## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вешняки | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [15 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 | 3.215 | 1.785 | 197 | 0 | 30.6 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 16.8 | 0 | 303.6 | 125.2
01 - 02 | 3.232 | 1.94 | 199.2 | 0 | 30 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 16.4 | 0 | 305.6 | 124
02 - 03 | 3.053 | 1.641 | 203 | 0 | 30 | 0 | 107.8 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 17.2 | 0 | 310 | 125.6
03 - 04 | 3.225 | 1.955 | 199 | 0 | 29.6 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 15.4 | 0 | 303.6 | 121.2
04 - 05 | 3.247 | 1.753 | 190.6 | 0 | 29.6 | 0 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 15.4 | 0 | 299.6 | 121.2
05 - 06 | 3.081 | 1.89 | 202.6 | 0 | 30 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 16.6 | 0 | 311.6 | 123.2
06 - 07 | 2.996 | 1.452 | 195.8 | 0 | 29.8 | 0 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 37.2 | 0 | 300.8 | 143.6
07 - 08 | 3.184 | 1.974 | 204.8 | 0 | 29.8 | 0 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 35.4 | 0 | 315.2 | 144.4
08 - 09 | 3.218 | 1.699 | 225.6 | 0 | 31.8 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 46.4 | 0 | 337.6 | 156
09 - 10 | 3.011 | 1.798 | 218.4 | 0 | 32.6 | 0 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 65.4 | 0 | 327.6 | 175.6
10 - 11 | 3.042 | 1.485 | 234.4 | 0 | 32.8 | 0 | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 67 | 0 | 352.4 | 178.8
11 - 12 | 3.113 | 1.861 | 220.8 | 0 | 33.8 | 0 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 61.8 | 0 | 333.6 | 173.2
12 - 13 | 3.023 | 1.368 | 219 | 0 | 36.8 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 30.8 | 0 | 333.6 | 147.6
13 - 14 | 3.3 | 1.575 | 220.2 | 0 | 34.8 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 50.8 | 0 | 341.2 | 162
14 - 15 | 3.688 | 2.036 | 224.4 | 0 | 34.8 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 31.4 | 0 | 344.4 | 145.2
15 - 16 | 3.379 | 2.038 | 221.6 | 0 | 42.8 | 0 | 126.2 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 31.8 | 0 | 346.8 | 154
16 - 17 | 3.292 | 2.118 | 228.2 | 0 | 44.2 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 29.2 | 0 | 352 | 150.8
17 - 18 | 3.149 | 1.904 | 228.8 | 0 | 41 | 0 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 24.6 | 0 | 347.6 | 145.2
18 - 19 | 2.988 | 1.915 | 235.4 | 0 | 44 | 0 | 122.6 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 24.6 | 0 | 356.8 | 148.4
19 - 20 | 3.303 | 2.351 | 243.6 | 0 | 42.2 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 24.2 | 0 | 361.6 | 144
20 - 21 | 3.075 | 1.92 | 245.2 | 0 | 43.6 | 0 | 114.2 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 22.6 | 0 | 358 | 144
21 - 22 | 2.758 | 1.531 | 232 | 0 | 38.4 | 0 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 27.2 | 0 | 344.8 | 145.2
22 - 23 | 2.777 | 1.508 | 239.8 | 0 | 36 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 24.4 | 0 | 350 | 138
23 - 00 | 2.589 | 1.234 | 210.8 | 0 | 36 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 19.8 | 0 | 314 | 133.2
Сумма | 74.938 | 42.731 | 5240.2 | 0 | 845 | 0 | 2740.8 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 0 | 752.4 | 0 | 7952 | 3469.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [15 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 |  |  | 86.2 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 13.2 | 82.4 | 33.2
01 - 02 |  |  | 84.2 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13.2 | 80.8 | 32.8
02 - 03 |  |  | 82.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 12.8 | 78 | 32.4
03 - 04 |  |  | 75.6 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 13.4 | 68.8 | 27.2
04 - 05 |  |  | 75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 13.4 | 68.4 | 27.6
05 - 06 |  |  | 73.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 13.2 | 66.8 | 26.8
06 - 07 |  |  | 74.6 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12.6 | 67.6 | 27.2
07 - 08 |  |  | 82.8 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 13.6 | 78 | 32.4
08 - 09 |  |  | 83.6 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 13.4 | 79.6 | 32.4
09 - 10 |  |  | 85.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 10.6 | 83.2 | 36
10 - 11 |  |  | 87.6 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 6.8 | 85.2 | 38.4
11 - 12 |  |  | 85 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 8.4 | 81.6 | 36.8
12 - 13 |  |  | 87.2 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 12.8 | 85.2 | 36
13 - 14 |  |  | 86.2 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0.2 | 7.4 | 84.4 | 38.8
14 - 15 |  |  | 84.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 10.6 | 82.4 | 36
15 - 16 |  |  | 83.6 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 12 | 79.6 | 35.2
16 - 17 |  |  | 81.4 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 77.2 | 32.4
17 - 18 |  |  | 84.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 12.2 | 81.6 | 34.8
18 - 19 |  |  | 84 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 12 | 80.4 | 34
19 - 20 |  |  | 87 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 12.6 | 84 | 34.4
20 - 21 |  |  | 89.8 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 12.4 | 86.8 | 36.4
21 - 22 |  |  | 89 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 12 | 85.6 | 37.2
22 - 23 |  |  | 90.8 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11.6 | 86.4 | 37.6
23 - 00 |  |  | 92.6 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 12.4 | 90 | 38.8
Сумма | 0 | 0 | 2018 | 0 | 571.6 | 0 | 0 | 588.8 | 0 | 0 | 521.4 | 0 | 0.2 | 284.6 | 1924 | 814.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вешняки |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч