## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Калинкино | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Калинкино | [14 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Калинкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинкино ТСН 2 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ап RS | 10 Калинкино Т 2 ао RS | 10 Калинкино Т 2 ап RS | 10 Калинкино-Горка ао RS | 10 Калинкино-Горка ап RS | 10 Калинкино-Дикая ао RS | 10 Калинкино-Калинкино ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-1 ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-2 ао RS | 10 Калинкино-Стрелково ао RS | 10 Калинкино-Якунино ао RS | 10 Калинкино-Якунино ап RS
00 - 01 | 4.362 | 8.802 | 0 | 172.4 | 0 | 326.6 | 110.85 | 0 | 91 | 98.7 | 48.15 | 82.5 | 13.05 | 53.7 | 0
01 - 02 | 4.374 | 8.808 | 0 | 149.2 | 0 | 319 | 97.5 | 0 | 86 | 96.4 | 39.15 | 82.2 | 12.75 | 53.8 | 0
02 - 03 | 4.368 | 8.808 | 0 | 143.8 | 0 | 320 | 94.5 | 0 | 88.4 | 95.3 | 36.15 | 81.9 | 12.75 | 53.7 | 0
03 - 04 | 4.344 | 8.76 | 0 | 168.4 | 0 | 314.8 | 99.15 | 0 | 83.2 | 91.2 | 56.4 | 85.9 | 12.75 | 53.7 | 0
04 - 05 | 4.29 | 8.682 | 0 | 231.2 | 0 | 341.2 | 135 | 0 | 88.4 | 102.4 | 82.8 | 96.6 | 12.75 | 53 | 0
05 - 06 | 4.29 | 8.676 | 0 | 234.6 | 0 | 364.8 | 140.25 | 0 | 87 | 125 | 80.85 | 99.1 | 13.05 | 52.9 | 0
06 - 07 | 4.272 | 8.646 | 0 | 250.4 | 0 | 398.6 | 144 | 0 | 92.8 | 149.8 | 93 | 99.5 | 13.2 | 55.4 | 0
07 - 08 | 4.29 | 8.652 | 0 | 234.4 | 0 | 413 | 138.6 | 0 | 91.8 | 159.5 | 82.05 | 99.1 | 13.2 | 61.6 | 0
08 - 09 | 4.326 | 8.742 | 0 | 237.8 | 0 | 439.6 | 145.35 | 0 | 93.8 | 178.2 | 78.75 | 96.3 | 13.05 | 70.3 | 0
09 - 10 | 4.38 | 8.826 | 0 | 227.8 | 0 | 443.6 | 161.55 | 0 | 102.2 | 171.4 | 53.4 | 84.6 | 12.9 | 84.5 | 0
10 - 11 | 4.398 | 8.826 | 0 | 176 | 0 | 452.2 | 110.55 | 0 | 96.4 | 170.7 | 52.05 | 88.2 | 13.05 | 95.7 | 0
11 - 12 | 4.398 | 8.862 | 0 | 178.8 | 0 | 421 | 117.45 | 0 | 99.8 | 164 | 47.85 | 91.8 | 12.9 | 64.7 | 0
12 - 13 | 4.434 | 8.952 | 0 | 205.6 | 0 | 426.8 | 139.2 | 0 | 103 | 163.8 | 53.1 | 95.2 | 13.2 | 63.6 | 0
13 - 14 | 4.392 | 8.868 | 0 | 210.6 | 0 | 404.2 | 148.35 | 0 | 104 | 152.4 | 48.9 | 82 | 13.05 | 64.7 | 0
14 - 15 | 4.386 | 8.856 | 0 | 213.6 | 0 | 402.6 | 158.1 | 0 | 101.2 | 148.5 | 42.45 | 86.8 | 13.05 | 65 | 0
15 - 16 | 4.392 | 8.85 | 0 | 239.6 | 0 | 434.8 | 170.25 | 0 | 104.8 | 164.5 | 55.5 | 100.2 | 13.2 | 64.5 | 0
16 - 17 | 4.392 | 8.862 | 0 | 226.4 | 0 | 440.4 | 147 | 0 | 109.8 | 171.5 | 65.7 | 97.9 | 13.5 | 60.1 | 0
17 - 18 | 4.452 | 8.976 | 0 | 210.6 | 0 | 447.4 | 132 | 0 | 110 | 176.2 | 64.5 | 101.3 | 13.8 | 58.9 | 0
18 - 19 | 4.446 | 8.964 | 0 | 215 | 0 | 457.6 | 134.25 | 0 | 110.8 | 181.6 | 67.2 | 103.7 | 13.35 | 60.5 | 0
19 - 20 | 4.386 | 8.838 | 0 | 207.4 | 0 | 442.6 | 141 | 0 | 108.8 | 176.9 | 52.35 | 97.9 | 13.65 | 57.7 | 0
20 - 21 | 4.41 | 8.88 | 0 | 202 | 0 | 432.8 | 138.75 | 0 | 107.8 | 172 | 49.8 | 93.7 | 13.35 | 58.6 | 0
21 - 22 | 4.422 | 8.94 | 0 | 200.6 | 0 | 416.2 | 140.55 | 0 | 110.2 | 164.4 | 46.65 | 84.3 | 12.9 | 56.5 | 0
22 - 23 | 4.428 | 8.952 | 0 | 195.6 | 0 | 381 | 137.55 | 0 | 106.6 | 138.1 | 44.7 | 80.6 | 13.2 | 54.8 | 0
23 - 00 | 4.458 | 9.006 | 0 | 217.2 | 0 | 351.6 | 157.35 | 0 | 98.6 | 114.3 | 46.65 | 83.4 | 12.9 | 54.5 | 0
Сумма | 105.09 | 212.034 | 0 | 4949 | 0 | 9592.4 | 3239.1 | 0 | 2376.4 | 3526.8 | 1388.1 | 2194.7 | 314.55 | 1472.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Калинкино |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч