## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Стеклозавод | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 18.12.2019
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS
00 - 01 | 278 | 0 | 3.6 | 3.3 | 120 | 115.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 11
01 - 02 | 252 | 2 | 3.6 | 3.3 | 91.2 | 116.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 11
02 - 03 | 248 | 0 | 3.6 | 3.3 | 89.6 | 115.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6 | 0 | 11
03 - 04 | 260 | 0 | 3.6 | 3.3 | 102.4 | 115.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 0 | 13.2
04 - 05 | 272 | 0 | 3.3 | 3.6 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8 | 0 | 11
05 - 06 | 264 | 0 | 3.6 | 3 | 107.2 | 113.6 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 11
06 - 07 | 240 | 0 | 3.6 | 3.6 | 81.6 | 116.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 0 | 11
07 - 08 | 260 | 0 | 3.6 | 3.3 | 83.2 | 132.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 0 | 11
08 - 09 | 314 | 0 | 3 | 3.6 | 118.4 | 153.6 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 0 | 11
09 - 10 | 328 | 0 | 2.7 | 3.3 | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 11
10 - 11 | 310 | 0 | 2.7 | 3.6 | 137.6 | 147.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.2 | 0 | 11
11 - 12 | 312 | 0 | 3 | 3.3 | 145.6 | 140.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 11
12 - 13 | 294 | 0 | 2.7 | 3.6 | 121.6 | 147.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 11
13 - 14 | 294 | 0 | 2.7 | 3.3 | 120 | 147.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 0 | 11
14 - 15 | 312 | 0 | 3 | 3.6 | 139.2 | 148.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 0 | 11
15 - 16 | 318 | 0 | 3 | 3.6 | 126.4 | 150.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 11
16 - 17 | 318 | 0 | 3.9 | 3.6 | 126.4 | 150.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8 | 0 | 11
17 - 18 | 268 | 0 | 3 | 3.6 | 110.4 | 116.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 11
18 - 19 | 248 | 0 | 3 | 3.6 | 89.6 | 118.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8 | 0 | 11
19 - 20 | 242 | 0 | 2.7 | 3.6 | 84.8 | 116.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 11
20 - 21 | 262 | 0 | 3 | 3.6 | 108.8 | 112 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 13.2
21 - 22 | 264 | 0 | 2.7 | 3.3 | 113.6 | 110.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 11
22 - 23 | 258 | 0 | 3 | 3 | 108.8 | 110.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 0 | 11
23 - 00 | 256 | 0 | 2.7 | 2.7 | 110.4 | 105.6 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 11
Сумма | 6672 | 2 | 75.3 | 81.6 | 2702.4 | 3067.2 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 551.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6960.8 | 0 | 268.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 18.12.2019
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS
00 - 01 | 156 | 0 | 4.8 | 4.8 | 62.4 | 76.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6 | 0 | 6.6
01 - 02 | 134 | 0 | 5.1 | 4.8 | 40 | 76.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 6.6
02 - 03 | 132 | 0 | 4.8 | 4.8 | 38.4 | 75.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | 4.4
03 - 04 | 136 | 0 | 4.5 | 4.5 | 46.4 | 73.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 4.4
04 - 05 | 146 | 0 | 4.5 | 4.5 | 57.6 | 73.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4 | 0 | 2.2
05 - 06 | 142 | 0 | 4.8 | 4.5 | 51.2 | 73.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 4.4
06 - 07 | 136 | 0 | 4.8 | 5.1 | 38.4 | 78.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 2.2
07 - 08 | 136 | 0 | 5.1 | 4.8 | 38.4 | 80 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 4.4
08 - 09 | 152 | 0 | 4.5 | 4.5 | 44.8 | 91.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2 | 0 | 2.2
09 - 10 | 176 | 0 | 5.1 | 4.8 | 62.4 | 94.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 4.4
10 - 11 | 156 | 0 | 4.5 | 4.5 | 51.2 | 84.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 4.4
11 - 12 | 158 | 0 | 4.5 | 4.5 | 56 | 83.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6 | 0 | 2.2
12 - 13 | 140 | 0 | 4.5 | 4.5 | 38.4 | 81.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 4.4
13 - 14 | 138 | 0 | 4.5 | 4.5 | 38.4 | 81.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 4.4
14 - 15 | 154 | 0 | 4.5 | 4.5 | 52.8 | 83.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 2.2
15 - 16 | 146 | 0 | 4.2 | 4.2 | 44.8 | 83.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4 | 0 | 4.4
16 - 17 | 164 | 0 | 5.1 | 4.8 | 54.4 | 92.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 2.2
17 - 18 | 156 | 0 | 4.5 | 4.5 | 56 | 84.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6 | 0 | 2.2
18 - 19 | 146 | 0 | 4.8 | 4.8 | 40 | 89.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 4.4
19 - 20 | 138 | 0 | 4.8 | 4.8 | 36.8 | 81.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 2.2
20 - 21 | 150 | 0 | 4.5 | 4.5 | 57.6 | 76.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 4.4
21 - 22 | 156 | 0 | 4.8 | 4.5 | 59.2 | 78.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2 | 0 | 6.6
22 - 23 | 158 | 0 | 4.8 | 5.1 | 60.8 | 81.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8 | 0 | 4.4
23 - 00 | 154 | 0 | 4.8 | 4.5 | 59.2 | 76.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2 | 0 | 8.8
Сумма | 3560 | 0 | 112.8 | 111.3 | 1185.6 | 1953.6 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.4 | 0 | 99
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 г. по ПС Стеклозавод
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 14 | 14 | 14 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 56.79 | 56.79 | 56.79 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 55.36 | 55.36 | 55.36
Ток холостого хода | I x, % | 0.241 | 0.241 | 0.241 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.273 | 0.273 | 0.273
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 4 | 9 | 18
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 260 | 314 | 268 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.314 | 0.268 | P
| Q н, квар | 136 | 152 | 156 |  |  | Q н, квар | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.152 | 0.156 | Q
| S н, кВА | 293.4212 | 348.8553 | 310.0968 |  |  | S н, кВА | 0 | 0 | 0
Коэффициент загрузки | К з | 0.029342 | 0.034886 | 0.03101 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 14.0489 | 14.0691 | 14.0546 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 24.9954 | 25.3657 | 25.1001 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 27.3 | 27.3 | 27.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Стеклозавод |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч