## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Южная | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Южная | [33 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 | 17.088 | 20.736 | 0 | 750 | 0 | 2202 | 18 | 21 | 168 | 0 | 578 | 0 | 46.8 | 2004 | 2.4 | 103.2 | 0 | 4048 | 0 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 4048 | 0 | 2200 | 0 | 3276 | 0 | 0 | 890.4 | 0 | 2385.6 | 0
01 - 02 | 15.616 | 22.4 | 0 | 726 | 0 | 2022 | 16 | 23 | 167 | 0 | 566 | 0 | 42 | 1835 | 2.4 | 102 | 0 | 3982 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 3982 | 0 | 2046 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 938.7 | 0 | 2299.5 | 0
02 - 03 | 14.752 | 22.656 | 0 | 708 | 0 | 1950 | 16 | 24 | 163 | 0 | 550 | 0 | 38.4 | 1758 | 2.4 | 102 | 0 | 3916 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 3916 | 0 | 1958 | 0 | 3178 | 0 | 0 | 894.6 | 0 | 2284.8 | 0
03 - 04 | 13.504 | 24.512 | 0 | 696 | 0 | 1818 | 14 | 25 | 167 | 0 | 542 | 0 | 39.6 | 1625 | 2.4 | 100.8 | 0 | 3872 | 0 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 0 | 1826 | 0 | 3157 | 0 | 0 | 903 | 0 | 2255.4 | 0
04 - 05 | 13.504 | 24.032 | 0 | 714 | 0 | 1770 | 15 | 25 | 165 | 0 | 565 | 0 | 39.6 | 1574 | 2.4 | 100.8 | 0 | 3916 | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 3916 | 0 | 1782 | 0 | 3178 | 0 | 0 | 905.1 | 0 | 2272.2 | 0
05 - 06 | 15.904 | 23.136 | 0 | 708 | 0 | 1920 | 16 | 24 | 167 | 0 | 549 | 0 | 39.6 | 1725 | 2.4 | 100.8 | 0 | 3960 | 0 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 1936 | 0 | 3227 | 0 | 0 | 882 | 0 | 2352 | 0
06 - 07 | 19.072 | 20.096 | 0 | 756 | 0 | 2364 | 20 | 21 | 200 | 0 | 581 | 0 | 52.8 | 2141 | 2.4 | 100.8 | 0 | 4202 | 0 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 4202 | 0 | 2376 | 0 | 3416 | 0 | 0 | 991.2 | 0 | 2427.6 | 0
07 - 08 | 22.752 | 16.032 | 0 | 852 | 0 | 2628 | 23 | 17 | 204 | 0 | 609 | 0 | 121.2 | 2408 | 2.4 | 103.2 | 0 | 4312 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 0 | 2640 | 0 | 3430 | 0 | 0 | 867.3 | 0 | 2566.2 | 0
08 - 09 | 26.944 | 11.424 | 0 | 798 | 0 | 2850 | 28 | 12 | 194 | 0 | 599 | 0 | 127.2 | 2642 | 2.4 | 44.4 | 0 | 4158 | 0 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 4158 | 0 | 2860 | 0 | 3339 | 0 | 0 | 844.2 | 0 | 2499 | 0
09 - 10 | 27.424 | 9.92 | 0 | 762 | 0 | 3006 | 28 | 11 | 186 | 0 | 567 | 0 | 126 | 2810 | 1.2 | 36 | 0 | 4224 | 0 | 3036 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 0 | 3014 | 0 | 3458 | 0 | 0 | 945 | 0 | 2509.5 | 0
10 - 11 | 28.384 | 6.752 | 0 | 768 | 0 | 3102 | 29 | 8 | 180 | 0 | 573 | 0 | 126 | 2914 | 2.4 | 40.8 | 0 | 4246 | 0 | 3124 | 0 | 0 | 0 | 4246 | 0 | 3102 | 0 | 3437 | 0 | 0 | 886.2 | 0 | 2557.8 | 0
11 - 12 | 30.464 | 6.592 | 0 | 768 | 0 | 3138 | 31 | 8 | 190 | 0 | 580 | 0 | 116.4 | 2934 | 2.4 | 40.8 | 0 | 4268 | 0 | 3146 | 0 | 0 | 0 | 4246 | 0 | 3146 | 0 | 3479 | 0 | 0 | 932.4 | 0 | 2545.2 | 0
12 - 13 | 28.544 | 7.328 | 0 | 756 | 0 | 3138 | 29 | 8 | 194 | 0 | 576 | 0 | 116.4 | 2938 | 2.4 | 37.2 | 0 | 4180 | 0 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 4202 | 0 | 3168 | 0 | 3416 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 2475.9 | 0
13 - 14 | 31.424 | 4 | 0 | 756 | 0 | 3180 | 32 | 5 | 195 | 0 | 583 | 0 | 98.4 | 2979 | 2.4 | 40.8 | 0 | 4136 | 0 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 4136 | 0 | 3190 | 0 | 3353 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 2467.5 | 0
14 - 15 | 31.584 | 4.928 | 0 | 744 | 0 | 3162 | 32 | 6 | 196 | 0 | 577 | 0 | 114 | 2956 | 2.4 | 18 | 0 | 4202 | 0 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 4202 | 0 | 3168 | 0 | 3430 | 0 | 0 | 955.5 | 0 | 2475.9 | 0
15 - 16 | 33.12 | 6.368 | 0 | 738 | 0 | 3228 | 33 | 8 | 181 | 0 | 573 | 0 | 115.2 | 3042 | 2.4 | 19.2 | 0 | 4202 | 0 | 3256 | 0 | 0 | 0 | 4202 | 0 | 3234 | 0 | 3437 | 0 | 0 | 900.9 | 0 | 2541 | 0
16 - 17 | 32.832 | 8.736 | 0 | 816 | 0 | 3330 | 34 | 10 | 190 | 0 | 630 | 0 | 114 | 3129 | 2.4 | 38.4 | 0 | 4466 | 0 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 4466 | 0 | 3344 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 1037.4 | 0 | 2599.8 | 0
17 - 18 | 33.952 | 6.688 | 0 | 810 | 0 | 3438 | 34 | 8 | 198 | 0 | 639 | 0 | 98.4 | 3232 | 2.4 | 37.2 | 0 | 4422 | 0 | 3454 | 0 | 0 | 0 | 4422 | 0 | 3454 | 0 | 3591 | 0 | 0 | 991.2 | 0 | 2604 | 0
18 - 19 | 34.56 | 6.016 | 0 | 822 | 0 | 3552 | 35 | 7 | 205 | 0 | 655 | 0 | 91.2 | 3339 | 2.4 | 36 | 0 | 4554 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 4554 | 0 | 3542 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 1064.7 | 0 | 2633.4 | 0
19 - 20 | 35.776 | 4.736 | 0 | 858 | 0 | 3618 | 37 | 6 | 212 | 0 | 693 | 0 | 92.4 | 3401 | 2.4 | 37.2 | 0 | 4422 | 0 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 4422 | 0 | 3630 | 0 | 3549 | 0 | 0 | 955.5 | 0 | 2599.8 | 0
20 - 21 | 35.232 | 4.704 | 0 | 852 | 0 | 3648 | 35 | 6 | 228 | 0 | 697 | 0 | 88.8 | 3415 | 2.4 | 34.8 | 0 | 4466 | 0 | 3674 | 0 | 0 | 0 | 4466 | 0 | 3674 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 936.6 | 0 | 2637.6 | 0
21 - 22 | 31.744 | 9.376 | 0 | 822 | 0 | 3450 | 33 | 11 | 219 | 0 | 671 | 0 | 80.4 | 3217 | 2.4 | 33.6 | 0 | 4576 | 0 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 0 | 3454 | 0 | 3738 | 0 | 0 | 1075.2 | 0 | 2662.8 | 0
22 - 23 | 25.216 | 15.84 | 0 | 804 | 0 | 2886 | 25 | 17 | 217 | 0 | 666 | 0 | 84 | 2650 | 2.4 | 33.6 | 0 | 4466 | 0 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 4466 | 0 | 2904 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 1001.7 | 0 | 2641.8 | 0
23 - 00 | 20.608 | 19.296 | 0 | 780 | 0 | 2460 | 22 | 20 | 191 | 0 | 641 | 0 | 80.4 | 2245 | 2.4 | 33.6 | 0 | 4334 | 0 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 4334 | 0 | 2464 | 0 | 3521 | 0 | 0 | 947.1 | 0 | 2578.8 | 0
Сумма | 620 | 306.304 | 0 | 18564 | 0 | 67860 | 635 | 331 | 4577 | 0 | 14460 | 0 | 2089.2 | 62913 | 56.4 | 1375.2 | 0 | 101530 | 0 | 68420 | 0 | 0 | 0 | 101530 | 0 | 68112 | 0 | 82390 | 0 | 0 | 22579.2 | 0 | 59873.1 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Южная | [33 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 | 0.544 | 6.688 | 162 | 0 | 264 | 0 | 3 | 11 | 43 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 264 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 560.7 | 0
01 - 02 | 1.888 | 5.728 | 156 | 0 | 288 | 0 | 6 | 11 | 43 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 308 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 554.4 | 0
02 - 03 | 2.144 | 5.504 | 156 | 0 | 294 | 0 | 6 | 10 | 42 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 308 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 550.2 | 0
03 - 04 | 2.304 | 4.96 | 156 | 0 | 348 | 0 | 6 | 9 | 39 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 352 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 522.9 | 0
04 - 05 | 2.336 | 4.96 | 156 | 0 | 378 | 0 | 6 | 10 | 39 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 396 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 512.4 | 0
05 - 06 | 0.8 | 6.112 | 156 | 0 | 342 | 0 | 2 | 10 | 38 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 352 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 84 | 0 | 522.9 | 0
06 - 07 | 0 | 8.544 | 156 | 0 | 300 | 0 | 1 | 12 | 38 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 308 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 537.6 | 0
07 - 08 | 0 | 10.336 | 156 | 0 | 228 | 0 | 0 | 14 | 41 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 242 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 585.9 | 0
08 - 09 | 0 | 12.16 | 174 | 0 | 102 | 12 | 0 | 16 | 40 | 0 | 113 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 616 | 110 | 44 | 0 | 0 | 0 | 616 | 110 | 22 | 0 | 728 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 625.8 | 0
09 - 10 | 0 | 13.152 | 198 | 0 | 96 | 12 | 0 | 16 | 36 | 0 | 81 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 660 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 660 | 88 | 44 | 0 | 777 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 688.8 | 0
10 - 11 | 0 | 14.048 | 192 | 0 | 96 | 24 | 0 | 17 | 36 | 0 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 704 | 88 | 66 | 0 | 0 | 0 | 704 | 66 | 66 | 0 | 819 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 707.7 | 0
11 - 12 | 0 | 14.016 | 204 | 0 | 90 | 36 | 0 | 18 | 34 | 0 | 78 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 616 | 66 | 88 | 0 | 0 | 0 | 616 | 88 | 44 | 0 | 763 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 665.7 | 0
12 - 13 | 0 | 13.952 | 204 | 0 | 174 | 0 | 0 | 17 | 36 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 616 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 176 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 105 | 0 | 636.3 | 0
13 - 14 | 0 | 14.144 | 192 | 0 | 90 | 30 | 0 | 18 | 36 | 0 | 82 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 616 | 66 | 88 | 0 | 0 | 0 | 616 | 66 | 88 | 0 | 728 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 648.9 | 0
14 - 15 | 0 | 14.432 | 192 | 0 | 78 | 42 | 0 | 17 | 36 | 0 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 616 | 66 | 132 | 0 | 0 | 0 | 616 | 66 | 88 | 0 | 742 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 644.7 | 0
15 - 16 | 0 | 15.168 | 198 | 0 | 90 | 48 | 0 | 19 | 36 | 0 | 85 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 638 | 44 | 110 | 0 | 0 | 0 | 638 | 88 | 88 | 0 | 749 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 648.9 | 0
16 - 17 | 0 | 15.424 | 174 | 0 | 144 | 6 | 0 | 18 | 39 | 0 | 113 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 660 | 132 | 22 | 0 | 0 | 0 | 638 | 132 | 22 | 0 | 749 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 632.1 | 0
17 - 18 | 0 | 16.64 | 180 | 0 | 162 | 0 | 0 | 20 | 41 | 0 | 114 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 638 | 154 | 22 | 0 | 0 | 0 | 638 | 176 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 615.3 | 0
18 - 19 | 0 | 16.8 | 180 | 0 | 150 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 112 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 594 | 88 | 22 | 0 | 0 | 0 | 594 | 132 | 22 | 0 | 700 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 596.4 | 0
19 - 20 | 0 | 18.144 | 180 | 0 | 168 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 594 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 176 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 581.7 | 0
20 - 21 | 0 | 18.176 | 174 | 0 | 168 | 0 | 0 | 21 | 44 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 176 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 590.1 | 0
21 - 22 | 0 | 15.424 | 180 | 0 | 192 | 0 | 0 | 19 | 42 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 176 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 615.3 | 0
22 - 23 | 0 | 10.72 | 174 | 0 | 228 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 242 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 615.3 | 0
23 - 00 | 0.096 | 7.968 | 168 | 0 | 264 | 0 | 2 | 13 | 46 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 264 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 627.9 | 0
Сумма | 10.112 | 283.2 | 4218 | 0 | 4734 | 210 | 32 | 374 | 953 | 0 | 2481 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 14520 | 4444 | 660 | 0 | 0 | 0 | 14498 | 4752 | 484 | 0 | 16842 | 0 | 0 | 2478 | 0 | 14487.9 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 18.12.2019 по ПС Южная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9
| P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7 |  |  | P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7
| P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1 |  |  | P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52
| U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  | U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31
| U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  |  | U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 696 | 798 | 810 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1818 | 2850 | 3438 | 4 | 5.6724 | 1.1235
| Q н нн, квар | 156 | 174 | 180 |  |  | Q н нн, квар | 348 | 102 | 162 | 9 | 6.9912 | 1.0047
| S н нн, кВА | 713.2685 | 816.7497 | 829.759 |  |  | S н нн, кВА | 1851.0073 | 2851.8247 | 3441.8146 | 18 | 7.8432 | 1.0707
| Р н cн, кВт | 903 | 844.2 | 991.2 |  |  | Р н cн, кВт | 2255.4 | 2499 | 2604
| Q н cн, квар | 96.6 | 102.9 | 113.4 |  |  | Q н cн, квар | 522.9 | 625.8 | 615.3
| S н сн, кВА | 908.1523 | 850.4481 | 997.6658 |  |  | S н сн, кВА | 2315.2221 | 2576.1651 | 2675.7074
| S нагр, кВА | 1618.8291 | 1665.3812 | 1824.9397 |  |  | S нагр, кВА | 4165.4597 | 5398.2862 | 6091.7944
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.017832 | 0.020419 | 0.020744 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.046275 | 0.071296 | 0.086045
| К з сн | 0.022704 | 0.021261 | 0.024942 |  |  | К з сн | 0.057881 | 0.064404 | 0.066893
| К з | 0.040471 | 0.041635 | 0.045623 |  |  | К з | 0.10414 | 0.13496 | 0.15229
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.8448 | 31.8604 | 31.9164 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 33.3317 | 34.1272 | 35.3732
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 66.9077 | 67.6498 | 69.1924 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 112.6102 | 154.0543 | 183.1101
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27
| U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96 |  |  | U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96
| U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  | U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25
| ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  | ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45
| ΔP кз н, кВт | 83.65 | 83.65 | 83.65 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.65 | 2 | 83.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Южная |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч