## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ольховская | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ольховская ТСН 1 ао RS | 8.186 | 8.092 | 7.992 | 8.154 | 8.34 | 8.062 | 8.09 | 7.98 | 8.044 | 7.99 | 8.14 | 7.968 | 7.724 | 7.71 | 7.628 | 7.792 | 7.926 | 7.698 | 8.032 | 7.324 | 7.474 | 7.9 | 7.5 | 7.74 | 189.486
| 10 Ольховская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ап RS | 286.6 | 282.8 | 278.4 | 277.4 | 277.2 | 280.6 | 292.4 | 322 | 328 | 313 | 301 | 300 | 304.4 | 307.4 | 312.6 | 320.8 | 350 | 357.6 | 356.4 | 351.8 | 345.8 | 330.2 | 320.4 | 310.8 | 7507.6
| 10 Ольховская-Кема ао RS | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 10.2 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 204.7
| 10 Ольховская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-ЛПХ ао RS | 54.9 | 54.7 | 52.9 | 50.8 | 50.8 | 51.1 | 55.3 | 68.2 | 73.6 | 70.2 | 60.2 | 62.3 | 63.7 | 65.7 | 63.4 | 61.5 | 69.7 | 75 | 73.5 | 71.7 | 71.3 | 65.7 | 63 | 58.2 | 1507.4
| 10 Ольховская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Мирный ао RS | 81.8 | 82 | 81.6 | 81.1 | 82.8 | 83.7 | 86.3 | 90.5 | 88.3 | 88.5 | 87.8 | 87 | 88.9 | 92.6 | 90.5 | 93.3 | 96.9 | 97.5 | 93.8 | 89.8 | 89.9 | 90 | 87.2 | 84.7 | 2116.5
| 10 Ольховская-Мирный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Прокшино ао RS | 50.2 | 49.5 | 47.5 | 47.1 | 47.3 | 49.5 | 54 | 63.1 | 62.2 | 56.4 | 54.2 | 55.3 | 52.5 | 46.2 | 52.4 | 58.4 | 69 | 68.9 | 66.8 | 67.6 | 68.3 | 64.5 | 61.3 | 55.6 | 1367.8
| 10 Ольховская-Прокшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Якшино ао RS | 89.7 | 87 | 87.1 | 89.2 | 87 | 86.8 | 87.2 | 90.7 | 92.4 | 87.9 | 89.3 | 85.7 | 89.7 | 93 | 96.1 | 97.9 | 104.3 | 105.9 | 112.3 | 112.1 | 105.8 | 100.3 | 99.1 | 102.5 | 2279
| 10 Ольховская-Якшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 579.986 | 572.492 | 563.692 | 561.654 | 561.54 | 567.962 | 591.69 | 650.58 | 662.744 | 632.59 | 608.84 | 606.668 | 615.124 | 621.21 | 631.428 | 648.292 | 706.326 | 721.498 | 719.532 | 709.124 | 697.474 | 667.1 | 647 | 627.94 | 15172.486
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч