## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ирдоматка | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 7.144 | 0.744 | 1188.8 | 1137 | 1012 | 812.4 | 0 | 0 | 126 | 147.2 | 248.4
01 - 02 | 7.144 | 0.78 | 1162.4 | 1081.2 | 955 | 791.7 | 0 | 0 | 125.2 | 151.8 | 237.9
02 - 03 | 7.136 | 0.744 | 1132.8 | 1091.4 | 963.4 | 765 | 0 | 0 | 128.6 | 149.6 | 237.9
03 - 04 | 7.048 | 0.66 | 1126.4 | 1072.2 | 942.8 | 772.2 | 0 | 0 | 129.2 | 140.4 | 232.8
04 - 05 | 7.032 | 0.732 | 1156.8 | 1058.4 | 924.4 | 776.7 | 0 | 0 | 133.8 | 146.8 | 252.6
05 - 06 | 7.024 | 0.78 | 1170.4 | 1122.6 | 990.4 | 783 | 0 | 0 | 132 | 147 | 260.4
06 - 07 | 7.008 | 0.636 | 1183.2 | 1184.4 | 1053 | 801.3 | 0 | 0 | 132.6 | 134.2 | 266.4
07 - 08 | 7.096 | 0.78 | 1184.8 | 1318.2 | 1181.6 | 802.5 | 0 | 0 | 137.6 | 146.8 | 254.4
08 - 09 | 7.064 | 0.78 | 1172 | 1266 | 1117.8 | 784.5 | 0 | 0 | 149 | 148.6 | 258.3
09 - 10 | 7.056 | 0.708 | 1156 | 1293 | 1104 | 777 | 0 | 0 | 189.8 | 136.2 | 261.9
10 - 11 | 7.048 | 0.66 | 1174.4 | 1320 | 1124.4 | 777 | 0 | 0 | 195.8 | 138.2 | 278.4
11 - 12 | 7.056 | 0.708 | 1188 | 1295.4 | 1121 | 783.6 | 0 | 0 | 175.6 | 146.4 | 277.2
12 - 13 | 7.104 | 0.624 | 1147.2 | 1268.4 | 1111 | 757.5 | 0 | 0 | 158.4 | 141.2 | 267.6
13 - 14 | 7.096 | 0.66 | 1110.4 | 1296 | 1143.2 | 751.2 | 0 | 0 | 153.4 | 142 | 236.1
14 - 15 | 7.08 | 0.636 | 1097.6 | 1318.2 | 1132.6 | 722.4 | 0 | 0 | 185.8 | 148.6 | 245.4
15 - 16 | 7.064 | 0.588 | 1151.2 | 1326 | 1137.6 | 750 | 0 | 0 | 189.4 | 144.6 | 275.7
16 - 17 | 7.024 | 0.48 | 1195.2 | 1341.6 | 1167.2 | 777 | 0 | 0 | 175.2 | 151 | 286.2
17 - 18 | 7.088 | 0.648 | 1186.4 | 1351.2 | 1203.6 | 765.6 | 0 | 0 | 148.8 | 149.8 | 290.4
18 - 19 | 7.056 | 0.804 | 1211.2 | 1358.4 | 1198.2 | 798 | 0 | 0 | 162 | 154.8 | 276.6
19 - 20 | 7.112 | 0.696 | 1220 | 1313.4 | 1186.2 | 806.4 | 0 | 0 | 128.6 | 159.2 | 274.2
20 - 21 | 7.144 | 0.756 | 1252.8 | 1319.4 | 1194.6 | 829.2 | 0 | 0 | 126.4 | 156.4 | 285.9
21 - 22 | 7.176 | 0.804 | 1266.4 | 1332 | 1207.6 | 825.9 | 0 | 0 | 124.8 | 154.2 | 305.4
22 - 23 | 7.192 | 0.732 | 1255.2 | 1320.6 | 1196.6 | 827.7 | 0 | 0 | 125.6 | 149 | 297.9
23 - 00 | 7.224 | 0.636 | 1239.2 | 1273.2 | 1147.8 | 814.8 | 0 | 0 | 126.6 | 155.8 | 288.6
Сумма | 170.216 | 16.776 | 28328.8 | 30058.2 | 26516 | 18852.6 | 0 | 0 | 3560.2 | 3539.8 | 6396.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 |  |  | 331.2 | 209.4 | 186.2 | 104.1 | 0 | 0 | 40 | 49.8 | 178.5
01 - 02 |  |  | 332 | 208.8 | 183.8 | 104.7 | 0 | 0 | 41.4 | 50.4 | 178.2
02 - 03 |  |  | 328 | 208.2 | 185 | 101.4 | 0 | 0 | 39.6 | 50 | 178.8
03 - 04 |  |  | 315.2 | 198 | 174.8 | 97.2 | 0 | 0 | 39.8 | 46.8 | 172.5
04 - 05 |  |  | 308.8 | 192 | 169.2 | 95.1 | 0 | 0 | 39.2 | 45.2 | 169.8
05 - 06 |  |  | 311.2 | 194.4 | 171.4 | 97.2 | 0 | 0 | 39.8 | 45.4 | 169.2
06 - 07 |  |  | 309.6 | 208.8 | 182 | 96.3 | 0 | 0 | 43.6 | 45 | 169.2
07 - 08 |  |  | 322.4 | 232.2 | 200 | 100.8 | 0 | 0 | 49.6 | 47.4 | 174.9
08 - 09 |  |  | 320 | 280.2 | 237.4 | 98.1 | 0 | 0 | 59.8 | 47.4 | 175.2
09 - 10 |  |  | 365.6 | 293.4 | 242.8 | 100.2 | 0 | 0 | 67.4 | 46.6 | 220.5
10 - 11 |  |  | 376 | 300 | 244.8 | 101.4 | 0 | 0 | 72.4 | 47.2 | 229.8
11 - 12 |  |  | 340 | 295.8 | 245.6 | 105.9 | 0 | 0 | 67.4 | 47.4 | 188.1
12 - 13 |  |  | 322.4 | 287.4 | 242.6 | 105 | 0 | 0 | 62.2 | 48.4 | 170.7
13 - 14 |  |  | 320 | 301.2 | 261.6 | 105.6 | 0 | 0 | 57.4 | 48.8 | 167.7
14 - 15 |  |  | 317.6 | 300 | 261.6 | 103.2 | 0 | 0 | 56.2 | 48 | 168.6
15 - 16 |  |  | 318.4 | 301.2 | 260.6 | 99.3 | 0 | 0 | 58.2 | 47.8 | 172.5
16 - 17 |  |  | 313.6 | 286.2 | 247.4 | 94.2 | 0 | 0 | 55.6 | 46.6 | 172.8
17 - 18 |  |  | 322.4 | 263.4 | 231.2 | 97.2 | 0 | 0 | 50 | 48.4 | 177.3
18 - 19 |  |  | 321.6 | 240 | 207.6 | 98.1 | 0 | 0 | 50.2 | 48.2 | 176.4
19 - 20 |  |  | 329.6 | 223.8 | 195.6 | 99.6 | 0 | 0 | 45.8 | 50.2 | 180
20 - 21 |  |  | 336 | 220.8 | 194.4 | 102.9 | 0 | 0 | 44 | 51.4 | 182.1
21 - 22 |  |  | 339.2 | 241.2 | 214.8 | 105 | 0 | 0 | 44 | 52.2 | 182.4
22 - 23 |  |  | 344 | 240 | 213.4 | 108.9 | 0 | 0 | 43.6 | 52.6 | 182.4
23 - 00 |  |  | 348 | 251.4 | 229.2 | 109.8 | 0 | 0 | 40.4 | 53.8 | 185.4
Сумма | 0 | 0 | 7892.8 | 5977.8 | 5183 | 2431.2 | 0 | 0 | 1207.6 | 1165 | 4323

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ирдоматка |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч