## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чаромское | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 | 4.804 | 0 | 126 | 332 | 212.2 | 0 | 45.9 | 35.1 | 86.8 | 8.2 | 36.6 | 0 | 38
01 - 02 | 4.784 | 0 | 124 | 338 | 213.8 | 0 | 45.6 | 36.7 | 90 | 8.4 | 35.6 | 0 | 37.2
02 - 03 | 4.784 | 0 | 122.8 | 324.8 | 215.2 | 0 | 45.6 | 38.2 | 73.2 | 8.2 | 35.2 | 0 | 36.8
03 - 04 | 4.772 | 0 | 122.8 | 329.6 | 219.8 | 0 | 45.2 | 29.6 | 82.6 | 8.2 | 34.6 | 0 | 37.6
04 - 05 | 4.864 | 0 | 131.6 | 392 | 246 | 0 | 51.7 | 35.9 | 112.8 | 8.6 | 36.4 | 0 | 37.6
05 - 06 | 4.9 | 0 | 134 | 410.4 | 263.4 | 0 | 52.3 | 36.3 | 114.2 | 8.4 | 37 | 0 | 39.6
06 - 07 | 4.924 | 0 | 148.4 | 440.8 | 287.6 | 0 | 58.2 | 34.7 | 122 | 8.4 | 40.4 | 0 | 45.2
07 - 08 | 4.884 | 0 | 158.8 | 466.8 | 292 | 0 | 51.5 | 39.5 | 138.8 | 8.4 | 41.2 | 0 | 61
08 - 09 | 4.76 | 0 | 159.2 | 482.4 | 300 | 0 | 45 | 38.1 | 148.6 | 7.8 | 41.4 | 0 | 68
09 - 10 | 4.772 | 0 | 156.4 | 451.2 | 293.8 | 0 | 46.3 | 32 | 129 | 7.4 | 44.6 | 0 | 60.8
10 - 11 | 4.772 | 0 | 151.2 | 420.4 | 283.2 | 0 | 45.8 | 38.2 | 102.2 | 7.2 | 43.4 | 0 | 57.8
11 - 12 | 4.76 | 0 | 148 | 430.8 | 279.2 | 0 | 48.4 | 41.4 | 113.4 | 7.2 | 38.6 | 0 | 56.6
12 - 13 | 4.808 | 0 | 148.4 | 438.8 | 289.6 | 0 | 49.2 | 35.3 | 117.6 | 7.2 | 40.8 | 0 | 54.6
13 - 14 | 4.776 | 0 | 144 | 429.2 | 283.4 | 0 | 47.2 | 37.7 | 111.2 | 7.2 | 40 | 0 | 52.4
14 - 15 | 4.776 | 0 | 142.8 | 419.6 | 284.2 | 0 | 48.9 | 35.7 | 103.2 | 7.4 | 37.6 | 0 | 51.8
15 - 16 | 4.756 | 0 | 146.8 | 415.2 | 284.2 | 0 | 50.3 | 33.9 | 100.2 | 8.2 | 41.4 | 0 | 49
16 - 17 | 4.776 | 0 | 154.8 | 435.2 | 296.4 | 0 | 52.6 | 41.1 | 101 | 8 | 44.6 | 0 | 51.8
17 - 18 | 4.84 | 0 | 162 | 438.8 | 292.8 | 0 | 57.2 | 39.4 | 109.8 | 8.6 | 46.2 | 0 | 52.6
18 - 19 | 4.868 | 0 | 162 | 458.4 | 306 | 0 | 54.5 | 45 | 110.8 | 9 | 45.4 | 0 | 55.6
19 - 20 | 4.868 | 0 | 158.4 | 452 | 301.4 | 0 | 51.9 | 41.4 | 112.8 | 9.4 | 46.6 | 0 | 52.8
20 - 21 | 4.868 | 0 | 154 | 465.2 | 301.4 | 0 | 53.2 | 42.4 | 125 | 8.8 | 45.2 | 0 | 49.4
21 - 22 | 4.864 | 0 | 154 | 436.4 | 280.6 | 0 | 53.8 | 42.1 | 117 | 8.8 | 45.8 | 0 | 48.2
22 - 23 | 4.848 | 0 | 147.6 | 372 | 244.6 | 0 | 54.7 | 34 | 96 | 8.6 | 43.2 | 0 | 44.2
23 - 00 | 4.832 | 0 | 140 | 362 | 228.2 | 0 | 52.4 | 45 | 91.6 | 8.4 | 40.8 | 0 | 41.6
Сумма | 115.66 | 0 | 3498 | 9942 | 6499 | 0 | 1207.4 | 908.7 | 2609.8 | 196 | 982.6 | 0 | 1180.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 |  |  | 100.4 | 150.4 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 32.6
01 - 02 |  |  | 99.6 | 147.6 | 120.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 32.6
02 - 03 |  |  | 98.8 | 135.6 | 119.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 31.6
03 - 04 |  |  | 98.8 | 137.6 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 32
04 - 05 |  |  | 103.6 | 171.6 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 33.2
05 - 06 |  |  | 105.2 | 178 | 124.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 33.8
06 - 07 |  |  | 108.4 | 188.4 | 128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 34.8
07 - 08 |  |  | 103.2 | 218 | 136.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 34
08 - 09 |  |  | 96 | 229.2 | 143.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 34.6
09 - 10 |  |  | 86.4 | 186.4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 29.8
10 - 11 |  |  | 91.2 | 169.2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 31.6
11 - 12 |  |  | 90.4 | 176.8 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 31.2
12 - 13 |  |  | 92 | 186.4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31.4
13 - 14 |  |  | 92 | 191.6 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 31.8
14 - 15 |  |  | 90 | 181.6 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 31.6
15 - 16 |  |  | 88.8 | 162.4 | 124.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 30
16 - 17 |  |  | 92.8 | 162.4 | 128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 30.8
17 - 18 |  |  | 100.4 | 176 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 34.6
18 - 19 |  |  | 102 | 190.8 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 36.4
19 - 20 |  |  | 107.6 | 177.2 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35.4
20 - 21 |  |  | 106.4 | 196 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 34.8
21 - 22 |  |  | 104.8 | 168.8 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 34.2
22 - 23 |  |  | 104 | 162 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 34
23 - 00 |  |  | 103.2 | 154.8 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 33.6
Сумма | 0 | 0 | 2366 | 4198.8 | 3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 790.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чаромское |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч