## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | 7.36 | 8.248 | 7.8 | 6.232 | 6.728 | 6.584 | 5.912 | 6.192 | 6.576 | 6.672 | 6.808 | 6.848 | 6.96 | 6.184 | 5.48 | 5.088 | 7.04 | 6.912 | 6.928 | 7.256 | 7.24 | 7.152 | 6.384 | 5.144 | 159.728
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 21.6 | 19.6 | 19.2 | 18.4 | 18.4 | 19.6 | 22 | 24.4 | 27.2 | 31.2 | 31.2 | 25.6 | 28 | 26.4 | 25.2 | 28 | 33.6 | 32.8 | 33.2 | 32 | 32.4 | 30 | 27.2 | 23.2 | 630.4
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 46 | 46 | 45.2 | 43.6 | 45.2 | 47.6 | 58 | 66 | 66 | 64.4 | 67.2 | 61.6 | 59.6 | 64 | 63.2 | 66.4 | 74.8 | 73.6 | 76 | 72.4 | 72 | 66 | 58 | 51.6 | 1454.4
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 21.6 | 19.6 | 19.2 | 18.6 | 18.4 | 19.6 | 22 | 24.6 | 27 | 31.2 | 31.4 | 25.8 | 28 | 26.8 | 25.2 | 28 | 33.6 | 33.2 | 33.2 | 32.4 | 32.2 | 30.4 | 27.2 | 23.2 | 632.4
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 32.55 | 32.85 | 32.25 | 30.75 | 31.65 | 33.6 | 41.55 | 48.6 | 46.95 | 46.95 | 51.3 | 43.8 | 43.5 | 45.45 | 45.75 | 48.45 | 55.95 | 54.6 | 56.7 | 53.85 | 53.25 | 48 | 41.4 | 36.75 | 1056.45
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 10.2 | 11.3 | 12.8 | 14.4 | 13.5 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 14.7 | 14.9 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 13.6 | 12.5 | 11.1 | 298.1
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.6 | 3.75 | 3.9 | 5.25 | 4.95 | 4.65 | 4.2 | 3.9 | 5.4 | 4.65 | 4.95 | 4.05 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.95 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.05 | 3.75 | 103.2
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 142.66 | 139.448 | 136.9 | 130.582 | 133.828 | 141.084 | 166.012 | 187.542 | 192.776 | 198.122 | 204.108 | 181.348 | 182.31 | 187.484 | 182.58 | 194.038 | 223.89 | 220.512 | 225.478 | 216.956 | 216.04 | 199.502 | 176.734 | 154.744 | 4334.678
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч