## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Мегра | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап | 5.232 | 5.296 | 5.264 | 5.248 | 5.232 | 5.248 | 5.216 | 5.152 | 5.088 | 5.088 | 5.088 | 5.168 | 5.232 | 5.184 | 5.152 | 5.136 | 5.152 | 5.168 | 5.296 | 5.296 | 5.36 | 5.376 | 5.12 | 5.088 | 124.88
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап RS | 5.224 | 5.312 | 5.256 | 5.248 | 5.24 | 5.248 | 5.208 | 5.144 | 5.096 | 5.088 | 5.088 | 5.168 | 5.232 | 5.184 | 5.152 | 5.144 | 5.144 | 5.168 | 5.304 | 5.288 | 5.368 | 5.376 | 5.12 | 5.088 | 124.888
| 10 Мегра Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап | 192 | 192.8 | 187.2 | 172.8 | 172.8 | 182.4 | 211.2 | 268 | 284 | 259.2 | 227.2 | 216.8 | 232 | 217.6 | 235.2 | 251.2 | 276 | 288 | 276.8 | 292 | 266.4 | 235.2 | 211.2 | 200.8 | 5548.8
| 10 Мегра Т 2 ап RS | 192.4 | 192.8 | 187.2 | 172.4 | 172.4 | 182.8 | 211.6 | 267.6 | 284.4 | 259.2 | 227.2 | 216.4 | 232.4 | 217.2 | 235.2 | 251.2 | 276.4 | 287.6 | 276.8 | 291.6 | 266.8 | 235.2 | 210.8 | 201.6 | 5549.2
| 10 Мегра-АБЗ ао | 25.2 | 24 | 24 | 25.2 | 24 | 24.6 | 28.8 | 28.8 | 27.6 | 27 | 21 | 21.6 | 22.8 | 23.4 | 22.2 | 24.6 | 27.6 | 31.8 | 32.4 | 31.8 | 31.2 | 27 | 26.4 | 22.2 | 625.2
| 10 Мегра-АБЗ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-Васюково ао | 58.4 | 60 | 61.6 | 60.4 | 59.6 | 64.4 | 70.4 | 72 | 77.6 | 68.8 | 59.2 | 54.4 | 62.4 | 57.2 | 54.8 | 64 | 82.4 | 78.4 | 77.2 | 77.2 | 75.2 | 58.8 | 64 | 57.2 | 1575.6
| 10 Мегра-Мегра ао | 63.2 | 60 | 59.2 | 58.8 | 59.2 | 65.2 | 78.8 | 122.8 | 136.8 | 126 | 118.4 | 113.6 | 109.2 | 102.8 | 100.8 | 101.2 | 104 | 104.8 | 101.2 | 104.4 | 96 | 89.2 | 73.6 | 64.4 | 2213.6
| 10 Мегра-Нижний склад ао | 44.4 | 48 | 42 | 27.6 | 28.2 | 28.2 | 32.4 | 43.2 | 41.4 | 36.6 | 28.2 | 25.8 | 37.8 | 33 | 55.8 | 60.6 | 62.4 | 71.4 | 64.2 | 78 | 63.6 | 58.8 | 46.2 | 57 | 1114.8
| 110 Мегра Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап | 211.2 | 211.2 | 204.6 | 191.4 | 191.4 | 201.3 | 227.7 | 287.1 | 303.6 | 277.2 | 244.2 | 234.3 | 250.8 | 234.3 | 254.1 | 270.6 | 293.7 | 306.9 | 293.7 | 310.2 | 287.1 | 250.8 | 231 | 217.8 | 5986.2
| 110 Мегра Т 2 ап RS | 211.2 | 211.2 | 204.6 | 191.4 | 191.4 | 201.3 | 229.35 | 287.1 | 301.95 | 277.2 | 244.2 | 235.95 | 250.8 | 234.3 | 254.1 | 268.95 | 295.35 | 305.25 | 295.35 | 310.2 | 285.45 | 252.45 | 229.35 | 219.45 | 5987.85
| Сумма | 1008.456 | 1010.608 | 980.92 | 910.496 | 909.472 | 960.696 | 1100.674 | 1386.896 | 1467.534 | 1341.376 | 1179.776 | 1129.186 | 1208.664 | 1130.168 | 1222.504 | 1302.63 | 1428.146 | 1484.486 | 1428.25 | 1505.984 | 1382.478 | 1218.202 | 1102.79 | 1050.626 | 28851.018
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч