## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Климовская | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 1 ро RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская Т 2 ро RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок рп RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 6.32 | 0 | 543.6 |  | 212.4 |  | 14.1 | 0 | 17.7 | 0 | 227.7 | 0 | 189.6 |  | 12 |  | 193.6 |  | 24.6 |  | 76.6 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 6.128 | 0 | 531.6 |  | 207.6 |  | 14.1 | 0 | 17.4 | 0 | 220.6 | 0 | 185 |  | 11.2 |  | 190.4 |  | 28.2 |  | 75.8 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 982.8 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 5.568 | 0 | 535.2 |  | 200.4 |  | 13.5 | 0 | 17.4 | 0 | 220.4 | 0 | 188.2 |  | 11.6 |  | 181.6 |  | 27.6 |  | 75 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 974.4 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 6.224 | 0 | 544.8 |  | 200.4 |  | 13.8 | 0 | 17.1 | 0 | 236.1 | 0 | 186.4 |  | 9.2 |  | 183.2 |  | 26.4 |  | 74.4 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 947.1 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 5.584 | 0 | 555.6 |  | 198 |  | 16.5 | 0 | 15.6 | 0 | 245.5 | 0 | 186.2 |  | 9.6 |  | 181.6 |  | 25.2 |  | 75.6 | 0 | 0 | 955.5 | 0 | 0 | 968.1 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 6.256 | 0 | 571.2 |  | 210 |  | 17.4 | 0 | 15 | 0 | 251.4 | 0 | 187.4 |  | 10 |  | 194.4 |  | 28.2 |  | 78 | 0 | 0 | 997.5 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 5.872 | 0 | 615.6 |  | 267.6 |  | 16.8 | 0 | 15.9 | 0 | 276.3 | 0 | 197.6 |  | 10 |  | 251.2 |  | 31.2 |  | 86.8 | 0 | 0 | 1081.5 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 6.224 | 0 | 693.6 |  | 288 |  | 16.8 | 0 | 17.1 | 0 | 319.8 | 0 | 223.4 |  | 10 |  | 271.2 |  | 32.4 |  | 93.8 | 0 | 0 | 1207.5 | 0 | 0 | 1228.5 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 6.528 | 0 | 721.2 |  | 313.2 |  | 22.5 | 0 | 18.6 | 0 | 317 | 0 | 247.8 |  | 10.4 |  | 294.4 |  | 33.6 |  | 93 | 0 | 0 | 1396.5 | 0 | 0 | 1417.5 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 5.904 | 0 | 709.2 |  | 318 |  | 17.4 | 0 | 18.6 | 0 | 313.2 | 0 | 245.6 |  | 12.8 |  | 298.4 |  | 35.4 |  | 88.8 | 0 | 0 | 1522.5 | 0 | 0 | 1543.5 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 6.608 | 0 | 669.6 |  | 284.4 |  | 15.3 | 0 | 18.9 | 0 | 284.6 | 0 | 234.4 |  | 15.6 |  | 265.6 |  | 37.8 |  | 84 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 1480.5 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 5.76 | 0 | 692.4 |  | 261.6 |  | 15.3 | 0 | 18.3 | 0 | 314.5 | 0 | 230.8 |  | 17.2 |  | 243.2 |  | 34.8 |  | 83.4 | 0 | 0 | 1417.5 | 0 | 0 | 1430.1 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 6.192 | 0 | 685.2 |  | 270 |  | 15.6 | 0 | 18 | 0 | 303.6 | 0 | 230.8 |  | 16 |  | 252 |  | 35.4 |  | 86.2 | 0 | 0 | 1354.5 | 0 | 0 | 1375.5 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 5.504 | 0 | 722.4 |  | 266.4 |  | 19.8 | 0 | 17.7 | 0 | 340.4 | 0 | 231 |  | 14.8 |  | 247.2 |  | 34.8 |  | 85 | 0 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 1436.4 | 0 | 0 | 10.5
14 - 15 | 6.048 | 0 | 757.2 |  | 255.6 |  | 20.1 | 0 | 18.3 | 0 | 357.7 | 0 | 236.6 |  | 18 |  | 237.6 |  | 37.8 |  | 90.2 | 0 | 0 | 1438.5 | 0 | 0 | 1463.7 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 5.904 | 0 | 808.8 |  | 276 |  | 13.2 | 0 | 17.7 | 0 | 388.1 | 0 | 260.4 |  | 24.8 |  | 257.6 |  | 35.4 |  | 90.4 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 0 | 1507.8 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 5.728 | 0 | 818.4 |  | 298.8 |  | 13.2 | 0 | 18 | 0 | 389.3 | 0 | 267.6 |  | 17.2 |  | 280.8 |  | 36 |  | 99.2 | 0 | 0 | 1459.5 | 0 | 0 | 1484.7 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 6.096 | 0 | 819.6 |  | 307.2 |  | 13.5 | 0 | 18 | 0 | 391.5 | 0 | 268.8 |  | 18.4 |  | 288.8 |  | 32.4 |  | 98.8 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 1463.7 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 6.288 | 0 | 814.8 |  | 312 |  | 19.5 | 0 | 18.3 | 0 | 377.4 | 0 | 277.2 |  | 14.8 |  | 293.6 |  | 33 |  | 96.8 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 1474.2 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 6.368 | 0 | 796.8 |  | 310.8 |  | 20.1 | 0 | 18 | 0 | 366.1 | 0 | 272 |  | 14 |  | 292.8 |  | 33 |  | 95.6 | 0 | 0 | 1312.5 | 0 | 0 | 1335.6 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 6.496 | 0 | 794.4 |  | 308.4 |  | 13.8 | 0 | 18.6 | 0 | 375.6 | 0 | 271 |  | 13.6 |  | 290.4 |  | 34.8 |  | 89.4 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1274.7 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 6.272 | 0 | 751.2 |  | 297.6 |  | 16.2 | 0 | 18 | 0 | 346.4 | 0 | 257.6 |  | 12.4 |  | 280 |  | 33.6 |  | 88 | 0 | 0 | 1228.5 | 0 | 10.5 | 1247.4 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 6.192 | 0 | 684 |  | 265.2 |  | 13.5 | 0 | 18.3 | 0 | 313.6 | 0 | 230 |  | 11.6 |  | 247.2 |  | 32.4 |  | 86.8 | 0 | 0 | 1165.5 | 0 | 0 | 1184.4 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 5.504 | 0 | 600 |  | 231.6 |  | 21.3 | 0 | 17.7 | 0 | 243.6 | 0 | 210.6 |  | 11.6 |  | 212 |  | 31.8 |  | 82.2 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 1106.7 | 0 | 0 | 0
Сумма | 145.568 | 0 | 16436.4 | 0 | 6361.2 | 0 | 393.3 | 0 | 424.2 | 0 | 7420.4 | 0 | 5516 | 0 | 326.8 | 0 | 5928.8 | 0 | 775.8 | 0 | 2073.8 | 0 | 0 | 29977.5 | 0 | 10.5 | 30443.7 | 0 | 0 | 10.5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 1 ро RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская Т 2 ро RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок рп RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 416.4 | 0 | 116.4 | 0 | 14.7 | 0 | 25.2 | 0 | 144.5 | 0 | 162 | 0 | 34 | 0 | 95.2 | 0 | 26.4 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 493.5 | 52.5 | 0 | 472.5 | 0 | 0 | 31.5
01 - 02 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 117.6 | 0 | 15 | 0 | 24.6 | 0 | 140.5 | 0 | 161.2 | 0 | 34 | 0 | 96.8 | 0 | 32.4 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 483 | 42 | 0 | 474.6 | 0 | 0 | 31.5
02 - 03 | 0.016 | 0 | 416.4 | 0 | 115.2 | 0 | 14.7 | 0 | 24.6 | 0 | 139.8 | 0 | 162.4 | 0 | 33.6 | 0 | 95.2 | 0 | 31.8 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 493.5 | 42 | 0 | 478.8 | 0 | 0 | 31.5
03 - 04 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 112.8 | 0 | 12.6 | 0 | 23.4 | 0 | 140.1 | 0 | 157.6 | 0 | 32.8 | 0 | 92 | 0 | 30 | 0 | 39 | 0 | 0 | 441 | 52.5 | 0 | 420 | 0 | 0 | 21
04 - 05 | 0 | 0 | 408 | 0 | 108 | 0 | 13.2 | 0 | 23.1 | 0 | 152.4 | 0 | 157.4 | 0 | 32.4 | 0 | 88.8 | 0 | 22.2 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 441 | 42 | 0 | 430.5 | 0 | 0 | 31.5
05 - 06 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 109.2 | 0 | 14.7 | 0 | 22.8 | 0 | 152.9 | 0 | 158.4 | 0 | 32.4 | 0 | 91.2 | 0 | 28.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 462 | 42 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 31.5
06 - 07 | 0 | 0 | 429.6 | 0 | 115.2 | 0 | 15 | 0 | 23.1 | 0 | 161.8 | 0 | 156.8 | 0 | 32.8 | 0 | 96.8 | 0 | 30.6 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 472.5 | 52.5 | 0 | 453.6 | 0 | 0 | 31.5
07 - 08 | 0 | 0 | 446.4 | 0 | 129.6 | 0 | 15.6 | 0 | 24.6 | 0 | 167 | 0 | 163.2 | 0 | 34 | 0 | 109.6 | 0 | 31.8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 546 | 42 | 0 | 529.2 | 0 | 0 | 31.5
08 - 09 | 0 | 0 | 454.8 | 0 | 157.2 | 0 | 21.3 | 0 | 24.3 | 0 | 163.5 | 0 | 172.8 | 0 | 34.8 | 0 | 138.4 | 0 | 27.6 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 724.5 | 42 | 0 | 711.9 | 0 | 0 | 31.5
09 - 10 | 0 | 0 | 440.4 | 0 | 156 | 0 | 15.3 | 0 | 25.2 | 0 | 155.7 | 0 | 174.8 | 0 | 35.2 | 0 | 136 | 0 | 29.4 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 777 | 42 | 0 | 762.3 | 0 | 0 | 31.5
10 - 11 | 0 | 0 | 434.4 | 0 | 148.8 | 0 | 15.3 | 0 | 25.2 | 0 | 145.9 | 0 | 176.6 | 0 | 35.6 | 0 | 128.8 | 0 | 33 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 756 | 52.5 | 0 | 737.1 | 0 | 0 | 31.5
11 - 12 | 0.016 | 0 | 435.6 | 0 | 144 | 0 | 15.6 | 0 | 25.2 | 0 | 149.2 | 0 | 175.2 | 0 | 35.6 | 0 | 123.2 | 0 | 30.6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 703.5 | 52.5 | 0 | 690.9 | 0 | 0 | 31.5
12 - 13 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 140.4 | 0 | 15.6 | 0 | 25.5 | 0 | 161 | 0 | 175.8 | 0 | 35.2 | 0 | 119.2 | 0 | 32.4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 630 | 42 | 0 | 606.9 | 0 | 0 | 21
13 - 14 | 0 | 0 | 438 | 0 | 142.8 | 0 | 18.9 | 0 | 25.5 | 0 | 150.6 | 0 | 174.2 | 0 | 36 | 0 | 123.2 | 0 | 32.4 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 735 | 52.5 | 0 | 720.3 | 0 | 0 | 31.5
14 - 15 | 0 | 0 | 446.4 | 0 | 134.4 | 0 | 19.5 | 0 | 25.2 | 0 | 147.8 | 0 | 174.2 | 0 | 44.4 | 0 | 113.6 | 0 | 34.8 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 777 | 42 | 0 | 766.5 | 0 | 0 | 42
15 - 16 | 0 | 0 | 456 | 0 | 138 | 0 | 14.4 | 0 | 24.6 | 0 | 148.6 | 0 | 172.2 | 0 | 60.4 | 0 | 118.4 | 0 | 33.6 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 724.5 | 42 | 0 | 707.7 | 0 | 0 | 31.5
16 - 17 | 0 | 0 | 447.6 | 0 | 135.6 | 0 | 13.8 | 0 | 23.7 | 0 | 167.9 | 0 | 168.8 | 0 | 33.2 | 0 | 116 | 0 | 32.4 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 651 | 52.5 | 0 | 627.9 | 0 | 0 | 31.5
17 - 18 | 0 | 0 | 465.6 | 0 | 136.8 | 0 | 14.1 | 0 | 24.3 | 0 | 180.1 | 0 | 176.2 | 0 | 34 | 0 | 118.4 | 0 | 27 | 0 | 43 | 0 | 0 | 598.5 | 52.5 | 0 | 590.1 | 0 | 0 | 31.5
18 - 19 | 0 | 0 | 469.2 | 0 | 132 | 0 | 22.8 | 0 | 24.6 | 0 | 172.2 | 0 | 174.4 | 0 | 34.8 | 0 | 112 | 0 | 31.8 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 619.5 | 42 | 0 | 592.2 | 0 | 0 | 31.5
19 - 20 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 126 | 0 | 20.7 | 0 | 24.6 | 0 | 155.7 | 0 | 168.4 | 0 | 34.8 | 0 | 107.2 | 0 | 33 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 514.5 | 42 | 0 | 501.9 | 0 | 0 | 31.5
20 - 21 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 129.6 | 0 | 14.4 | 0 | 24.9 | 0 | 154.8 | 0 | 173.8 | 0 | 34.8 | 0 | 111.2 | 0 | 31.8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 525 | 52.5 | 0 | 512.4 | 0 | 0 | 42
21 - 22 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 132 | 0 | 14.7 | 0 | 24.9 | 0 | 150.8 | 0 | 171.6 | 0 | 34.8 | 0 | 111.2 | 0 | 29.4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 535.5 | 42 | 0 | 516.6 | 0 | 0 | 31.5
22 - 23 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 128.4 | 0 | 15 | 0 | 24.9 | 0 | 148.6 | 0 | 170.6 | 0 | 35.2 | 0 | 108.8 | 0 | 30.6 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 535.5 | 52.5 | 0 | 516.6 | 0 | 0 | 31.5
23 - 00 | 0 | 0 | 451.2 | 0 | 126 | 0 | 24 | 0 | 25.8 | 0 | 145.6 | 0 | 173.4 | 0 | 35.2 | 0 | 104.8 | 0 | 36 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 514.5 | 42 | 0 | 508.2 | 0 | 0 | 31.5
Сумма | 0.032 | 0 | 10507.2 | 0 | 3132 | 0 | 390.9 | 0 | 589.8 | 0 | 3697 | 0 | 4052 | 0 | 860 | 0 | 2656 | 0 | 739.8 | 0 | 975 | 0 | 0 | 14154 | 1113 | 0 | 13773.9 | 0 | 0 | 756
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 по ПС Климовская
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 26.5 | 26.5 | 26.5 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.5 | 17.5 | 17.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 94.03 | 94.03 | 94.03 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз вс, кВт | 98.79 | 98.79 | 98.79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 73.66 | 73.66 | 73.66
| ΔP кз сн, кВт | 74.18 | 74.18 | 74.18 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 52.56 | 52.56 | 52.56
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8
| U к в-с, % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  | U к в-с, % | 11.3 | 11.3 | 11.3
| U к с-н, % | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  | U к с-н, % | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 544.8 | 721.2 | 819.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 200.4 | 313.2 | 307.2 | 1.6692 | 2.4309 | 2.5758
| Q н нн, квар | 405.6 | 454.8 | 465.6 |  |  | Q н нн, квар | 112.8 | 157.2 | 136.8 | 0.9594 | 1.3365 | 1.2009
| S н нн, кВА | 679.2042 | 852.6268 | 942.6174 |  |  | S н нн, кВА | 229.9652 | 350.437 | 336.2827
| Р н cн, кВт | 924 | 1396.5 | 1449 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 441 | 724.5 | 598.5 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 1023.8442 | 1573.249 | 1567.7383 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1695.3186 | 2423.9228 | 2505.7643 |  |  | S нагр, кВА | 229.9652 | 350.437 | 336.2827
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.04245 | 0.053289 | 0.058914 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.022997 | 0.035044 | 0.033628
| К з сн | 0.06399 | 0.098328 | 0.097984 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.10596 | 0.1515 | 0.15661 |  |  | К з | 0.022997 | 0.035044 | 0.033628
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.3902 | 28.3416 | 28.4543 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.5401 | 17.593 | 17.5857
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 128.615 | 148.3676 | 151.5746 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 68.9942 | 70.3088 | 70.126
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.205 | 10.205 | 10.205 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.65 | 11.65 | 11.65
| U к с, % | -0.475 | -0.475 | -0.475 |  |  | U к с, % | -0.35 | -0.35 | -0.35
| U к н, % | 6.225 | 6.225 | 6.225 |  |  | U к н, % | 7.15 | 7.15 | 7.15
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 59.32 | 59.32 | 59.32 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 48.42 | 48.42 | 48.42
| ΔP кз с, кВт | 39.47 | 39.47 | 39.47 |  |  | ΔP кз с, кВт | 25.24 | 25.24 | 25.24
| ΔP кз н, кВт | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.32 | 27.32 | 27.32

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Климовская |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч