## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Анисимово | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650.3805 | 0 | 108.2 | 1476 | 1476 | 0 | 73.8 |  |  |  |  | 0 | 1674.9288 | 897.6 | 897.6 | 0 | 0
01 - 02 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.9966 | 0 | 112.2 | 1454.4 | 1454.4 | 0 | 69.4 |  |  |  |  | 0 | 1653.266 | 897.6 | 884.4 | 0 | 0
02 - 03 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.0829 | 0 | 111 | 1468.2 | 1468.2 | 0 | 66.4 |  |  |  |  | 0 | 1662.3922 | 897.6 | 897.6 | 0 | 0
03 - 04 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.0833 | 0 | 93 | 1434.6 | 1434.6 | 0 | 65.8 |  |  |  |  | 0 | 1609.5404 | 871.2 | 884.4 | 0 | 0
04 - 05 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.2809 | 0 | 96.8 | 1384.2 | 1383.9 | 0 | 69.6 |  |  |  |  | 0 | 1565.9482 | 871.2 | 858 | 0 | 0
05 - 06 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.3149 | 0 | 131.8 | 1374 | 1374.3 | 0 | 68 |  |  |  |  | 0 | 1590.0687 | 871.2 | 884.4 | 0 | 0
06 - 07 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.087 | 0 | 144 | 1385.4 | 1385.4 | 0 | 95 |  |  |  |  | 0 | 1640.1198 | 924 | 910.8 | 0 | 0
07 - 08 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646.033 | 0 | 159.2 | 1389 | 1388.4 | 0 | 105 |  |  |  |  | 0 | 1669.5941 | 976.8 | 990 | 0 | 0
08 - 09 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.4128 | 0 | 160.8 | 1465.8 | 1466.1 | 0 | 105.8 |  |  |  |  | 0 | 1749.7482 | 1056 | 1056 | 0 | 0
09 - 10 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.9017 | 0 | 143.2 | 1521.6 | 1521.9 | 0 | 93.6 |  |  |  |  | 0 | 1775.9835 | 1029.6 | 1016.4 | 0 | 0
10 - 11 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716.039 | 0 | 131.8 | 1503.6 | 1503 | 0 | 88.8 |  |  |  |  | 0 | 1740.7553 | 976.8 | 976.8 | 0 | 0
11 - 12 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717.1544 | 0 | 134.4 | 1500.6 | 1500.9 | 0 | 89.2 |  |  |  |  | 0 | 1741.727 | 950.4 | 963.6 | 0 | 0
12 - 13 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.0015 | 0 | 113.2 | 1499.4 | 1500 | 0 | 93 |  |  |  |  | 0 | 1722.5983 | 1056 | 1056 | 0 | 0
13 - 14 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.1846 | 0 | 116.8 | 1506 | 1505.7 | 0 | 98.8 |  |  |  |  | 0 | 1737.9356 | 1082.4 | 1069.2 | 0 | 0
14 - 15 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.2898 | 0 | 122.4 | 1493.4 | 1493.7 | 0 | 100.4 |  |  |  |  | 0 | 1732.8676 | 1003.2 | 1016.4 | 0 | 0
15 - 16 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716.3161 | 0 | 116.6 | 1506.6 | 1506.3 | 0 | 101.2 |  |  |  |  | 0 | 1740.7744 | 976.8 | 976.8 | 0 | 0
16 - 17 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.3353 | 0 | 136.8 | 1443.6 | 1443.6 | 0 | 120.4 |  |  |  |  | 0 | 1716.3109 | 1056 | 1056 | 0 | 0
17 - 18 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.9027 | 0 | 146.4 | 1405.8 | 1405.8 | 0 | 130.4 |  |  |  |  | 0 | 1697.9062 | 1082.4 | 1082.4 | 0 | 0
18 - 19 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.3 | 0 | 160 | 1394.4 | 1394.1 | 0 | 127.2 |  |  |  |  | 0 | 1697.2584 | 1108.8 | 1095.6 | 0 | 0
19 - 20 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.1665 | 0 | 147.8 | 1399.2 | 1399.5 | 0 | 123.2 |  |  |  |  | 0 | 1686.4556 | 1082.4 | 1095.6 | 0 | 0
20 - 21 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643.2652 | 0 | 121.2 | 1414.8 | 1414.5 | 0 | 114.6 |  |  |  |  | 0 | 1666.5266 | 1056 | 1042.8 | 0 | 0
21 - 22 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.0246 | 0 | 108.4 | 1410 | 1410.3 | 0 | 105 |  |  |  |  | 0 | 1640.2913 | 976.8 | 990 | 0 | 0
22 - 23 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599.9188 | 0 | 103.4 | 1409.4 | 1409.4 | 0 | 94 |  |  |  |  | 0 | 1623.4869 | 976.8 | 963.6 | 0 | 0
23 - 00 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.6433 | 0 | 104.8 | 1409.4 | 1409.1 | 0 | 81.2 |  |  |  |  | 0 | 1611.6553 | 897.6 | 897.6 | 0 | 0
Сумма | 198.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39777.1153 | 0 | 3024.2 | 34649.4 | 34649.1 | 0 | 2279.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40348.1393 | 23575.2 | 23562 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1281.1247 | 0 | 108.2 | 1177.2 | 1177.2 | 0 | 73.8 |  |  |  |  | 0 | 1404.7636 | 0 | 0 | 1478.4 | 1478.4
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1259.6542 | 0 | 112.2 | 1154.4 | 1154.1 | 0 | 69.4 |  |  |  |  | 0 | 1380.8718 | 0 | 0 | 1478.4 | 1478.4
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1259.3147 | 0 | 111 | 1156.8 | 1156.8 | 0 | 66.4 |  |  |  |  | 0 | 1381.1004 | 0 | 0 | 1452 | 1465.2
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1198.1318 | 0 | 93 | 1099.2 | 1098.9 | 0 | 65.8 |  |  |  |  | 0 | 1312.8542 | 0 | 0 | 1478.4 | 1465.2
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1123.6848 | 0 | 96.8 | 1018.2 | 1018.5 | 0 | 69.6 |  |  |  |  | 0 | 1231.5378 | 0 | 0 | 1452 | 1452
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1123.0924 | 0 | 131.8 | 1009.8 | 1009.5 | 0 | 68 |  |  |  |  | 0 | 1232.5095 | 0 | 0 | 1452 | 1452
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1119.9193 | 0 | 144 | 1004.4 | 1004.7 | 0 | 95 |  |  |  |  | 0 | 1232.2428 | 0 | 0 | 1425.6 | 1438.8
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1143.8389 | 0 | 159.2 | 1023 | 1023 | 0 | 105 |  |  |  |  | 0 | 1259.7356 | 0 | 0 | 1452 | 1438.8
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1219.2905 | 0 | 160.8 | 1107.6 | 1107.3 | 0 | 105.8 |  |  |  |  | 0 | 1344.5957 | 0 | 0 | 1399.2 | 1399.2
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1287.2977 | 0 | 143.2 | 1158.6 | 1158.9 | 0 | 93.6 |  |  |  |  | 0 | 1418.1766 | 0 | 0 | 1399.2 | 1399.2
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1274.342 | 0 | 131.8 | 1143.6 | 1143.3 | 0 | 88.8 |  |  |  |  | 0 | 1402.0772 | 0 | 0 | 1425.6 | 1425.6
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1266.4958 | 0 | 134.4 | 1139.4 | 1139.4 | 0 | 89.2 |  |  |  |  | 0 | 1394.3228 | 0 | 0 | 1425.6 | 1425.6
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1269.4472 | 0 | 113.2 | 1159.2 | 1159.2 | 0 | 93 |  |  |  |  | 0 | 1396.1138 | 0 | 0 | 1452 | 1452
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1281.7933 | 0 | 116.8 | 1159.8 | 1160.4 | 0 | 98.8 |  |  |  |  | 0 | 1410.2507 | 0 | 0 | 1531.2 | 1544.4
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1268.6505 | 0 | 122.4 | 1144.8 | 1144.5 | 0 | 100.4 |  |  |  |  | 0 | 1396.1329 | 0 | 0 | 1478.4 | 1465.2
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1281.769 | 0 | 116.6 | 1156.8 | 1157.1 | 0 | 101.2 |  |  |  |  | 0 | 1410.4032 | 0 | 0 | 1425.6 | 1438.8
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1191.5084 | 0 | 136.8 | 1068 | 1068 | 0 | 120.4 |  |  |  |  | 0 | 1312.3778 | 0 | 0 | 1372.8 | 1359.6
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1184.9578 | 0 | 146.4 | 1053.6 | 1053 | 0 | 130.4 |  |  |  |  | 0 | 1304.2995 | 0 | 0 | 1372.8 | 1372.8
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1163.6882 | 0 | 160 | 1042.8 | 1043.4 | 0 | 127.2 |  |  |  |  | 0 | 1281.8747 | 0 | 0 | 1399.2 | 1412.4
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1195.1215 | 0 | 147.8 | 1067.4 | 1067.1 | 0 | 123.2 |  |  |  |  | 0 | 1314.4545 | 0 | 0 | 1425.6 | 1425.6
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1219.3702 | 0 | 121.2 | 1104 | 1104.3 | 0 | 114.6 |  |  |  |  | 0 | 1338.8799 | 0 | 0 | 1478.4 | 1465.2
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1221.1681 | 0 | 108.4 | 1110 | 1109.7 | 0 | 105 |  |  |  |  | 0 | 1339.2038 | 0 | 0 | 1478.4 | 1478.4
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1227.0258 | 0 | 103.4 | 1113 | 1113 | 0 | 94 |  |  |  |  | 0 | 1344.6528 | 0 | 0 | 1478.4 | 1478.4
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1193.6215 | 0 | 104.8 | 1092 | 1092.3 | 0 | 81.2 |  |  |  |  | 0 | 1307.8433 | 0 | 0 | 1504.8 | 1518
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29254.3084 | 0 | 3024.2 | 26463.6 | 26463.6 | 0 | 2279.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32151.2747 | 0 | 0 | 34716 | 34729.2
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 г.по ПС Анисимово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 24.2 | 24.2 | 24.2 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 42.76 | 42.76 | 42.76
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1586.0833 | 1725.4128 | 1697.9062 | 1.5861 | 1.1981
| Q н, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н, квар | 1198.1318 | 1219.2905 | 1304.2995 | 1.7254 | 1.2193
| S н, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н, кВА | 1987.7575 | 2112.7515 | 2141.0471 | 1.6979 | 1.3043
Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.31552 | 0.33536 | 0.33985
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 15.5068 | 16.059 | 16.1887
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.5 | 32.5 | 32.5 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 125.6889 | 134.6379 | 136.7395

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Анисимово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч