## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поповка | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 4.598 | 0 | 208.8 | 71.4 | 0 | 21.06 | 42.08 | 74.4 | 0.8
01 - 02 | 4.577 | 0 | 204 | 68.6 | 0 | 20.4 | 42.4 | 72.4 | 0.8
02 - 03 | 4.593 | 0 | 202 | 67.8 | 0 | 20.64 | 41.76 | 72.3 | 0.9
03 - 04 | 4.551 | 0 | 200.8 | 68.2 | 0 | 20.4 | 41.52 | 70.6 | 0.8
04 - 05 | 4.63 | 0 | 206.4 | 66.4 | 0 | 20.82 | 42.72 | 76.4 | 0.8
05 - 06 | 4.686 | 0 | 208.8 | 66.8 | 0 | 21.12 | 46.16 | 75 | 0.8
06 - 07 | 4.71 | 0 | 225.2 | 73.4 | 0 | 21.84 | 51.52 | 78.4 | 0.7
07 - 08 | 4.661 | 0 | 219.2 | 70.8 | 0 | 22.62 | 48.72 | 77.3 | 0.8
08 - 09 | 4.581 | 0 | 227.2 | 72.2 | 0 | 23.34 | 54.88 | 76.6 | 0.9
09 - 10 | 4.426 | 0 | 215.6 | 72.6 | 0 | 18.72 | 52.4 | 71.9 | 0.8
10 - 11 | 4.407 | 0 | 206.4 | 69 | 0 | 17.46 | 49.84 | 70.2 | 0.8
11 - 12 | 4.321 | 0 | 198.4 | 67.8 | 0 | 15.54 | 44.48 | 70.6 | 0.8
12 - 13 | 4.332 | 0 | 201.6 | 72.8 | 0 | 17.16 | 42.16 | 69.5 | 0.8
13 - 14 | 4.325 | 0 | 199.6 | 67 | 0 | 19.86 | 43.36 | 69.3 | 0.8
14 - 15 | 4.309 | 0 | 208.4 | 69.8 | 0 | 20.7 | 46.96 | 71 | 0.8
15 - 16 | 4.298 | 0 | 220 | 78 | 0 | 21.18 | 47.92 | 72.9 | 0.8
16 - 17 | 4.251 | 0 | 243.2 | 86.2 | 0 | 23.7 | 50.08 | 82.9 | 0.9
17 - 18 | 4.292 | 0 | 247.2 | 84.2 | 0 | 25.26 | 51.28 | 86.2 | 0.9
18 - 19 | 4.296 | 0 | 248.4 | 83.8 | 0 | 24.72 | 52.64 | 87 | 0.8
19 - 20 | 4.299 | 0 | 255.2 | 84.8 | 0 | 26.22 | 55.68 | 88.7 | 0.9
20 - 21 | 4.326 | 0 | 247.2 | 83.2 | 0 | 24.18 | 50.96 | 88.4 | 0.9
21 - 22 | 4.314 | 0 | 228.8 | 78 | 0 | 23.1 | 45.2 | 82.6 | 0.9
22 - 23 | 4.321 | 0 | 217.2 | 74 | 0 | 22.08 | 45.6 | 75.4 | 0.9
23 - 00 | 4.346 | 0 | 210 | 72.2 | 0 | 21.96 | 43.52 | 72.5 | 0.9
Сумма | 106.45 | 0 | 5249.6 | 1769 | 0 | 514.08 | 1133.84 | 1832.5 | 20
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 |  |  | 178.8 | 55 | 0 | 20.58 | 61.76 | 43.4 | 0
01 - 02 |  |  | 178 | 54.6 | 0 | 20.58 | 61.76 | 42.9 | 0
02 - 03 |  |  | 175.6 | 54 | 0 | 20.28 | 61.04 | 42.2 | 0
03 - 04 |  |  | 168.8 | 52 | 0 | 19.26 | 58.88 | 40.4 | 0
04 - 05 |  |  | 188.8 | 57.6 | 0 | 21.96 | 64.4 | 47.1 | 0
05 - 06 |  |  | 191.2 | 58.6 | 0 | 22.26 | 65.52 | 46.6 | 0
06 - 07 |  |  | 199.6 | 60.2 | 0 | 23.64 | 69.52 | 48.4 | 0
07 - 08 |  |  | 189.6 | 56.6 | 0 | 22.26 | 67.6 | 45.2 | 0
08 - 09 |  |  | 172.8 | 51.8 | 0 | 20.04 | 60.72 | 40.5 | 0
09 - 10 |  |  | 163.6 | 49.2 | 0 | 18.3 | 58.72 | 38.1 | 0
10 - 11 |  |  | 165.2 | 49.4 | 0 | 19.26 | 60.88 | 38.4 | 0
11 - 12 |  |  | 162.4 | 49.2 | 0 | 18.42 | 59.6 | 37.1 | 0
12 - 13 |  |  | 164.4 | 50 | 0 | 19.2 | 60.24 | 37.6 | 0
13 - 14 |  |  | 164.4 | 49.8 | 0 | 19.08 | 60.24 | 37.5 | 0
14 - 15 |  |  | 162 | 49 | 0 | 18.54 | 60.16 | 36.7 | 0
15 - 16 |  |  | 163.6 | 49 | 0 | 19.08 | 59.52 | 38 | 0
16 - 17 |  |  | 171.2 | 50.6 | 0 | 20.58 | 60.16 | 40.7 | 0
17 - 18 |  |  | 180.4 | 55 | 0 | 21.18 | 64.08 | 41.7 | 0
18 - 19 |  |  | 181.6 | 55.2 | 0 | 20.94 | 64.8 | 42.7 | 0
19 - 20 |  |  | 184.8 | 55.8 | 0 | 21.42 | 66.24 | 43.1 | 0
20 - 21 |  |  | 185.2 | 56.6 | 0 | 21.72 | 65.36 | 43.5 | 0
21 - 22 |  |  | 184.4 | 56.8 | 0 | 21.6 | 64.08 | 43.7 | 0
22 - 23 |  |  | 184.8 | 56.4 | 0 | 21.96 | 64.16 | 44.1 | 0
23 - 00 |  |  | 188.8 | 58.4 | 0 | 22.08 | 65.04 | 45.1 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4250 | 1290.8 | 0 | 494.22 | 1504.48 | 1004.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поповка |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч