## напряжения
Ведомость по напряжениям РП 110 кВ "Красавино" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 110 кВ
| I сш | IIсш
часы | кВ | кВ
0:00 | 116.77 | 116.77
1:00 | 117.97 | 117.97
2:00 | 117.97 | 117.97
3:00 | 119.02 | 119.02
4:00 | 119.19 | 119.19
5:00 | 118.83 | 118.83
6:00 | 118.34 | 118.34
7:00 | 118.24 | 118.24
8:00 | 116.55 | 116.55
9:00 | 113.98 | 113.98
10:00 | 115.6 | 115.6
11:00 | 114.91 | 114.91
12:00 | 116.4 | 116.4
13:00 | 117.48 | 117.48
14:00 | 115.77 | 115.77
15:00 | 116.23 | 116.23
16:00 | 114.47 | 114.47
17:00 | 114.96 | 114.96
18:00 | 116.18 | 116.18
19:00 | 115.77 | 115.77
20:00 | 116.26 | 116.26
21:00 | 117.21 | 117.21
22:00 | 117.39 | 117.39
23:00 | 116.31 | 116.31
24:00 | 115.96 | 115.96
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на РП 110 кВ "Красавино" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ РП - В-Устюг-1 | [12 empty] | ВЛ-110 кВ РП Красавино - Заовражье-1 | [10 empty] | ВЛ-110 кВ РП - В-Устюг-2 | [10 empty] | ВЛ-110 кВ РП Красавино - Заовражье-2 | [10 empty] | СЭВ-110 кВ
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  |  |  | отдача |  | отдача |  |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием
|  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 146.05 | 28.669 | -6.9937 | 7157.9785 | - | 624.5573 | - | - | 5.3734 | - | 1079.4532 | - | 66.607 | -8.21 | 10.267 | 1650.4273 | - | 1777.1335 | - | 1375.2514 | - | 399.487 | - | 151.58 | 30.418 | -6.4614 | 7575.2694 | - | 735.6719 | - | 4.4234 | - | 971.089 | - | 67.087 | -8.362 | 10.724 | 1665.1441 | - | 1801.5887 | - | 1535.7848 | - | 414.0596 | - | 13.321 | 2.9675 | 0.2301 | 1359.5282 | - | 237.9946 | - | 509.8672 | - | 261.8787 | -
1:00 | 147.9001 | 28.5516 | -7.1148 | 7158.1948 | 28551.6 | 624.5573 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.5071 | 7114.8 | 51.2473 | -8.3424 | 10.3356 | 1650.4273 | 0 | 1777.2118 | 10335.6 | 1375.3146 | 8342.4 | 399.487 | 0 | 147.7864 | 30.3732 | -6.534 | 7575.4995 | 30373.2 | 735.6719 | 0 | 4.4234 | 0 | 971.1385 | 6534 | 53.782 | -8.3292 | 10.7052 | 1665.1441 | 0 | 1801.6698 | 10705.2 | 1535.8479 | 8329.2 | 414.0596 | 0 | 13.2944 | 2.8908 | 0.2904 | 1359.5501 | 2890.8 | 237.9968 | 290.4 | 509.8672 | 0 | 261.8787 | 0
2:00 | 145.9532 | 28.1556 | -7.1016 | 7158.4081 | 28155.6 | 624.5573 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.5609 | 7101.6 | 51.059 | -7.9464 | 10.296 | 1650.4273 | 0 | 1777.2898 | 10296 | 1375.3748 | 7946.4 | 399.487 | 0 | 145.663 | 29.9508 | -6.534 | 7575.7264 | 29950.8 | 735.6719 | 0 | 4.4234 | 0 | 971.188 | 6534 | 53.8489 | -7.92 | 10.7184 | 1665.1441 | 0 | 1801.751 | 10718.4 | 1535.9079 | 7920 | 414.0596 | 0 | 13.17 | 2.8644 | 0.3036 | 1359.5718 | 2864.4 | 237.9991 | 303.6 | 509.8672 | 0 | 261.8787 | 0
3:00 | 148.045 | 28.5648 | -7.1808 | 7158.6245 | 28564.8 | 624.5573 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.6153 | 7180.8 | 51.7107 | -8.3556 | 10.428 | 1650.4273 | 0 | 1777.3688 | 10428 | 1375.4381 | 8355.6 | 399.487 | 0 | 147.9186 | 30.3996 | -6.6 | 7575.9567 | 30399.6 | 735.6719 | 0 | 4.4234 | 0 | 971.238 | 6600 | 54.38 | -8.3688 | 10.824 | 1665.1441 | 0 | 1801.833 | 10824 | 1535.9713 | 8368.8 | 414.0596 | 0 | 13.0306 | 2.838 | 0.2904 | 1359.5933 | 2838 | 238.0013 | 290.4 | 509.8672 | 0 | 261.8787 | 0
4:00 | 148.3592 | 28.71 | -6.8508 | 7158.842 | 28710 | 624.5573 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.6672 | 6850.8 | 49.8514 | -8.4612 | 10.0584 | 1650.4273 | 0 | 1777.445 | 10058.4 | 1375.5022 | 8461.2 | 399.487 | 0 | 148.5155 | 30.5184 | -6.2568 | 7576.1879 | 30518.4 | 735.6719 | 0 | 4.4234 | 0 | 971.2854 | 6256.8 | 52.1924 | -8.4876 | 10.3884 | 1665.1441 | 0 | 1801.9117 | 10388.4 | 1536.0356 | 8487.6 | 414.0596 | 0 | 12.9723 | 2.8248 | 0.3036 | 1359.6147 | 2824.8 | 238.0036 | 303.6 | 509.8672 | 0 | 261.8787 | 0
5:00 | 147.0423 | 28.512 | -6.5472 | 7159.058 | 28512 | 624.5573 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.7168 | 6547.2 | 48.3323 | -8.316 | 9.7548 | 1650.4273 | 0 | 1777.5189 | 9754.8 | 1375.5652 | 8316 | 399.487 | 0 | 147.3874 | 30.294 | -5.9268 | 7576.4174 | 30294 | 735.6719 | 0 | 4.4234 | 0 | 971.3303 | 5926.8 | 50.7346 | -8.3028 | 10.098 | 1665.1441 | 0 | 1801.9882 | 10098 | 1536.0985 | 8302.8 | 414.0596 | 0 | 12.8405 | 2.7984 | 0.3036 | 1359.6359 | 2798.4 | 238.0059 | 303.6 | 509.8672 | 0 | 261.8787 | 0
6:00 | 146.1979 | 28.4196 | -6.1908 | 7159.2733 | 28419.6 | 624.5573 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.7637 | 6190.8 | 46.4123 | -8.3292 | 9.372 | 1650.4273 | 0 | 1777.5899 | 9372 | 1375.6283 | 8329.2 | 399.487 | 0 | 146.9227 | 30.2016 | -5.5704 | 7576.6462 | 30201.6 | 735.6719 | 0 | 4.4234 | 0 | 971.3725 | 5570.4 | 48.8769 | -8.2104 | 9.7284 | 1665.1441 | 0 | 1802.0619 | 9728.4 | 1536.1607 | 8210.4 | 414.0596 | 0 | 13.17 | 2.8644 | 0.3036 | 1359.6576 | 2864.4 | 238.0082 | 303.6 | 509.8672 | 0 | 261.8787 | 0
7:00 | 137.737 | 26.9544 | -4.9368 | 7159.4775 | 26954.4 | 624.5573 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.8011 | 4936.8 | 39.9575 | -7.0752 | 8.0784 | 1650.4273 | 0 | 1777.6511 | 8078.4 | 1375.6819 | 7075.2 | 399.487 | 0 | 138.8943 | 28.6044 | -4.29 | 7576.8629 | 28604.4 | 735.6719 | 0 | 4.4234 | 0 | 971.405 | 4290 | 42.6441 | -6.7452 | 8.4876 | 1665.1441 | 0 | 1802.1262 | 8487.6 | 1536.2118 | 6745.2 | 414.0596 | 0 | 13.6637 | 2.9568 | 0.3432 | 1359.68 | 2956.8 | 238.0109 | 356.4 | 509.8672 | 0 | 261.8788 | 13.2
8:00 | 127.1877 | 25.1196 | -3.0492 | 7159.6678 | 25119.6 | 624.5573 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.8242 | 3049.2 | 29.4765 | -5.3196 | 5.9796 | 1650.4273 | 0 | 1777.6964 | 5979.6 | 1375.7222 | 5319.6 | 399.487 | 0 | 128.8756 | 26.6112 | -2.3364 | 7577.0645 | 26611.2 | 735.6719 | 0 | 4.4234 | 0 | 971.4227 | 2336.4 | 32.1734 | -4.7652 | 6.402 | 1665.1441 | 0 | 1802.1747 | 6402 | 1536.2479 | 4765.2 | 414.0596 | 0 | 14.5034 | 3.1284 | 0.33 | 1359.7037 | 3128.4 | 238.0134 | 330 | 509.8672 | 0 | 261.8788 | 0
9:00 | 118.9744 | 23.6544 | -0.858 | 7159.847 | 23654.4 | 624.5574 | 13.2 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.8308 | 871.2 | 18.346 | -3.8808 | 3.7488 | 1650.4273 | 0 | 1777.7248 | 3748.8 | 1375.7516 | 3880.8 | 399.487 | 0 | 120.7928 | 25.0008 | -0.0792 | 7577.2539 | 25000.8 | 735.6746 | 356.4 | 4.4234 | 0 | 971.426 | 435.6 | 20.1377 | -3.2604 | 3.9996 | 1665.1441 | 0 | 1802.205 | 3999.6 | 1536.2726 | 3260.4 | 414.0596 | 0 | 14.6508 | 3.168 | 0.2244 | 1359.7277 | 3168 | 238.0151 | 224.4 | 509.8672 | 0 | 261.8788 | 0
10:00 | 112.339 | 22.3476 | -0.3168 | 7160.0163 | 22347.6 | 624.5581 | 92.4 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.8339 | 409.2 | 15.7453 | -2.4948 | 3.2208 | 1650.4273 | 0 | 1777.7492 | 3220.8 | 1375.7705 | 2494.8 | 399.487 | 0 | 113.8513 | 23.6148 | 0.5016 | 7577.4328 | 23614.8 | 735.6791 | 594 | 4.4234 | 0 | 971.4267 | 92.4 | 17.0987 | -1.9008 | 3.3924 | 1665.1442 | 13.2 | 1802.2307 | 3392.4 | 1536.2871 | 1914 | 414.0596 | 0 | 14.3057 | 3.102 | 0.1716 | 1359.7512 | 3102 | 238.0165 | 184.8 | 509.8672 | 0 | 261.8789 | 13.2
11:00 | 112.3269 | 22.3212 | -1.0824 | 7160.1854 | 22321.2 | 624.5582 | 13.2 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.8422 | 1095.6 | 19.4368 | -2.442 | 3.96 | 1650.4273 | 0 | 1777.7792 | 3960 | 1375.789 | 2442 | 399.487 | 0 | 113.7488 | 23.6016 | -0.4224 | 7577.6116 | 23601.6 | 735.6799 | 105.6 | 4.4234 | 0 | 971.4307 | 528 | 21.3866 | -1.8084 | 4.2504 | 1665.1443 | 13.2 | 1802.2629 | 4250.4 | 1536.3009 | 1821.6 | 414.0596 | 0 | 14.4523 | 3.1284 | 0.2244 | 1359.7749 | 3128.4 | 238.0182 | 224.4 | 509.8672 | 0 | 261.8789 | 0
12:00 | 112.8381 | 22.4004 | -1.4784 | 7160.3551 | 22400.4 | 624.5582 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.8534 | 1478.4 | 21.6785 | -2.4816 | 4.4088 | 1650.4273 | 0 | 1777.8126 | 4408.8 | 1375.8078 | 2481.6 | 399.487 | 0 | 114.4122 | 23.7336 | -0.8052 | 7577.7914 | 23733.6 | 735.6807 | 105.6 | 4.4234 | 0 | 971.4376 | 910.8 | 23.2987 | -1.9272 | 4.6332 | 1665.1445 | 26.4 | 1802.298 | 4633.2 | 1536.3157 | 1953.6 | 414.0596 | 0 | 14.1555 | 3.0756 | 0.1056 | 1359.7982 | 3075.6 | 238.0191 | 118.8 | 509.8672 | 0 | 261.879 | 13.2
13:00 | 119.4929 | 23.4564 | -3.8676 | 7160.5328 | 23456.4 | 624.5582 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.8827 | 3867.6 | 33.7574 | -3.5244 | 6.8244 | 1650.4273 | 0 | 1777.8643 | 6824.4 | 1375.8345 | 3524.4 | 399.487 | 0 | 120.2501 | 24.8952 | -3.2736 | 7577.98 | 24895.2 | 735.6807 | 0 | 4.4234 | 0 | 971.4624 | 3273.6 | 36.348 | -3.036 | 7.2336 | 1665.1445 | 0 | 1802.3528 | 7233.6 | 1536.3387 | 3036 | 414.0596 | 0 | 14.0328 | 3.0492 | 0.1584 | 1359.8213 | 3049.2 | 238.0203 | 158.4 | 509.8672 | 0 | 261.879 | 0
14:00 | 111.6286 | 22.176 | -1.2012 | 7160.7008 | 22176 | 624.5584 | 26.4 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.892 | 1227.6 | 19.8294 | -2.2836 | 4.0392 | 1650.4274 | 13.2 | 1777.8949 | 4039.2 | 1375.8519 | 2296.8 | 399.487 | 0 | 113.0924 | 23.4696 | -0.4752 | 7578.1578 | 23469.6 | 735.6829 | 290.4 | 4.4234 | 0 | 971.4682 | 765.6 | 21.8393 | -1.65 | 4.3428 | 1665.1448 | 39.6 | 1802.3857 | 4342.8 | 1536.3515 | 1689.6 | 414.0596 | 0 | 14.0328 | 3.0492 | 0.1452 | 1359.8444 | 3049.2 | 238.0215 | 158.4 | 509.8672 | 0 | 261.8791 | 13.2
15:00 | 111.482 | 22.1496 | -1.1484 | 7160.8686 | 22149.6 | 624.5585 | 13.2 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.9008 | 1161.6 | 19.7714 | -2.2308 | 4.026 | 1650.4274 | 0 | 1777.9254 | 4026 | 1375.8688 | 2230.8 | 399.487 | 0 | 112.821 | 23.4168 | -0.4488 | 7578.3352 | 23416.8 | 735.6841 | 158.4 | 4.4234 | 0 | 971.4728 | 607.2 | 21.5818 | -1.5972 | 4.29 | 1665.145 | 26.4 | 1802.4182 | 4290 | 1536.3638 | 1623.6 | 414.0596 | 0 | 13.8423 | 3.0096 | 0.1848 | 1359.8672 | 3009.6 | 238.0229 | 184.8 | 509.8672 | 0 | 261.8791 | 0
16:00 | 109.8222 | 21.846 | -0.3696 | 7161.0341 | 21846 | 624.5592 | 92.4 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.9043 | 462 | 15.956 | -2.046 | 3.2604 | 1650.4274 | 0 | 1777.9501 | 3260.4 | 1375.8843 | 2046 | 399.487 | 0 | 111.193 | 23.0868 | 0.4224 | 7578.5101 | 23086.8 | 735.6883 | 554.4 | 4.4234 | 0 | 971.4738 | 132 | 17.6 | -1.32 | 3.498 | 1665.1455 | 66 | 1802.4447 | 3498 | 1536.3743 | 1386 | 414.0596 | 0 | 13.827 | 3.0096 | 0.132 | 1359.89 | 3009.6 | 238.0239 | 132 | 509.8672 | 0 | 261.8791 | 0
17:00 | 115.0848 | 22.8492 | -1.4652 | 7161.2072 | 22849.2 | 624.5594 | 26.4 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.9156 | 1491.6 | 22.13 | -3.0888 | 4.5012 | 1650.4274 | 0 | 1777.9842 | 4501.2 | 1375.9077 | 3088.8 | 399.487 | 0 | 116.6036 | 24.1692 | -0.7656 | 7578.6932 | 24169.2 | 735.6897 | 184.8 | 4.4234 | 0 | 971.481 | 950.4 | 23.4437 | -2.376 | 4.6596 | 1665.1455 | 0 | 1802.48 | 4659.6 | 1536.3923 | 2376 | 414.0596 | 0 | 13.8814 | 3.0228 | 0.0264 | 1359.9129 | 3022.8 | 238.0244 | 66 | 509.8672 | 0 | 261.8794 | 39.6
18:00 | 122.3212 | 24.1164 | -3.2604 | 7161.3899 | 24116.4 | 624.5594 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.9403 | 3260.4 | 30.9589 | -4.3824 | 6.27 | 1650.4274 | 0 | 1778.0317 | 6270 | 1375.9409 | 4382.4 | 399.487 | 0 | 123.7 | 25.5816 | -2.6136 | 7578.887 | 25581.6 | 735.6897 | 0 | 4.4234 | 0 | 971.5008 | 2613.6 | 33.1697 | -3.8016 | 6.6 | 1665.1455 | 0 | 1802.53 | 6600 | 1536.4211 | 3801.6 | 414.0596 | 0 | 13.8852 | 3.0228 | 0.0792 | 1359.9358 | 3022.8 | 238.0251 | 92.4 | 509.8672 | 0 | 261.8795 | 13.2
19:00 | 123.3979 | 24.288 | -3.5772 | 7161.5739 | 24288 | 624.5594 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.9674 | 3577.2 | 32.0795 | -4.5408 | 6.4944 | 1650.4274 | 0 | 1778.0809 | 6494.4 | 1375.9753 | 4540.8 | 399.487 | 0 | 124.6952 | 25.7796 | -2.9304 | 7579.0823 | 25779.6 | 735.6897 | 0 | 4.4234 | 0 | 971.523 | 2930.4 | 34.362 | -4.026 | 6.8376 | 1665.1455 | 0 | 1802.5818 | 6837.6 | 1536.4516 | 4026 | 414.0596 | 0 | 13.824 | 3.0096 | 0.1056 | 1359.9586 | 3009.6 | 238.026 | 118.8 | 509.8672 | 0 | 261.8796 | 13.2
20:00 | 123.2638 | 24.3144 | -3.1944 | 7161.7581 | 24314.4 | 624.5594 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1079.9916 | 3194.4 | 29.6964 | -4.62 | 6.0192 | 1650.4274 | 0 | 1778.1265 | 6019.2 | 1376.0103 | 4620 | 399.487 | 0 | 124.6287 | 25.7664 | -2.5344 | 7579.2775 | 25766.4 | 735.6897 | 0 | 4.4234 | 0 | 971.5422 | 2534.4 | 32.5058 | -3.9732 | 6.468 | 1665.1455 | 0 | 1802.6308 | 6468 | 1536.4817 | 3973.2 | 414.0596 | 0 | 14.2488 | 3.0888 | 0.198 | 1359.982 | 3088.8 | 238.0276 | 211.2 | 509.8672 | 0 | 261.8797 | 13.2
21:00 | 123.7918 | 24.3672 | -3.5772 | 7161.9427 | 24367.2 | 624.5594 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1080.0187 | 3577.2 | 32.3424 | -4.62 | 6.5472 | 1650.4274 | 0 | 1778.1761 | 6547.2 | 1376.0453 | 4620 | 399.487 | 0 | 125.093 | 25.8588 | -2.9304 | 7579.4734 | 25858.8 | 735.6897 | 0 | 4.4234 | 0 | 971.5644 | 2930.4 | 34.7597 | -4.0524 | 6.9168 | 1665.1455 | 0 | 1802.6832 | 6916.8 | 1536.5124 | 4052.4 | 414.0596 | 0 | 13.7641 | 2.9964 | 0.1452 | 1360.0047 | 2996.4 | 238.0287 | 145.2 | 509.8672 | 0 | 261.8797 | 0
22:00 | 123.4633 | 24.2352 | -3.9996 | 7162.1263 | 24235.2 | 624.5594 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1080.049 | 3999.6 | 35.1271 | -4.2504 | 7.1016 | 1650.4274 | 0 | 1778.2299 | 7101.6 | 1376.0775 | 4250.4 | 399.487 | 0 | 124.4958 | 25.74 | -3.3792 | 7579.6684 | 25740 | 735.6897 | 0 | 4.4234 | 0 | 971.59 | 3379.2 | 36.42 | -4.026 | 7.2468 | 1665.1455 | 0 | 1802.7381 | 7246.8 | 1536.5429 | 4026 | 414.0596 | 0 | 12.8838 | 2.8248 | -0.0132 | 1360.0261 | 2824.8 | 238.029 | 39.6 | 509.8672 | 0 | 261.8801 | 52.8
23:00 | 138.5144 | 26.994 | -5.544 | 7162.3308 | 26994 | 624.5594 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1080.091 | 5544 | 42.9374 | -6.9564 | 8.6724 | 1650.4274 | 0 | 1778.2956 | 8672.4 | 1376.1302 | 6956.4 | 399.487 | 0 | 139.3577 | 28.6968 | -4.8972 | 7579.8858 | 28696.8 | 735.6897 | 0 | 4.4234 | 0 | 971.6271 | 4897.2 | 44.5703 | -6.864 | 8.8704 | 1665.1455 | 0 | 1802.8053 | 8870.4 | 1536.5949 | 6864 | 414.0596 | 0 | 12.8202 | 2.8116 | 0 | 1360.0474 | 2811.6 | 238.0295 | 66 | 509.8672 | 0 | 261.8806 | 66
24:00 | 149.7732 | 28.974 | -6.9564 | 7162.5503 | 28974 | 624.5594 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 1080.1437 | 6956.4 | 49.6452 | -8.8968 | 10.0188 | 1650.4274 | 0 | 1778.3715 | 10018.8 | 1376.1976 | 8896.8 | 399.487 | 0 | 149.9732 | 30.8088 | -6.3228 | 7580.1192 | 30808.8 | 735.6897 | 0 | 4.4234 | 0 | 971.675 | 6322.8 | 51.7941 | -8.844 | 10.3092 | 1665.1455 | 0 | 1802.8834 | 10309.2 | 1536.6619 | 8844 | 414.0596 | 0 | 13.0895 | 2.8644 | 0.066 | 1360.0691 | 2864.4 | 238.0302 | 92.4 | 509.8672 | 0 | 261.8808 | 26.4
Итого |  |  |  |  | 603477.6 |  | 277.2 |  |  | 0 |  | 91146 |  |  |  |  | 13.2 |  | 163416 |  | 124898.4 |  | 0 |  |  |  |  | 640173.6 |  | 2349.6 |  | 0 |  | 77352 |  |  |  |  | 184.8 |  | 170900.4 |  | 115777.2 |  | 0 |  |  |  |  | 71398.8 |  | 4699.2 |  | 0 |  | 277.2
Максимум | 149.7732 | [11 empty] | 66.607 | [10 empty] | 151.58 | [10 empty] | 67.087 | [10 empty] | 14.6508
Минимум | 109.8222 | [11 empty] | 15.7453 | [10 empty] | 111.193 | [10 empty] | 17.0987 | [10 empty] | 12.8202
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22