## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андога | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 3.858 | 0.766 | 0 | 0 | 141.6 | 39 | 0 | 8.6 | 0 | 75.45 | 0 | 18.9 | 0
01 - 02 | 0 | 3.828 | 0.755 | 0 | 0 | 135.3 | 39.2 | 0 | 8.4 | 0 | 70.2 | 0 | 17.7 | 0
02 - 03 | 0 | 3.834 | 0.78 | 0 | 0 | 133.2 | 38.6 | 0 | 8.4 | 0 | 69 | 0 | 17.25 | 0
03 - 04 | 0 | 3.834 | 0.741 | 0 | 0 | 139.2 | 38.8 | 0 | 7.6 | 0 | 68.7 | 0 | 24.3 | 0
04 - 05 | 0 | 3.828 | 0.762 | 0 | 0 | 137.4 | 37.6 | 0 | 8.2 | 0 | 68.85 | 0 | 22.8 | 0
05 - 06 | 0 | 3.84 | 0.717 | 0 | 0 | 149.1 | 38.8 | 0 | 8.6 | 0 | 77.25 | 0 | 24.45 | 0
06 - 07 | 0 | 3.876 | 0.687 | 0 | 0 | 140.1 | 39.8 | 0 | 8.2 | 0 | 72 | 0 | 20.4 | 0
07 - 08 | 0 | 3.852 | 0.693 | 0 | 0 | 144.9 | 41 | 0 | 10.2 | 0 | 72.45 | 0 | 21.3 | 0
08 - 09 | 0 | 3.846 | 1.528 | 0 | 0 | 163.5 | 43.2 | 0 | 10.8 | 0 | 86.1 | 0 | 23.55 | 0
09 - 10 | 0 | 3.846 | 0.699 | 0 | 0 | 177 | 46.6 | 0 | 9.6 | 0 | 91.95 | 0 | 28.8 | 0
10 - 11 | 0 | 3.882 | 0.685 | 0 | 0 | 167.4 | 45.8 | 0 | 9 | 0 | 85.35 | 0 | 27.75 | 0
11 - 12 | 0 | 3.828 | 0.68 | 0 | 0 | 154.2 | 45.8 | 0 | 8 | 0 | 75.6 | 0 | 25.05 | 0
12 - 13 | 0 | 3.876 | 0.687 | 0 | 0 | 144.9 | 44.2 | 0 | 8.2 | 0 | 73.5 | 0 | 19.05 | 0
13 - 14 | 0 | 3.84 | 0.639 | 0 | 0 | 149.1 | 46 | 0 | 8 | 0 | 75 | 0 | 20.1 | 0
14 - 15 | 0 | 3.816 | 0.675 | 0 | 0 | 151.2 | 43.6 | 0 | 7.2 | 0 | 78 | 0 | 22.65 | 0
15 - 16 | 0 | 3.834 | 0.683 | 0 | 0 | 159.6 | 47.2 | 0 | 9.8 | 0 | 77.25 | 0 | 25.65 | 0
16 - 17 | 0 | 3.834 | 0.703 | 0 | 0 | 172.2 | 48.4 | 0 | 10.2 | 0 | 86.1 | 0 | 27.6 | 0
17 - 18 | 0 | 3.816 | 0.707 | 0 | 0 | 169.5 | 46.2 | 0 | 10.2 | 0 | 83.1 | 0 | 30 | 0
18 - 19 | 0 | 3.816 | 0.699 | 0 | 0 | 167.1 | 49.4 | 0 | 10.8 | 0 | 83.1 | 0 | 24.45 | 0
19 - 20 | 0 | 3.846 | 0.762 | 0 | 0 | 162.3 | 49.2 | 0 | 10 | 0 | 80.55 | 0 | 22.65 | 0
20 - 21 | 0 | 3.882 | 0.718 | 0 | 0 | 167.4 | 49 | 0 | 11.4 | 0 | 81.15 | 0 | 26.1 | 0
21 - 22 | 0 | 3.876 | 0.741 | 0 | 0 | 167.4 | 44.4 | 0 | 9.8 | 0 | 85.05 | 0 | 28.2 | 0
22 - 23 | 0 | 3.792 | 0.672 | 0 | 0 | 149.7 | 42 | 0 | 8.6 | 0 | 72.75 | 0 | 26.55 | 0
23 - 00 | 0 | 3.804 | 0.635 | 0 | 0 | 132.9 | 39.6 | 0 | 7.4 | 0 | 66.45 | 0 | 19.5 | 0
Сумма | 0 | 92.184 | 17.814 | 0 | 0 | 3676.2 | 1043.4 | 0 | 217.2 | 0 | 1854.9 | 0 | 564.75 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0.024 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 41.4 | 18 | 0 | 4 | 0 | 8.1 | 0 | 10.5 | 0
01 - 02 | 0.03 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 39.9 | 17.8 | 0 | 3.8 | 0 | 7.35 | 0 | 10.5 | 0
02 - 03 | 0.024 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 40.2 | 17.6 | 0 | 4 | 0 | 8.1 | 0 | 10.2 | 0
03 - 04 | 0.024 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 39.6 | 17 | 0 | 3.6 | 0 | 7.8 | 0 | 10.35 | 0
04 - 05 | 0.024 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 39.3 | 17 | 0 | 3.8 | 0 | 7.95 | 0 | 10.05 | 0
05 - 06 | 0.024 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 41.4 | 17.6 | 0 | 4 | 0 | 8.4 | 0 | 10.35 | 0
06 - 07 | 0.024 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 41.4 | 17.8 | 0 | 4.4 | 0 | 7.95 | 0 | 10.5 | 0
07 - 08 | 0.03 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 40.5 | 17.6 | 0 | 4 | 0 | 7.65 | 0 | 10.8 | 0
08 - 09 | 0.024 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 40.8 | 17.4 | 0 | 3.4 | 0 | 8.55 | 0 | 10.65 | 0
09 - 10 | 0.024 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 43.5 | 18.4 | 0 | 4.2 | 0 | 9 | 0 | 10.8 | 0
10 - 11 | 0.024 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 44.4 | 19.4 | 0 | 4.4 | 0 | 9 | 0 | 10.8 | 0
11 - 12 | 0.024 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 43.5 | 18.8 | 0 | 3.8 | 0 | 9.3 | 0 | 10.65 | 0
12 - 13 | 0.024 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 44.7 | 19 | 0 | 4.2 | 0 | 9.3 | 0 | 11.1 | 0
13 - 14 | 0.03 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 44.1 | 19.8 | 0 | 3.6 | 0 | 8.85 | 0 | 10.5 | 0
14 - 15 | 0.024 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 43.2 | 19.2 | 0 | 3.6 | 0 | 9.3 | 0 | 10.35 | 0
15 - 16 | 0.024 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 43.8 | 18.6 | 0 | 3.8 | 0 | 9.15 | 0 | 11.1 | 0
16 - 17 | 0.024 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 42.6 | 18 | 0 | 3.2 | 0 | 9.6 | 0 | 10.5 | 0
17 - 18 | 0.024 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 42.3 | 17.4 | 0 | 3.6 | 0 | 9.15 | 0 | 11.1 | 0
18 - 19 | 0.024 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 42 | 17.8 | 0 | 3.8 | 0 | 8.25 | 0 | 11.25 | 0
19 - 20 | 0.024 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 42.3 | 17.6 | 0 | 4 | 0 | 8.7 | 0 | 10.8 | 0
20 - 21 | 0.024 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 44.7 | 19.2 | 0 | 4.2 | 0 | 9 | 0 | 11.7 | 0
21 - 22 | 0.03 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 44.4 | 19.2 | 0 | 4.2 | 0 | 9.15 | 0 | 10.65 | 0
22 - 23 | 0.024 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 40.5 | 17.6 | 0 | 3.6 | 0 | 8.4 | 0 | 10.05 | 0
23 - 00 | 0.024 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 40.8 | 17.6 | 0 | 3.4 | 0 | 8.85 | 0 | 10.05 | 0
Сумма | 0.6 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 1011.3 | 435.4 | 0 | 92.6 | 0 | 206.85 | 0 | 255.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андога |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч