## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устюжна | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Мочала Т1 ап RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS
00 - 01 | 4.88 | 14.12 | 1.049 | 2526 | 3546 | 76.3 | 1368.8 | 1368.8 | 1711.2 | 1711.2 | 263.55 | 55.4 | 235.8 | 196.4 | 558.6 | 193.4 | 393.6 | 990.4 | 990.4 |  |  | 3561.8 | 2976.6 | 12962.4 | 0 | 0 | 19852.8 | 70.8 | 412.5 | 0 | 620.7
01 - 02 | 4.92 | 13.96 | 1.074 | 2482 | 3438 | 72.9 | 1364.8 | 1364.8 | 1657.2 | 1657.2 | 250.5 | 57.8 | 229.4 | 162 | 544.4 | 186.4 | 416 | 963.2 | 963.2 |  |  | 3451.8 | 2917.2 | 12672 | 0 | 0 | 19377.6 | 88.2 | 401.1 | 0 | 597.9
02 - 03 | 5 | 13.88 | 1.097 | 2406 | 3386 | 74.1 | 1293.6 | 1293.6 | 1660.8 | 1661.4 | 244.35 | 55 | 234.2 | 172 | 545.4 | 189 | 361.4 | 948.8 | 948.8 |  |  | 3401.2 | 2849 | 12513.6 | 0 | 0 | 19107 | 83.4 | 405.9 | 0 | 582
03 - 04 | 5.24 | 13.76 | 1.11 | 2380 | 3274 | 68.7 | 1271.2 | 1271.6 | 1611.6 | 1611.6 | 248.1 | 53.8 | 234.4 | 174.2 | 549 | 183.8 | 339.2 | 905.6 | 905.2 |  |  | 3289 | 2842.4 | 12361.8 | 0 | 0 | 18836.4 | 64.8 | 424.8 | 0 | 571.8
04 - 05 | 4.32 | 13.72 | 1.134 | 2430 | 3248 | 69.1 | 1274.4 | 1274.4 | 1648.8 | 1649.4 | 302.7 | 53.4 | 241.2 | 164 | 542.6 | 185.4 | 339.6 | 844.8 | 844.4 |  |  | 3262.6 | 2926 | 12289.2 | 0 | 0 | 18823.2 | 72.6 | 460.8 | 0 | 601.2
05 - 06 | 4.88 | 13.76 | 1.122 | 2564 | 3198 | 71.1 | 1344.8 | 1344.8 | 1657.2 | 1656.6 | 337.8 | 57.4 | 277.8 | 174.2 | 558.2 | 189.8 | 346.2 | 734.4 | 734.8 |  |  | 3212 | 3117.4 | 12579.6 | 0 | 0 | 19258.8 | 69.6 | 514.8 | 0 | 625.2
06 - 07 | 4.52 | 13.8 | 1.079 | 2862 | 3548 | 74.4 | 1531.2 | 1531.2 | 1846.8 | 1846.8 | 359.7 | 64 | 348.2 | 189.2 | 625.2 | 206 | 360.4 | 796 | 796 |  |  | 3561.8 | 3447.4 | 13186.8 | 0 | 0 | 20565.6 | 76.2 | 548.1 | 0 | 725.1
07 - 08 | 4.8 | 13.6 | 1.131 | 3202 | 4038 | 74.5 | 1787.2 | 1786.8 | 2106 | 2106.6 | 364.35 | 78.2 | 374.2 | 247.2 | 682.4 | 213.8 | 409 | 895.2 | 895.2 |  |  | 4052.4 | 3863.2 | 14011.8 | 0 | 0 | 22321.2 | 118.2 | 619.8 | 0 | 823.5
08 - 09 | 4.4 | 13.04 | 1.157 | 3408 | 4190 | 74.8 | 2032 | 2032.4 | 2104.8 | 2104.8 | 357.3 | 77.4 | 391.6 | 249.6 | 636.4 | 228.6 | 457.4 | 981.6 | 982 |  |  | 4204.2 | 4098.6 | 14440.8 | 0 | 0 | 23146.2 | 120.6 | 648.3 | 0 | 903.3
09 - 10 | 4.96 | 13.88 | 1.149 | 3446 | 4236 | 81.4 | 2114.4 | 2114.8 | 2124 | 2124.6 | 331.35 | 92.4 | 391.4 | 230 | 588.8 | 235.4 | 450.2 | 1036.8 | 1036.4 |  |  | 4252.6 | 4140.4 | 14447.4 | 0 | 0 | 23258.4 | 118.8 | 652.8 | 0 | 897.6
10 - 11 | 4.24 | 12.64 | 1.197 | 3436 | 4072 | 75.5 | 2132.8 | 2132.4 | 2113.2 | 2112.6 | 320.4 | 114.6 | 357.6 | 176.8 | 567.2 | 225.8 | 429.4 | 988 | 988.4 |  |  | 4085.4 | 4072.2 | 14440.8 | 0 | 0 | 23001 | 108.6 | 593.1 | 0 | 838.8
11 - 12 | 4.24 | 12.48 | 1.063 | 3370 | 3948 | 79.7 | 2083.2 | 2083.6 | 2016 | 2015.4 | 323.1 | 104.4 | 331.4 | 173 | 547 | 231.2 | 448.6 | 973.6 | 973.6 |  |  | 3962.2 | 3966.6 | 14401.2 | 0 | 0 | 22730.4 | 101.4 | 557.4 | 0 | 825
12 - 13 | 4.88 | 12.68 | 1.016 | 3326 | 4008 | 80.1 | 2021.6 | 2021.2 | 2011.2 | 2011.8 | 349.65 | 75 | 348.6 | 173.8 | 568.2 | 228.6 | 491.6 | 976.8 | 976.4 |  |  | 4021.6 | 3913.8 | 14308.8 | 0 | 0 | 22638 | 108.6 | 547.5 | 0 | 818.4
13 - 14 | 4.2 | 12.64 | 1.092 | 3358 | 4092 | 81.7 | 2000.8 | 2000 | 1942.8 | 1941.6 | 357.45 | 122 | 365.8 | 170 | 558 | 238.2 | 565.4 | 1044.8 | 1044.8 |  |  | 4109.6 | 3931.4 | 14328.6 | 0 | 0 | 22770 | 119.4 | 531 | 0 | 866.4
14 - 15 | 4.72 | 12.64 | 1.032 | 3288 | 4292 | 87.1 | 1960 | 1960.4 | 2035.2 | 2036.4 | 326.25 | 86.2 | 326.2 | 214.8 | 568 | 256.6 | 516.8 | 1191.2 | 1191.6 |  |  | 4307.6 | 3845.6 | 14262.6 | 0 | 0 | 22822.8 | 103.2 | 520.2 | 0 | 856.5
15 - 16 | 4.72 | 12.84 | 1.135 | 3366 | 4436 | 85.1 | 1997.6 | 1997.2 | 2118 | 2118 | 331.65 | 107.6 | 345.2 | 230.8 | 603.4 | 239.2 | 569.4 | 1170.4 | 1170 |  |  | 4452.8 | 3913.8 | 14229.6 | 0 | 0 | 23014.2 | 99 | 506.1 | 0 | 837.3
16 - 17 | 4.64 | 12.84 | 1.073 | 3370 | 4524 | 86.5 | 1960.8 | 1961.2 | 2226 | 2225.4 | 357 | 91 | 317.4 | 214.4 | 641 | 231.6 | 555.6 | 1207.2 | 1207.6 |  |  | 4538.6 | 4019.4 | 14421 | 0 | 0 | 23397 | 105 | 603.9 | 0 | 856.8
17 - 18 | 4.84 | 12.96 | 1.095 | 3366 | 4488 | 88.2 | 1930.4 | 1930.8 | 2210.4 | 2210.4 | 355.2 | 76 | 330.8 | 180.8 | 671.2 | 243.6 | 545.4 | 1216.8 | 1216.8 |  |  | 4505.6 | 4103 | 14671.8 | 0 | 0 | 23707.2 | 136.8 | 692.1 | 0 | 876
18 - 19 | 4.56 | 12.72 | 1.032 | 3316 | 4734 | 84.6 | 1852 | 1851.6 | 2439.6 | 2440.2 | 362.85 | 76.8 | 353.4 | 195.2 | 709.6 | 229.6 | 553.8 | 1188.8 | 1188 |  |  | 4752 | 4032.6 | 14757.6 | 0 | 0 | 23964.6 | 153.6 | 672.3 | 0 | 882
19 - 20 | 4.44 | 12.84 | 1.075 | 3308 | 4656 | 82.6 | 1810.4 | 1810.4 | 2368.8 | 2368.2 | 388.2 | 75.6 | 364.8 | 201.8 | 716.6 | 232.8 | 528.2 | 1188 | 1188.4 |  |  | 4672.8 | 3968.8 | 14473.8 | 0 | 0 | 23535.6 | 147.6 | 620.7 | 0 | 868.2
20 - 21 | 3.96 | 13.64 | 1.076 | 3200 | 4646 | 79.6 | 1752 | 1752.4 | 2320.8 | 2321.4 | 361.65 | 76 | 339.6 | 235 | 710.2 | 221 | 563 | 1182.4 | 1182 |  |  | 4661.8 | 3832.4 | 14467.2 | 0 | 0 | 23377.2 | 148.2 | 589.2 | 0 | 852.9
21 - 22 | 4.24 | 13.76 | 0.961 | 3038 | 4452 | 74.3 | 1657.6 | 1657.6 | 2264.4 | 2265 | 340.35 | 73.8 | 270.6 | 255.2 | 684 | 205.8 | 461.8 | 1192 | 1192.8 |  |  | 4468.2 | 3632.2 | 14190 | 0 | 0 | 22697.4 | 138 | 555.3 | 0 | 776.7
22 - 23 | 3.76 | 13.92 | 0.925 | 2850 | 4144 | 69.8 | 1540.8 | 1540.4 | 2148 | 2147.4 | 311.1 | 73 | 247.8 | 249.4 | 654.6 | 201.6 | 391 | 1102.4 | 1102 |  |  | 4160.2 | 3407.8 | 13635.6 | 0 | 0 | 21582 | 103.2 | 518.4 | 0 | 720.6
23 - 00 | 3.52 | 14.28 | 0.792 | 2630 | 3858 | 68.3 | 1412.8 | 1412.8 | 1981.2 | 1980.6 | 268.05 | 61.6 | 234 | 193.6 | 624.2 | 194.6 | 395.8 | 1045.6 | 1046 |  |  | 3874.2 | 3130.6 | 13180.2 | 0 | 0 | 20545.8 | 97.2 | 465 | 0 | 664.5
Сумма | 108.88 | 320.4 | 25.666 | 72928 | 96452 | 1860.4 | 41495.2 | 41495.2 | 48324 | 48324.6 | 7812.6 | 1858.4 | 7491.4 | 4823.4 | 14654.2 | 5191.8 | 10888.8 | 24764.8 | 24764.8 | 0 | 0 | 96822 | 86948.4 | 331234.2 | 0 | 0 | 524330.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS
00 - 01 | 6.32 | 2.88 | 0.064 | 890 | 1484 | 48.2 | 469.6 | 469.6 | 579.6 | 579.6 | 85.8 | 27 | 114.4 | 49.8 | 149.2 | 103.6 | 215.4 | 501.6 | 501.6 |  |  | 1810.6 | 1278.2 | 0 | 2343 | 19.8 | 1716
01 - 02 | 6.48 | 2.84 | 0.064 | 888 | 1456 | 47.3 | 472 | 472 | 570 | 569.4 | 82.95 | 30.4 | 112.2 | 36 | 146.6 | 101.6 | 223.6 | 497.6 | 497.6 |  |  | 1768.8 | 1269.4 | 0 | 2428.8 | 46.2 | 1379.4
02 - 03 | 6.6 | 2.8 | 0.065 | 868 | 1420 | 47.3 | 458.4 | 458.4 | 574.8 | 574.8 | 81.75 | 28.4 | 116.2 | 38.4 | 145.2 | 101.4 | 189.6 | 483.2 | 483.2 |  |  | 1724.8 | 1245.2 | 0 | 2415.6 | 105.6 | 851.4
03 - 04 | 7.04 | 2.8 | 0.059 | 836 | 1320 | 45.4 | 444 | 444.4 | 546 | 546 | 78.9 | 27 | 108.6 | 34.4 | 140 | 96 | 167.8 | 444.8 | 444.8 |  |  | 1606 | 1210 | 0 | 2494.8 | 660 | 184.8
04 - 05 | 5.52 | 2.72 | 0.062 | 850 | 1282 | 44.4 | 435.2 | 434.4 | 553.2 | 553.8 | 106.95 | 27 | 105 | 33.2 | 137.4 | 95.4 | 161 | 411.2 | 411.2 |  |  | 1562 | 1227.6 | 0 | 2626.8 | 1128.6 | 6.6
05 - 06 | 6.44 | 2.76 | 0.065 | 870 | 1224 | 44.2 | 434.4 | 434.8 | 549.6 | 549.6 | 121.65 | 29.4 | 120.2 | 37.2 | 139.4 | 94 | 158.8 | 341.6 | 341.6 |  |  | 1496 | 1190.2 | 0 | 2534.4 | 1108.8 | 6.6
06 - 07 | 5.88 | 2.76 | 0.067 | 884 | 1244 | 43.2 | 445.6 | 445.6 | 556.8 | 556.8 | 121.5 | 28.4 | 131.4 | 40.2 | 143.6 | 95.6 | 165.6 | 329.6 | 329.2 |  |  | 1559.8 | 1170.4 | 0 | 2402.4 | 376.2 | 158.4
07 - 08 | 6.24 | 2.76 | 0.068 | 944 | 1350 | 44.9 | 492.8 | 492.8 | 608.4 | 609 | 112.95 | 31.4 | 136 | 66 | 152.2 | 98.2 | 176 | 336.8 | 337.6 |  |  | 1740.2 | 1280.4 | 0 | 2310 | 39.6 | 1742.4
08 - 09 | 5.6 | 2.76 | 0.072 | 1024 | 1470 | 44.5 | 596 | 596 | 645.6 | 645.6 | 98.25 | 32.8 | 135.2 | 75.2 | 141.6 | 100.2 | 213.4 | 377.6 | 376.8 |  |  | 1894.2 | 1375 | 0 | 1940.4 | 0 | 2600.4
09 - 10 | 6.52 | 2.72 | 0.072 | 1010 | 1510 | 49.6 | 572.8 | 572.4 | 682.8 | 682.2 | 104.85 | 42.8 | 135 | 73.8 | 121.4 | 105.4 | 207.4 | 385.6 | 386.4 |  |  | 1942.6 | 1372.8 | 0 | 1669.8 | 0 | 2778.6
10 - 11 | 5.32 | 2.76 | 0.069 | 1062 | 1460 | 50.1 | 618.4 | 619.2 | 700.8 | 700.8 | 106.05 | 63 | 122.2 | 36 | 105 | 106 | 205.4 | 372.8 | 372.4 |  |  | 1861.2 | 1423.4 | 0 | 1716 | 0 | 2805
11 - 12 | 5.32 | 2.76 | 0.069 | 1034 | 1414 | 49.7 | 596 | 595.6 | 660 | 659.4 | 114 | 55 | 118.2 | 40 | 103.2 | 103.8 | 215.2 | 358.4 | 358.8 |  |  | 1795.2 | 1364 | 0 | 1716 | 0 | 2824.8
12 - 13 | 6.4 | 2.8 | 0.069 | 966 | 1464 | 52.3 | 515.2 | 515.2 | 673.2 | 673.2 | 129.3 | 33.2 | 128.6 | 39.8 | 121.8 | 102.6 | 225 | 375.2 | 374.8 |  |  | 1856.8 | 1289.2 | 0 | 1980 | 0 | 2620.2
13 - 14 | 5.24 | 2.72 | 0.065 | 1076 | 1550 | 50.6 | 574.4 | 574.4 | 624 | 624 | 141.15 | 71 | 130.6 | 36.8 | 108.8 | 118.6 | 314.6 | 424.8 | 424.4 |  |  | 1966.8 | 1456.4 | 0 | 1927.2 | 0 | 2818.2
14 - 15 | 6.16 | 2.68 | 0.061 | 1000 | 1638 | 53.1 | 535.2 | 535.2 | 681.6 | 682.2 | 118.05 | 43.2 | 121.4 | 59.2 | 111.8 | 127.8 | 271.2 | 481.6 | 481.6 |  |  | 2090 | 1324.4 | 0 | 1953.6 | 0 | 2811.6
15 - 16 | 6.12 | 2.84 | 0.059 | 1070 | 1694 | 50.4 | 596 | 596.4 | 702 | 701.4 | 113.1 | 63.2 | 129.4 | 68.8 | 124.2 | 108.4 | 287.6 | 481.6 | 482 |  |  | 2173.6 | 1394.8 | 0 | 1953.6 | 0 | 2917.2
16 - 17 | 5.96 | 2.96 | 0.055 | 990 | 1704 | 48.7 | 526.4 | 526 | 738 | 738 | 114.6 | 43.2 | 109.2 | 56.6 | 145.8 | 101.8 | 278.6 | 499.2 | 498.8 |  |  | 2204.4 | 1344.2 | 0 | 1999.8 | 0 | 2824.8
17 - 18 | 6.36 | 3 | 0.056 | 964 | 1676 | 50.5 | 518.4 | 518 | 734.4 | 734.4 | 100.35 | 30 | 116.6 | 35.8 | 149.4 | 104.8 | 262 | 505.6 | 506.4 |  |  | 2167 | 1317.8 | 0 | 1999.8 | 0 | 2798.4
18 - 19 | 5.8 | 3.32 | 0.054 | 944 | 1702 | 50.8 | 495.2 | 495.6 | 762 | 762 | 107.4 | 28.6 | 122 | 36.4 | 152.8 | 100.4 | 259.4 | 496.8 | 496.4 |  |  | 2237.4 | 1291.4 | 0 | 2098.8 | 0 | 2752.2
19 - 20 | 5.72 | 3.36 | 0.059 | 976 | 1690 | 48.8 | 500 | 500.4 | 740.4 | 740.4 | 124.95 | 29 | 129.2 | 41 | 158.4 | 105.4 | 260.4 | 492.8 | 492.8 |  |  | 2206.6 | 1372.8 | 0 | 2224.2 | 0 | 2640
20 - 21 | 4.8 | 3.4 | 0.058 | 962 | 1702 | 47.1 | 498.4 | 497.6 | 703.2 | 704.4 | 115.65 | 31.2 | 131.4 | 56 | 159 | 103.8 | 279.6 | 506.4 | 506 |  |  | 2217.6 | 1335.4 | 0 | 2164.8 | 0 | 2706
21 - 22 | 5.28 | 3.44 | 0.056 | 934 | 1664 | 46.7 | 488 | 488.4 | 700.8 | 700.8 | 105.45 | 30.8 | 110.4 | 68.8 | 156.6 | 100.4 | 235 | 524 | 524.8 |  |  | 2140.6 | 1260.6 | 0 | 2158.2 | 0 | 2633.4
22 - 23 | 4.52 | 3.48 | 0.059 | 930 | 1598 | 46.7 | 486.4 | 486 | 699.6 | 699 | 99.45 | 32 | 108.8 | 68.6 | 156 | 102.8 | 196.2 | 503.2 | 502.8 |  |  | 2021.8 | 1383.8 | 0 | 2296.8 | 0 | 2336.4
23 - 00 | 4.12 | 3.44 | 0.056 | 932 | 1584 | 49.4 | 490.4 | 490.4 | 692.4 | 692.4 | 94.95 | 29.6 | 112.8 | 41.2 | 157.8 | 104.8 | 214.4 | 501.6 | 501.2 |  |  | 1958 | 1355.2 | 0 | 2303.4 | 0 | 2244
Сумма | 139.76 | 70.76 | 1.503 | 22904 | 36300 | 1153.9 | 12259.2 | 12258.8 | 15679.2 | 15679.2 | 2580 | 887.6 | 2905 | 1169.2 | 3327.2 | 2482.8 | 5383.2 | 10633.6 | 10633.2 | 0 | 0 | 46002 | 31532.6 | 0 | 51658.2 | 3484.8 | 49156.8
Потери в трансформаторах Т-1,Т-2 18.12.2019 г. ПС Устюжна
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 19 | 19 | 19 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.3 | 20.3 | 20.3
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 66.62 | 66.62 | 66.62 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 69.9 | 69.9 | 69.9
| P кз вс, кВт | 70.72 | 70.72 | 70.72 |  |  | P кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1
| P кз сн, кВт | 55.18 | 55.18 | 55.18 |  |  | P кз сн, кВт | 57.8 | 57.8 | 57.8
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.91 | 0.91 | 0.91
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.08 | 17.08 | 17.08 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16 | 16 | 16
| U к в-с, % | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 68.7 | 74.8 | 88.2 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1271.2 | 2032 | 1930.4 | 4 | 1.7647 | 0.4894
| Q н нн, квар | 45.4 | 44.5 | 50.5 | 780.3 |  | Q н нн, квар | 444 | 596 | 518.4 | 9 | 2.7551 | 0.6405
| S н нн, кВА | 82.3459 | 87.0361 | 101.6341 |  |  | S н нн, кВА | 1346.5086 | 2117.6024 | 1998.7953 | 18 | 2.7107 | 0.5689
| Р н cн, кВт | 424.8 | 648.3 | 692.1 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 424.8 | 648.3 | 692.1 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 495.5839 | 724.468 | 781.9324 |  |  | S нагр, кВА | 1346.5086 | 2117.6024 | 1998.7953 | 1930.4
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.0082346 | 0.0087036 | 0.010163 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.13465 | 0.21176 | 0.19988
| К з сн | 0.04248 | 0.06483 | 0.06921 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.049558 | 0.072447 | 0.078193 |  |  | К з | 0.13465 | 0.21176 | 0.19988
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 19.1561 | 19.3421 | 19.3958 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.5673 | 23.4345 | 23.0926
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 80.5669 | 83.4223 | 84.332 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 120.0094 | 162.7478 | 154.9229
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.675 | 10.675 | 10.675 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.15 | 10.15 | 10.15
| U к с, % | -0.545 | -0.545 | -0.545 |  |  | U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05
| U к н, % | 6.405 | 6.405 | 6.405 |  |  | U к н, % | 5.85 | 5.85 | 5.85
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 41.08 | 41.08 | 41.08 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 43.1 | 43.1 | 43.1
| P кз с, кВт | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  | P кз с, кВт | 31 | 31 | 31
| P кз н, кВт | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  | P кз н, кВт | 26.8 | 26.8 | 26.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устюжна |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч