## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Хохлово | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 | 6.48 | 0.72 | 1038.4 | 187.2 | 266.4 | 0 | 0 | 339.6 | 2 | 117.6 | 58.8 | 207.2 | 55.8 | 182.4
01 - 02 | 6.48 | 0.72 | 984 | 153.6 | 249.6 | 0 | 0 | 328.4 | 2 | 103.2 | 57.6 | 194.8 | 56.4 | 150
02 - 03 | 6.435 | 0.72 | 964.8 | 150.4 | 210 | 0 | 0 | 340.8 | 2 | 115.6 | 59.6 | 191.6 | 54.6 | 147.6
03 - 04 | 6.375 | 0.705 | 934.4 | 153.6 | 183.6 | 0 | 0 | 340.4 | 1.6 | 114 | 58.4 | 189.2 | 54 | 151.2
04 - 05 | 6.3 | 0.705 | 985.6 | 153.6 | 226.8 | 0 | 0 | 342.8 | 2 | 118.8 | 58.4 | 192.4 | 54 | 151.2
05 - 06 | 6.33 | 0.705 | 976 | 152 | 207.6 | 0 | 0 | 334.8 | 2 | 116.8 | 56.8 | 212.4 | 52.8 | 148.8
06 - 07 | 6.45 | 0.705 | 843.2 | 174.4 | 186 | 0 | 0 | 200.8 | 1.6 | 88.8 | 62.8 | 253.6 | 57 | 171.6
07 - 08 | 6.675 | 0.735 | 800 | 161.6 | 192 | 0 | 0 | 119.2 | 2 | 75.2 | 58.8 | 298.8 | 60.6 | 158.4
08 - 09 | 6.465 | 0.705 | 1153.6 | 260.8 | 411.6 | 0 | 0 | 178.8 | 2 | 146.8 | 62.4 | 298.4 | 61.8 | 256.8
09 - 10 | 6.51 | 0.72 | 1331.2 | 339.2 | 421.2 | 0 | 0 | 317.2 | 2 | 164.8 | 74.4 | 297.6 | 63 | 333.6
10 - 11 | 6.675 | 0.735 | 1305.6 | 352 | 403.2 | 0 | 0 | 337.6 | 1.6 | 136.4 | 75.2 | 290 | 72 | 346.8
11 - 12 | 6.6 | 0.72 | 1321.6 | 372.8 | 418.8 | 0 | 0 | 334.4 | 2 | 158 | 66 | 281.6 | 69 | 368.4
12 - 13 | 6.78 | 0.75 | 1164.8 | 241.6 | 289.2 | 0 | 0 | 318 | 2 | 144 | 68.8 | 280 | 73.2 | 236.4
13 - 14 | 6.54 | 0.72 | 1364.8 | 417.6 | 452.4 | 0 | 0 | 315.2 | 2 | 202 | 69.6 | 268.4 | 64.8 | 414
14 - 15 | 6.555 | 0.72 | 1308.8 | 400 | 416.4 | 0 | 0 | 318.4 | 2 | 174.4 | 72.8 | 265.6 | 69 | 393.6
15 - 16 | 6.63 | 0.735 | 1241.6 | 366.4 | 381.6 | 0 | 0 | 276.4 | 1.6 | 156 | 67.6 | 295.6 | 72 | 361.2
16 - 17 | 6.555 | 0.72 | 1321.6 | 352 | 375.6 | 0 | 0 | 287.6 | 2 | 196.4 | 68 | 320.8 | 81 | 346.8
17 - 18 | 6.795 | 0.75 | 1123.2 | 264 | 235.2 | 0 | 0 | 279.6 | 2 | 127.2 | 69.6 | 334 | 84.6 | 260.4
18 - 19 | 6.75 | 0.735 | 1132.8 | 292.8 | 255.6 | 0 | 0 | 229.2 | 2 | 151.6 | 65.6 | 342.8 | 94.2 | 288
19 - 20 | 6.9 | 0.75 | 992 | 264 | 265.2 | 0 | 0 | 85.6 | 2 | 152.4 | 66.4 | 338.8 | 91.2 | 259.2
20 - 21 | 7.02 | 0.78 | 915.2 | 214.4 | 258 | 0 | 0 | 51.6 | 2.4 | 127.2 | 66.4 | 334.4 | 83.4 | 210
21 - 22 | 6.915 | 0.765 | 1025.6 | 180.8 | 249.6 | 0 | 0 | 191.2 | 2 | 146.8 | 66 | 308.8 | 68.4 | 177.6
22 - 23 | 6.855 | 0.765 | 1070.4 | 216 | 261.6 | 0 | 0 | 275.2 | 2 | 141.6 | 62.4 | 271.2 | 66.6 | 212.4
23 - 00 | 6.93 | 0.765 | 982.4 | 211.2 | 250.8 | 0 | 0 | 259.2 | 2 | 116.8 | 62.4 | 237.6 | 61.8 | 206.4
Сумма | 159 | 17.55 | 26281.6 | 6032 | 7068 | 0 | 0 | 6402 | 46.8 | 3292.4 | 1554.8 | 6505.6 | 1621.2 | 5932.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 0 | 291.6 | 0 | 88 | 26.8 | 41.6 | 14.4 | 139.2
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 287.6 | 0 | 85.6 | 26.8 | 44 | 13.8 | 99.6
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 190.8 | 0 | 0 | 290 | 0 | 87.2 | 26.4 | 42 | 13.2 | 97.2
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 285.2 | 0 | 85.6 | 25.2 | 42.4 | 13.2 | 97.2
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 282 | 0 | 83.6 | 24 | 38 | 13.2 | 93.6
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 279.6 | 0 | 83.6 | 24.8 | 39.6 | 13.2 | 94.8
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 40 | 26.4 | 43.2 | 13.2 | 97.2
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 20 | 29.2 | 48 | 15.6 | 92.4
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 332.4 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 89.6 | 26.4 | 40.8 | 15 | 253.2
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 112 | 38 | 43.6 | 15.6 | 392.4
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 0 | 303.2 | 0 | 90.8 | 37.6 | 48.8 | 16.8 | 380.4
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 364.8 | 0 | 0 | 296 | 0 | 108.4 | 29.6 | 47.6 | 16.8 | 420
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 261.6 | 0 | 0 | 306.4 | 0 | 84.4 | 32.8 | 50.8 | 18.6 | 216
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 393.6 | 0 | 0 | 288.8 | 0 | 146.8 | 29.6 | 45.2 | 18 | 464.4
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 368.4 | 0 | 0 | 292 | 0 | 117.6 | 34 | 43.2 | 17.4 | 453.6
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 93.2 | 32.8 | 50 | 18.6 | 404.4
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 325.2 | 0 | 0 | 254 | 0 | 126.8 | 29.2 | 52.8 | 21 | 386.4
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 0 | 267.6 | 0 | 50.4 | 31.2 | 56.8 | 21 | 265.2
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 254.4 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 70 | 31.6 | 58.4 | 21 | 361.2
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 274.8 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 79.2 | 33.6 | 63.6 | 22.2 | 264
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 77.2 | 35.6 | 63.6 | 22.8 | 172.8
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 0 | 199.6 | 0 | 102 | 34.8 | 60.4 | 18 | 135.6
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 0 | 264.4 | 0 | 100.8 | 32.8 | 57.6 | 17.4 | 175.2
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 272.4 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 100.4 | 34 | 57.2 | 16.8 | 169.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 6438 | 0 | 0 | 5801.2 | 0 | 2123.2 | 733.2 | 1179.2 | 406.8 | 5725.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Хохлово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч