## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заполье | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заполье | [12 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Заполье ТСН 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ап RS | 10 Заполье-Дубровка ао RS | 10 Заполье-Дубровка ап RS | 10 Заполье-Железная Дорога ао RS | 10 Заполье-Железная Дорога ап RS | 10 Заполье-Загривье ао RS | 10 Заполье-Загривье ап RS | 10 Заполье-Маза ао RS | 10 Заполье-Маза ап RS | 10 Заполье-Сиуч ао RS | 10 Заполье-Сиуч ап RS
00 - 01 | 4.336 | 0 | 258.6 | 98.8 | 0 | 7.8 | 0 | 20.2 | 0 | 125.6 | 0 | 1.6 | 0
01 - 02 | 4.348 | 0 | 249 | 91.6 | 0 | 7.8 | 0 | 18.6 | 0 | 123.2 | 0 | 3.3 | 0
02 - 03 | 4.196 | 0 | 244.8 | 92.3 | 0 | 7.2 | 0 | 18 | 0 | 120 | 0 | 3.3 | 0
03 - 04 | 4.248 | 0 | 241.8 | 90 | 0 | 7.6 | 0 | 18.4 | 0 | 120.4 | 0 | 2.7 | 0
04 - 05 | 4.132 | 0 | 245.4 | 93.8 | 0 | 7.6 | 0 | 19 | 0 | 120 | 0 | 3.4 | 0
05 - 06 | 4.168 | 0 | 256.2 | 99.5 | 0 | 9.6 | 0 | 19.4 | 0 | 120.4 | 0 | 4.3 | 0
06 - 07 | 4.28 | 0 | 278.4 | 109.1 | 0 | 9.2 | 0 | 20.6 | 0 | 132 | 0 | 4 | 0
07 - 08 | 4.304 | 0 | 319.8 | 122.7 | 0 | 11.4 | 0 | 24 | 0 | 154 | 0 | 3.2 | 0
08 - 09 | 4.28 | 0 | 328.8 | 124.9 | 0 | 11.6 | 0 | 24.8 | 0 | 160.4 | 0 | 2.5 | 0.1
09 - 10 | 4.712 | 0 | 201 | 82.2 | 36.5 | 9.6 | 0 | 20.4 | 0 | 121.6 | 0 | 1 | 0.3
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 156.7 | 8 | 0 | 19.2 | 0 | 126.8 | 0 | 4.4 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 7 | 0 | 18.6 | 0 | 121.2 | 0 | 4.4 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 7.6 | 0 | 17.6 | 0 | 124.4 | 0 | 4.2 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 6.2 | 0 | 19.8 | 0 | 122.4 | 0 | 4.5 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 150.3 | 7 | 0 | 19 | 0 | 121.6 | 0 | 4.4 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 162.7 | 7.6 | 0 | 22.6 | 0 | 130.4 | 0 | 4.6 | 0
16 - 17 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 10.4 | 0 | 20 | 0 | 133.6 | 0 | 5 | 0
17 - 18 | 5.476 | 0 | 231.6 | 126.3 | 75 | 12.6 | 0 | 22.6 | 0 | 140 | 0 | 4.1 | 0
18 - 19 | 5.348 | 0 | 409.8 | 218.3 | 0 | 11.6 | 0 | 26.6 | 0 | 146.4 | 0 | 3.8 | 0
19 - 20 | 5.184 | 0 | 408 | 219.8 | 0 | 10.8 | 0 | 26 | 0 | 143.2 | 0 | 3.9 | 0
20 - 21 | 5.304 | 0 | 389.4 | 205.8 | 0 | 11 | 0 | 25.2 | 0 | 138.4 | 0 | 3.6 | 0
21 - 22 | 5.14 | 0 | 378.6 | 201.1 | 0 | 10.6 | 0 | 22.6 | 0 | 138 | 0 | 2.7 | 0
22 - 23 | 5.24 | 0 | 349.8 | 184.9 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 126.8 | 0 | 1 | 0
23 - 00 | 5.1 | 0 | 332.4 | 179.5 | 0 | 8.4 | 0 | 21.8 | 0 | 118 | 0 | 1.4 | 0
Сумма | 82.464 | 0 | 5123.4 | 2340.6 | 1199.9 | 218.2 | 0 | 508 | 0 | 3128.8 | 0 | 81.3 | 0.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заполье | [12 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Заполье ТСН 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ап RS | 10 Заполье-Дубровка ао RS | 10 Заполье-Дубровка ап RS | 10 Заполье-Железная Дорога ао RS | 10 Заполье-Железная Дорога ап RS | 10 Заполье-Загривье ао RS | 10 Заполье-Загривье ап RS | 10 Заполье-Маза ао RS | 10 Заполье-Маза ап RS | 10 Заполье-Сиуч ао RS | 10 Заполье-Сиуч ап RS
00 - 01 |  | 0 | 147.6 | 94.9 | 0 | 8.4 | 0 | 6.8 | 0 | 44.8 | 0 | 5.5 | 0
01 - 02 |  | 0 | 141.6 | 91.6 | 0 | 8.2 | 0 | 5.4 | 0 | 43.6 | 0 | 6.6 | 0
02 - 03 |  | 0 | 136.2 | 88.7 | 0 | 7.6 | 0 | 6.2 | 0 | 41.2 | 0 | 5.6 | 0.1
03 - 04 |  | 0 | 124.2 | 82.4 | 0 | 7.6 | 0 | 4.8 | 0 | 37.2 | 0 | 4.1 | 0
04 - 05 |  | 0 | 122.4 | 81.4 | 0 | 7.4 | 0 | 4.4 | 0 | 36.4 | 0 | 3.5 | 0.3
05 - 06 |  | 0 | 120 | 80.6 | 0 | 7.4 | 0 | 4.2 | 0 | 36 | 0 | 5.2 | 0
06 - 07 |  | 0 | 123 | 81.9 | 0 | 7.2 | 0 | 5.6 | 0 | 36.8 | 0 | 5.6 | 0
07 - 08 |  | 0 | 141 | 91.4 | 0 | 8 | 0 | 6.2 | 0 | 44 | 0 | 6.4 | 0
08 - 09 |  | 0 | 147 | 91.5 | 0 | 8.2 | 0 | 6.8 | 0 | 48.4 | 0 | 6.1 | 0
09 - 10 |  | 0 | 100.2 | 59.7 | 3.9 | 5.8 | 0 | 5 | 0 | 36.4 | 0 | 4.3 | 0.1
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15.6 | 0 | 0.4 | 0.7
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 3 | 0 | 0.2 | 1.4 | 17.6 | 0 | 0.1 | 1.5
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 20.4 | 0 | 0.1 | 1.5
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0.8 | 18 | 0 | 0.2 | 1.4
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0.8 | 16.8 | 0 | 0.3 | 0.9
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 17.6 | 0 | 0.2 | 1
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 3.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 13.6 | 0 | 1 | 0.1
17 - 18 |  | 0 | 64.8 | 38.9 | 8 | 6.2 | 0 | 3.4 | 0.4 | 29.6 | 0 | 4.8 | 0
18 - 19 |  | 0 | 126.6 | 80 | 0 | 8.4 | 0 | 6 | 0 | 42.4 | 0 | 7.8 | 0
19 - 20 |  | 0 | 133.2 | 82.7 | 0 | 8.6 | 0 | 5.4 | 0 | 46 | 0 | 8.7 | 0
20 - 21 |  | 0 | 137.4 | 83.5 | 0 | 9.2 | 0 | 6.4 | 0 | 47.6 | 0 | 8.9 | 0
21 - 22 |  | 0 | 136.8 | 82.9 | 0 | 8.8 | 0 | 7 | 0 | 47.2 | 0 | 7.5 | 0
22 - 23 |  | 0 | 141.6 | 83.2 | 0 | 9.2 | 0 | 7.2 | 0 | 49.6 | 0 | 6.5 | 0
23 - 00 |  | 0 | 141.6 | 84.2 | 0 | 8.8 | 0 | 7.4 | 0 | 48.8 | 0 | 6.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 2185.2 | 1379.5 | 130.8 | 156.2 | 0 | 99 | 5.8 | 835.6 | 0 | 106.2 | 7.6
Потери в трансформаторе Т-2 в режимный день 18.12.2019 г. по ПС Заполье
Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 241.8 | 328.8 | 231.6 | 0.2418 | 0.1242
| Q н, квар | 124.2 | 147 | 64.8 | 0.3288 | 0.147
| S н, кВА | 271.8324 | 360.1645 | 240.4945 | 0.2316 | 0.0648
Коэффициент загрузки | К з | 0.10873 | 0.14407 | 0.096198
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.0672 | 7.2691 | 7.0091
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.8535 | 35.1982 | 32.1792

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заполье |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч