## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [33 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Вожега ТСН ао | 10 Вожега Т 1 ап RS | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS | 10 Вожега-Водокачка ао RS | 10 Вожега-Вожегодский ао RS | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS | 10 Вожега-Гараж ао RS | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS | 10 Вожега-Комплекс ао RS | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS | 10 Вожега-Марьино ао RS | 10 Вожега-Отрадное ао RS | 10 Вожега-Сямба ао RS | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS | 10 Вожега-Чкалово ао RS | 10 Вожега-Явенга ао RS | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ап | 35 Вожега Т 1 ао RS | 35 Вожега Т 1 ап RS | 35 Вожега Т 2 ао RS | 35 Вожега Т 2 ап RS | 35 Вожега-Гридино ао | 35 Вожега-Гридино ап | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS
00 - 01 |  | 145.2 | 724.8 | 41.6 | 41.4 | 0 | 18 | 63 | 63.1 | 8.9 | 25.6 | 175.2 | 175.6 | 219.2 | 219.2 | 0 | 1.6 | 48.8 | 8.1 | 64.4 | 160 | 159.6 | 14 | 31.6 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 35.7
01 - 02 |  | 141.6 | 739.2 | 42 | 42 | 0 | 18 | 60.4 | 60.3 | 9 | 26 | 183.2 | 183.2 | 220 | 220 | 0 | 1.8 | 48.8 | 8.6 | 63.4 | 162.4 | 162.8 | 15 | 32.4 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 37.8
02 - 03 |  | 144 | 726 | 41.6 | 41.6 | 0 | 17.8 | 62.2 | 62.2 | 9.1 | 26 | 176 | 176 | 218.4 | 218.8 | 0 | 1.6 | 48.2 | 8.8 | 64.8 | 159.2 | 159.2 | 14.6 | 32.4 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 37.8
03 - 04 |  | 145.2 | 724.8 | 44 | 44 | 0 | 18 | 60.6 | 60.7 | 9.2 | 25.2 | 174.4 | 174.4 | 218.4 | 218 | 0 | 1.6 | 50.4 | 8.9 | 64.4 | 158.4 | 158 | 14.4 | 32 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 39.9
04 - 05 |  | 142.8 | 724.8 | 42 | 42.2 | 0 | 18 | 60 | 60 | 9.3 | 25.2 | 180 | 180 | 213.6 | 213.6 | 0 | 1.6 | 49.6 | 8.4 | 63.2 | 156.8 | 157.2 | 15.4 | 32.6 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39.9
05 - 06 |  | 145.2 | 718.8 | 41.6 | 41.4 | 0 | 19.4 | 62 | 62 | 9 | 24.8 | 179.2 | 179.2 | 210.4 | 210.8 | 0 | 1.2 | 48 | 8.4 | 62 | 154.4 | 154 | 22.2 | 30.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 39.9
06 - 07 |  | 145.2 | 730.8 | 39.6 | 39.6 | 0 | 19.4 | 62.6 | 62.5 | 9.2 | 24.4 | 180.8 | 180.8 | 211.2 | 210.8 | 0 | 1.6 | 48.2 | 8.3 | 62.4 | 164.8 | 164.4 | 22.4 | 31.2 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 42
07 - 08 |  | 146.4 | 763.2 | 41.2 | 41.2 | 0 | 18.2 | 63.2 | 63.3 | 9.8 | 26.8 | 196 | 196.4 | 207.2 | 207.2 | 0 | 1 | 47.6 | 7.9 | 60.6 | 185.6 | 186 | 19.2 | 31 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 29.4
08 - 09 |  | 135.6 | 1090.8 | 34.8 | 34.8 | 0 | 23.2 | 32 | 31.9 | 9.6 | 26.8 | 450.4 | 449.6 | 202.4 | 202.4 | 0 | 5 | 66.6 | 7.6 | 108.2 | 208 | 208.4 | 24.2 | 39.4 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 2.1 | 27.3
09 - 10 |  | 142.8 | 1099.2 | 26.4 | 26.4 | 0 | 33.2 | 23.8 | 23.9 | 8.9 | 36.4 | 404.8 | 405.2 | 215.2 | 215.2 | 0 | 25.2 | 72.8 | 8 | 116.4 | 212 | 212 | 27.6 | 41.6 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 2.1 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 31.5
10 - 11 |  | 145.2 | 1117.2 | 26 | 26.2 | 0 | 40.4 | 25.2 | 25.2 | 7.1 | 26.8 | 425.6 | 425.2 | 242.4 | 242.8 | 0 | 1 | 67.2 | 8.8 | 130.2 | 212.8 | 212.4 | 23.4 | 39.2 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 37.8
11 - 12 |  | 134.4 | 1168.8 | 36 | 35.8 | 0 | 27 | 26.8 | 26.7 | 6.6 | 24.8 | 401.6 | 401.6 | 251.2 | 250.8 | 0 | 0.6 | 68 | 8.9 | 210 | 199.2 | 199.2 | 11.4 | 42.4 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 37.8
12 - 13 |  | 146.4 | 866.4 | 54.4 | 54.4 | 0 | 34.4 | 30.4 | 30.5 | 6 | 28.4 | 222.4 | 222.8 | 204 | 204.8 | 0 | 16.8 | 68.2 | 11.5 | 91.2 | 203.2 | 203.6 | 20 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 58.8
13 - 14 |  | 160.8 | 1132.8 | 44.4 | 44.4 | 0 | 41.6 | 26.4 | 26.4 | 7.7 | 27.6 | 387.2 | 386.8 | 233.6 | 233.2 | 0 | 16.6 | 78.6 | 9.2 | 176.6 | 192 | 192 | 21.4 | 43.2 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 46.2
14 - 15 |  | 134.4 | 1167.6 | 40.8 | 41 | 0 | 22.4 | 27.2 | 27.2 | 8 | 25.6 | 449.6 | 450 | 224.8 | 224.4 | 0 | 1.2 | 70.6 | 9.1 | 180.2 | 192 | 192 | 19.4 | 42.6 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 2.1 | 18.9 | 0 | 0 | 4.2 | 21
15 - 16 |  | 133.2 | 1164 | 51.2 | 51 | 0 | 22 | 30.4 | 30.4 | 9 | 26.8 | 446.4 | 446 | 217.6 | 217.6 | 0 | 4 | 65.6 | 9.5 | 175 | 201.6 | 201.6 | 19.8 | 30.2 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 31.5
16 - 17 |  | 202.8 | 1164 | 36 | 36.2 | 0 | 38.6 | 71 | 70.9 | 10.6 | 29.2 | 357.6 | 358 | 249.6 | 250 | 0 | 40 | 76.4 | 8.5 | 193 | 196.8 | 196.4 | 21.6 | 47.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 4.2 | 18.9 | 0 | 0 | 4.2 | 21
17 - 18 |  | 177.6 | 828 | 37.6 | 37.6 | 0 | 30.2 | 70.4 | 70.6 | 8 | 24.4 | 219.2 | 219.2 | 236.8 | 236.4 | 0 | 4.8 | 62.6 | 7.2 | 77.2 | 180.8 | 180.8 | 18.2 | 34.6 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 8.4 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 10.5
18 - 19 |  | 180 | 794.4 | 39.2 | 39 | 0 | 42.2 | 72.2 | 72 | 9 | 22.8 | 184 | 183.6 | 209.6 | 209.6 | 0 | 1.2 | 51.4 | 6.8 | 115.2 | 168.8 | 168.8 | 14.6 | 46.2 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 2.1 | 10.5 | 0 | 0 | 4.2 | 18.9
19 - 20 |  | 175.2 | 765.6 | 39.2 | 39.4 | 0 | 31.4 | 75.4 | 75.4 | 8.7 | 24.4 | 182.4 | 182.4 | 216.8 | 216.8 | 0 | 1.4 | 53.4 | 8.1 | 78.4 | 169.6 | 169.6 | 21 | 38.8 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 33.6
20 - 21 |  | 164.4 | 739.2 | 38.8 | 38.6 | 0 | 18.6 | 76.6 | 76.6 | 9.2 | 24.4 | 181.6 | 181.6 | 217.6 | 217.6 | 0 | 1.4 | 53.6 | 8.5 | 61.4 | 170.4 | 170.4 | 20.4 | 30.6 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 2.1 | 25.2 | 0 | 0 | 2.1 | 25.2
21 - 22 |  | 165.6 | 745.2 | 40.4 | 40.6 | 0 | 19.4 | 74.8 | 74.7 | 9.5 | 25.6 | 182.4 | 182 | 224 | 224 | 0 | 1.4 | 55 | 8.6 | 61.6 | 169.6 | 169.2 | 15.8 | 31.2 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 29.4
22 - 23 |  | 154.8 | 740.4 | 41.2 | 41 | 0 | 19.4 | 68.4 | 68.4 | 8.9 | 32.4 | 176 | 176.8 | 223.2 | 222.8 | 0 | 1.4 | 51.8 | 8.2 | 63 | 164.8 | 165.2 | 13 | 31.8 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 27.3
23 - 00 |  | 147.6 | 750 | 40 | 39.8 | 0 | 18.4 | 65.4 | 65.4 | 8.3 | 50 | 176.8 | 176 | 221.6 | 222 | 0 | 1.6 | 50.6 | 7.2 | 61.6 | 162.4 | 162.4 | 13.4 | 30.6 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 2.1 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 25.2
Сумма | 0 | 3656.4 | 21186 | 960 | 959.6 | 0 | 609.2 | 1290.4 | 1290.3 | 208.6 | 660.4 | 6292.8 | 6292.4 | 5308.8 | 5308.8 | 0 | 135.6 | 1402 | 203.1 | 2404.4 | 4305.6 | 4305.2 | 442.4 | 855.8 | 0 | 0 | 1352.4 | 0 | 23.1 | 821.1 | 0 | 0 | 23.1 | 785.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч