## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Бережное | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Бережное | [16 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Бережное ТСН 1 ао RS | 0,4 Бережное ТСН 2 ао RS | 10 Бережное Т 1 ао RS | 10 Бережное Т 1 ап RS | 10 Бережное Т 2 ао RS | 10 Бережное Т 2 ап RS | 10 Бережное-Бережное ао RS | 10 Бережное-Васюткино ао RS | 10 Бережное-Герой ао RS | 10 Бережное-Горки ао RS | 10 Бережное-Горки ап RS | 10 Бережное-Залесье ао RS | 10 Бережное-Лесные поляны ао RS | 10 Бережное-Никольское ао RS | 10 Бережное-Никольское ап RS | 10 Бережное-Уфтюгский ао RS | 10 Бережное-Уфтюгский ап RS
00 - 01 | 2.39 | 3.42 | 0 | 396.6 | 0 | 118.2 | 89.3 | 43.7 | 42.4 | 13.2 | 0 | 69.6 | 79.6 | 61.4 | 0 | 116.2 | 0
01 - 02 | 2.486 | 3.762 | 0 | 394.2 | 0 | 109.8 | 87.2 | 40.2 | 27.8 | 12.8 | 0 | 72.9 | 84.2 | 57 | 0 | 121.8 | 0
02 - 03 | 2.328 | 4.764 | 0 | 369 | 0 | 106.8 | 87 | 41.2 | 27.8 | 12.2 | 0 | 68.2 | 80.2 | 53.8 | 0 | 106 | 0
03 - 04 | 2.41 | 4.746 | 0 | 375.6 | 0 | 105.6 | 86.9 | 41.5 | 30.8 | 11.4 | 0 | 66.5 | 80.8 | 52.6 | 0 | 111.2 | 0
04 - 05 | 2.528 | 4.71 | 0 | 411.6 | 0 | 120 | 85.9 | 39.5 | 45.9 | 11 | 0 | 68.4 | 87 | 69.8 | 0 | 124 | 0
05 - 06 | 1.752 | 4.694 | 0 | 416.4 | 0 | 121.8 | 91.6 | 48.5 | 37.3 | 11.8 | 0 | 70.2 | 87.4 | 61.8 | 0 | 130.4 | 0
06 - 07 | 2.066 | 3.248 | 0 | 478.8 | 0 | 140.4 | 113.2 | 56.3 | 40.5 | 14.4 | 0 | 89.9 | 89.6 | 69.4 | 0 | 146.2 | 0
07 - 08 | 1.998 | 4.446 | 0 | 549 | 0 | 160.8 | 146.2 | 78.7 | 36.1 | 17.6 | 0 | 106.6 | 108.2 | 65.2 | 0 | 151.4 | 0
08 - 09 | 2.442 | 4.308 | 0 | 624.6 | 0 | 220.2 | 184.8 | 129.4 | 47 | 13.4 | 0 | 105.4 | 113.6 | 78.2 | 0 | 174.8 | 0
09 - 10 | 2.548 | 3.272 | 0 | 592.8 | 0 | 220.8 | 179.1 | 119.6 | 35.9 | 12.8 | 0 | 96 | 98.4 | 89.2 | 0 | 183.4 | 0
10 - 11 | 2.362 | 3.008 | 0 | 573.6 | 0 | 225.6 | 165.2 | 141.3 | 31.3 | 12.8 | 0 | 93.6 | 105.8 | 72 | 0 | 178 | 0
11 - 12 | 1.952 | 4.394 | 0 | 529.2 | 0 | 229.2 | 150.5 | 152.1 | 30.9 | 15 | 0 | 92.5 | 97 | 62.8 | 0 | 159.2 | 0
12 - 13 | 1.148 | 4.55 | 0 | 532.8 | 0 | 186.6 | 150.2 | 100.7 | 42 | 15.8 | 0 | 91.6 | 99.6 | 70.6 | 0 | 149.2 | 0
13 - 14 | 3.774 | 4.446 | 0 | 502.8 | 0 | 182.4 | 144.8 | 96 | 38.7 | 13.4 | 0 | 84.9 | 94.8 | 73.2 | 0 | 139.6 | 0
14 - 15 | 3.198 | 2.368 | 0 | 510.6 | 0 | 236.4 | 143.3 | 153.9 | 32.1 | 13.4 | 0 | 81.5 | 99.4 | 69.6 | 0 | 154.4 | 0
15 - 16 | 2.878 | 2.218 | 0 | 499.8 | 0 | 217.2 | 143.3 | 137.3 | 32 | 15 | 0 | 81.7 | 96.8 | 65.6 | 0 | 146.2 | 0
16 - 17 | 3.092 | 2.126 | 0 | 567 | 0 | 191.4 | 151.5 | 106.3 | 42.8 | 16.2 | 0 | 103.7 | 106.2 | 69.2 | 0 | 163.4 | 0
17 - 18 | 3.956 | 2.808 | 0 | 603 | 0 | 197.4 | 150 | 117.1 | 46.3 | 17 | 0 | 105.2 | 123 | 63.4 | 0 | 178.2 | 0
18 - 19 | 5.058 | 1.382 | 0 | 600 | 0 | 212.4 | 155.2 | 125.5 | 40.7 | 17 | 0 | 114.8 | 112.4 | 70.4 | 0 | 177.2 | 0
19 - 20 | 4.918 | 1.41 | 0 | 572.4 | 0 | 164.4 | 139.4 | 70.3 | 41.8 | 17 | 0 | 106 | 111.6 | 77.6 | 0 | 173.6 | 0
20 - 21 | 6.558 | 0.45 | 0 | 556.2 | 0 | 161.4 | 132.4 | 69.7 | 47.2 | 16.6 | 0 | 99.3 | 112.4 | 75.4 | 0 | 165 | 0
21 - 22 | 4.7 | 1.624 | 0 | 535.2 | 0 | 156.6 | 134.5 | 71.4 | 44 | 17 | 0 | 95.2 | 104.6 | 68.4 | 0 | 157.4 | 0
22 - 23 | 3.254 | 2.428 | 0 | 465.6 | 0 | 134.4 | 115.6 | 60.5 | 31.8 | 16 | 0 | 86.3 | 89 | 58 | 0 | 143 | 0
23 - 00 | 4.542 | 2.744 | 0 | 428.4 | 0 | 143.4 | 96.2 | 63.1 | 30.1 | 15 | 0 | 85.2 | 81.8 | 65.8 | 0 | 135.2 | 0
Сумма | 74.338 | 77.326 | 0 | 12085.2 | 0 | 4063.2 | 3123.3 | 2103.8 | 903.2 | 347.8 | 0 | 2135.2 | 2343.4 | 1620.4 | 0 | 3585 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Бережное |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч