## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Рослятино | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [27 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ап RS | 10 Рослятино Т 1 ро RS | 10 Рослятино Т 2 ап RS | 10 Рослятино Т 2 ро RS | 10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ао RS | 10 Рослятино-Жубринский рп RS | 10 Рослятино-Зайчики ао RS | 10 Рослятино-Зайчики рп RS | 10 Рослятино-Ляменьга ао резерв RS | 10 Рослятино-Ляменьга ап резерв RS | 10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 10 Рослятино-Молокозавод рп RS | 10 Рослятино-Рослятино ао RS | 10 Рослятино-Рослятино рп RS | 10 Рослятино-Смена ао RS | 10 Рослятино-Смена рп RS | 10 Рослятино-Степаньково ао RS | 10 Рослятино-Степаньково рп RS | 110 Рослятино СВ ао RS | 110 Рослятино СВ ап RS | 110 Рослятино Т 1 ао RS | 110 Рослятино Т 1 ап RS | 110 Рослятино Т 2 ао RS | 110 Рослятино Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.08 | 191.4 |  | 421.2 |  | 12.75 | 0.45 | 97.2 |  | 71.1 |  | 0.3 | 0 | 107.1 |  | 167.7 |  | 81 |  | 75.3 |  | 660 | 79.2 | 0 | 198 | 0 | 426.8
01 - 02 | 0 | 0.08 | 192.6 |  | 414.6 |  | 12.9 | 0.45 | 99.9 |  | 69.9 |  | 0.3 | 0 | 107.7 |  | 162 |  | 79.2 |  | 74.7 |  | 52.8 | 303.6 | 0 | 193.6 | 0 | 422.4
02 - 03 | 0 | 0.04 | 186.6 |  | 411.6 |  | 12.9 | 0.45 | 96.3 |  | 69.3 |  | 0.3 | 0 | 110.1 |  | 158.7 |  | 76.5 |  | 73.2 |  | 726 | 39.6 | 0 | 193.6 | 0 | 418
03 - 04 | 0 | 0.08 | 190.2 |  | 408.6 |  | 13.2 | 0.6 | 99.3 |  | 63.9 |  | 0.3 | 0 | 110.1 |  | 159.9 |  | 77.7 |  | 73.8 |  | 1042.8 | 0 | 0 | 193.6 | 0 | 413.6
04 - 05 | 0 | 0.04 | 193.8 |  | 421.8 |  | 13.2 | 0.45 | 101.4 |  | 69.6 |  | 0.3 | 0 | 115.5 |  | 162.9 |  | 78.9 |  | 73.8 |  | 1214.4 | 0 | 0 | 198 | 0 | 431.2
05 - 06 | 0 | 0.08 | 209.4 |  | 461.4 |  | 13.2 | 0.45 | 113.4 |  | 80.1 |  | 0.3 | 0 | 119.7 |  | 183.6 |  | 82.5 |  | 77.7 |  | 1874.4 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 466.4
06 - 07 | 0 | 0.24 | 228.6 |  | 548.4 |  | 13.05 | 0.45 | 118.2 |  | 97.2 |  | 0.3 | 0 | 135.9 |  | 232.2 |  | 96.6 |  | 82.8 |  | 937.2 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 558.8
07 - 08 | 0 | 0.24 | 256.8 |  | 604.8 |  | 13.2 | 0.3 | 124.2 |  | 105.6 |  | 0 | 0 | 147.6 |  | 270.3 |  | 119.1 |  | 81.9 |  | 646.8 | 66 | 0 | 264 | 0 | 611.6
08 - 09 | 0 | 0.04 | 369 |  | 670.2 |  | 12.3 | 0.75 | 188.1 |  | 109.2 |  | 0.3 | 0 | 169.8 |  | 285.6 |  | 168.3 |  | 104.4 |  | 13.2 | 1465.2 | 0 | 374 | 0 | 677.6
09 - 10 | 0 | 0 | 392.4 |  | 650.4 |  | 11.25 | 0.9 | 200.1 |  | 119.1 |  | 0.3 | 0 | 171 |  | 281.4 |  | 180.6 |  | 78.3 |  | 0 | 2587.2 | 0 | 396 | 0 | 660
10 - 11 | 0 | 0.04 | 353.4 |  | 654.6 |  | 11.7 | 1.5 | 167.4 |  | 104.7 |  | 0.3 | 0 | 199.5 |  | 270.9 |  | 173.7 |  | 78.6 |  | 0 | 2851.2 | 0 | 360.8 | 0 | 664.4
11 - 12 | 0 | 0 | 393.6 |  | 584.4 |  | 11.1 | 2.1 | 198.3 |  | 96.3 |  | 0.3 | 0 | 144.3 |  | 261.6 |  | 183.9 |  | 79.8 |  | 0 | 2956.8 | 0 | 400.4 | 0 | 594
12 - 13 | 0 | 0 | 229.8 |  | 528.6 |  | 12.15 | 0.75 | 115.5 |  | 78 |  | 0.3 | 0 | 130.2 |  | 252.3 |  | 101.4 |  | 67.8 |  | 0 | 4870.8 | 0 | 233.2 | 0 | 532.4
13 - 14 | 0 | 0.04 | 373.8 |  | 608.4 |  | 12 | 0.75 | 193.2 |  | 90.3 |  | 0 | 0 | 209.1 |  | 237.9 |  | 168.6 |  | 70.2 |  | 0 | 4620 | 0 | 378.4 | 0 | 620.4
14 - 15 | 0 | 0 | 416.4 |  | 606.6 |  | 11.55 | 1.2 | 211.2 |  | 87.3 |  | 0.3 | 0 | 193.8 |  | 246.3 |  | 193.2 |  | 78.6 |  | 0 | 3036 | 0 | 422.4 | 0 | 611.6
15 - 16 | 0 | 0.08 | 369.6 |  | 661.8 |  | 12.15 | 0.6 | 184.8 |  | 103.2 |  | 0 | 0 | 208.5 |  | 271.2 |  | 171.9 |  | 78.3 |  | 0 | 2679.6 | 0 | 374 | 0 | 673.2
16 - 17 | 0 | 0.04 | 386.4 |  | 706.8 |  | 12.45 | 0.6 | 195.3 |  | 122.7 |  | 0.3 | 0 | 206.7 |  | 299.1 |  | 178.2 |  | 78.6 |  | 0 | 3115.2 | 0 | 396 | 0 | 717.2
17 - 18 | 0 | 0.2 | 274.8 |  | 651 |  | 12.75 | 0.45 | 136.5 |  | 128.7 |  | 0 | 0 | 166.2 |  | 278.4 |  | 125.7 |  | 77.4 |  | 0 | 1702.8 | 0 | 277.2 | 0 | 655.6
18 - 19 | 0 | 0.08 | 300 |  | 640.2 |  | 12.45 | 0.45 | 138.6 |  | 123.9 |  | 0.3 | 0 | 159.9 |  | 273.9 |  | 148.2 |  | 82.2 |  | 0 | 1570.8 | 0 | 303.6 | 0 | 651.2
19 - 20 | 0 | 0.08 | 261 |  | 610.8 |  | 13.05 | 0.45 | 128.7 |  | 111 |  | 0 | 0 | 155.4 |  | 266.1 |  | 119.4 |  | 77.7 |  | 0 | 1623.6 | 0 | 268.4 | 0 | 616
20 - 21 | 0 | 0.04 | 279.6 |  | 593.4 |  | 12.9 | 0.6 | 130.2 |  | 115.8 |  | 0.3 | 0 | 149.7 |  | 255.6 |  | 135.3 |  | 72.3 |  | 0 | 1821.6 | 0 | 281.6 | 0 | 602.8
21 - 22 | 0 | 0.04 | 247.8 |  | 538.8 |  | 12.9 | 0.6 | 114.6 |  | 95.1 |  | 0.3 | 0 | 139.2 |  | 230.1 |  | 120.6 |  | 74.1 |  | 0 | 3234 | 0 | 255.2 | 0 | 545.6
22 - 23 | 0 | 0 | 241.2 |  | 474.6 |  | 12.9 | 0.75 | 111 |  | 80.1 |  | 0 | 0 | 125.7 |  | 200.7 |  | 116.7 |  | 67.5 |  | 0 | 3537.6 | 0 | 242 | 0 | 484
23 - 00 | 0 | 0 | 237.6 |  | 448.2 |  | 12.9 | 0.75 | 105.9 |  | 79.8 |  | 0.3 | 0 | 115.5 |  | 185.7 |  | 118.5 |  | 66.6 |  | 0 | 2864.4 | 0 | 242 | 0 | 453.2
Сумма | 0 | 1.56 | 6775.8 | 0 | 13321.2 | 0 | 300.9 | 16.8 | 3369.3 | 0 | 2271.9 | 0 | 5.4 | 0 | 3598.2 | 0 | 5594.1 | 0 | 3095.7 | 0 | 1845.6 | 0 | 7167.6 | 45025.2 | 0 | 6890.4 | 0 | 13508

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Рослятино |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч