## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Биряково | [18 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Биряково ТСН 1 ао | 0,4 Биряково ТСН 2 ао | 10 Биряково Т 1 ап | 10 Биряково Т 2 ап | 10 Биряково-Биряково I ао | 10 Биряково-Биряково II ао | 10 Биряково-Дальний ао | 10 Биряково-Загоскино ао | 10 Биряково-Никольский ао | 10 Биряково-Погорелово ао | 10 Биряково-Слободищево ао | 10 Биряково-Чучково ао | 110 Биряково СМВ ао | 110 Биряково СМВ ао RS | 110 Биряково СМВ ап | 110 Биряково СМВ ап RS | 110 Биряково Т 1 ап | 110 Биряково Т 2 ап | 110 Биряково Т 2 ап RS
00 - 01 | 5.712 | 5.088 | 208 | 184.8 | 179 | 32.8 | 7.6 | 11.2 | 18 | 10 | 133.6 | 0 | 1861.2 | 1861.2 | 0 | 0 | 217.8 | 191.4 | 191.4
01 - 02 | 5.664 | 11.856 | 196.8 | 184.8 | 167 | 33 | 8.8 | 11 | 15.8 | 10.4 | 135.6 | 0 | 1214.4 | 1214.4 | 0 | 0 | 204.6 | 198 | 201.3
02 - 03 | 5.664 | 10.656 | 193.6 | 183.2 | 164.6 | 31.2 | 8 | 10.6 | 15.6 | 9.6 | 135.6 | 0 | 1531.2 | 1524.6 | 0 | 0 | 204.6 | 198 | 198
03 - 04 | 5.712 | 5.184 | 175.2 | 188.8 | 149.6 | 32.6 | 6.4 | 10.8 | 16.8 | 8.8 | 138.8 | 0 | 1544.4 | 1551 | 0 | 0 | 184.8 | 198 | 194.7
04 - 05 | 5.712 | 10.32 | 206.4 | 219.2 | 180.2 | 31.6 | 6 | 10.4 | 17.6 | 9.6 | 169.2 | 0 | 1887.6 | 1881 | 0 | 0 | 217.8 | 231 | 234.3
05 - 06 | 5.616 | 12.24 | 224 | 279.2 | 197.4 | 38.8 | 6 | 11.4 | 17.4 | 9.6 | 223.2 | 0 | 3405.6 | 3412.2 | 0 | 0 | 231 | 297 | 293.7
06 - 07 | 5.808 | 5.04 | 224 | 309.6 | 196.6 | 48.6 | 6 | 11.6 | 17.2 | 9.6 | 243.6 | 0 | 5583.6 | 5577 | 0 | 0 | 231 | 316.8 | 316.8
07 - 08 | 5.712 | 8.976 | 268 | 333.6 | 240 | 53.8 | 6.8 | 11.8 | 17.8 | 10.4 | 262 | 0 | 7933.2 | 7933.2 | 0 | 0 | 283.8 | 343.2 | 343.2
08 - 09 | 5.76 | 13.728 | 260.8 | 317.6 | 228.6 | 54.4 | 8.4 | 14.2 | 20 | 10.4 | 243.2 | 0 | 8408.4 | 8415 | 0 | 0 | 264 | 336.6 | 336.6
09 - 10 | 6.096 | 5.856 | 260 | 290.4 | 230.2 | 53.4 | 8.4 | 12.8 | 22.8 | 9.6 | 213.2 | 0 | 8725.2 | 8725.2 | 0 | 0 | 270.6 | 297 | 297
10 - 11 | 5.712 | 7.872 | 244.8 | 258.4 | 215.8 | 44.8 | 9.2 | 11.6 | 22 | 9.2 | 192 | 0 | 7616.4 | 7609.8 | 0 | 0 | 257.4 | 264 | 267.3
11 - 12 | 5.712 | 13.584 | 240.8 | 253.6 | 212.4 | 56.6 | 10 | 10.6 | 20.6 | 8.8 | 175.2 | 0 | 7128 | 7134.6 | 0 | 0 | 250.8 | 270.6 | 270.6
12 - 13 | 5.808 | 6.816 | 238.4 | 255.2 | 207.2 | 41.2 | 10.4 | 11.2 | 21.2 | 9.2 | 192.4 | 0 | 3814.8 | 3821.4 | 0 | 0 | 244.2 | 264 | 267.3
13 - 14 | 5.808 | 5.856 | 216 | 272 | 188 | 60.4 | 9.2 | 10.6 | 17.6 | 8.4 | 194.4 | 0 | 6019.2 | 6012.6 | 0 | 0 | 224.4 | 283.8 | 277.2
14 - 15 | 5.712 | 13.824 | 220 | 276 | 191.4 | 63.4 | 10 | 10.6 | 20.2 | 9.2 | 191.6 | 0 | 7326 | 7326 | 0 | 0 | 231 | 290.4 | 293.7
15 - 16 | 5.904 | 8.208 | 227.2 | 284 | 196.2 | 73.2 | 10.4 | 10.8 | 20.2 | 9.2 | 190.4 | 0 | 8223.6 | 8223.6 | 0 | 0 | 237.6 | 297 | 293.7
16 - 17 | 5.712 | 5.136 | 247.2 | 262.4 | 214 | 68 | 12 | 12 | 22 | 10.4 | 172.4 | 0 | 7154.4 | 7154.4 | 0 | 0 | 257.4 | 270.6 | 270.6
17 - 18 | 5.904 | 13.632 | 260.8 | 280.8 | 222 | 66.6 | 16 | 11.6 | 22.2 | 11.2 | 192.4 | 0 | 7603.2 | 7596.6 | 0 | 0 | 270.6 | 297 | 297
18 - 19 | 5.76 | 9.024 | 264 | 328 | 227.8 | 65.6 | 13.2 | 11.8 | 23.4 | 12 | 238.8 | 0 | 7801.2 | 7781.4 | 0 | 0 | 270.6 | 336.6 | 339.9
19 - 20 | 5.712 | 5.04 | 257.6 | 316.8 | 223 | 63.2 | 11.6 | 11.2 | 21.8 | 12 | 231.6 | 0 | 6956.4 | 6969.6 | 0 | 0 | 270.6 | 323.4 | 323.4
20 - 21 | 5.664 | 13.392 | 244 | 312 | 211.6 | 59.6 | 10.8 | 11.4 | 18.8 | 11.2 | 233.6 | 0 | 6177.6 | 6184.2 | 0 | 0 | 250.8 | 330 | 326.7
21 - 22 | 5.76 | 11.712 | 225.6 | 258.4 | 193.6 | 47.4 | 9.6 | 11 | 18 | 11.2 | 192.4 | 0 | 4408.8 | 4408.8 | 0 | 0 | 237.6 | 270.6 | 273.9
22 - 23 | 5.712 | 5.04 | 214.4 | 210.4 | 184.2 | 41.6 | 8.8 | 11.2 | 18 | 10.8 | 150.4 | 0 | 1966.8 | 1966.8 | 0 | 0 | 224.4 | 217.8 | 217.8
23 - 00 | 5.76 | 11.664 | 193.6 | 190.4 | 163.8 | 36.6 | 8 | 10.8 | 19 | 10.4 | 134.4 | 0 | 660 | 666.6 | 92.4 | 92.4 | 204.6 | 204.6 | 204.6
Сумма | 138.096 | 219.744 | 5511.2 | 6249.6 | 4784.2 | 1198.4 | 221.6 | 272.2 | 464 | 241.2 | 4580 | 0 | 124951.2 | 124951.2 | 92.4 | 92.4 | 5742 | 6527.4 | 6530.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Биряково |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч