## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чуровское | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 | 0 | 7.976 | 471.6 | 263.7 | 112.4 | 0 | 200.2 | 87 | 0 | 63.5 | 99.6 | 88 | 85
01 - 02 | 0 | 6.736 | 429.6 | 261.3 | 115.4 | 0 | 163.2 | 81 | 0 | 59.1 | 105.8 | 87 | 79
02 - 03 | 0 | 7.852 | 410.8 | 255.9 | 112.8 | 0 | 152.8 | 77.6 | 0 | 55.7 | 104.6 | 87 | 75.6
03 - 04 | 0 | 5.632 | 406 | 261.6 | 113.4 | 0 | 153.4 | 78.6 | 0 | 57.2 | 96 | 90.8 | 77.4
04 - 05 | 0 | 5.772 | 456 | 308.1 | 127.4 | 0 | 185.2 | 85.2 | 0 | 92.2 | 99 | 88.4 | 86.8
05 - 06 | 0 | 6.032 | 475.2 | 359.4 | 151.6 | 0 | 192 | 80.6 | 0 | 118.8 | 103 | 88.4 | 99
06 - 07 | 0 | 7.332 | 597.6 | 384.9 | 187.2 | 0 | 249 | 90.4 | 0 | 105.4 | 145.4 | 91.6 | 112.4
07 - 08 | 0 | 5.968 | 708 | 399.9 | 198 | 0 | 291.4 | 94.4 | 0 | 112.5 | 194 | 88.6 | 128.2
08 - 09 | 0 | 7.408 | 748.8 | 444 | 203.2 | 0 | 283 | 128.8 | 0 | 150.9 | 200.8 | 88.6 | 135.8
09 - 10 | 0 | 7.44 | 772.8 | 397.5 | 183.6 | 0 | 292.2 | 148 | 0 | 121.5 | 197.6 | 91.4 | 134.4
10 - 11 | 0 | 8.62 | 731.6 | 340.8 | 172.4 | 0 | 279.8 | 146.8 | 0 | 79.6 | 182.8 | 88.2 | 122
11 - 12 | 0 | 8.496 | 711.2 | 338.7 | 164.2 | 0 | 276.4 | 130 | 0 | 79.8 | 185.2 | 94 | 118.8
12 - 13 | 0 | 8.288 | 677.2 | 329.4 | 146.6 | 0 | 278 | 81.2 | 0 | 91.6 | 204.6 | 90.8 | 113
13 - 14 | 0 | 10.508 | 689.2 | 363.3 | 162 | 0 | 269.6 | 139.8 | 0 | 110.9 | 153.2 | 90 | 126.2
14 - 15 | 0 | 10.768 | 686.8 | 338.4 | 154.4 | 0 | 264.4 | 129 | 0 | 96.5 | 169.6 | 86.8 | 123
15 - 16 | 0 | 11.764 | 728.8 | 386.4 | 162 | 0 | 282.2 | 137.2 | 0 | 134.3 | 180.8 | 89.4 | 128
16 - 17 | 0 | 11.048 | 685.2 | 377.4 | 184 | 0 | 294 | 92 | 0 | 98.3 | 166 | 94.6 | 133
17 - 18 | 0 | 12.056 | 697.2 | 376.8 | 187.2 | 0 | 303.6 | 87.4 | 0 | 86.4 | 174.8 | 102.4 | 131.2
18 - 19 | 0 | 11.232 | 708 | 376.2 | 173.6 | 0 | 297.8 | 94.6 | 0 | 91.5 | 185.4 | 110.2 | 130.4
19 - 20 | 0 | 12.236 | 688 | 393.9 | 174.2 | 0 | 282.6 | 86.2 | 0 | 111.3 | 187 | 107.8 | 132
20 - 21 | 0 | 11.28 | 678.4 | 384 | 176.4 | 0 | 277.4 | 93.8 | 0 | 107.6 | 182.8 | 99.2 | 124.8
21 - 22 | 0 | 12.304 | 644.4 | 349.8 | 159 | 0 | 264.6 | 97.2 | 0 | 87.9 | 160.2 | 102.2 | 122.2
22 - 23 | 0 | 11.172 | 552.8 | 307.8 | 148.8 | 0 | 232.6 | 83.8 | 0 | 64 | 127.4 | 93.6 | 109.6
23 - 00 | 0 | 12.272 | 505.2 | 292.2 | 144.2 | 0 | 221.6 | 82.2 | 0 | 59.6 | 108.6 | 87 | 92.8
Сумма | 0 | 220.192 | 14860.4 | 8291.4 | 3814 | 0 | 5987 | 2432.8 | 0 | 2236.1 | 3714.2 | 2226 | 2720.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 |  |  | 262 | 55.8 | 34.2 | 0 | 110.8 | 58.8 | 0 | 12.4 | 59.6 | 13 | 36
01 - 02 |  |  | 242 | 56.1 | 35.6 | 0 | 92.4 | 59 | 0 | 12.1 | 59 | 12.2 | 33.4
02 - 03 |  |  | 235.6 | 57.6 | 38 | 0 | 88.6 | 58.2 | 0 | 11.9 | 59 | 12.2 | 32
03 - 04 |  |  | 232.4 | 57.6 | 37.4 | 0 | 86.6 | 57.8 | 0 | 12.1 | 57.8 | 12.6 | 32.4
04 - 05 |  |  | 264.8 | 72.3 | 39.2 | 0 | 106.2 | 60.8 | 0 | 26.1 | 61.4 | 11.6 | 38.4
05 - 06 |  |  | 270.4 | 97.8 | 50.4 | 0 | 109.8 | 61.8 | 0 | 40.8 | 62.8 | 11 | 38.8
06 - 07 |  |  | 328.8 | 107.4 | 66 | 0 | 125.6 | 63.8 | 0 | 33.8 | 103.8 | 12.2 | 38.6
07 - 08 |  |  | 392.4 | 124.8 | 77 | 0 | 137.8 | 60.2 | 0 | 40 | 159.4 | 12.2 | 38.2
08 - 09 |  |  | 528.8 | 155.4 | 82.6 | 0 | 127.4 | 167.4 | 0 | 65 | 189.4 | 12.8 | 48.2
09 - 10 |  |  | 599.2 | 128.4 | 67.6 | 0 | 137.2 | 225.2 | 0 | 52.1 | 187.4 | 13.4 | 53.4
10 - 11 |  |  | 567.2 | 99 | 65 | 0 | 135.4 | 205 | 0 | 25.7 | 177.2 | 13 | 53.2
11 - 12 |  |  | 540.8 | 88.8 | 54.8 | 0 | 136 | 177.2 | 0 | 21.8 | 182.2 | 16.4 | 48.4
12 - 13 |  |  | 432.4 | 89.7 | 48.6 | 0 | 137.4 | 57.6 | 0 | 30.5 | 195.2 | 15.2 | 45.8
13 - 14 |  |  | 492.4 | 103.2 | 55.4 | 0 | 129 | 181.8 | 0 | 39.2 | 131.2 | 13.2 | 53.8
14 - 15 |  |  | 537.2 | 94.8 | 53.4 | 0 | 127.4 | 187.8 | 0 | 32.5 | 174 | 13.6 | 50.8
15 - 16 |  |  | 556.4 | 123.3 | 54 | 0 | 124 | 195.4 | 0 | 60.5 | 189.4 | 13.8 | 50.8
16 - 17 |  |  | 407.6 | 101.7 | 61 | 0 | 127 | 58.4 | 0 | 31.1 | 177.2 | 14.6 | 49
17 - 18 |  |  | 401.2 | 97.8 | 65.8 | 0 | 131.6 | 57.6 | 0 | 21.5 | 176.6 | 14.6 | 38.8
18 - 19 |  |  | 416.4 | 105 | 67 | 0 | 130.2 | 60.2 | 0 | 27.1 | 188.4 | 15.2 | 41
19 - 20 |  |  | 413.2 | 118.5 | 68 | 0 | 122.2 | 59.4 | 0 | 40.1 | 195.6 | 14.6 | 39.8
20 - 21 |  |  | 419.6 | 116.1 | 64.8 | 0 | 126.2 | 60.6 | 0 | 41.2 | 197 | 14.8 | 39.6
21 - 22 |  |  | 351.2 | 93 | 50 | 0 | 118 | 61.2 | 0 | 33.9 | 137 | 13.4 | 38.2
22 - 23 |  |  | 268.4 | 60.6 | 38.2 | 0 | 112.4 | 60.4 | 0 | 13 | 62.2 | 13 | 37.2
23 - 00 |  |  | 270 | 63 | 41 | 0 | 112.2 | 61.4 | 0 | 13.2 | 61.8 | 12.6 | 37.6
Сумма | 0 | 0 | 9430.4 | 2267.7 | 1315 | 0 | 2891.4 | 2357 | 0 | 737.6 | 3244.6 | 321.2 | 1013.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чуровское |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч