## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао | [24 empty] | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап | 402 | 432 | 408 | 408 | 408 | 408 | 414 | 426 | 444 | 474 | 486 | 474 | 492 | 480 | 504 | 474 | 468 | 444 | 432 | 450 | 450 | 402 | 384 | 390 | 10554
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап | 234 | 234 | 228 | 228 | 228 | 234 | 234 | 252 | 276 | 288 | 288 | 288 | 294 | 288 | 294 | 300 | 294 | 264 | 264 | 258 | 240 | 204 | 198 | 204 | 6114
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 4 | 8.8 | 12 | 11.2 | 14.4 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4 | 4 | 164.8
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао | 160 | 168 | 160 | 160.8 | 159.2 | 156.8 | 162.4 | 168.8 | 180.8 | 208 | 214.4 | 203.2 | 193.6 | 211.2 | 217.6 | 207.2 | 199.2 | 189.6 | 179.2 | 184 | 189.6 | 176.8 | 172 | 170.4 | 4392.8
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао | 230.4 | 242.4 | 229.2 | 229.2 | 232.8 | 234 | 232.8 | 237.6 | 249.6 | 254.4 | 255.6 | 256.8 | 276 | 258 | 270 | 254.4 | 249.6 | 237.6 | 238.8 | 249.6 | 249.6 | 218.4 | 200.4 | 210 | 5797.2
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао | 3.2 | 3.2 | 4 | 2.4 | 4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 70.4
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 8.8 | 8.8 | 6.4 | 7.2 | 8.8 | 10.4 | 8 | 8 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 140.8
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао | 19.2 | 22.4 | 19.2 | 20.8 | 21.6 | 20.8 | 20.8 | 22.4 | 19.2 | 18.4 | 19.2 | 18.4 | 24 | 18.4 | 19.2 | 17.6 | 18.4 | 20.8 | 20 | 19.2 | 13.6 | 8 | 9.6 | 11.2 | 442.4
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао | 104.4 | 108 | 103.2 | 104.4 | 103.2 | 110.4 | 111.6 | 128.4 | 154.8 | 164.4 | 165.6 | 162 | 165.6 | 152.4 | 158.4 | 171.6 | 163.2 | 148.8 | 136.8 | 132 | 115.2 | 97.2 | 92.4 | 91.2 | 3145.2
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао | 121.6 | 123.2 | 121.6 | 119.2 | 118.4 | 119.2 | 116.8 | 121.6 | 116.8 | 114.4 | 119.2 | 119.2 | 124 | 123.2 | 124.8 | 124 | 120.8 | 120 | 123.2 | 127.2 | 127.2 | 109.6 | 108 | 108.8 | 2872
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап | 3603.6 | 3590.4 | 3616.8 | 3616.8 | 3603.6 | 3603.6 | 3603.6 | 3577.2 | 3537.6 | 3550.8 | 3590.4 | 3550.8 | 3643.2 | 3564 | 3590.4 | 3564 | 3484.8 | 3524.4 | 3577.2 | 3735.6 | 3775.2 | 3788.4 | 3828 | 3854.4 | 86974.8
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 1 ао | 3603.6 | 3590.4 | 3616.8 | 3630 | 3603.6 | 3603.6 | 3603.6 | 3577.2 | 3550.8 | 3550.8 | 3603.6 | 3537.6 | 3643.2 | 3577.2 | 3590.4 | 3577.2 | 3484.8 | 3524.4 | 3577.2 | 3748.8 | 3775.2 | 3788.4 | 3828 | 3867.6 | 87054
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап | 1495.2 | 812 | 1528.8 | 1512 | 1534.4 | 1276.8 | 1450.4 | 1288 | 1489.6 | 1215.2 | 1416.8 | 1416.8 | 728 | 1316 | 1069.6 | 1243.2 | 1237.6 | 1248.8 | 1226.4 | 1187.2 | 1265.6 | 1181.6 | 1030.4 | 1164.8 | 30335.2
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап | 414.4 | 425.6 | 425.6 | 414.4 | 414.4 | 414.4 | 431.2 | 442.4 | 548.8 | 610.4 | 526.4 | 548.8 | 464.8 | 554.4 | 593.6 | 515.2 | 515.2 | 442.4 | 420 | 431.2 | 414.4 | 392 | 369.6 | 386.4 | 11116
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао | 262.5 | 283.5 | 264.6 | 266.7 | 266.7 | 268.8 | 260.4 | 283.5 | 302.4 | 298.2 | 294 | 258.3 | 283.5 | 298.2 | 304.5 | 312.9 | 275.1 | 270.9 | 264.6 | 264.6 | 264.6 | 222.6 | 228.9 | 233.1 | 6533.1
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао | 464.1 | 476.7 | 476.7 | 468.3 | 462 | 459.9 | 464.1 | 474.6 | 556.5 | 609 | 546 | 564.9 | 495.6 | 575.4 | 613.2 | 541.8 | 541.8 | 480.9 | 459.9 | 474.6 | 459.9 | 432.6 | 420 | 436.8 | 11955.3
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао | 1194.9 | 472.5 | 1220.1 | 1199.1 | 1215.9 | 959.7 | 1138.2 | 940.8 | 1123.5 | 852.6 | 1060.5 | 1106.7 | 382.2 | 959.7 | 703.5 | 867.3 | 900.9 | 915.6 | 894.6 | 861 | 938.7 | 900.9 | 753.9 | 879.9 | 22442.7
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 12324.3 | 10995.5 | 12433.8 | 12391.3 | 12387 | 11884.4 | 12256.7 | 11954.1 | 12568 | 12232.6 | 12605.7 | 12526.3 | 11226.5 | 12397.7 | 12076.4 | 12192.8 | 11976.6 | 11843.4 | 11824.3 | 12135 | 12289.2 | 11931.3 | 11632.8 | 12019 | 290104.7
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч