## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Подольская | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 620.7 | 79.08 | 94.96 | 189.6 | 6.3 | 4.5 | 0 | 77.2 | 8.7 | 0 | 0.15 | 158.7
01 - 02 |  |  | 0 | 597.9 | 77.28 | 90.24 | 178.5 | 6.1 | 4.5 | 0 | 77.6 | 8.1 | 0 | 0.3 | 153.45
02 - 03 |  |  | 0 | 582 | 75.42 | 89.28 | 175.65 | 6 | 4.4 | 0 | 70.8 | 7.8 | 0 | 0.15 | 150.9
03 - 04 |  |  | 0 | 571.8 | 74.88 | 85.6 | 174.9 | 6.1 | 4.3 | 0 | 65.8 | 7.35 | 0 | 0.3 | 151.05
04 - 05 |  |  | 0 | 601.2 | 88.62 | 92.08 | 175.8 | 6 | 4.4 | 0 | 73.3 | 8.1 | 0 | 0.3 | 150.75
05 - 06 |  |  | 0 | 625.2 | 104.52 | 91.2 | 174.75 | 6.6 | 4.3 | 0 | 77 | 8.25 | 0 | 0.15 | 156.45
06 - 07 |  |  | 0 | 725.1 | 112.8 | 130.8 | 205.05 | 6.9 | 4.4 | 0 | 79.9 | 7.8 | 0 | 0.3 | 175.2
07 - 08 |  |  | 0 | 823.5 | 123.9 | 141.28 | 246.75 | 7.6 | 4.4 | 0 | 88.7 | 8.7 | 0 | 0.3 | 199.05
08 - 09 |  |  | 0 | 903.3 | 123.66 | 166 | 282.9 | 10.5 | 4.4 | 0 | 99.3 | 6.9 | 0 | 0.15 | 207
09 - 10 |  |  | 0 | 897.6 | 96 | 166.08 | 303.15 | 11.9 | 4.6 | 0 | 102 | 6.6 | 0 | 0.3 | 204.3
10 - 11 |  |  | 0 | 838.8 | 87.3 | 156.72 | 290.1 | 12.1 | 4.4 | 0 | 93.7 | 6 | 0 | 0.3 | 185.85
11 - 12 |  |  | 0 | 825 | 93.06 | 155.2 | 269.4 | 13 | 4.6 | 0 | 98.5 | 6.45 | 0 | 0.3 | 182.1
12 - 13 |  |  | 0 | 818.4 | 111.12 | 145.68 | 244.65 | 13.2 | 4.3 | 0 | 104.6 | 6.3 | 0 | 0.3 | 186
13 - 14 |  |  | 0 | 866.4 | 106.38 | 160.72 | 284.25 | 13.8 | 4.3 | 0 | 102.4 | 6.15 | 0 | 0.3 | 185.85
14 - 15 |  |  | 0 | 856.5 | 105 | 153.92 | 277.5 | 12.4 | 4.5 | 0 | 102.1 | 7.2 | 0 | 0.15 | 190.8
15 - 16 |  |  | 0 | 837.3 | 94.14 | 151.04 | 249.75 | 10.9 | 4.4 | 0 | 100.4 | 7.65 | 0 | 0.3 | 216.6
16 - 17 |  |  | 0 | 856.8 | 95.76 | 150.48 | 260.1 | 10.2 | 4.7 | 0 | 106.2 | 7.8 | 0 | 0.15 | 219.15
17 - 18 |  |  | 0 | 876 | 94.14 | 156.24 | 257.7 | 9.8 | 4.8 | 0 | 116.7 | 7.35 | 0 | 0.15 | 225.9
18 - 19 |  |  | 0 | 882 | 122.94 | 139.68 | 269.7 | 9.5 | 4.8 | 0 | 99.8 | 8.25 | 0 | 0.15 | 225.15
19 - 20 |  |  | 0 | 868.2 | 124.68 | 133.84 | 265.65 | 8.2 | 4.7 | 0 | 96.7 | 8.25 | 0 | 0.3 | 222.9
20 - 21 |  |  | 0 | 852.9 | 121.26 | 140.48 | 254.7 | 7.5 | 4.7 | 0 | 98.2 | 8.1 | 0 | 0 | 215.55
21 - 22 |  |  | 0 | 776.7 | 95.46 | 115.6 | 244.5 | 6.8 | 4.8 | 0 | 94.9 | 8.85 | 0 | 0.15 | 203.25
22 - 23 |  |  | 0 | 720.6 | 83.46 | 112.16 | 224.4 | 6.4 | 4.8 | 0 | 88.5 | 6 | 0 | 0.15 | 192.6
23 - 00 |  |  | 0 | 664.5 | 79.5 | 101.52 | 205.35 | 6 | 4.4 | 0 | 78.5 | 6 | 0 | 0.15 | 181.35
Сумма | 0 | 0 | 0 | 18488.4 | 2370.36 | 3120.8 | 5704.8 | 213.8 | 108.4 | 0 | 2192.8 | 178.65 | 0 | 5.25 | 4539.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Подольская |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч