## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.08 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 6.99 | 7.22 | 7.31 | 7.35 | 7.35 | 7.44 | 7.38 | 7.32 | 7.33 | 7.28 | 7.37 | 7.38 | 7.31 | 7.35 | 7.47 | 7.5 | 7.47 | 174.41
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 108 | 106.2 | 98.4 | 99.6 | 99.6 | 106.2 | 124.8 | 146.4 | 138 | 120 | 112.8 | 114 | 111 | 107.4 | 121.2 | 134.4 | 148.2 | 166.8 | 162.6 | 153 | 150 | 141 | 127.8 | 121.2 | 3018.6
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 42.6 | 41.4 | 41.1 | 41.1 | 40.5 | 42 | 49.2 | 56.1 | 54 | 45.3 | 41.7 | 41.7 | 44.1 | 44.7 | 45.6 | 46.2 | 58.8 | 65.7 | 63.3 | 60.9 | 58.8 | 55.2 | 48.9 | 46.2 | 1175.1
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 14.2 | 14 | 11 | 11.2 | 10.6 | 10.2 | 14.4 | 13.2 | 14 | 14.4 | 13 | 12.8 | 14.8 | 12.8 | 13.2 | 15.6 | 15.4 | 20 | 21.4 | 18 | 17.8 | 17 | 17.2 | 19 | 355.2
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 33.3 | 33.3 | 32.4 | 33.3 | 33.3 | 36.3 | 42.3 | 51.6 | 42.3 | 39.6 | 38.4 | 41.1 | 33.9 | 30.6 | 42 | 47.1 | 48.6 | 49.2 | 45.3 | 44.1 | 42.9 | 41.1 | 36.6 | 34.8 | 953.4
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 4.2 | 3.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 5.6 | 7.4 | 6.8 | 4.8 | 4.2 | 3 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 5.2 | 6 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 4.8 | 4.4 | 103.2
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 13.4 | 12.4 | 11 | 11 | 11.8 | 14 | 15.4 | 19.4 | 19.2 | 13 | 14 | 13.6 | 14.6 | 15.2 | 16.6 | 21 | 21.2 | 25.6 | 25.4 | 22.8 | 24 | 22 | 18.6 | 16.2 | 411.4
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | 123.9 | 117.6 | 115.5 | 117.6 | 117.6 | 123.9 | 137.55 | 152.25 | 171.15 | 174.3 | 152.25 | 150.15 | 160.65 | 165.9 | 159.6 | 153.3 | 173.25 | 183.75 | 176.4 | 174.3 | 168 | 153.3 | 138.6 | 134.4 | 3595.2
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | 97.65 | 92.925 | 91.875 | 93.45 | 92.925 | 98.175 | 108.675 | 120.225 | 132.825 | 134.925 | 118.125 | 117.075 | 124.425 | 128.625 | 123.375 | 119.7 | 133.875 | 141.75 | 135.975 | 135.45 | 130.2 | 119.175 | 108.675 | 105.525 | 2805.6
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 444.39 | 428.765 | 411.015 | 416.73 | 415.955 | 440.205 | 501.955 | 571.765 | 586.095 | 555.635 | 502.425 | 501.975 | 513.915 | 515.805 | 531.695 | 548.03 | 610.005 | 665.37 | 643.755 | 622.06 | 604.85 | 561.845 | 508.675 | 489.195 | 12592.11
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч