## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Борисово-Суда | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 9.384 | 0 | 578.4 | 0 | 808 | 130.1 | 0 | 8.2 | 0 | 112.3 | 0 | 43.95 | 0 | 251.4 | 0 | 41.4 | 0 | 122.25 | 0 | 193.2 | 0 | 358.35 | 0 | 132.08 | 0
01 - 02 | 9.328 | 0 | 560.8 | 0 | 770 | 123.3 | 0 | 8.2 | 0 | 111.3 | 0 | 42.9 | 0 | 237 | 0 | 41 | 0 | 117.3 | 0 | 180 | 0 | 348 | 0 | 127.76 | 0
02 - 03 | 9.336 | 0 | 504 | 0 | 764.4 | 120.3 | 0 | 8 | 0 | 109 | 0 | 41.7 | 0 | 239.55 | 0 | 40.4 | 0 | 114 | 0 | 178.6 | 0 | 295.8 | 0 | 125.68 | 0
03 - 04 | 9.144 | 0 | 516.8 | 0 | 760.4 | 126.5 | 0 | 7.9 | 0 | 112.7 | 0 | 40.95 | 0 | 229.8 | 0 | 39.8 | 0 | 110.25 | 0 | 185.4 | 0 | 304.35 | 0 | 125.92 | 0
04 - 05 | 9.072 | 0 | 505.6 | 0 | 766.8 | 124.7 | 0 | 7.8 | 0 | 113.2 | 0 | 41.1 | 0 | 235.65 | 0 | 39.4 | 0 | 108.15 | 0 | 183.8 | 0 | 295.95 | 0 | 128.48 | 0
05 - 06 | 8.968 | 0 | 556 | 0 | 791.6 | 128.5 | 0 | 8.2 | 0 | 118.1 | 0 | 41.1 | 0 | 243.3 | 0 | 39.8 | 0 | 109.2 | 0 | 191.5 | 0 | 340.8 | 0 | 132.88 | 0
06 - 07 | 9 | 0 | 592 | 0 | 873.2 | 131.4 | 0 | 9.8 | 0 | 125.8 | 0 | 44.85 | 0 | 258.3 | 0 | 50.2 | 0 | 140.1 | 0 | 209.9 | 0 | 359.1 | 0 | 142.88 | 0
07 - 08 | 9.096 | 0 | 669.6 | 0 | 998.4 | 141.6 | 0 | 8.6 | 0 | 149.4 | 0 | 44.4 | 0 | 283.2 | 0 | 49.8 | 0 | 155.7 | 0 | 267 | 0 | 428.55 | 0 | 147.6 | 0
08 - 09 | 8.752 | 0 | 726.4 | 0 | 1143.2 | 185.1 | 0 | 8.5 | 0 | 145.5 | 0 | 44.7 | 0 | 411 | 0 | 48.4 | 0 | 176.7 | 0 | 263.9 | 0 | 443.55 | 0 | 151.68 | 0
09 - 10 | 8.728 | 0 | 748 | 0 | 1134 | 202.8 | 0 | 7.9 | 0 | 146.2 | 0 | 39 | 0 | 426.15 | 0 | 45.8 | 0 | 159.3 | 0 | 252.3 | 0 | 456.3 | 0 | 155.52 | 0
10 - 11 | 8.848 | 0 | 699.2 | 0 | 1058.8 | 176 | 0 | 8.4 | 0 | 131.2 | 0 | 40.05 | 0 | 405.3 | 0 | 42.6 | 0 | 147 | 0 | 244.1 | 0 | 435 | 0 | 136.08 | 0
11 - 12 | 8.8 | 0 | 705.6 | 0 | 1059.6 | 180.4 | 0 | 8 | 0 | 128.2 | 0 | 42.6 | 0 | 408.15 | 0 | 43 | 0 | 139.65 | 0 | 254.1 | 0 | 435.15 | 0 | 134.8 | 0
12 - 13 | 9.048 | 0 | 664 | 0 | 958.4 | 135.1 | 0 | 8.5 | 0 | 132 | 0 | 43.2 | 0 | 273 | 0 | 43.8 | 0 | 154.05 | 0 | 268 | 0 | 437.25 | 0 | 135.2 | 0
13 - 14 | 8.808 | 0 | 692.8 | 0 | 1063.2 | 181.4 | 0 | 9.3 | 0 | 128.8 | 0 | 41.7 | 0 | 407.1 | 0 | 41.6 | 0 | 158.25 | 0 | 240.9 | 0 | 421.95 | 0 | 132.8 | 0
14 - 15 | 8.864 | 0 | 693.6 | 0 | 1011.2 | 188.2 | 0 | 8.9 | 0 | 126 | 0 | 41.85 | 0 | 403.95 | 0 | 43.6 | 0 | 153.75 | 0 | 201.6 | 0 | 414.45 | 0 | 130.64 | 0
15 - 16 | 8.968 | 0 | 681.6 | 0 | 1021.2 | 154.3 | 0 | 10.3 | 0 | 124.6 | 0 | 41.55 | 0 | 399.9 | 0 | 49.8 | 0 | 145.95 | 0 | 212.6 | 0 | 429.3 | 0 | 142.48 | 0
16 - 17 | 8.8 | 0 | 760.8 | 0 | 1073.6 | 196.7 | 0 | 10 | 0 | 143.5 | 0 | 45 | 0 | 381.3 | 0 | 63 | 0 | 167.25 | 0 | 220.7 | 0 | 449.55 | 0 | 166.48 | 0
17 - 18 | 8.816 | 0 | 722.4 | 0 | 1031.2 | 167.4 | 0 | 10.5 | 0 | 152.5 | 0 | 48.3 | 0 | 304.05 | 0 | 54.4 | 0 | 177.3 | 0 | 233.3 | 0 | 445.95 | 0 | 168.56 | 0
18 - 19 | 8.816 | 0 | 677.6 | 0 | 1053.2 | 147.3 | 0 | 11.4 | 0 | 151.1 | 0 | 49.65 | 0 | 304.8 | 0 | 55.2 | 0 | 183.9 | 0 | 247.3 | 0 | 417.75 | 0 | 170.8 | 0
19 - 20 | 8.872 | 0 | 667.2 | 0 | 1023.2 | 176.6 | 0 | 10.9 | 0 | 146.2 | 0 | 49.95 | 0 | 292.8 | 0 | 52.8 | 0 | 180.75 | 0 | 240.3 | 0 | 380.25 | 0 | 167.76 | 0
20 - 21 | 8.96 | 0 | 648.8 | 0 | 984.8 | 140.8 | 0 | 11.6 | 0 | 143.4 | 0 | 49.65 | 0 | 285.3 | 0 | 50.8 | 0 | 179.85 | 0 | 220.7 | 0 | 399.3 | 0 | 160 | 0
21 - 22 | 9.056 | 0 | 639.2 | 0 | 932.4 | 132.5 | 0 | 11.6 | 0 | 137.2 | 0 | 45 | 0 | 277.95 | 0 | 49.2 | 0 | 156.45 | 0 | 211.1 | 0 | 404.85 | 0 | 153.92 | 0
22 - 23 | 9.2 | 0 | 632.8 | 0 | 899.6 | 132.6 | 0 | 10.6 | 0 | 124.5 | 0 | 45.3 | 0 | 265.35 | 0 | 44.6 | 0 | 146.7 | 0 | 221.7 | 0 | 403.05 | 0 | 144.72 | 0
23 - 00 | 9.232 | 0 | 580.8 | 0 | 843.2 | 126.5 | 0 | 8.9 | 0 | 116.9 | 0 | 42.45 | 0 | 269.25 | 0 | 43 | 0 | 132.45 | 0 | 194.3 | 0 | 363.15 | 0 | 134 | 0
Сумма | 215.896 | 0 | 15424 | 0 | 22823.6 | 3650.1 | 0 | 222 | 0 | 3129.6 | 0 | 1050.9 | 0 | 7493.55 | 0 | 1113.4 | 0 | 3536.25 | 0 | 5316.3 | 0 | 9467.7 | 0 | 3448.72 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 |  | 0 | 296.8 | 0 | 523.6 | 96.7 | 0 | 12.4 | 0 | 75 | 0 | 10.8 | 0 | 140.55 | 0 | 28.6 | 0 | 111 | 0 | 91.4 | 0 | 150.6 | 0 | 110.16 | 0
01 - 02 |  | 0 | 282.4 | 0 | 508.4 | 90.5 | 0 | 11.9 | 0 | 73.6 | 0 | 10.2 | 0 | 133.8 | 0 | 27.8 | 0 | 109.95 | 0 | 87.7 | 0 | 143.7 | 0 | 107.84 | 0
02 - 03 |  | 0 | 263.2 | 0 | 492.8 | 86 | 0 | 11.8 | 0 | 70.8 | 0 | 10.35 | 0 | 129.45 | 0 | 27.2 | 0 | 107.85 | 0 | 82.9 | 0 | 130.5 | 0 | 105.36 | 0
03 - 04 |  | 0 | 258.4 | 0 | 470.8 | 88.1 | 0 | 10.8 | 0 | 71.8 | 0 | 9.6 | 0 | 121.05 | 0 | 26 | 0 | 100.05 | 0 | 83 | 0 | 125.85 | 0 | 98.72 | 0
04 - 05 |  | 0 | 250.4 | 0 | 466.4 | 85.2 | 0 | 10.5 | 0 | 68.7 | 0 | 9.3 | 0 | 122.1 | 0 | 25.6 | 0 | 99.75 | 0 | 83 | 0 | 122.7 | 0 | 96.48 | 0
05 - 06 |  | 0 | 248.8 | 0 | 454 | 81.8 | 0 | 10 | 0 | 69.2 | 0 | 9 | 0 | 116.55 | 0 | 24.6 | 0 | 96.15 | 0 | 82.1 | 0 | 125.7 | 0 | 93.68 | 0
06 - 07 |  | 0 | 251.2 | 0 | 462.4 | 82.8 | 0 | 10.5 | 0 | 69 | 0 | 9.15 | 0 | 116.4 | 0 | 24.8 | 0 | 101.7 | 0 | 85.7 | 0 | 126 | 0 | 93.28 | 0
07 - 08 |  | 0 | 264 | 0 | 483.2 | 81.3 | 0 | 11 | 0 | 71.1 | 0 | 9.3 | 0 | 118.5 | 0 | 26.6 | 0 | 106.65 | 0 | 92.8 | 0 | 137.85 | 0 | 97.92 | 0
08 - 09 |  | 0 | 285.6 | 0 | 623.2 | 109 | 0 | 9.4 | 0 | 66.4 | 0 | 8.85 | 0 | 259.05 | 0 | 27.6 | 0 | 100.2 | 0 | 116.5 | 0 | 133.2 | 0 | 85.92 | 0
09 - 10 |  | 0 | 288.8 | 0 | 605.6 | 129.2 | 0 | 8.2 | 0 | 58.5 | 0 | 5.85 | 0 | 272.55 | 0 | 22.2 | 0 | 87.75 | 0 | 110.6 | 0 | 125.85 | 0 | 81.44 | 0
10 - 11 |  | 0 | 252.8 | 0 | 585.6 | 103.7 | 0 | 8.7 | 0 | 54.2 | 0 | 6.45 | 0 | 267.9 | 0 | 20 | 0 | 82.95 | 0 | 114.1 | 0 | 116.1 | 0 | 72.24 | 0
11 - 12 |  | 0 | 272.8 | 0 | 587.2 | 120.6 | 0 | 8 | 0 | 57.4 | 0 | 6.75 | 0 | 268.35 | 0 | 19.8 | 0 | 86.4 | 0 | 111.1 | 0 | 119.7 | 0 | 69.92 | 0
12 - 13 |  | 0 | 241.6 | 0 | 479.2 | 79.5 | 0 | 9.1 | 0 | 63.5 | 0 | 7.65 | 0 | 123.15 | 0 | 21.6 | 0 | 92.7 | 0 | 127.3 | 0 | 125.85 | 0 | 76.96 | 0
13 - 14 |  | 0 | 261.6 | 0 | 588 | 113.1 | 0 | 7.9 | 0 | 55.9 | 0 | 6.6 | 0 | 272.55 | 0 | 20.2 | 0 | 82.8 | 0 | 108 | 0 | 116.4 | 0 | 74.16 | 0
14 - 15 |  | 0 | 270.4 | 0 | 565.6 | 119.1 | 0 | 8.4 | 0 | 63.3 | 0 | 7.35 | 0 | 276.3 | 0 | 20.6 | 0 | 86.85 | 0 | 72.2 | 0 | 116.85 | 0 | 72.24 | 0
15 - 16 |  | 0 | 257.6 | 0 | 565.2 | 90.8 | 0 | 10 | 0 | 56.5 | 0 | 6.45 | 0 | 259.05 | 0 | 23.4 | 0 | 90 | 0 | 82.2 | 0 | 129.3 | 0 | 82.72 | 0
16 - 17 |  | 0 | 304.8 | 0 | 536.4 | 119.1 | 0 | 9.6 | 0 | 58.7 | 0 | 9 | 0 | 213.75 | 0 | 31.8 | 0 | 94.35 | 0 | 81 | 0 | 137.55 | 0 | 93.36 | 0
17 - 18 |  | 0 | 276.8 | 0 | 456.4 | 95.8 | 0 | 9.8 | 0 | 62.6 | 0 | 9.15 | 0 | 126.75 | 0 | 25 | 0 | 101.25 | 0 | 78.2 | 0 | 139.2 | 0 | 91.12 | 0
18 - 19 |  | 0 | 252 | 0 | 453.2 | 80.4 | 0 | 9.8 | 0 | 62.9 | 0 | 9.75 | 0 | 121.05 | 0 | 24.6 | 0 | 100.35 | 0 | 83.4 | 0 | 130.05 | 0 | 88.72 | 0
19 - 20 |  | 0 | 268.8 | 0 | 469.2 | 102.6 | 0 | 10.4 | 0 | 66 | 0 | 9.9 | 0 | 120.75 | 0 | 25.2 | 0 | 107.85 | 0 | 85.2 | 0 | 123 | 0 | 92.72 | 0
20 - 21 |  | 0 | 260 | 0 | 469.6 | 81.5 | 0 | 10.9 | 0 | 69.9 | 0 | 9.6 | 0 | 115.5 | 0 | 26.2 | 0 | 110.7 | 0 | 82.1 | 0 | 134.4 | 0 | 95.2 | 0
21 - 22 |  | 0 | 263.2 | 0 | 466.4 | 80 | 0 | 10.8 | 0 | 69.6 | 0 | 9.75 | 0 | 120.75 | 0 | 26.2 | 0 | 101.85 | 0 | 81.1 | 0 | 138 | 0 | 96.96 | 0
22 - 23 |  | 0 | 278.4 | 0 | 496.4 | 87.4 | 0 | 11.2 | 0 | 67.1 | 0 | 10.35 | 0 | 129.6 | 0 | 27 | 0 | 111.9 | 0 | 89 | 0 | 145.35 | 0 | 101.84 | 0
23 - 00 |  | 0 | 277.6 | 0 | 510.8 | 89.2 | 0 | 11.4 | 0 | 72.7 | 0 | 10.35 | 0 | 134.25 | 0 | 27.4 | 0 | 114.75 | 0 | 89.6 | 0 | 142.05 | 0 | 103.84 | 0
Сумма | 0 | 0 | 6428 | 0 | 12319.6 | 2293.4 | 0 | 242.5 | 0 | 1574.4 | 0 | 211.5 | 0 | 4079.7 | 0 | 600 | 0 | 2385.75 | 0 | 2200.2 | 0 | 3135.75 | 0 | 2182.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Борисово-Суда |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч