## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нифантово | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [20 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 | 2.628 | 1.644 | 2186 | 2606 | 355 | 48.9 | 158.6 | 63.2 | 288.3 | 1.4 | 1.6 | 1306.8 | 668.8 | 227.2 | 356.8 | 7.6 | 189 | 649.2 | 61 | 269 | 177.9
01 - 02 | 2.604 | 1.632 | 2026 | 2520 | 344.2 | 49.2 | 154.6 | 74.8 | 279.9 | 1.4 | 1.6 | 1171.2 | 628.8 | 209.6 | 330 | 7.6 | 187.8 | 650 | 61.4 | 252.2 | 171.6
02 - 03 | 2.628 | 1.632 | 1998 | 2536 | 345.6 | 48.9 | 156 | 67.6 | 275.1 | 1.4 | 1.6 | 1147.2 | 647.2 | 202.8 | 349.6 | 7.6 | 181.2 | 651.2 | 61.6 | 252.8 | 168.6
03 - 04 | 2.592 | 1.632 | 2098 | 2580 | 365.8 | 48.6 | 158.4 | 70.8 | 282.6 | 1.2 | 1.6 | 1263.6 | 680.8 | 200.2 | 339.6 | 7.6 | 177 | 644.4 | 60.6 | 241.4 | 164.7
04 - 05 | 2.616 | 1.62 | 2170 | 2556 | 351.2 | 48.9 | 153.4 | 84.4 | 283.5 | 1.4 | 2 | 1280.4 | 659.2 | 213.4 | 346.8 | 7.6 | 198.6 | 652.8 | 60.6 | 245.6 | 168.9
05 - 06 | 2.544 | 1.62 | 2300 | 2612 | 371 | 49.8 | 154.6 | 128.8 | 279.6 | 1.4 | 1.6 | 1354.8 | 693.6 | 221.4 | 342 | 7.6 | 198 | 650 | 61 | 240 | 178.8
06 - 07 | 2.64 | 1.632 | 2346 | 2672 | 367.2 | 51.3 | 163.6 | 235.2 | 306.6 | 1.6 | 1.6 | 1232.4 | 592.8 | 270.6 | 341.2 | 7.2 | 214.2 | 715.6 | 64.2 | 270.2 | 208.8
07 - 08 | 2.604 | 1.632 | 2546 | 3074 | 403.2 | 52.8 | 172.8 | 228 | 345 | 1.4 | 1.6 | 1320 | 695.2 | 335.6 | 333.2 | 7.6 | 276.6 | 841.6 | 69.4 | 342.2 | 231.3
08 - 09 | 2.64 | 1.644 | 2500 | 3028 | 416.8 | 52.5 | 173.8 | 255.6 | 348.9 | 1.4 | 1.6 | 1158 | 621.6 | 352.8 | 347.2 | 9.6 | 330 | 884.4 | 70.4 | 334.2 | 206.7
09 - 10 | 2.604 | 1.644 | 2534 | 2914 | 389.4 | 50.1 | 152.6 | 274.8 | 346.8 | 1.4 | 1.6 | 1132.8 | 614.4 | 341.2 | 334 | 9.2 | 395.4 | 848 | 71 | 335.2 | 189
10 - 11 | 2.652 | 1.644 | 2540 | 3038 | 391 | 48.9 | 160.4 | 228.4 | 351 | 1.6 | 1.2 | 1183.2 | 660.8 | 354.6 | 318.4 | 8.8 | 397.2 | 841.6 | 76.8 | 407.6 | 184.8
11 - 12 | 2.664 | 1.644 | 2576 | 2982 | 352.4 | 49.8 | 165.2 | 186 | 344.4 | 1.4 | 0.8 | 1278 | 657.6 | 332 | 319.6 | 8.4 | 398.4 | 842.8 | 77.8 | 392.4 | 189
12 - 13 | 2.628 | 1.656 | 2568 | 2966 | 341.8 | 49.5 | 180.6 | 194.4 | 343.8 | 1.4 | 1.2 | 1309.2 | 679.2 | 337 | 288.4 | 8.4 | 380.4 | 820.8 | 75.4 | 364.6 | 195.3
13 - 14 | 2.604 | 1.644 | 2530 | 2916 | 339.4 | 47.7 | 172.4 | 200.8 | 336.9 | 1.2 | 0.8 | 1308 | 661.6 | 313.6 | 248.8 | 8.8 | 397.8 | 814.4 | 75.4 | 356.2 | 195
14 - 15 | 2.64 | 1.644 | 2578 | 2942 | 353.2 | 48.3 | 175 | 156.4 | 327.6 | 1.4 | 0.8 | 1378.8 | 664.8 | 304.2 | 261.2 | 8.4 | 420 | 820.4 | 78.2 | 365.6 | 195.3
15 - 16 | 2.676 | 1.656 | 2322 | 2868 | 367.8 | 51.3 | 190.8 | 120 | 342.3 | 1.4 | 1.2 | 1066.8 | 484.8 | 320.6 | 354.8 | 8 | 408 | 860.8 | 64.2 | 368 | 207.6
16 - 17 | 2.616 | 1.644 | 2340 | 2996 | 441.8 | 54 | 203.6 | 114 | 374.7 | 1.6 | 1.6 | 1143.6 | 516 | 343 | 311.6 | 8 | 365.4 | 814.4 | 75.2 | 359 | 239.1
17 - 18 | 2.64 | 1.656 | 2472 | 3100 | 441.6 | 54.9 | 197.8 | 174.8 | 364.5 | 1.8 | 2.4 | 1281.6 | 672.8 | 358.4 | 267.2 | 8.4 | 330 | 767.6 | 71 | 364.6 | 243.3
18 - 19 | 2.688 | 1.668 | 2524 | 3062 | 433.4 | 54.3 | 202 | 217.6 | 373.2 | 1.8 | 2 | 1284 | 695.2 | 373.2 | 320.4 | 8 | 276 | 715.2 | 66.2 | 333.6 | 263.4
19 - 20 | 2.628 | 1.668 | 2434 | 2944 | 410.4 | 55.2 | 194.8 | 190.4 | 367.8 | 2.2 | 2.4 | 1255.2 | 658.4 | 370.6 | 328 | 8.4 | 242.4 | 705.2 | 65 | 297.2 | 264.3
20 - 21 | 2.652 | 1.668 | 2242 | 2850 | 397.6 | 54.6 | 189 | 171.6 | 357.3 | 1.8 | 2.8 | 1107.6 | 571.2 | 366.4 | 337.2 | 8.4 | 207.6 | 702 | 64 | 310 | 279
21 - 22 | 2.7 | 1.656 | 1954 | 2686 | 391 | 51.9 | 194 | 192.4 | 348.3 | 2 | 3.2 | 840 | 479.2 | 334.8 | 332.4 | 8.4 | 204 | 676.8 | 62 | 298.2 | 258.3
22 - 23 | 2.64 | 1.668 | 2202 | 2716 | 395.2 | 50.4 | 192 | 140.4 | 318.6 | 2 | 2.8 | 1190.4 | 584.8 | 295.2 | 328.8 | 8.4 | 196.2 | 674 | 62.6 | 274.6 | 236.7
23 - 00 | 2.604 | 1.644 | 2246 | 2682 | 377 | 50.1 | 181.2 | 132 | 303.3 | 1.8 | 2.8 | 1310.4 | 635.2 | 258.2 | 311.6 | 8.4 | 185.4 | 675.6 | 61 | 267.2 | 204.9
Сумма | 63.132 | 39.492 | 56232 | 67846 | 9143 | 1221.9 | 4197.2 | 3902.4 | 7890 | 37.4 | 42.4 | 29304 | 15124 | 7236.6 | 7748.8 | 196.4 | 6756.6 | 17918.8 | 1616 | 7541.6 | 5022.3
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [20 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 |  |  | 2424 | 1742 | 172.2 | 14.7 | 70.4 | 49.2 | 162.9 | 0 | 0 | 1730.4 | 429.6 | 133.8 | 303.2 | 14.8 | 216 | 586.4 | 32 | 282.4 | 55.2
01 - 02 |  |  | 2312 | 1720 | 171.2 | 15 | 70 | 60.4 | 163.5 | 0 | 0 | 1626 | 408.8 | 130 | 285.6 | 14.4 | 214.8 | 587.2 | 32.4 | 280.2 | 54.3
02 - 03 |  |  | 2268 | 1722 | 169.8 | 15.3 | 70.2 | 64.8 | 161.4 | 0 | 0 | 1572 | 412.8 | 129.2 | 293.2 | 14.8 | 214.2 | 588.4 | 32.2 | 280.8 | 55.8
03 - 04 |  |  | 2344 | 1698 | 165.6 | 14.1 | 69.4 | 55.6 | 159.9 | 0 | 0 | 1681.2 | 415.2 | 124.6 | 282.8 | 14 | 208.8 | 579.2 | 31 | 273.4 | 54
04 - 05 |  |  | 2344 | 1662 | 159.4 | 12.9 | 65.8 | 45.6 | 156.9 | 0 | 0 | 1689.6 | 399.2 | 123.6 | 287.2 | 13.6 | 204.6 | 578.8 | 30.6 | 269.6 | 53.1
05 - 06 |  |  | 2404 | 1670 | 159.6 | 13.5 | 67 | 88.8 | 154.8 | 0 | 0 | 1707.6 | 409.6 | 120.4 | 288 | 14 | 204 | 577.6 | 30.6 | 269.4 | 52.2
06 - 07 |  |  | 2362 | 1736 | 164 | 13.8 | 68.4 | 114.8 | 157.2 | 0 | 0 | 1624.8 | 395.2 | 127.4 | 288 | 14 | 210 | 608.4 | 33.4 | 301.4 | 53.4
07 - 08 |  |  | 2474 | 1910 | 167.6 | 14.1 | 71.4 | 129.6 | 164.4 | 0 | 0 | 1665.6 | 428 | 144.2 | 290 | 14.8 | 250.8 | 696.4 | 35.2 | 342.8 | 56.1
08 - 09 |  |  | 2296 | 1896 | 171.4 | 15 | 71.2 | 145.6 | 175.2 | 0 | 0 | 1431.6 | 393.6 | 163 | 283.2 | 14.8 | 272.4 | 699.6 | 38.8 | 341.2 | 55.5
09 - 10 |  |  | 2346 | 1906 | 176.8 | 15 | 69.4 | 122.8 | 181.2 | 0 | 0 | 1462.8 | 405.6 | 170 | 281.2 | 15.2 | 312 | 688.8 | 39.4 | 344.8 | 51.3
10 - 11 |  |  | 2378 | 1912 | 180.4 | 14.4 | 71.2 | 96 | 188.4 | 0 | 0 | 1519.2 | 416.8 | 174.8 | 275.6 | 15.2 | 311.4 | 665.6 | 39.2 | 350.6 | 53.7
11 - 12 |  |  | 2426 | 1884 | 170 | 15.3 | 70.8 | 68.4 | 188.4 | 0 | 0 | 1614 | 412 | 165 | 282 | 15.2 | 291 | 654.4 | 38.4 | 347.8 | 54
12 - 13 |  |  | 2494 | 1888 | 166.4 | 15.6 | 74 | 80.4 | 186.3 | 0 | 0 | 1676.4 | 424 | 173.8 | 259.6 | 15.2 | 298.8 | 644.4 | 37.4 | 352.2 | 55.5
13 - 14 |  |  | 2468 | 1872 | 165.2 | 15 | 71.2 | 119.2 | 187.8 | 0 | 0 | 1644 | 416 | 170.4 | 238 | 15.2 | 292.2 | 650.8 | 37 | 337.6 | 54.6
14 - 15 |  |  | 2464 | 1870 | 162.8 | 14.4 | 70.8 | 114.8 | 184.5 | 0 | 0 | 1648.8 | 410.4 | 160.8 | 233.2 | 15.2 | 304.2 | 662.4 | 38 | 342.2 | 54
15 - 16 |  |  | 2046 | 1828 | 165.4 | 15.6 | 72 | 114.8 | 179.4 | 0 | 0 | 1204.8 | 331.2 | 161.8 | 264 | 15.2 | 289.2 | 695.2 | 36.6 | 339 | 53.4
16 - 17 |  |  | 2162 | 1788 | 171.8 | 15 | 72.2 | 76.4 | 178.5 | 0 | 0 | 1400.4 | 347.2 | 156.4 | 240.4 | 14.8 | 279 | 632.8 | 38.2 | 334.4 | 57
17 - 18 |  |  | 2426 | 1852 | 175.4 | 15.9 | 74.8 | 74.4 | 174.6 | 0 | 0 | 1700.4 | 428 | 162.4 | 222 | 16 | 268.2 | 614.8 | 37.2 | 336.4 | 61.8
18 - 19 |  |  | 2474 | 1854 | 180.6 | 16.2 | 75 | 100.4 | 177.9 | 0 | 0 | 1708.8 | 450.4 | 164.6 | 255.6 | 16 | 244.8 | 596 | 36 | 325.2 | 62.4
19 - 20 |  |  | 2404 | 1792 | 178.6 | 16.5 | 75 | 104.4 | 174 | 0 | 0 | 1659.6 | 428 | 160.4 | 249.6 | 16 | 234.6 | 586.8 | 35.2 | 298.6 | 63.3
20 - 21 |  |  | 2264 | 1816 | 184.8 | 16.2 | 76 | 114.8 | 175.5 | 0 | 0 | 1486.8 | 425.6 | 166 | 258.8 | 16.4 | 239.4 | 595.6 | 35.8 | 299.6 | 65.1
21 - 22 |  |  | 1830 | 1756 | 181 | 15.6 | 75.2 | 96 | 176.7 | 0 | 0 | 1053.6 | 392 | 164.8 | 265.2 | 16 | 242.4 | 586 | 36 | 287.4 | 63.3
22 - 23 |  |  | 2298 | 1762 | 175.4 | 15.3 | 73.8 | 62.4 | 169.5 | 0 | 0 | 1596 | 416.8 | 154.2 | 261.6 | 15.6 | 226.2 | 590.8 | 35 | 282.8 | 61.8
23 - 00 |  |  | 2420 | 1778 | 176.6 | 15.6 | 74.2 | 60.8 | 169.2 | 0 | 0 | 1756.8 | 428.8 | 149.2 | 239.2 | 15.2 | 221.4 | 598.8 | 32.6 | 279.8 | 61.2
Сумма | 0 | 0 | 56128 | 43314 | 4112 | 360 | 1719.4 | 2160.4 | 4148.1 | 0 | 0 | 37861.2 | 9824.8 | 3650.8 | 6427.2 | 361.6 | 6050.4 | 14965.2 | 848.2 | 7499.6 | 1362
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 г. г. по ПС Нифантово
| Т-1 | [5 empty] | Т-2
| Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
| Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
| Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20 | 20 | 20
| Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 70.18 | 70.18 | 70.18 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.51 | 71.51 | 71.51
|  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0
|  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0
| Ток холостого хода | I x.х, % | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.64 | 0.64 | 0.64
| Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.23 | 16.23 | 16.23 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.5 | 16.5 | 16.5
|  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0
|  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  | P | Q
| Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2098 | 2500 | 2472 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2580 | 3028 | 3100 | 4 | 4.678 | 4.042
|  | Q н нн, квар | 2344 | 2296 | 2426 |  |  | Q н нн, квар | 1698 | 1896 | 1852 | 9 | 5.528 | 4.192
|  | S н нн, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S н нн, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888 | 18 | 5.572 | 4.278
|  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
|  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
|  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
|  | S нагр, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S нагр, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888
| Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
|  | К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
|  | К з | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  |  | К з | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
| Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.7383 | 28.6086 | 27.1488 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.4359 | 25.9496 | 25.5206
| Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 278.4296 | 298.5548 | 264.7964 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 212.5 | 201.28 | 191.38
| Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
|  | U к с, % | -8.115 | -8.115 | -8.115 |  |  | U к с, % | -8.25 | -8.25 | -8.25
|  | U к н, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  |  | U к н, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
| Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755
|  | ΔP кз с, кВт | -35.09 | -35.09 | -35.09 |  |  | ΔP кз с, кВт | -35.755 | -35.755 | -35.755
|  | ΔP кз н, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  |  | ΔP кз н, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нифантово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч