## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Бабушкино ТСН ао | 10 Бабушкино Т 1 ап | 10 Бабушкино Т 2 ап | 10 Бабушкино-Бабушкино ао | 10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 10 Бабушкино-МКСО ао | 10 Бабушкино-Маяк ао | 10 Бабушкино-Победа ао | 10 Бабушкино-Победа ао RS | 10 Бабушкино-Победа ап | 10 Бабушкино-Победа ап RS | 10 Бабушкино-Тупаново ао | 10 Бабушкино-ХДСУ ао | 10 Бабушкино-Юрманга ао | 110 Бабушкино СВ ао RS | 110 Бабушкино СВ ап RS | 110 Бабушкино Т 1 ао RS | 110 Бабушкино Т 1 ап RS | 110 Бабушкино Т 2 ао RS | 110 Бабушкино Т 2 ап RS | 35 Бабушкино-Аниково ао | 35 Бабушкино-Аниково ап | 35 Бабушкино-Тиманово ао | 35 Бабушкино-Тиманово ап
00 - 01 | 11.8933 | 1315.2 | 756 | 524.8 | 68.8 | 544 | 0 | 447.6 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 240.8 | 206.4 | 0 | 2006.4 | 0 | 1508.1 | 0 | 999.9 | 256.2 | 0 | 246.4 | 0
01 - 02 | 12.0111 | 1255.2 | 763.2 | 508 | 68.2 | 516.8 | 0 | 439.2 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 255.2 | 197.6 | 0 | 1148.4 | 0 | 1448.7 | 0 | 999.9 | 249.2 | 0 | 240.8 | 0
02 - 03 | 12.0111 | 1267.2 | 741.6 | 521.6 | 66.2 | 513.6 | 0 | 434.4 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 240 | 200.8 | 0 | 2059.2 | 0 | 1455.3 | 0 | 973.5 | 245 | 0 | 238 | 0
03 - 04 | 11.9178 | 1260 | 736.8 | 534.4 | 66.6 | 504.8 | 0 | 415.2 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 252 | 197.6 | 0 | 2679.6 | 0 | 1452 | 0 | 973.5 | 252 | 0 | 240.8 | 0
04 - 05 | 11.96 | 1291.2 | 717.6 | 535.2 | 66.8 | 524.8 | 0 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 244 | 203.2 | 0 | 2996.4 | 0 | 1485 | 0 | 947.1 | 250.6 | 0 | 233.8 | 0
05 - 06 | 11.8244 | 1430.4 | 765.6 | 613.6 | 65.6 | 581.6 | 0 | 442.8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 255.2 | 209.6 | 0 | 3669.6 | 0 | 1640.1 | 0 | 1052.7 | 278.6 | 0 | 291.2 | 0
06 - 07 | 12.0689 | 1807.2 | 921.6 | 744 | 66 | 746.4 | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 282.4 | 283.6 | 0 | 2890.8 | 0 | 2049.3 | 0 | 1293.6 | 322 | 0 | 378 | 0
07 - 08 | 12 | 2193.6 | 1197.6 | 888 | 69 | 935.2 | 0 | 835.2 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 292.8 | 332.4 | 0 | 2864.4 | 0 | 2491.5 | 0 | 1620.3 | 396.2 | 0 | 435.4 | 0
08 - 09 | 11.5489 | 2104.8 | 1255.2 | 843.2 | 72 | 906.4 | 0 | 908.4 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 273.6 | 317.2 | 13.2 | 1042.8 | 0 | 2445.3 | 0 | 1749 | 434 | 0 | 509.6 | 0
09 - 10 | 11.5111 | 2085.6 | 1255.2 | 828.8 | 73.6 | 928 | 0 | 891.6 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 289.6 | 296.4 | 330 | 105.6 | 0 | 2425.5 | 0 | 1745.7 | 436.8 | 0 | 505.4 | 0
10 - 11 | 11.6578 | 2073.6 | 1336.8 | 816.8 | 71.4 | 943.2 | 0 | 976.8 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 288 | 277.2 | 462 | 39.6 | 0 | 2366.1 | 0 | 1811.7 | 387.8 | 0 | 490 | 0
11 - 12 | 11.7244 | 1958.4 | 1264.8 | 797.6 | 73 | 876.8 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 298.4 | 243.2 | 686.4 | 13.2 | 0 | 2273.7 | 0 | 1732.5 | 411.6 | 0 | 483 | 0
12 - 13 | 12.0178 | 1924.8 | 1084.8 | 757.6 | 71.6 | 860.8 | 0 | 757.2 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 255.2 | 274 | 2917.2 | 0 | 0 | 2154.9 | 0 | 1438.8 | 315 | 0 | 364 | 0
13 - 14 | 11.5422 | 1958.4 | 1190.4 | 768 | 70.2 | 891.2 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 280 | 262 | 2362.8 | 0 | 0 | 2290.2 | 0 | 1656.6 | 427 | 0 | 478.8 | 0
14 - 15 | 11.6244 | 1965.6 | 1298.4 | 776 | 73 | 907.2 | 73.6 | 872.4 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 276.8 | 249.2 | 844.8 | 66 | 0 | 2293.5 | 0 | 1653.3 | 421.4 | 0 | 372.4 | 0
15 - 16 | 11.5933 | 2088 | 1512 | 828.8 | 73.8 | 950.4 | 212.8 | 938.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 287.2 | 272 | 382.8 | 118.8 | 0 | 2405.7 | 0 | 1791.9 | 418.6 | 0 | 295.4 | 0
16 - 17 | 11.4711 | 2196 | 1538.4 | 861.6 | 75 | 1012 | 172.4 | 1023.6 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 268 | 290 | 686.4 | 0 | 0 | 2547.6 | 0 | 1782 | 456.4 | 0 | 254.8 | 0
17 - 18 | 11.8356 | 2227.2 | 1420.8 | 892 | 74.8 | 971.2 | 180 | 868.8 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 296.8 | 325.2 | 13.2 | 580.8 | 0 | 2574 | 0 | 1656.6 | 450.8 | 0 | 250.6 | 0
18 - 19 | 11.7733 | 2234.4 | 1370.4 | 890.4 | 73.4 | 956 | 181.2 | 824.4 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 290.4 | 345.6 | 39.6 | 686.4 | 0 | 2521.2 | 0 | 1610.4 | 389.2 | 0 | 249.2 | 0
19 - 20 | 11.7267 | 2080.8 | 1317.6 | 830.4 | 72.2 | 904 | 172.8 | 823.2 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 249.6 | 302 | 13.2 | 554.4 | 0 | 2359.5 | 0 | 1544.4 | 368.2 | 0 | 235.2 | 0
20 - 21 | 11.7911 | 2008.8 | 1231.2 | 781.6 | 71.6 | 859.2 | 165.2 | 705.6 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 287.2 | 322.4 | 66 | 396 | 0 | 2263.8 | 0 | 1435.5 | 345.8 | 0 | 217 | 0
21 - 22 | 11.96 | 1855.2 | 1106.4 | 721.6 | 69.2 | 782.4 | 146 | 640.8 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 251.2 | 308.8 | 1359.6 | 0 | 0 | 2095.5 | 0 | 1290.3 | 324.8 | 0 | 191.8 | 0
22 - 23 | 11.6378 | 1598.4 | 1020 | 636 | 67.4 | 669.6 | 124.8 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 249.6 | 247.2 | 1742.4 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 1188 | 284.2 | 0 | 173.6 | 0
23 - 00 | 11.68 | 1389.6 | 969.6 | 552 | 65.2 | 583.2 | 116.4 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 235.2 | 216 | 1135.2 | 0 | 0 | 1580.7 | 0 | 1122 | 252 | 0 | 158.2 | 0
Сумма | 282.7822 | 43569.6 | 26772 | 17452 | 1684.6 | 18868.8 | 1545.2 | 17090.4 | 0 | 0 | 0 | 851 | 6439.2 | 6379.6 | 13054.8 | 23918.4 | 0 | 49942.2 | 0 | 34069.2 | 8373.4 | 0 | 7533.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабушкино |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч