## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 18.12.2019
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 582 | 0 | 468 | 5.6 | 8 | 92 | 0 | 1.6 | 0 | 68.8 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 413.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877.6 | 0 | 3616.8
01 - 02 | 0 | 576 | 0 | 450 | 5.6 | 8 | 83.2 | 0 | 0.8 | 0 | 69.6 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 401.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785.2 | 0 | 3405.6
02 - 03 | 0 | 552 | 0 | 438 | 5.6 | 8 | 75.2 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 407.2 | 0 | 389.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.4 | 0 | 3352.8
03 - 04 | 0 | 546 | 0 | 444 | 4.8 | 8 | 72.8 | 0 | 0.8 | 0 | 68 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 400.8 | 0 | 394.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 3234
04 - 05 | 0 | 558 | 0 | 450 | 5.6 | 8 | 72 | 0 | 0.8 | 0 | 74.4 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 3392.4
05 - 06 | 0 | 582 | 0 | 480 | 6.4 | 8.8 | 73.6 | 0 | 0.8 | 0 | 97.6 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 402.4 | 0 | 427.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917.2 | 0 | 3564
06 - 07 | 0 | 672 | 0 | 564 | 6.4 | 8.8 | 71.2 | 0 | 0.8 | 0 | 104 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 495.2 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.2 | 0 | 4250.4
07 - 08 | 0 | 960 | 0 | 786 | 7.2 | 9.6 | 80.8 | 0 | 0.8 | 0 | 176 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 699.2 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580.4 | 0 | 5438.4
08 - 09 | 0 | 1332 | 0 | 1128 | 5.6 | 8.8 | 100 | 0 | 0.8 | 0 | 188.8 | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 1041.6 | 0 | 955.2 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 6164.4 | 0 | 7286.4
09 - 10 | 0 | 1524 | 0 | 1350 | 4.8 | 7.2 | 125.6 | 0 | 0.8 | 0 | 184 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 1212.8 | 0 | 1193.6 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6758.4 | 0 | 8157.6
10 - 11 | 0 | 1644 | 0 | 1446 | 4.8 | 7.2 | 146.4 | 0 | 1.6 | 0 | 180 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 1315.2 | 0 | 1286.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 7009.2 | 0 | 8540.4
11 - 12 | 0 | 1674 | 0 | 1458 | 4.8 | 7.2 | 167.2 | 0 | 0.8 | 0 | 175.2 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1332.8 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6982.8 | 0 | 8566.8
12 - 13 | 0 | 1686 | 0 | 1470 | 5.6 | 8 | 167.2 | 0 | 0.8 | 0 | 176 | 0 | 155.2 | 0 | 0 | 1338.4 | 0 | 1312.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 7022.4 | 0 | 8698.8
13 - 14 | 0 | 1674 | 0 | 1494 | 5.6 | 8.8 | 174.4 | 0 | 0.8 | 0 | 171.2 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 1328.8 | 0 | 1335.2 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6916.8 | 0 | 8606.4
14 - 15 | 0 | 1638 | 0 | 1440 | 5.6 | 8 | 171.2 | 0 | 0.8 | 0 | 158.4 | 0 | 149.6 | 0 | 0 | 1301.6 | 0 | 1284.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 6890.4 | 0 | 8580
15 - 16 | 0 | 1602 | 0 | 1422 | 6.4 | 8.8 | 168 | 0 | 1.6 | 0 | 146.4 | 0 | 145.6 | 0 | 0 | 1287.2 | 0 | 1269.6 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6916.8 | 0 | 8368.8
16 - 17 | 0 | 1554 | 0 | 1416 | 4 | 7.2 | 160.8 | 0 | 0.8 | 0 | 159.2 | 0 | 148.8 | 0 | 0 | 1235.2 | 0 | 1265.6 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6850.8 | 0 | 8434.8
17 - 18 | 0 | 1416 | 0 | 1266 | 5.6 | 8 | 164.8 | 0 | 0.8 | 0 | 152.8 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1094.4 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 6111.6 | 0 | 7774.8
18 - 19 | 0 | 1284 | 0 | 1128 | 4.8 | 7.2 | 157.6 | 0 | 0.8 | 0 | 136.8 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 990.4 | 0 | 994.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 5478 | 0 | 7062
19 - 20 | 0 | 1086 | 0 | 966 | 6.4 | 8.8 | 146.4 | 0 | 1.6 | 0 | 128.8 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 804 | 0 | 840.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4857.6 | 0 | 6349.2
20 - 21 | 0 | 840 | 0 | 714 | 6.4 | 8.8 | 128 | 0 | 0.8 | 0 | 112.8 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 600 | 0 | 605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 5715.6
21 - 22 | 0 | 756 | 0 | 630 | 4 | 6.4 | 127.2 | 0 | 0.8 | 0 | 104 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 516 | 0 | 537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920.4 | 0 | 5214
22 - 23 | 0 | 672 | 0 | 564 | 6.4 | 8.8 | 126.4 | 0 | 0.8 | 0 | 70.4 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 494.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.2 | 0 | 4593.6
23 - 00 | 0 | 618 | 0 | 498 | 7.2 | 9.6 | 101.6 | 0 | 0.8 | 0 | 67.2 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 442.4 | 0 | 451.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141.6 | 0 | 4105.2
Сумма | 0 | 26028 | 0 | 22470 | 135.2 | 196 | 2953.6 | 0 | 22.4 | 0 | 3034.4 | 0 | 2497.6 | 0 | 0 | 19961.6 | 0 | 19817.6 | 0 | 0 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 117480 | 0 | 146308.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч