## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [25 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод рп | 10 Жерноково-Газопровод рп RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 | 5.552 | 5.544 | 0 | 0 | 590.4 | 591.6 | 112.4 | 112.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | 59.6 | 59.6 | 60 | 59.7 | 0 | 157.2 | 157.4 | 182.8 | 182.8 | 3 | 3
01 - 02 | 1.36 | 1.368 | 0 | 0 | 588 | 588 | 112.8 | 112.8 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 14.8 | 15 | 0 | 59.2 | 59.2 | 58.2 | 58.2 | 0 | 158.4 | 158.4 | 179.6 | 179.6 | 3 | 2.9
02 - 03 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 602.4 | 602.4 | 113.2 | 113.4 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0 | 14.8 | 14.6 | 0 | 64 | 64 | 58.8 | 59.1 | 0 | 159.2 | 159.4 | 186 | 186.2 | 3 | 3
03 - 04 | 1.376 | 1.368 | 0 | 0 | 604.8 | 604.8 | 111.6 | 111.6 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 0 | 63.6 | 63.4 | 58.8 | 58.8 | 0 | 167.6 | 167.4 | 183.6 | 183.4 | 3 | 3
04 - 05 | 1.344 | 1.352 | 0 | 0 | 636 | 636 | 111.6 | 111.6 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 14 | 14.2 | 0 | 62 | 62 | 58.8 | 58.5 | 0 | 204 | 203.8 | 180.4 | 180.6 | 2.8 | 2.9
05 - 06 | 5.312 | 5.304 | 0 | 0 | 688.8 | 687.6 | 113.6 | 113.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 16.4 | 16.2 | 0 | 67.6 | 67.6 | 64.2 | 64.2 | 0 | 238 | 238 | 183.2 | 183.2 | 3 | 2.9
06 - 07 | 1.344 | 1.344 | 0 | 0 | 732 | 732 | 112 | 112 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6 | 17.6 | 0 | 78.8 | 79 | 66.6 | 66.6 | 0 | 260 | 260 | 191.6 | 191.6 | 2.8 | 2.9
07 - 08 | 2.992 | 2.984 | 0 | 0 | 808.8 | 810 | 110.8 | 111 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 81.6 | 81.6 | 79.2 | 79.2 | 0 | 284.4 | 284.6 | 231.6 | 231.6 | 3 | 2.9
08 - 09 | 3.968 | 3.984 | 0 | 0 | 768 | 768 | 113.6 | 113.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8 | 0 | 73.6 | 73.4 | 69.6 | 69.6 | 0 | 258 | 258 | 232.8 | 233 | 2.8 | 2.8
09 - 10 | 1.344 | 1.336 | 0 | 0 | 700.8 | 699.6 | 112 | 112 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0 | 16.4 | 16.6 | 0 | 67.6 | 67.6 | 62.4 | 62.4 | 0 | 217.2 | 217.2 | 220 | 219.6 | 2.8 | 2.9
10 - 11 | 5.52 | 5.52 | 0 | 0 | 691.2 | 692.4 | 112 | 112 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0 | 16.4 | 16.2 | 0 | 66 | 66.2 | 60 | 60.3 | 0 | 198 | 198 | 235.2 | 235.2 | 2.8 | 2.8
11 - 12 | 1.328 | 1.336 | 0 | 0 | 693.6 | 691.2 | 112 | 112 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 17.6 | 17.8 | 0 | 63.2 | 63 | 57 | 57 | 0 | 194 | 193.8 | 244 | 243.8 | 2.8 | 2.8
12 - 13 | 1.36 | 1.352 | 0 | 0 | 648 | 650.4 | 112 | 112.2 | 5 | 4.9 | 0 | 0 | 18.8 | 18.6 | 0 | 64.8 | 65.2 | 58.2 | 57.9 | 0 | 175.2 | 183 | 215.2 | 236.8 | 2.8 | 2.8
13 - 14 | 5.424 | 5.432 | 0 | 0 | 648 | 646.8 | 114.4 | 114.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8 | 0 | 63.2 | 63 | 56.4 | 56.4 | 0 | 172.8 | 172.6 | 220 | 219.6 | 3.8 | 3.8
14 - 15 | 1.344 | 1.344 | 0 | 0 | 698.4 | 698.4 | 113.6 | 113.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 66 | 66 | 63 | 63.6 | 0 | 187.6 | 187.4 | 242.4 | 242.8 | 4.4 | 4.3
15 - 16 | 1.344 | 1.344 | 0 | 0 | 693.6 | 696 | 113.6 | 113.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 68.8 | 68.8 | 67.2 | 66.9 | 0 | 204 | 204.2 | 215.6 | 215.2 | 4.2 | 4.2
16 - 17 | 5.488 | 5.488 | 0 | 0 | 780 | 777.6 | 111.2 | 111.4 | 4.8 | 4.7 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 0 | 77.2 | 77.2 | 71.4 | 71.4 | 0 | 239.2 | 239 | 253.6 | 253.6 | 3 | 3
17 - 18 | 1.344 | 1.344 | 0 | 0 | 820.8 | 822 | 115.6 | 115.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 19.6 | 19.8 | 0 | 82 | 82 | 78.6 | 78.6 | 0 | 267.6 | 268 | 254 | 254.4 | 2.8 | 2.8
18 - 19 | 1.936 | 1.912 | 0 | 0 | 816 | 814.8 | 114 | 113.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4 | 20.2 | 0 | 88 | 87.8 | 78.6 | 78.6 | 0 | 269.2 | 268.4 | 241.2 | 240.4 | 2.8 | 2.9
19 - 20 | 4.896 | 4.904 | 0 | 0 | 799.2 | 798 | 114.4 | 114.2 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 84.4 | 84.2 | 78 | 77.7 | 0 | 261.6 | 261.6 | 234.4 | 234.4 | 3 | 2.9
20 - 21 | 1.344 | 1.352 | 0 | 0 | 758.4 | 758.4 | 112 | 112.2 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 83.6 | 83.8 | 78 | 77.7 | 0 | 232.4 | 232.4 | 224.4 | 224.6 | 2.8 | 2.9
21 - 22 | 5.536 | 5.536 | 0 | 0 | 715.2 | 716.4 | 113.2 | 113.4 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 21.6 | 21.8 | 0 | 80 | 79.8 | 66 | 66 | 0 | 208.8 | 209.2 | 220.4 | 220.2 | 3 | 3
22 - 23 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 684 | 684 | 113.2 | 113.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 0 | 79.6 | 79.8 | 69 | 69.3 | 0 | 178.4 | 178.4 | 216.8 | 216.8 | 3 | 3
23 - 00 | 5.632 | 5.624 | 0 | 0 | 633.6 | 634.8 | 112 | 111.8 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0 | 16.4 | 16.4 | 0 | 72 | 71.8 | 64.8 | 64.8 | 0 | 179.6 | 179.4 | 184 | 184 | 3 | 3
Сумма | 74.048 | 74.032 | 0 | 0 | 16800 | 16801.2 | 2706.8 | 2706.6 | 109.2 | 109 | 0 | 0 | 428 | 428 | 0 | 1716.4 | 1716 | 1582.8 | 1582.5 | 0 | 5072.4 | 5079.6 | 5172.8 | 5193.4 | 73.4 | 73.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч