## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Северная | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 18.12.2019
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 20.4
01 - 02 | 28.12
02 - 03 | 27.96
03 - 04 | 20.04
04 - 05 | 18.92
05 - 06 | 19.68
06 - 07 | 19.04
07 - 08 | 28
08 - 09 | 28.92
09 - 10 | 29.04
10 - 11 | 23.32
11 - 12 | 22.12
12 - 13 | 25.84
13 - 14 | 27.48
14 - 15 | 26.32
15 - 16 | 19.32
16 - 17 | 21.56
17 - 18 | 20.32
18 - 19 | 20.68
19 - 20 | 29.2
20 - 21 | 25.92
21 - 22 | 19
22 - 23 | 20
23 - 00 | 18.44
Сумма | 559.64
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 18.12.2019
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 0.24
01 - 02 | 0.56
02 - 03 | 0.84
03 - 04 | 0.84
04 - 05 | 0.6
05 - 06 | 0.52
06 - 07 | 0.52
07 - 08 | 0.88
08 - 09 | 1.16
09 - 10 | 1.12
10 - 11 | 0.68
11 - 12 | 0.36
12 - 13 | 0.56
13 - 14 | 0.8
14 - 15 | 0.92
15 - 16 | 1.08
16 - 17 | 1.96
17 - 18 | 0.64
18 - 19 | 0.56
19 - 20 | 1.08
20 - 21 | 0.8
21 - 22 | 0.92
22 - 23 | 0.76
23 - 00 | 0.48
Сумма | 18.88

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Северная |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч