## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Абаканово | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 | 7.43 | 3.39 | 234.8 | 184.5 | 134.8 | 0 | 10 | 48.42 | 76.4 | 110.1 | 0 | 39
01 - 02 | 7.424 | 3.15 | 226.4 | 180.9 | 131 | 0 | 11.2 | 46.62 | 74.3 | 105.9 | 0 | 37.95
02 - 03 | 7.399 | 3.36 | 220 | 178.2 | 128.2 | 0 | 10.6 | 47.4 | 68.9 | 103.95 | 0 | 38.55
03 - 04 | 7.325 | 3.39 | 222 | 172.5 | 124.4 | 0 | 10 | 46.8 | 72.8 | 102.45 | 0 | 37.2
04 - 05 | 7.276 | 3.34 | 223.2 | 185.1 | 136.2 | 0 | 10.2 | 46.62 | 74.8 | 102.15 | 0 | 38.1
05 - 06 | 7.275 | 3.34 | 226 | 215.7 | 162.2 | 0 | 11 | 46.92 | 70.1 | 109.2 | 0 | 42
06 - 07 | 7.285 | 3.31 | 237.2 | 238.2 | 176.8 | 0 | 16.6 | 48 | 79 | 110.55 | 0 | 43.8
07 - 08 | 7.363 | 3.27 | 260.4 | 253.8 | 182.8 | 0 | 21.2 | 55.8 | 85.6 | 118.95 | 0 | 48.9
08 - 09 | 7.322 | 3.25 | 256.4 | 267.6 | 193.6 | 0 | 22 | 49.02 | 82.8 | 124.95 | 0 | 51
09 - 10 | 7.321 | 3.3 | 252.4 | 262.8 | 193.8 | 0 | 22.8 | 46.32 | 83.5 | 122.7 | 0 | 45
10 - 11 | 7.364 | 3.27 | 244.4 | 237.6 | 174.2 | 0 | 19.4 | 46.2 | 74.4 | 124.05 | 0 | 43.2
11 - 12 | 7.366 | 3.27 | 235.6 | 236.1 | 173.6 | 0 | 19 | 43.5 | 69.9 | 122.25 | 0 | 42.9
12 - 13 | 7.421 | 3.24 | 231.6 | 231.9 | 174 | 0 | 14.8 | 34.44 | 74.7 | 122.55 | 0 | 42
13 - 14 | 7.372 | 3.25 | 238.8 | 227.4 | 171.4 | 0 | 12.8 | 47.34 | 75.6 | 115.95 | 0 | 42.6
14 - 15 | 7.325 | 3.24 | 244.8 | 220.5 | 162.8 | 0 | 12.6 | 50.76 | 77.9 | 116.4 | 0 | 43.95
15 - 16 | 7.319 | 3.29 | 250.4 | 231.3 | 171 | 0 | 12.6 | 50.46 | 79.8 | 120.3 | 0 | 47.1
16 - 17 | 7.299 | 3.3 | 252.8 | 236.7 | 176.6 | 0 | 11.8 | 43.92 | 89 | 120.15 | 0 | 47.55
17 - 18 | 7.379 | 3.3 | 276 | 260.1 | 197.4 | 0 | 12 | 48.78 | 98.7 | 128.7 | 0 | 49.5
18 - 19 | 7.37 | 3.27 | 276.8 | 273.3 | 210 | 0 | 10 | 54.12 | 96.3 | 126.9 | 0 | 52.65
19 - 20 | 7.435 | 3.28 | 276.8 | 269.1 | 205.2 | 0 | 11.2 | 55.68 | 89.5 | 131.85 | 0 | 51.6
20 - 21 | 7.475 | 3.31 | 278.4 | 252.3 | 189.2 | 0 | 11.8 | 57.06 | 87.6 | 133.8 | 0 | 50.4
21 - 22 | 7.471 | 3.29 | 267.2 | 243.6 | 182.4 | 0 | 11.8 | 54.42 | 84.8 | 128.7 | 0 | 48.75
22 - 23 | 7.49 | 3.28 | 252 | 214.2 | 155.8 | 0 | 10.4 | 50.04 | 78.9 | 123 | 0 | 47.1
23 - 00 | 7.531 | 3.3 | 242.8 | 210.6 | 153.4 | 0 | 11.4 | 47.82 | 75.4 | 119.7 | 0 | 45.15
Сумма | 177.037 | 78.99 | 5927.2 | 5484 | 4060.8 | 0 | 327.2 | 1166.46 | 1920.7 | 2845.2 | 0 | 1075.95
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 |  |  | 112.4 | 128.7 | 98.6 | 0 | 20.2 | 20.46 | 51.9 | 40.5 | 0 | 10.2
01 - 02 |  |  | 110.4 | 135 | 99.8 | 0 | 25.2 | 19.98 | 51.3 | 40.2 | 0 | 9.45
02 - 03 |  |  | 110 | 135.3 | 100 | 0 | 25 | 19.86 | 51 | 39.75 | 0 | 10.05
03 - 04 |  |  | 103.6 | 127.2 | 96.4 | 0 | 22 | 18.54 | 48.6 | 37.35 | 0 | 8.7
04 - 05 |  |  | 100.8 | 122.7 | 92.6 | 0 | 21 | 18 | 47.2 | 36.45 | 0 | 8.85
05 - 06 |  |  | 102 | 126.9 | 93.6 | 0 | 24.2 | 18.18 | 47.3 | 37.35 | 0 | 9
06 - 07 |  |  | 102.8 | 130.2 | 97.4 | 0 | 23.6 | 18.3 | 47.6 | 37.65 | 0 | 9
07 - 08 |  |  | 126.4 | 135 | 105.2 | 0 | 20 | 37.02 | 49.7 | 40.5 | 0 | 9
08 - 09 |  |  | 126 | 139.5 | 105.2 | 0 | 24 | 38.28 | 49 | 39.9 | 0 | 10.05
09 - 10 |  |  | 119.6 | 144.9 | 111.2 | 0 | 24.8 | 34.98 | 47 | 38.55 | 0 | 8.4
10 - 11 |  |  | 120.4 | 140.7 | 107 | 0 | 24.2 | 35.22 | 47.9 | 38.55 | 0 | 9.15
11 - 12 |  |  | 114.8 | 135 | 106.6 | 0 | 19.6 | 31.8 | 45.3 | 38.7 | 0 | 8.55
12 - 13 |  |  | 102.4 | 136.2 | 101.6 | 0 | 25 | 17.28 | 46.1 | 40.05 | 0 | 9.6
13 - 14 |  |  | 119.6 | 138.9 | 105.2 | 0 | 24.8 | 36.48 | 45.1 | 39.15 | 0 | 8.7
14 - 15 |  |  | 122.4 | 134.7 | 103.2 | 0 | 22.8 | 35.28 | 50.4 | 37.65 | 0 | 8.55
15 - 16 |  |  | 117.6 | 134.7 | 104.2 | 0 | 21.4 | 31.62 | 49.5 | 37.65 | 0 | 8.25
16 - 17 |  |  | 103.2 | 133.8 | 99.6 | 0 | 24.2 | 18.18 | 47.8 | 38.4 | 0 | 9.15
17 - 18 |  |  | 110.4 | 143.7 | 108.6 | 0 | 25 | 20.34 | 51.4 | 39.6 | 0 | 10.05
18 - 19 |  |  | 110.4 | 141.6 | 110.6 | 0 | 20.4 | 20.34 | 50.6 | 40.5 | 0 | 10.65
19 - 20 |  |  | 113.2 | 145.5 | 109.8 | 0 | 24.6 | 21.12 | 51.5 | 41.55 | 0 | 11.55
20 - 21 |  |  | 115.6 | 144 | 106.6 | 0 | 25.8 | 21.48 | 52.4 | 42.9 | 0 | 11.7
21 - 22 |  |  | 115.2 | 141.9 | 104.6 | 0 | 26.2 | 21.06 | 52.7 | 42.45 | 0 | 10.8
22 - 23 |  |  | 116 | 135.9 | 104.4 | 0 | 20.8 | 21.06 | 52.9 | 43.05 | 0 | 10.8
23 - 00 |  |  | 118 | 144.9 | 107.4 | 0 | 26 | 21.6 | 53.6 | 43.5 | 0 | 11.25
Сумма | 0 | 0 | 2713.2 | 3276.9 | 2479.4 | 0 | 560.8 | 596.46 | 1187.8 | 951.9 | 0 | 231.45

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Абаканово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч