## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Газ | [32 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап | 10 Газ Т 2 ап | 10 Газ ТСН 1 ао | 10 Газ ТСН 2 ао | 10 Газ-Газ 1 ао | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао | 10 Газ-Подолец ап | 10 Газ-Потеряево ао | 10 Газ-Потеряево ап | 10 Газ-Трассовая ао | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ СВВ ао RS | 35 Газ СВВ ап RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 | 7.84 |  | 1353.6 | 1488 | 0.58 | 0 | 71.6 | 71.4 | 146.4 | 146.6 | 26.8 | 27 | 38 | 37.6 | 6.4 | 6.4 | 98.8 | 98.6 | 1118.4 | 652.2 | 138.8 | 401.6 | 0 | 128.8 | 0 | 7.4 | 7.5 | 123.2 | 0 | 1359.4 | 1493.1 | 2853.2 | 0
01 - 02 | 7.248 |  | 1358.4 | 1476.8 | 0.6 | 0 | 72.4 | 72.6 | 153.2 | 153 | 26.8 | 26.6 | 37.6 | 37.8 | 6 | 6.2 | 98.4 | 98.4 | 1117.2 | 652.8 | 136 | 387.4 | 0 | 132.8 | 0 | 7 | 6.9 | 121.8 | 0 | 1362.9 | 1482.6 | 2846.2 | 0
02 - 03 | 7.936 |  | 1372.8 | 1483.2 | 0.66 | 0 | 81.2 | 81 | 150.8 | 151.2 | 30.8 | 30.8 | 39.6 | 39.6 | 6.8 | 6.8 | 96.4 | 96.4 | 1126.2 | 662.4 | 136.8 | 385 | 0 | 126.8 | 0 | 7.2 | 7.3 | 123.2 | 0 | 1379 | 1489.6 | 2868.6 | 0
03 - 04 | 7.088 |  | 1366.4 | 1481.6 | 0.56 | 0 | 72.8 | 72.8 | 156.8 | 156.8 | 28 | 28 | 38.8 | 38.8 | 6.4 | 6.2 | 96.4 | 96.6 | 1125 | 664.2 | 136 | 376.8 | 0 | 132.6 | 0 | 7 | 7 | 121.8 | 0 | 1372.7 | 1486.8 | 2860.2 | 0
04 - 05 | 7.904 |  | 1363.2 | 1502.4 | 0.64 | 0 | 71.2 | 71.2 | 146.8 | 146.6 | 27.6 | 27.6 | 34 | 33.8 | 6.4 | 6.6 | 98.4 | 98.4 | 1131 | 677.4 | 149.6 | 386 | 0 | 124.2 | 0 | 6.8 | 6.8 | 124.6 | 0 | 1367.8 | 1509.2 | 2878.4 | 0
05 - 06 | 7.472 |  | 1366.4 | 1568 | 0.64 | 0 | 70.4 | 70.6 | 146.4 | 146.6 | 26.8 | 27 | 39.2 | 39.4 | 6.4 | 6.4 | 100 | 100 | 1127.4 | 673.8 | 195.2 | 401.4 | 0 | 132.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 130.2 | 0 | 1372 | 1575 | 2947 | 0
06 - 07 | 7.392 |  | 1379.2 | 1612.8 | 0.66 | 0 | 81.6 | 81.6 | 150 | 150 | 30 | 29.8 | 38.8 | 38.6 | 6.8 | 6.6 | 99.2 | 99.2 | 1124.4 | 672 | 198.4 | 441.8 | 0 | 136.2 | 0 | 7 | 7.1 | 133 | 0 | 1386 | 1617.7 | 3004.4 | 0
07 - 08 | 7.2 |  | 1387.2 | 1636.8 | 0.62 | 0 | 87.2 | 87 | 168.8 | 168.8 | 29.2 | 29.2 | 39.2 | 39.4 | 6.4 | 6.6 | 99.2 | 99.2 | 1123.2 | 669 | 188.2 | 461.2 | 0 | 139 | 0 | 6.8 | 6.7 | 135.8 | 0 | 1392.3 | 1644.3 | 3038 | 0
08 - 09 | 7.744 |  | 1403.2 | 1720 | 0.6 | 0 | 110.4 | 110.6 | 192.8 | 192.6 | 30 | 30.2 | 55.6 | 55.6 | 6.4 | 6.4 | 102 | 101.8 | 1122 | 655.8 | 216.4 | 485.4 | 0 | 131.6 | 0 | 7 | 7.1 | 142.8 | 0 | 1409.1 | 1726.9 | 3136 | 0
09 - 10 | 7.504 |  | 1398.4 | 1649.6 | 0.6 | 0 | 122.8 | 122.8 | 190 | 190 | 26.4 | 26.4 | 51.2 | 51 | 4 | 4 | 98.4 | 98.6 | 1081.2 | 602.4 | 223.6 | 471.2 | 0 | 163 | 0 | 9 | 8.9 | 135.8 | 0 | 1404.9 | 1656.9 | 3063.2 | 0
10 - 11 | 7.296 |  | 1395.2 | 1636.8 | 0.58 | 0 | 123.6 | 123.6 | 178.4 | 178.6 | 24.4 | 24.2 | 60.4 | 60.4 | 3.6 | 3.4 | 96.4 | 96.4 | 1080.6 | 604.2 | 216 | 467.2 | 0 | 159.8 | 0 | 8.6 | 8.6 | 135.8 | 0 | 1400 | 1642.2 | 3042.2 | 0
11 - 12 | 7.84 |  | 1396.8 | 1648 | 0.58 | 0 | 105.6 | 105.6 | 186 | 186 | 30 | 30 | 54.8 | 54.8 | 3.2 | 3.2 | 96 | 95.8 | 1096.8 | 612.6 | 203.4 | 481.6 | 0 | 159.4 | 0 | 9.6 | 9.7 | 135.8 | 0 | 1403.5 | 1654.8 | 3059 | 0
12 - 13 | 7.776 |  | 1360 | 1603.2 | 0.6 | 0 | 100 | 100 | 185.2 | 185.2 | 19.6 | 19.8 | 47.6 | 47.8 | 3.2 | 3.4 | 95.6 | 95.8 | 1084.8 | 614.4 | 218.8 | 854.4 | 0 | 300.8 | 0 | 9.2 | 9.1 | 131.6 | 0 | 1365.7 | 1609.3 | 2976.4 | 0
13 - 14 | 8.448 |  | 1193.6 | 1269.6 | 0.66 | 0 | 106 | 106.2 | 182.4 | 182.4 | 73.2 | 73.4 | 54 | 53.8 | 3.2 | 3.2 | 96.4 | 96.4 | 1050.6 | 630 | 200.6 | 477.2 | 0.2 | 196.8 | 1 | 9.8 | 9.9 | 154 | 0 | 1201.2 | 1866.9 | 3068.8 | 0
14 - 15 | 8.144 |  | 0 | 3101.6 | 0.72 | 0 | 98 | 97.8 | 181.2 | 181 | 68 | 68 | 53.2 | 53.2 | 3.2 | 3.4 | 96.8 | 96.8 | 1001.4 | 773.4 | 207.8 | 454.8 | 0 | 16.4 | 0 | 9.4 | 9.4 | 259 | 0 | 2.8 | 3122 | 3129 | 0
15 - 16 | 8.416 |  | 0 | 3092 | 0.72 | 0 | 99.6 | 99.6 | 192.4 | 192.6 | 28.4 | 28.2 | 52.4 | 52.6 | 4.8 | 4.8 | 96.4 | 96.2 | 998.4 | 769.8 | 220.6 | 466.8 | 0 | 16.4 | 0 | 8.6 | 8.5 | 256.2 | 0 | 2.8 | 3111.5 | 3119.2 | 0
16 - 17 | 7.504 |  | 0 | 3177.6 | 0.7 | 0 | 108 | 108 | 190.8 | 190.6 | 27.2 | 27.2 | 54 | 54 | 6.4 | 6.4 | 97.6 | 97.8 | 1018.2 | 793.8 | 206.4 | 502.4 | 0 | 17.2 | 0 | 7.4 | 7.4 | 266 | 0 | 2.8 | 3198.3 | 3206 | 0
17 - 18 | 8.336 |  | 0 | 3235.2 | 0.74 | 0 | 81.2 | 81.2 | 158.8 | 158.8 | 24.4 | 24.4 | 42.4 | 42.2 | 6.4 | 6.4 | 95.6 | 95.2 | 1064.4 | 848.4 | 241.6 | 498.4 | 0 | 17.6 | 0 | 7.4 | 7.4 | 270.2 | 0 | 2.8 | 3254.3 | 3260.6 | 0
18 - 19 | 8.08 |  | 0 | 3334.4 | 0.76 | 0 | 85.2 | 85.2 | 154.4 | 154.4 | 25.2 | 25.4 | 42 | 42.2 | 6.8 | 6.6 | 96 | 96.2 | 1100.4 | 862.8 | 257.8 | 528.4 | 0 | 18 | 0 | 7.4 | 7.4 | 278.6 | 0 | 2.8 | 3359.3 | 3368.4 | 0
19 - 20 | 8.512 |  | 0 | 3205.6 | 0.78 | 0 | 90.4 | 90.4 | 169.2 | 169 | 24 | 24 | 40.8 | 40.8 | 6.4 | 6.6 | 96.8 | 97 | 1017 | 807.6 | 251.4 | 527.2 | 0 | 17.2 | 0 | 8.4 | 8.5 | 266 | 0 | 2.8 | 3225.6 | 3232.6 | 0
20 - 21 | 7.824 |  | 0 | 3153.6 | 0.78 | 0 | 86.8 | 86.8 | 163.6 | 163.8 | 30 | 30 | 38.8 | 38.6 | 6.4 | 6.4 | 97.2 | 97.2 | 1009.2 | 799.8 | 240 | 513.2 | 0 | 16.8 | 0 | 8.4 | 8.4 | 263.2 | 0 | 2.8 | 3173.1 | 3179.4 | 0
21 - 22 | 8.128 |  | 0 | 3112.8 | 0.76 | 0 | 83.6 | 83.8 | 158 | 158 | 25.2 | 25 | 34.8 | 35 | 6.8 | 6.6 | 96.8 | 96.4 | 1013.4 | 806.4 | 218.4 | 504.4 | 0 | 16.8 | 0 | 8 | 7.9 | 259 | 0 | 2.8 | 3132.5 | 3140.2 | 0
22 - 23 | 8.544 |  | 0 | 3048 | 0.74 | 0 | 74.4 | 74.2 | 160.8 | 160.8 | 27.2 | 27.2 | 36.8 | 36.6 | 6.8 | 6.8 | 96.8 | 97 | 1013.4 | 800.4 | 197 | 476.8 | 0 | 15.6 | 0 | 8.2 | 8.2 | 253.4 | 0 | 2.8 | 3067.4 | 3074.4 | 0
23 - 00 | 7.984 |  | 0 | 3008.8 | 0.76 | 0 | 84.8 | 85 | 168.8 | 168.8 | 24 | 24 | 37.6 | 37.6 | 6.8 | 7 | 95.2 | 95.2 | 1012.2 | 801 | 169 | 450 | 0 | 16 | 0 | 8.2 | 8.2 | 250.6 | 0 | 2.8 | 3028.2 | 3035.2 | 0
Сумма | 188.16 | 0 | 19094.4 | 53246.4 | 16.04 | 0 | 2168.8 | 2169 | 4032 | 4032.2 | 733.2 | 733.4 | 1061.6 | 1061.2 | 136 | 136.4 | 2336.8 | 2336.6 | 25756.8 | 17106.6 | 4767.8 | 11400.6 | 0.2 | 2332 | 1 | 191 | 191 | 4471.6 | 0 | 19204.5 | 54127.5 | 73386.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Газ | [32 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап | 10 Газ Т 2 ап | 10 Газ ТСН 1 ао | 10 Газ ТСН 2 ао | 10 Газ-Газ 1 ао | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао | 10 Газ-Подолец ап | 10 Газ-Потеряево ао | 10 Газ-Потеряево ап | 10 Газ-Трассовая ао | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ СВВ ао RS | 35 Газ СВВ ап RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 |  |  | 488 | 232 |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8.2 | 11.6 | 11.6 | 6.8 | 7 | 36.8 | 37 | 400.2 | 161.4 | 19 | 102 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 535.5 | 259 | 768.6 | 0
01 - 02 |  |  | 491.2 | 236.8 |  |  | 11.6 | 11.4 | 0 | 0 | 8.4 | 8.2 | 11.2 | 11.4 | 7.2 | 7 | 36 | 36 | 400.8 | 163.2 | 21.6 | 99.6 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 538.3 | 263.9 | 774.2 | 0
02 - 03 |  |  | 531.2 | 243.2 |  |  | 16 | 16.2 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 11.6 | 11.6 | 8.4 | 8.4 | 34.8 | 34.8 | 427.2 | 169.2 | 20.4 | 100.8 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 578.2 | 270.2 | 821.8 | 0
03 - 04 |  |  | 497.6 | 232 |  |  | 11.6 | 11.4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11.2 | 11.4 | 6.8 | 7 | 36 | 35.8 | 408.6 | 171.6 | 14 | 99.2 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 546 | 262.5 | 785.4 | 0
04 - 05 |  |  | 523.2 | 249.6 |  |  | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 12.4 | 12.4 | 8 | 8 | 37.2 | 37.4 | 427.8 | 179.4 | 17.6 | 105.6 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 571.9 | 280 | 828.8 | 0
05 - 06 |  |  | 523.2 | 275.2 |  |  | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 12.8 | 12.4 | 8 | 8 | 38 | 37.8 | 427.8 | 177.6 | 53 | 105.6 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 569.8 | 311.5 | 862.4 | 0
06 - 07 |  |  | 532.8 | 268.8 |  |  | 15.2 | 15.4 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 12.8 | 13.2 | 8.4 | 8.2 | 36.8 | 36.8 | 431.4 | 171.6 | 55.4 | 102.8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  |  | 580.3 | 309.4 | 872.2 | 0
07 - 08 |  |  | 518.4 | 276.8 |  |  | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 14.4 | 14.4 | 7.6 | 7.6 | 36.8 | 36.8 | 423 | 172.8 | 52 | 106 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 568.4 | 317.1 | 868 | 0
08 - 09 |  |  | 515.2 | 312 |  |  | 17.6 | 17.4 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 26.8 | 26.4 | 7.2 | 7.4 | 37.6 | 37.6 | 419.4 | 168.6 | 65.4 | 131.2 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 565.6 | 363.3 | 917 | 0
09 - 10 |  |  | 486.4 | 268.8 |  |  | 17.6 | 17.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 27.2 | 27.4 | 3.2 | 3.2 | 35.2 | 35.2 | 393.6 | 137.4 | 56.4 | 135.2 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 535.5 | 314.3 | 835.8 | 0
10 - 11 |  |  | 481.6 | 262.4 |  |  | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 27.2 | 27.2 | 1.6 | 1.4 | 35.2 | 35.2 | 388.2 | 137.4 | 39.8 | 146.8 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 532 | 305.2 | 824.6 | 0
11 - 12 |  |  | 476.8 | 276.8 |  |  | 14.8 | 14.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 30.8 | 30.6 | 1.2 | 1.2 | 34.8 | 34.8 | 395.4 | 151.8 | 30.6 | 153.2 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 527.1 | 322 | 837.2 | 0
12 - 13 |  |  | 483.2 | 244.8 |  |  | 15.6 | 15.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 25.2 | 25.2 | 1.6 | 1.8 | 34 | 34.2 | 400.8 | 149.4 | 44.8 | 101.6 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 529.2 | 282.8 | 795.2 | 0
13 - 14 |  |  | 443.2 | 268 |  |  | 19.6 | 19.4 | 0 | 0 | 34 | 33.8 | 26.8 | 27 | 1.6 | 1.6 | 34.8 | 34.8 | 381 | 165.6 | 56.4 | 46.4 | 0.4 | 43.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 487.9 | 441.7 | 922.6 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 905.6 |  |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 29.6 | 29.8 | 30.4 | 30.2 | 2 | 1.8 | 33.2 | 33.2 | 362.4 | 319.8 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 1116.5 | 1118.6 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 863.2 |  |  | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.6 | 27.2 | 27.6 | 4.4 | 4.6 | 33.2 | 33 | 361.2 | 314.4 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 1069.6 | 1072.4 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 872.8 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 23.2 | 23 | 7.2 | 7.2 | 33.2 | 33.4 | 365.4 | 336.6 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 1091.3 | 1094.8 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 958.4 |  |  | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 12.8 | 13 | 7.6 | 7.4 | 32.4 | 32.2 | 407.4 | 387 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 1185.1 | 1187.2 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 1007.2 |  |  | 17.6 | 17.8 | 0 | 0 | 6 | 6.2 | 13.6 | 13.4 | 7.6 | 7.8 | 32.8 | 32.8 | 413.4 | 421.2 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2 | 1250.9 | 1254.4 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 881.6 |  |  | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13.2 | 13.4 | 8 | 8 | 33.6 | 33.8 | 349.2 | 342 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 1099 | 1101.8 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 823.2 |  |  | 17.2 | 17 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 12 | 7.2 | 7 | 34 | 33.8 | 335.4 | 335.4 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 1036 | 1038.8 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 834.4 |  |  | 16 | 16.2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13.2 | 13 | 8 | 8.2 | 33.2 | 33.4 | 348.6 | 342 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2 | 1038.1 | 1041.6 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 825.6 |  |  | 13.6 | 13.4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12.8 | 12.8 | 8 | 8 | 33.2 | 33.2 | 346.2 | 339 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 1022 | 1024.8 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 841.6 |  |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 8.4 | 8.2 | 12.8 | 12.8 | 8.4 | 8.4 | 33.2 | 33.2 | 349.8 | 340.8 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 1034.6 | 1037.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 6992 | 12460.8 | 0 | 0 | 367.2 | 367 | 0 | 0 | 212 | 212 | 433.2 | 433.4 | 146 | 146.2 | 836 | 836.2 | 9364.2 | 5755.2 | 943.4 | 1536 | 0.4 | 920.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7702.1 | 15246 | 22685.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Газ |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч