## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коротец | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Коротец Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ап RS | 24 | 23.6 | 23.2 | 22.8 | 24 | 23.6 | 26.6 | 29.8 | 30.4 | 32.4 | 31 | 30.2 | 28.8 | 30.8 | 32.8 | 32.6 | 36.4 | 42 | 41.2 | 43.8 | 38 | 33.4 | 30 | 26.2 | 737.6
| 10 Коротец Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 2 ап RS | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 11.4 | 11.4 | 10.6 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 10 | 10.2 | 11.6 | 11.2 | 12 | 12 | 11.4 | 9.8 | 10 | 9 | 231.6
| 10 Коротец-Заельники ао RS | 20.7 | 20.4 | 19.7 | 19.3 | 20 | 20.4 | 23 | 26 | 26.6 | 27.9 | 27.1 | 27.3 | 26 | 27.2 | 28.8 | 29.5 | 32 | 36.5 | 35.1 | 37.7 | 33.7 | 28.9 | 26.6 | 22.9 | 643.3
| 10 Коротец-Заельники ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Зуево ао RS | 5.2 | 4.88 | 4.8 | 4.8 | 4.64 | 4.8 | 5.6 | 6.48 | 8.4 | 8.8 | 7.76 | 7.76 | 6.88 | 6 | 7.44 | 7.6 | 8.72 | 8.32 | 9.04 | 8.96 | 8.24 | 6.8 | 7.2 | 6.16 | 165.28
| 10 Коротец-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Коротец ао RS | 3.28 | 2.96 | 3.36 | 3.44 | 3.92 | 2.96 | 3.52 | 3.52 | 3.44 | 4.4 | 3.68 | 2.72 | 2.64 | 3.36 | 3.76 | 3.04 | 4 | 5.12 | 5.84 | 5.68 | 4 | 4.24 | 3.28 | 3.12 | 89.28
| 10 Коротец-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ао RS | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 61.3
| 10 Коротец-Шалга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 63.38 | 61.64 | 60.76 | 59.84 | 62.06 | 61.56 | 69.62 | 77.9 | 82.94 | 87.5 | 82.74 | 80.78 | 76.52 | 78.66 | 85.2 | 85.34 | 95.32 | 105.74 | 105.98 | 110.94 | 98.24 | 85.84 | 79.78 | 70.08 | 1928.36
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч