## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новленское | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новленское | [20 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Новленское ТСН 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ап RS | 10 Новленское Т 2 ао RS | 10 Новленское Т 2 ап RS | 10 Новленское-Бережок ао RS | 10 Новленское-Бережок ап RS | 10 Новленское-Березники ао RS | 10 Новленское-Гридинское ао RS | 10 Новленское-КЗС ао RS | 10 Новленское-Коробово ао RS | 10 Новленское-Омогаево ао RS | 10 Новленское-Омогаево ап RS | 10 Новленское-Острецово ао RS | 10 Новленское-Севостьяново ао RS | 10 Новленское-с/х Клубова ао RS | 10 Новленское-Филютино ао RS | 10 Новленское-Школа ао RS | 10 Новленское-Шолохово ао RS | 110 Новленское СМВ ао RS | 110 Новленское СМВ ап RS
00 - 01 | 16.32 | 0 | 976 | 0 | 242 | 153.2 | 0 | 290 | 90.2 | 6.4 | 229.2 | 20.6 | 0 | 131 | 42.4 | 59.2 | 30 | 98 | 63 | 1174.8 | 33
01 - 02 | 15.672 | 0 | 970 | 0 | 204 | 158.4 | 0 | 287.2 | 75.8 | 6 | 222.2 | 19.2 | 0 | 131.2 | 43.2 | 52.4 | 29.6 | 96.4 | 48 | 310.2 | 409.2
02 - 03 | 15.744 | 0 | 962 | 0 | 210 | 151.2 | 0 | 286 | 75.4 | 6 | 228.6 | 20 | 0 | 128.6 | 41.4 | 55 | 30 | 94.8 | 52.4 | 231 | 330
03 - 04 | 15.84 | 0 | 970 | 0 | 226 | 154.4 | 0 | 290.4 | 82 | 6 | 218.4 | 22 | 0 | 131.8 | 41 | 64.8 | 38.4 | 94 | 49.2 | 112.2 | 323.4
04 - 05 | 15.456 | 0 | 994 | 0 | 258 | 152.8 | 0 | 292.4 | 102.4 | 6 | 234.2 | 20 | 0 | 129.4 | 40 | 61.6 | 50.4 | 93.2 | 65.4 | 778.8 | 112.2
05 - 06 | 15.84 | 0 | 1070 | 0 | 274 | 155.2 | 0 | 305.6 | 108.2 | 6 | 278 | 19.4 | 0 | 131 | 45.4 | 71.2 | 56 | 97.6 | 66.8 | 1808.4 | 13.2
06 - 07 | 16.128 | 0 | 1168 | 0 | 288 | 154 | 0 | 333.6 | 106.4 | 5.6 | 289.2 | 20.4 | 0 | 165 | 51.4 | 84.2 | 58.4 | 116.4 | 69.4 | 2303.4 | 0
07 - 08 | 16.44 | 0 | 1280 | 0 | 306 | 156 | 0 | 372.8 | 112.6 | 8.8 | 293.2 | 21.4 | 0 | 185 | 63 | 76.4 | 65.2 | 142 | 83.6 | 3016.2 | 0
08 - 09 | 16.32 | 0 | 1322 | 0 | 322 | 155.2 | 0 | 396.8 | 126 | 16 | 314.8 | 20.6 | 0 | 199.2 | 63 | 74.8 | 60.4 | 132 | 82.8 | 2989.8 | 0
09 - 10 | 15.792 | 0 | 1280 | 0 | 308 | 158 | 0 | 376 | 117.6 | 18.8 | 309.4 | 25.2 | 0 | 202.4 | 64.4 | 70.4 | 57.2 | 113.2 | 73.6 | 3148.2 | 0
10 - 11 | 16.296 | 0 | 1220 | 0 | 320 | 153.2 | 0 | 365.6 | 119.4 | 31.6 | 296.4 | 26.2 | 0 | 191.2 | 62.8 | 67 | 43.2 | 106.4 | 74.4 | 3029.4 | 0
11 - 12 | 16.8 | 0 | 1158 | 0 | 302 | 146.4 | 0 | 344 | 101.2 | 26 | 267.4 | 25.4 | 0 | 177.2 | 64 | 73.6 | 43.6 | 113.6 | 72.6 | 3273.6 | 0
12 - 13 | 15.984 | 0 | 1220 | 0 | 292 | 164 | 0 | 346 | 114.6 | 12.4 | 293 | 25 | 0 | 179.8 | 62.8 | 64.4 | 44 | 129.6 | 72.6 | 125.4 | 811.8
13 - 14 | 16.896 | 0 | 1162 | 0 | 326 | 146 | 0 | 332.4 | 142.2 | 12 | 294 | 26.2 | 0 | 177.4 | 59.4 | 71.2 | 44.8 | 105.2 | 72.8 | 1075.8 | 99
14 - 15 | 16.44 | 0 | 1158 | 0 | 332 | 148.4 | 0 | 322.8 | 141.2 | 18.4 | 297.6 | 25.2 | 0 | 174.2 | 60.6 | 76.2 | 46.4 | 108 | 68.2 | 3326.4 | 0
15 - 16 | 17.136 | 0 | 1252 | 0 | 320 | 157.6 | 0 | 343.6 | 114.4 | 27.6 | 321.8 | 28.8 | 0 | 172.4 | 63.4 | 77.4 | 62.4 | 130 | 68.8 | 3128.4 | 0
16 - 17 | 16.056 | 0 | 1292 | 0 | 306 | 172.8 | 0 | 381.6 | 100.8 | 19.6 | 285.6 | 24.8 | 0 | 172.2 | 72.8 | 93.2 | 53.6 | 152 | 66.2 | 1280.4 | 6.6
17 - 18 | 17.208 | 0 | 1312 | 0 | 288 | 165.6 | 0 | 392.8 | 104 | 5.6 | 294.8 | 25.8 | 0 | 173.2 | 77.4 | 79 | 48 | 160.8 | 71 | 1590.6 | 0
18 - 19 | 17.352 | 0 | 1332 | 0 | 292 | 165.6 | 0 | 384.8 | 103.6 | 5.2 | 328.2 | 25 | 0 | 161.8 | 72.2 | 86.4 | 60.8 | 156.4 | 70 | 1907.4 | 0
19 - 20 | 16.248 | 0 | 1328 | 0 | 284 | 178.4 | 0 | 385.6 | 112 | 5.2 | 324 | 25.8 | 0 | 161 | 68.2 | 73.4 | 58.8 | 152 | 65.8 | 2917.2 | 0
20 - 21 | 17.88 | 0 | 1238 | 0 | 286 | 163.2 | 0 | 357.2 | 109.2 | 5.6 | 285.4 | 26 | 0 | 154.2 | 66.6 | 75.2 | 58 | 151.6 | 66.6 | 3722.4 | 0
21 - 22 | 17.688 | 0 | 1166 | 0 | 266 | 156.4 | 0 | 363.6 | 94.8 | 6.4 | 252.6 | 24.8 | 0 | 149.6 | 58 | 72.6 | 46.8 | 138.8 | 65.4 | 1788.6 | 0
22 - 23 | 16.272 | 0 | 1080 | 0 | 240 | 158 | 0 | 311.2 | 87 | 6.4 | 252.4 | 22.8 | 0 | 146.4 | 54.6 | 61.2 | 39.6 | 116 | 61 | 382.8 | 191.4
23 - 00 | 17.64 | 0 | 1036 | 0 | 244 | 157.2 | 0 | 300.8 | 90.4 | 6.4 | 252 | 23.4 | 0 | 135.4 | 48.8 | 63.4 | 35.2 | 104.4 | 57.2 | 1227.6 | 33
Сумма | 395.448 | 0 | 27946 | 0 | 6736 | 3781.2 | 0 | 8162.8 | 2531.4 | 274 | 6662.4 | 564 | 0 | 3860.6 | 1386.8 | 1704.2 | 1160.8 | 2902.4 | 1606.8 | 44649 | 2362.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новленское |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч