## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сазоново | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 | 6.625 | 0 | 904.8 | 215 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.6 | 0
01 - 02 | 6.22 | 0 | 831.6 | 199.6 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.5 | 0
02 - 03 | 6.58 | 0 | 837.6 | 200.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 0
03 - 04 | 6.495 | 0 | 826.8 | 195.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0
04 - 05 | 6.48 | 0 | 841.2 | 197.6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.6 | 0
05 - 06 | 6.52 | 0 | 925.2 | 225.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.4 | 0
06 - 07 | 6.64 | 0 | 1070.4 | 251.8 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.2 | 0
07 - 08 | 6.6 | 0 | 1262.4 | 289.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.6 | 0
08 - 09 | 6.5 | 0 | 1365.6 | 264.2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.9 | 0
09 - 10 | 6.685 | 0 | 1359.6 | 234.2 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.5 | 0
10 - 11 | 6.505 | 0 | 1279.2 | 216.2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.3 | 0
11 - 12 | 6.47 | 0 | 1262.4 | 231.8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.8 | 0
12 - 13 | 6.535 | 0 | 1194 | 236.2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.5 | 0
13 - 14 | 6.5 | 0 | 1232.4 | 237 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.6 | 0
14 - 15 | 6.465 | 0 | 1148.4 | 233.6 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0
15 - 16 | 6.47 | 0 | 1179.6 | 252.4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.2 | 0
16 - 17 | 6.585 | 0 | 1279.2 | 276 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.2 | 0
17 - 18 | 6.585 | 0 | 1336.8 | 288.8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.6 | 0
18 - 19 | 6.63 | 0 | 1360.8 | 301.4 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.6 | 0
19 - 20 | 6.56 | 0 | 1335.6 | 297 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.9 | 0
20 - 21 | 6.57 | 0 | 1305.6 | 285.6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.9 | 0
21 - 22 | 6.57 | 0 | 1228.8 | 276 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.5 | 0
22 - 23 | 6.655 | 0 | 1094.4 | 261.4 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.2 | 0
23 - 00 | 6.55 | 0 | 958.8 | 216.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.7 | 0
Сумма | 156.995 | 0 | 27421.2 | 5883.6 | 534.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20983.5 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 |  |  | 476.4 | 116.4 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.6 | 0
01 - 02 |  |  | 465.6 | 114.2 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.4 | 0
02 - 03 |  |  | 490.8 | 122.4 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 0
03 - 04 |  |  | 498 | 125 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.3 | 0
04 - 05 |  |  | 495.6 | 122.4 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.2 | 0
05 - 06 |  |  | 498 | 121.4 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.7 | 0
06 - 07 |  |  | 493.2 | 120.2 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.6 | 0
07 - 08 |  |  | 514.8 | 120.6 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0
08 - 09 |  |  | 628.8 | 123 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.2 | 0
09 - 10 |  |  | 702 | 123 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0
10 - 11 |  |  | 680.4 | 110.4 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.1 | 0
11 - 12 |  |  | 630 | 110.6 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.3 | 0
12 - 13 |  |  | 555.6 | 116.4 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.9 | 0
13 - 14 |  |  | 637.2 | 115 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.7 | 0
14 - 15 |  |  | 620.4 | 117.4 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0
15 - 16 |  |  | 576 | 128 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0
16 - 17 |  |  | 532.8 | 128.4 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 0
17 - 18 |  |  | 514.8 | 125.4 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.2 | 0
18 - 19 |  |  | 512.4 | 126.6 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.4 | 0
19 - 20 |  |  | 523.2 | 131.6 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.3 | 0
20 - 21 |  |  | 534 | 131.8 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.6 | 0
21 - 22 |  |  | 518.4 | 127.2 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | 0
22 - 23 |  |  | 504 | 122.2 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.3 | 0
23 - 00 |  |  | 507.6 | 123.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.1 | 0
Сумма | 0 | 0 | 13110 | 2923 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9373.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сазоново |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч