## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "У.Алексеево" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 117.56 | 118.25 | 10.262 | 10.3
1:00 | 117.7 | 118.94 | 10.375 | 10.313
2:00 | 117.84 | 119.07 | 10.3 | 10.262
3:00 | 118.39 | 119.07 | 10.413 | 10.325
4:00 | 119.9 | 120.72 | 10.387 | 10.438
5:00 | 118.39 | 120.31 | 10.313 | 10.3
6:00 | 118.66 | 118.94 | 10.313 | 10.35
7:00 | 118.8 | 118.53 | 10.225 | 10.313
8:00 | 117.15 | 117.56 | 10.212 | 10.175
9:00 | 113.57 | 114.4 | 10.188 | 10.225
10:00 | 115.64 | 115.78 | 10.35 | 10.538
11:00 | 115.09 | 114.95 | 10.325 | 10.125
12:00 | 117.01 | 117.97 | 10.475 | 10.363
13:00 | 117.97 | 118.94 | 10.3 | 10.288
14:00 | 115.91 | 116.19 | 10.3 | 10.225
15:00 | 116.05 | 117.56 | 10.288 | 10.225
16:00 | 114.4 | 115.5 | 10.05 | 10.25
17:00 | 115.78 | 116.32 | 10.425 | 10.325
18:00 | 115.64 | 117.43 | 10.325 | 10.262
19:00 | 116.46 | 115.91 | 10.225 | 10.212
20:00 | 117.15 | 116.88 | 10.137 | 10.337
21:00 | 118.11 | 118.11 | 10.225 | 10.313
22:00 | 118.39 | 118.8 | 10.288 | 10.413
23:00 | 116.05 | 117.84 | 10.238 | 10.35
24:00 | 116.88 | 117.01 | 10.137 | 10.288
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "У.Алексеево" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1(10 кВ.) |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-2(10 кВ.)
| Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 5465.6076 | - | 3984.9972 | - | 729.8666 | - | 182.8003 | - |  | 5340.3984 | - | 4036.9115 | - | 341.723 | - | 330.6516 | -
1:00 | 21.3318 | 5465.6495 | 335.2 | 3985.0215 | 194.4 | 729.8797 | 13.1 | 182.8018 | 1.5 | 27.0573 | 5340.4524 | 432 | 4036.9408 | 234.4 | 341.726 | 3 | 330.6539 | 2.3
2:00 | 20.9236 | 5465.6899 | 323.2 | 3985.0465 | 200 | 729.8932 | 13.5 | 182.8034 | 1.6 | 27.111 | 5340.5067 | 434.4 | 4036.9698 | 232 | 341.729 | 3 | 330.656 | 2.1
3:00 | 20.8347 | 5465.73 | 320.8 | 3985.0716 | 200.8 | 729.9066 | 13.4 | 182.8051 | 1.7 | 26.4491 | 5340.5594 | 421.6 | 4036.9986 | 230.4 | 341.732 | 3 | 330.6583 | 2.3
4:00 | 20.8071 | 5465.7699 | 319.2 | 3985.0969 | 202.4 | 729.9203 | 13.7 | 182.8067 | 1.6 | 26.9623 | 5340.6131 | 429.6 | 4037.028 | 235.2 | 341.735 | 3 | 330.6606 | 2.3
5:00 | 21.2268 | 5465.8108 | 327.2 | 3985.1224 | 204 | 729.9336 | 13.3 | 182.8084 | 1.7 | 27.2154 | 5340.6674 | 434.4 | 4037.0575 | 236 | 341.7381 | 3.1 | 330.663 | 2.4
6:00 | 23.1888 | 5465.8573 | 372 | 3985.1471 | 197.6 | 729.947 | 13.4 | 182.8101 | 1.7 | 27.9093 | 5340.7239 | 452 | 4037.0862 | 229.6 | 341.7411 | 3 | 330.6652 | 2.2
7:00 | 26.4996 | 5465.9118 | 436 | 3985.1726 | 204 | 729.9603 | 13.3 | 182.8116 | 1.5 | 29.9024 | 5340.7858 | 495.2 | 4037.1141 | 223.2 | 341.744 | 2.9 | 330.6673 | 2.1
8:00 | 27.6935 | 5465.9691 | 458.4 | 3985.1985 | 207.2 | 729.9733 | 13 | 182.813 | 1.4 | 34.2726 | 5340.8558 | 560 | 4037.1481 | 272 | 341.747 | 3 | 330.6691 | 1.8
9:00 | 28.1856 | 5466.0274 | 466.4 | 3985.2249 | 211.2 | 729.9862 | 12.9 | 182.8144 | 1.4 | 35.3558 | 5340.9272 | 571.2 | 4037.1848 | 293.6 | 341.752 | 5 | 330.6749 | 5.8
10:00 | 29.0949 | 5466.087 | 476.8 | 3985.2534 | 228 | 729.9992 | 13 | 182.8158 | 1.4 | 35.3818 | 5340.9967 | 556 | 4037.2251 | 322.4 | 341.7558 | 3.8 | 330.6788 | 3.9
11:00 | 27.8161 | 5466.1429 | 447.2 | 3985.2828 | 235.2 | 730.0124 | 13.2 | 182.8173 | 1.5 | 31.9398 | 5341.0596 | 503.2 | 4037.2612 | 288.8 | 341.759 | 3.2 | 330.6819 | 3.1
12:00 | 25.5986 | 5466.194 | 408.8 | 3985.3105 | 221.6 | 730.0265 | 14.1 | 182.819 | 1.7 | 30.2458 | 5341.1201 | 484 | 4037.2937 | 260 | 341.7622 | 3.2 | 330.6847 | 2.8
13:00 | 26.0426 | 5466.2474 | 427.2 | 3985.3359 | 203.2 | 730.0397 | 13.2 | 182.8206 | 1.6 | 27.1746 | 5341.1766 | 452 | 4037.3185 | 198.4 | 341.7655 | 3.3 | 330.6878 | 3.1
14:00 | 24.1667 | 5466.2964 | 392 | 3985.3606 | 197.6 | 730.0525 | 12.8 | 182.822 | 1.4 | 35.6165 | 5341.2466 | 560 | 4037.359 | 324 | 341.7687 | 3.2 | 330.6905 | 2.7
15:00 | 24.4434 | 5466.3458 | 395.2 | 3985.3859 | 202.4 | 730.0655 | 13 | 182.8234 | 1.4 | 33.676 | 5341.3139 | 538.4 | 4037.3953 | 290.4 | 341.7719 | 3.2 | 330.6934 | 2.9
16:00 | 29.0717 | 5466.4046 | 470.4 | 3985.4159 | 240 | 730.0793 | 13.8 | 182.8247 | 1.3 | 37.4735 | 5341.389 | 600.8 | 4037.4353 | 320 | 341.7751 | 3.2 | 330.696 | 2.6
17:00 | 28.0664 | 5466.4615 | 455.2 | 3985.4446 | 229.6 | 730.0921 | 12.8 | 182.8261 | 1.4 | 38.6394 | 5341.4663 | 618.4 | 4037.4768 | 332 | 341.7783 | 3.2 | 330.699 | 3
18:00 | 29.1703 | 5466.521 | 476 | 3985.4737 | 232.8 | 730.1051 | 13 | 182.8276 | 1.5 | 34.0825 | 5341.5363 | 560 | 4037.5098 | 264 | 341.7813 | 3 | 330.7017 | 2.7
19:00 | 29.7806 | 5466.5817 | 485.6 | 3985.5035 | 238.4 | 730.118 | 12.9 | 182.829 | 1.4 | 32.0041 | 5341.6034 | 536.8 | 4037.5377 | 223.2 | 341.784 | 2.7 | 330.7037 | 2
20:00 | 26.7468 | 5466.6361 | 435.2 | 3985.5305 | 216 | 730.1319 | 13.9 | 182.8305 | 1.5 | 31.0333 | 5341.6678 | 515.2 | 4037.5663 | 228.8 | 341.7868 | 2.8 | 330.7058 | 2.1
21:00 | 25.1357 | 5466.6876 | 412 | 3985.5551 | 196.8 | 730.145 | 13.1 | 182.8319 | 1.4 | 30.4 | 5341.7303 | 500 | 4037.5956 | 234.4 | 341.7896 | 2.8 | 330.7081 | 2.3
22:00 | 24.3547 | 5466.7363 | 389.6 | 3985.5813 | 209.6 | 730.1578 | 12.8 | 182.8334 | 1.5 | 30.292 | 5341.7919 | 492.8 | 4037.6262 | 244.8 | 341.7925 | 2.9 | 330.7106 | 2.5
23:00 | 24.1087 | 5466.7842 | 383.2 | 3985.6078 | 212 | 730.1709 | 13.1 | 182.8347 | 1.3 | 28.4608 | 5341.8495 | 460.8 | 4037.6555 | 234.4 | 341.7953 | 2.8 | 330.7129 | 2.3
24:00 | 20.5745 | 5466.8244 | 321.6 | 3985.6316 | 190.4 | 730.1836 | 12.7 | 182.8361 | 1.4 | 27.5392 | 5341.9049 | 443.2 | 4037.6845 | 232 | 341.7981 | 2.8 | 330.7152 | 2.3
Итого |  |  | 9734.4 |  | 5075.2 |  | 317 |  | 35.8 |  |  | 12052 |  | 6184 |  | 75.1 |  | 63.6
Максимум | 29.7806 | [8 empty] | 38.6394
Минимум | 20.5745 | [8 empty] | 26.4491
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/10 кВ У-Алексеево в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Загарье | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Варжа |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Теплогорье |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Село-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Село-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Якутино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Биричево |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Заречная |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Гаврино
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 5374.3009 | - | 3440.4569 | - |  | 5139.6294 | - | 3807.8944 | - |  | 9967.575 | - | 10503.8365 | - |  | 12670.2075 | - | 5785.4681 | - |  | 8096.8613 | - | 4818.0374 | - |  | 18422.3521 | - | 12280.8161 | - |  | 1247.2365 | - | 1392.3705 | - |  | 8064.4626 | - | 6812.3525 | - |  | 938.6229 | - | 1288.5377 | -
1:00 | 1.4018 | 5374.3219 | 21 | 3440.4713 | 14.4 | 3.4313 | 5139.6609 | 47.25 | 3807.9215 | 40.65 | 6.8456 | 9967.6307 | 83.55 | 10503.8979 | 92.1 | 9.6865 | 12670.3772 | 169.7 | 5785.5146 | 46.5 | 6.0754 | 8096.9645 | 103.2 | 4818.0765 | 39.1 | 10.0855 | 18422.52 | 167.9 | 12280.8894 | 73.3 | 2.1771 | 1247.2573 | 31.2 | 1392.3867 | 24.3 | 8.1471 | 8064.5432 | 120.9 | 6812.4094 | 85.35 | 0.72107 | 938.6272 | 6.45 | 1288.5453 | 11.4
2:00 | 1.4143 | 5374.3429 | 21 | 3440.4861 | 14.8 | 3.5209 | 5139.6934 | 48.75 | 3807.9491 | 41.4 | 6.8018 | 9967.6828 | 78.15 | 10503.9617 | 95.7 | 9.2944 | 12670.5393 | 162.1 | 5785.5618 | 47.2 | 6.3095 | 8097.0722 | 107.7 | 4818.1157 | 39.2 | 9.8422 | 18422.6836 | 163.6 | 12280.9615 | 72.1 | 2.1525 | 1247.2778 | 30.75 | 1392.4028 | 24.15 | 8.186 | 8064.625 | 122.7 | 6812.4654 | 84 | 0.71389 | 938.6315 | 6.45 | 1288.5528 | 11.25
3:00 | 1.422 | 5374.364 | 21.1 | 3440.501 | 14.9 | 3.5029 | 5139.725 | 47.4 | 3807.9774 | 42.45 | 6.8274 | 9967.7349 | 78.15 | 10504.0259 | 96.3 | 9.2239 | 12670.7003 | 161 | 5785.6082 | 46.4 | 6.0205 | 8097.1746 | 102.4 | 4818.1541 | 38.4 | 9.8053 | 18422.8466 | 163 | 12281.0333 | 71.8 | 2.1344 | 1247.2981 | 30.45 | 1392.4188 | 24 | 7.8897 | 8064.7027 | 116.55 | 6812.521 | 83.4 | 0.73233 | 938.6359 | 6.6 | 1288.5605 | 11.55
4:00 | 1.3395 | 5374.383 | 19 | 3440.5162 | 15.2 | 3.5657 | 5139.7577 | 49.05 | 3808.0056 | 42.3 | 6.7886 | 9967.7865 | 77.4 | 10504.0899 | 96 | 9.2118 | 12670.8606 | 160.3 | 5785.6562 | 48 | 6.2596 | 8097.281 | 106.4 | 4818.1942 | 40.1 | 9.8422 | 18423.0098 | 163.2 | 12281.1063 | 73 | 2.1306 | 1247.3181 | 30 | 1392.4351 | 24.45 | 8.1396 | 8064.7834 | 121.05 | 6812.5776 | 84.9 | 0.72036 | 938.64 | 6.15 | 1288.5682 | 11.55
5:00 | 1.2911 | 5374.4006 | 17.6 | 3440.5317 | 15.5 | 3.6519 | 5139.7916 | 50.85 | 3808.034 | 42.6 | 6.9802 | 9967.8409 | 81.6 | 10504.1546 | 97.05 | 9.3957 | 12671.0245 | 163.9 | 5785.7038 | 47.6 | 6.4247 | 8097.3906 | 109.6 | 4818.2343 | 40.1 | 9.8835 | 18423.1736 | 163.8 | 12281.1798 | 73.5 | 2.2053 | 1247.3391 | 31.5 | 1392.4516 | 24.75 | 8.1173 | 8064.8637 | 120.45 | 6812.6343 | 85.05 | 0.73233 | 938.6444 | 6.6 | 1288.5759 | 11.55
6:00 | 1.4841 | 5374.423 | 22.4 | 3440.5467 | 15 | 4.0266 | 5139.8318 | 60.3 | 3808.0616 | 41.4 | 7.2641 | 9967.9025 | 92.4 | 10504.2174 | 94.2 | 10.4518 | 12671.2088 | 184.3 | 5785.7494 | 45.6 | 6.1806 | 8097.4961 | 105.5 | 4818.2727 | 38.4 | 10.269 | 18423.3463 | 172.7 | 12281.2503 | 70.5 | 2.3362 | 1247.3625 | 35.1 | 1392.4675 | 23.85 | 8.4997 | 8064.95 | 129.45 | 6812.6904 | 84.15 | 0.70674 | 938.6487 | 6.45 | 1288.5833 | 11.1
7:00 | 2.2344 | 5374.4573 | 34.3 | 3440.5684 | 21.7 | 4.3548 | 5139.8771 | 67.95 | 3808.0886 | 40.5 | 7.6019 | 9967.9718 | 103.95 | 10504.278 | 90.9 | 12.2442 | 12671.4255 | 216.7 | 5785.7995 | 50.1 | 6.6362 | 8097.6106 | 114.5 | 4818.3104 | 37.7 | 10.9178 | 18423.5326 | 186.3 | 12281.3183 | 68 | 2.5664 | 1247.3889 | 39.6 | 1392.4839 | 24.6 | 9.2124 | 8065.0474 | 146.1 | 6812.7448 | 81.6 | 0.69251 | 938.653 | 6.45 | 1288.5905 | 10.8
8:00 | 2.3697 | 5374.4933 | 36 | 3440.592 | 23.6 | 4.6113 | 5139.9253 | 72.3 | 3808.1168 | 42.3 | 8.0985 | 9968.0493 | 116.25 | 10504.3381 | 90.15 | 12.4745 | 12671.6464 | 220.9 | 5785.85 | 50.5 | 6.7914 | 8097.728 | 117.4 | 4818.3483 | 37.9 | 12.0423 | 18423.7409 | 208.3 | 12281.3851 | 66.8 | 5.88 | 1247.4389 | 75 | 1392.5346 | 76.05 | 9.3277 | 8065.1471 | 149.55 | 6812.7979 | 79.65 | 0.68259 | 938.6577 | 7.05 | 1288.5973 | 10.2
9:00 | 1.8588 | 5374.5235 | 30.2 | 3440.6071 | 15.1 | 4.4227 | 5139.9712 | 68.85 | 3808.1444 | 41.4 | 8.6989 | 9968.1322 | 124.35 | 10504.4031 | 97.5 | 13.0688 | 12671.8768 | 230.4 | 5785.9072 | 57.2 | 6.1505 | 8097.8348 | 106.8 | 4818.3811 | 32.8 | 12.348 | 18423.9534 | 212.5 | 12281.4569 | 71.8 | 7.264 | 1247.4966 | 86.55 | 1392.601 | 99.6 | 9.4798 | 8065.2499 | 154.2 | 6812.849 | 76.65 | 0.5818 | 938.6617 | 6 | 1288.6031 | 8.7
10:00 | 1.5918 | 5374.5484 | 24.9 | 3440.6218 | 14.7 | 4.9061 | 5140.0217 | 75.75 | 3808.1757 | 46.95 | 8.8539 | 9968.2141 | 122.85 | 10504.4723 | 103.8 | 13.6752 | 12672.1174 | 240.6 | 5785.969 | 61.8 | 5.9768 | 8097.9382 | 103.4 | 4818.4142 | 33.1 | 11.6835 | 18424.1505 | 197.1 | 12281.5356 | 78.7 | 8.638 | 1247.5623 | 98.55 | 1392.6824 | 122.1 | 9.3522 | 8065.3502 | 150.45 | 6812.9016 | 78.9 | 0.47644 | 938.6642 | 3.75 | 1288.6083 | 7.8
11:00 | 1.7665 | 5374.5758 | 27.4 | 3440.6385 | 16.7 | 3.5767 | 5140.057 | 52.95 | 3808.2008 | 37.65 | 8.8862 | 9968.2927 | 117.9 | 10504.5458 | 110.25 | 13.5446 | 12672.3533 | 235.9 | 5786.0389 | 69.9 | 5.663 | 8098.0358 | 97.6 | 4818.4467 | 32.5 | 10.7113 | 18424.3291 | 178.6 | 12281.6128 | 77.2 | 7.0328 | 1247.6195 | 85.8 | 1392.7455 | 94.65 | 8.4441 | 8065.4394 | 133.8 | 6812.9516 | 75 | 0.47652 | 938.6669 | 4.05 | 1288.6134 | 7.65
12:00 | 1.5744 | 5374.5993 | 23.5 | 3440.6548 | 16.3 | 3.5129 | 5140.0912 | 51.3 | 3808.2261 | 37.95 | 8.0287 | 9968.3616 | 103.35 | 10504.6144 | 102.9 | 12.4253 | 12672.5698 | 216.5 | 5786.1027 | 63.8 | 5.5626 | 8098.1321 | 96.3 | 4818.4773 | 30.6 | 10.1481 | 18424.5002 | 171.1 | 12281.6814 | 68.6 | 6.0435 | 1247.6715 | 78 | 1392.797 | 77.25 | 8.3609 | 8065.5275 | 132.15 | 6813.0015 | 74.85 | 0.43633 | 938.6695 | 3.9 | 1288.618 | 6.9
13:00 | 1.6421 | 5374.6246 | 25.3 | 3440.6706 | 15.8 | 4.7666 | 5140.1397 | 72.75 | 3808.2574 | 46.95 | 7.6497 | 9968.4307 | 103.65 | 10504.6761 | 92.55 | 12.0109 | 12672.7827 | 212.9 | 5786.1504 | 47.7 | 6.5244 | 8098.2459 | 113.8 | 4818.5104 | 33.1 | 10.259 | 18424.6744 | 174.2 | 12281.7476 | 66.2 | 2.112 | 1247.6925 | 31.5 | 1392.8116 | 21.9 | 7.8439 | 8065.6111 | 125.4 | 6813.0466 | 67.65 | 0.46199 | 938.6722 | 4.05 | 1288.6229 | 7.35
14:00 | 1.5731 | 5374.648 | 23.4 | 3440.687 | 16.4 | 3.6626 | 5140.177 | 55.95 | 3808.2814 | 36 | 7.8237 | 9968.5001 | 104.1 | 10504.7406 | 96.75 | 11.0941 | 12672.9784 | 195.7 | 5786.1985 | 48.1 | 6.2582 | 8098.3553 | 109.4 | 4818.5413 | 30.9 | 11.1757 | 18424.8655 | 191.1 | 12281.8161 | 68.5 | 10.5026 | 1247.7765 | 126 | 1392.9071 | 143.25 | 8.0826 | 8065.6956 | 126.75 | 6813.096 | 74.1 | 0.42916 | 938.6748 | 3.9 | 1288.6274 | 6.75
15:00 | 1.4795 | 5374.6703 | 22.3 | 3440.702 | 15 | 3.7323 | 5140.2153 | 57.45 | 3808.3054 | 36 | 7.8897 | 9968.5688 | 103.05 | 10504.807 | 99.6 | 11.3331 | 12673.1779 | 199.5 | 5786.2493 | 50.8 | 6.2869 | 8098.4651 | 109.8 | 4818.5727 | 31.4 | 11.1494 | 18425.0554 | 189.9 | 12281.8865 | 70.4 | 7.8288 | 1247.84 | 95.25 | 1392.9775 | 105.6 | 8.4844 | 8065.7858 | 135.3 | 6813.1452 | 73.8 | 0.5176 | 938.6783 | 5.25 | 1288.6326 | 7.8
16:00 | 1.6652 | 5374.6969 | 26.6 | 3440.7164 | 14.4 | 6.1535 | 5140.2783 | 94.5 | 3808.3452 | 59.7 | 8.8447 | 9968.6503 | 122.25 | 10504.8765 | 104.25 | 12.229 | 12673.3915 | 213.6 | 5786.3103 | 61 | 7.2085 | 8098.5901 | 125 | 4818.6117 | 39 | 12.404 | 18425.2686 | 213.2 | 12281.9594 | 72.9 | 8.7471 | 1247.9109 | 106.35 | 1393.0562 | 118.05 | 9.0486 | 8065.8822 | 144.6 | 6813.1973 | 78.15 | 0.74967 | 938.6842 | 8.85 | 1288.6395 | 10.35
17:00 | 2.0214 | 5374.7282 | 31.3 | 3440.7356 | 19.2 | 4.6848 | 5140.3262 | 71.85 | 3808.3756 | 45.6 | 8.7247 | 9968.7315 | 121.8 | 10504.9441 | 101.4 | 12.471 | 12673.6091 | 217.6 | 5786.3733 | 63 | 7.1917 | 8098.7143 | 124.2 | 4818.6522 | 40.5 | 13.3315 | 18425.4937 | 225.1 | 12282.0487 | 89.3 | 7.608 | 1247.9735 | 93.9 | 1393.1238 | 101.4 | 10.2594 | 8065.9917 | 164.25 | 6813.256 | 88.05 | 0.75321 | 938.6898 | 8.4 | 1288.6467 | 10.8
18:00 | 2.231 | 5374.7628 | 34.6 | 3440.7567 | 21.1 | 4.7825 | 5140.3748 | 72.9 | 3808.4071 | 47.25 | 8.9689 | 9968.8148 | 124.95 | 10505.0138 | 104.55 | 13.1384 | 12673.8403 | 231.2 | 5786.4325 | 59.2 | 7.2737 | 8098.8392 | 124.9 | 4818.6953 | 43.1 | 13.2762 | 18425.7165 | 222.8 | 12282.141 | 92.3 | 2.7901 | 1248.0027 | 43.8 | 1393.1408 | 25.5 | 9.934 | 8066.0962 | 156.75 | 6813.3156 | 89.4 | 0.81114 | 938.6955 | 8.55 | 1288.6547 | 12
19:00 | 2.706 | 5374.8047 | 41.9 | 3440.7824 | 25.7 | 6.1282 | 5140.438 | 94.8 | 3808.446 | 58.35 | 8.7006 | 9968.8985 | 125.55 | 10505.0778 | 96 | 12.0094 | 12674.0506 | 210.3 | 5786.4905 | 58 | 7.2843 | 8098.9652 | 126 | 4818.7357 | 40.4 | 11.4015 | 18425.9123 | 195.8 | 12282.2085 | 67.5 | 2.6857 | 1248.0314 | 43.05 | 1393.1561 | 22.95 | 9.9598 | 8066.2041 | 161.85 | 6813.3695 | 80.85 | 0.7334 | 938.7007 | 7.8 | 1288.6619 | 10.8
20:00 | 1.8308 | 5374.8338 | 29.1 | 3440.7985 | 16.1 | 4.2105 | 5140.4798 | 62.7 | 3808.4752 | 43.8 | 8.5355 | 9968.9778 | 118.95 | 10505.1441 | 99.45 | 12.0151 | 12674.2616 | 211 | 5786.5463 | 55.8 | 6.8577 | 8099.0829 | 117.7 | 4818.7765 | 40.8 | 11.3162 | 18426.1055 | 193.2 | 12282.2787 | 70.2 | 2.7238 | 1248.0603 | 43.35 | 1393.172 | 23.85 | 9.5006 | 8066.3051 | 151.5 | 6813.4246 | 82.65 | 0.73535 | 938.7058 | 7.65 | 1288.6692 | 10.95
21:00 | 1.7406 | 5374.862 | 28.2 | 3440.8128 | 14.3 | 4.17 | 5140.521 | 61.8 | 3808.5044 | 43.8 | 7.7676 | 9969.0509 | 109.65 | 10505.2033 | 88.8 | 11.3117 | 12674.4609 | 199.3 | 5786.5963 | 50 | 6.5932 | 8099.196 | 113.1 | 4818.8159 | 39.4 | 11.1518 | 18426.2945 | 189 | 12282.3516 | 72.9 | 2.7665 | 1248.0894 | 43.65 | 1393.1886 | 24.9 | 9.2026 | 8066.4011 | 144 | 6813.4812 | 84.9 | 0.74671 | 938.7107 | 7.35 | 1288.6768 | 11.4
22:00 | 1.5494 | 5374.8863 | 24.3 | 3440.827 | 14.2 | 3.9464 | 5140.5586 | 56.4 | 3808.5339 | 44.25 | 8.2991 | 9969.1259 | 112.5 | 10505.2702 | 100.35 | 10.4783 | 12674.6445 | 183.6 | 5786.6465 | 50.2 | 6.6768 | 8099.31 | 114 | 4818.8573 | 41.4 | 11.0532 | 18426.4803 | 185.8 | 12282.4277 | 76.1 | 2.6575 | 1248.1166 | 40.8 | 1393.2058 | 25.8 | 9.2345 | 8066.4961 | 142.5 | 6813.5402 | 88.5 | 0.77203 | 938.7157 | 7.5 | 1288.6847 | 11.85
23:00 | 1.4204 | 5374.9081 | 21.8 | 3440.8408 | 13.8 | 5.4764 | 5140.6126 | 81 | 3808.5724 | 57.75 | 7.4773 | 9969.1918 | 98.85 | 10505.3323 | 93.15 | 9.6552 | 12674.8135 | 169 | 5786.6934 | 46.9 | 6.2023 | 8099.4157 | 105.7 | 4818.8963 | 39 | 10.6483 | 18426.6593 | 179 | 12282.501 | 73.3 | 2.3434 | 1248.1399 | 34.95 | 1393.222 | 24.3 | 8.6143 | 8066.5836 | 131.25 | 6813.597 | 85.2 | 0.75122 | 938.7207 | 7.5 | 1288.6923 | 11.4
24:00 | 1.3849 | 5374.9292 | 21.1 | 3440.8545 | 13.7 | 3.2829 | 5140.6431 | 45.75 | 3808.5979 | 38.25 | 6.9914 | 9969.2502 | 87.6 | 10505.3936 | 91.95 | 8.8802 | 12674.9682 | 154.7 | 5786.7391 | 45.7 | 6.005 | 8099.5173 | 101.6 | 4818.936 | 39.7 | 10.2573 | 18426.8314 | 172.1 | 12282.5724 | 71.4 | 2.1867 | 1248.161 | 31.65 | 1393.238 | 24 | 8.442 | 8066.669 | 128.1 | 6813.6532 | 84.3 | 0.7353 | 938.7255 | 7.2 | 1288.6998 | 11.25
Итого |  |  | 628.3 |  | 397.6 |  |  | 1520.55 |  | 1055.25 |  |  | 2512.8 |  | 2335.65 |  |  | 4760.7 |  | 1271 |  |  | 2656 |  | 898.6 |  |  | 4479.3 |  | 1756.3 |  |  | 1386.75 |  | 1301.25 |  |  | 3309.6 |  | 1951.05 |  |  | 153.9 |  | 243.15
Максимум | 2.706 |  |  |  |  | 6.1535 |  |  |  |  | 8.9689 |  |  |  |  | 13.6752 |  |  |  |  | 7.2843 |  |  |  |  | 13.3315 |  |  |  |  | 10.5026 |  |  |  |  | 10.2594 |  |  |  |  | 0.81114
Минимум | 1.2911 |  |  |  |  | 3.2829 |  |  |  |  | 6.7886 |  |  |  |  | 8.8802 |  |  |  |  | 5.5626 |  |  |  |  | 9.8053 |  |  |  |  | 2.112 |  |  |  |  | 7.8439 |  |  |  |  | 0.42916
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22