## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | 4.912 | 4.892 | 4.892 | 4.86 | 4.84 | 4.824 | 4.812 | 4.84 | 4.9 | 4.844 | 4.872 | 4.872 | 4.908 | 4.876 | 4.848 | 4.824 | 4.8 | 4.852 | 4.84 | 4.84 | 4.872 | 4.86 | 4.852 | 4.86 | 116.592
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | 2.56 | 2.56 | 2.564 | 2.536 | 2.52 | 2.524 | 2.516 | 2.54 | 2.54 | 2.548 | 2.568 | 2.56 | 2.584 | 2.576 | 2.556 | 2.556 | 2.54 | 2.56 | 2.56 | 2.556 | 2.568 | 2.572 | 2.58 | 2.6 | 61.344
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 129.2 | 121.2 | 119.2 | 118.4 | 119.2 | 137.6 | 134.4 | 122.4 | 96 | 94 | 91.6 | 86 | 88.8 | 89.6 | 100 | 104.4 | 110.4 | 115.2 | 131.6 | 118.4 | 93.6 | 94.8 | 89.6 | 108.8 | 2614.4
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 64 | 60.8 | 60.4 | 62.4 | 60 | 67.6 | 84 | 109.6 | 102.8 | 104.8 | 104.4 | 94.4 | 86.8 | 82 | 82.8 | 84.4 | 110 | 110.8 | 102 | 103.6 | 95.6 | 91.2 | 81.6 | 70.4 | 2076.4
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 20.6 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 23.6 | 20.8 | 18.6 | 18.6 | 17.8 | 20.4 | 20.8 | 18 | 18.4 | 21.2 | 26.2 | 27.2 | 27.6 | 25.2 | 25.6 | 28 | 25 | 22.2 | 527
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 62 | 58.4 | 54.4 | 51 | 48.6 | 34.8 | 22.4 | 15.8 | 17.4 | 15.4 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 15.8 | 16 | 15.2 | 16.2 | 17 | 18 | 18.2 | 18.2 | 19 | 16.6 | 44.4 | 642.8
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 14 | 10 | 13.2 | 15.6 | 19.4 | 48.6 | 56 | 50.6 | 24.6 | 29.2 | 23 | 18.4 | 17.2 | 20.4 | 32.4 | 34.2 | 33 | 37 | 53.4 | 42.2 | 16.4 | 17 | 17 | 10.2 | 653
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 24.4 | 24.6 | 24.2 | 23.6 | 24 | 26.2 | 28.2 | 28.6 | 25.8 | 22.2 | 22.8 | 22.8 | 25.8 | 22.4 | 23.2 | 25.6 | 31.8 | 32.4 | 31.2 | 31 | 32.2 | 31.8 | 29.2 | 27.8 | 641.8
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 43 | 40 | 39.8 | 41.4 | 39.4 | 46.4 | 59.6 | 88 | 83.4 | 85.6 | 86 | 73.2 | 65.4 | 63.4 | 63.6 | 62.4 | 83 | 83.2 | 73.4 | 77.6 | 69.2 | 62.6 | 55.8 | 47.4 | 1532.8
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 28.2 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27 | 27.4 | 27.8 | 27.2 | 28.6 | 27.4 | 30 | 28.8 | 29.8 | 31.4 | 28.6 | 29.4 | 29.2 | 28.8 | 28.8 | 26.8 | 27.4 | 27 | 26.6 | 26.6 | 675.6
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 392.872 | 370.052 | 366.456 | 367.596 | 365.36 | 416.348 | 443.328 | 470.38 | 404.64 | 404.592 | 398.64 | 367.632 | 358.292 | 350.452 | 372.404 | 384.18 | 447.14 | 459.012 | 473.4 | 450.396 | 385.64 | 378.832 | 348.832 | 365.26 | 9541.736
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч