## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 1 ао RS | 24.288 | 24.416 | 24.384 | 24.32 | 24.48 | 24.416 | 24.416 | 24.544 | 24.224 | 24.288 | 24.96 | 25.184 | 24.672 | 24.96 | 25.28 | 24.48 | 24.64 | 24.096 | 24.128 | 24.192 | 24.384 | 23.744 | 23.584 | 23.872 | 585.952
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 2 ао RS | 3.104 | 3.04 | 2.848 | 2.976 | 3.04 | 3.104 | 3.008 | 2.88 | 2.912 | 2.944 | 3.04 | 2.976 | 2.848 | 2.912 | 2.848 | 2.976 | 3.2 | 2.912 | 3.392 | 3.232 | 3.2 | 3.328 | 3.072 | 3.104 | 72.896
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | 14.336 | 13.872 | 14.064 | 15.168 | 14.736 | 15.056 | 15.424 | 18.512 | 18.928 | 14.944 | 16.464 | 14.256 | 13.968 | 15.504 | 13.776 | 14.384 | 14.288 | 13.616 | 14.256 | 14.128 | 13.696 | 13.904 | 13.872 | 13.52 | 354.672
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | 4.032 | 4.064 | 4.048 | 4.032 | 4.048 | 4.048 | 4.048 | 4.048 | 4.016 | 2.928 | 2.944 | 2.992 | 3.024 | 2.944 | 3.008 | 2.992 | 4.4 | 3.984 | 3.984 | 4.016 | 4.064 | 3.904 | 3.888 | 3.856 | 89.312
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 36 | 36.08 | 36.96 | 35.28 | 35.36 | 36.8 | 37.76 | 39.36 | 39.44 | 37.28 | 36.32 | 38.32 | 38.08 | 34.24 | 35.76 | 35.44 | 41.2 | 44.48 | 46.4 | 42.88 | 44.16 | 42.88 | 40 | 38.4 | 928.88
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 19.8 | 19.8 | 105.6 | 429 | 0 | 442.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 2422.2 | 2105.4 | 2415.6 | 2435.4 | 2448.6 | 1782 | 1095.6 | 514.8 | 924 | 970.2 | 217.8 | 957 | 818.4 | 1544.4 | 2013 | 1683 | 1742.4 | 1155 | 1478.4 | 1366.2 | 1841.4 | 1491.6 | 1320 | 1557.6 | 36300
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 1584 | 1570.8 | 1577.4 | 1551 | 1570.8 | 1610.4 | 1696.2 | 1782 | 1887.6 | 1828.2 | 1768.8 | 1735.8 | 1689.6 | 1709.4 | 1709.4 | 1808.4 | 2151.6 | 2171.4 | 2211 | 2184.6 | 2131.8 | 2059.2 | 1947 | 1900.8 | 43837.2
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 6989.4 | 6138 | 6666 | 6553.8 | 6600 | 6633 | 7576.8 | 8078.4 | 8421.6 | 8019 | 8058.6 | 8111.4 | 7279.8 | 7801.2 | 7418.4 | 8019 | 8454.6 | 8679 | 8824.2 | 9193.8 | 8943 | 8382 | 7609.8 | 7121.4 | 185572.2
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 481.8 | 402.6 | 396 | 343.2 | 409.2 | 554.4 | 811.8 | 1128.6 | 1412.4 | 1485 | 1359.6 | 1326.6 | 1148.4 | 1168.2 | 1227.6 | 1234.2 | 1254 | 1181.4 | 1188 | 1135.2 | 1036.2 | 950.4 | 772.2 | 620.4 | 23027.4
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 7319.4 | 6613.2 | 6666 | 6672.6 | 6540.6 | 6976.2 | 7946.4 | 8639.4 | 9174 | 9438 | 9735 | 9055.2 | 8929.8 | 8586.6 | 8184 | 8976 | 9147.6 | 9312.6 | 9167.4 | 9240 | 8751.6 | 4791.6 | 3861 | 3874.2 | 187598.4
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 699.6 | 620.4 | 462 | 666.6 | 429 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 33 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115.2
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 138.6 | 1042.8 | 1854.6 | 1636.8 | 1049.4 | 1683 | 1168.2 | 805.2 | 554.4 | 178.2 | 462 | 957 | 1570.8 | 1570.8 | 1907.4 | 1518 | 5141.4 | 5174.4 | 4237.2 | 32656.8
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 2394 | 2055.9 | 2379.3 | 2385.6 | 2423.4 | 1753.5 | 1129.8 | 581.7 | 1008 | 1016.4 | 239.4 | 976.5 | 831.6 | 1570.8 | 2030.7 | 1724.1 | 1789.2 | 1207.5 | 1551.9 | 1438.5 | 1900.5 | 1507.8 | 1297.8 | 1522.5 | 36716.4
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 14.7 | 12.6 | 98.7 | 420 | 2.1 | 447.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.5
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 1348.2 | 1344 | 1350.3 | 1327.2 | 1346.1 | 1371.3 | 1432.2 | 1509.9 | 1621.2 | 1568.7 | 1501.5 | 1482.6 | 1440.6 | 1451.1 | 1457.4 | 1524.6 | 1835.4 | 1860.6 | 1881.6 | 1858.5 | 1824.9 | 1774.5 | 1682.1 | 1661.1 | 37455.6
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8.4 | 8.4 | 94.5 | 401.1 | 0 | 424.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.7
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 2433.9 | 2097.9 | 2421.3 | 2425.5 | 2463.3 | 1795.5 | 1173.9 | 619.5 | 1050 | 1052.1 | 258.3 | 1018.5 | 852.6 | 1610.7 | 2070.6 | 1766.1 | 1833.3 | 1257.9 | 1602.3 | 1484.7 | 1950.9 | 1554 | 1341.9 | 1564.5 | 37699.2
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 1348.2 | 1344 | 1352.4 | 1325.1 | 1346.1 | 1371.3 | 1432.2 | 1509.9 | 1621.2 | 1568.7 | 1501.5 | 1484.7 | 1438.5 | 1449 | 1457.4 | 1526.7 | 1835.4 | 1858.5 | 1883.7 | 1858.5 | 1824.9 | 1772.4 | 1682.1 | 1661.1 | 37453.5
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 76.8 | 87.6 | 80.4 | 91.2 | 73.2 | 66 | 9.6 | 0 | 1.2 | 4.8 | 6 | 20.4 | 25.2 | 20.4 | 27.6 | 4.8 | 6 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 20.4 | 51.6 | 75.6 | 753.6
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 40.8 | 56.4 | 26.4 | 15.6 | 6 | 3.6 | 8.4 | 3.6 | 13.2 | 12 | 20.4 | 32.4 | 36 | 18 | 4.8 | 2.4 | 0 | 310.8
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 228 | 217.2 | 214.8 | 212.4 | 216 | 230.4 | 252 | 260.4 | 261.6 | 248.4 | 259.2 | 246 | 236.4 | 249.6 | 244.8 | 274.8 | 302.4 | 306 | 321.6 | 315.6 | 297.6 | 277.2 | 253.2 | 236.4 | 6162
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 220.68 | 218.28 | 215.52 | 215.28 | 215.88 | 236.88 | 296.76 | 321.36 | 316.32 | 298.32 | 293.88 | 273.84 | 267.48 | 265.08 | 264.24 | 278.16 | 300.6 | 305.76 | 321.96 | 310.8 | 306.48 | 277.8 | 249.6 | 231.24 | 6502.2
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 187.2 | 176.88 | 175.68 | 173.28 | 176.4 | 186.48 | 203.28 | 208.8 | 211.2 | 198.24 | 213.36 | 196.32 | 185.28 | 204.72 | 194.64 | 220.56 | 241.2 | 241.92 | 253.44 | 256.8 | 240.96 | 219.12 | 202.8 | 190.56 | 4959.12
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 32.16 | 31.2 | 31.56 | 30.72 | 30.96 | 34.68 | 39.12 | 42.96 | 41.64 | 41.76 | 39.6 | 40.8 | 42.6 | 38.76 | 43.92 | 46.32 | 51.6 | 53.52 | 55.8 | 47.4 | 46.8 | 46.68 | 39.96 | 36 | 986.52
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 7.44 | 7.92 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 8.64 | 8.16 | 7.68 | 7.2 | 6.96 | 6.96 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.44 | 7.68 | 7.92 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.4 | 8.16 | 8.16 | 185.52
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 17.64 | 17.19 | 17.19 | 17.37 | 17.55 | 17.82 | 18.18 | 18.27 | 19.44 | 17.01 | 16.29 | 17.64 | 16.92 | 17.19 | 15.3 | 16.29 | 19.89 | 25.11 | 27.27 | 29.07 | 27.72 | 24.21 | 18.81 | 18.27 | 467.64
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 366.3 | 374.58 | 364.32 | 376.56 | 357.66 | 374.22 | 368.82 | 358.74 | 337.14 | 346.68 | 356.04 | 358.38 | 356.94 | 348.3 | 355.32 | 339.12 | 367.74 | 365.04 | 370.8 | 358.38 | 371.34 | 372.06 | 368.82 | 376.74 | 8690.04
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 28238.68 | 25504.522 | 26876.954 | 26898.866 | 26754.094 | 25335.984 | 26639.156 | 27610.534 | 30139.74 | 29585.494 | 28864.258 | 28568.668 | 27772.412 | 28699.21 | 29016.992 | 30064.462 | 32397.338 | 31671.858 | 32842.89 | 33119.258 | 33130.964 | 30763.33 | 27968.066 | 26976.522 | 695440.252
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч