## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 13.984 | 14.304 | 14.208 | 14.208 | 14.08 | 14.112 | 14.24 | 14.784 | 14.24 | 14.144 | 14.08 | 14.176 | 14.848 | 14.048 | 13.92 | 14.144 | 14.56 | 15.104 | 14.464 | 13.92 | 13.984 | 13.952 | 14.24 | 14.016 | 341.76
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 38.144 | 38.304 | 38.24 | 38.304 | 38.208 | 38.304 | 38.976 | 37.696 | 37.568 | 38.208 | 38.56 | 39.296 | 39.52 | 38.432 | 37.376 | 38.816 | 39.616 | 40.128 | 39.424 | 39.648 | 40.736 | 40.512 | 40.48 | 41.504 | 936
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 14.528 | 14.576 | 14.576 | 14.544 | 14.592 | 14.64 | 14.912 | 14.432 | 14.4 | 14.56 | 14.72 | 14.976 | 15.008 | 14.608 | 14.256 | 14.8 | 15.12 | 15.344 | 15.024 | 15.12 | 15.552 | 15.456 | 15.424 | 15.84 | 357.008
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 23.232 | 23.344 | 23.296 | 23.376 | 23.296 | 23.248 | 23.712 | 22.896 | 22.816 | 23.28 | 23.488 | 23.952 | 24.144 | 23.456 | 22.752 | 23.648 | 24.128 | 24.416 | 23.984 | 24.16 | 24.768 | 24.672 | 24.688 | 25.248 | 570
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 693.84 | 694.8 | 694.56 | 695.16 | 695.16 | 695.16 | 695.88 | 695.4 | 695.52 | 696.12 | 696.12 | 696 | 696.48 | 696.48 | 696.24 | 695.88 | 696.72 | 697.32 | 698.28 | 699.84 | 697.56 | 697.92 | 698.16 | 698.04 | 16712.64
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 598.68 | 599.88 | 600 | 600.12 | 600.12 | 600.36 | 600.96 | 600.72 | 601.08 | 601.44 | 601.8 | 601.44 | 601.8 | 601.8 | 601.8 | 601.32 | 601.8 | 602.76 | 603.48 | 605.28 | 602.88 | 603.48 | 603.84 | 603.6 | 14440.44
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 1078.56 | 1055.52 | 1035.36 | 1031.76 | 1045.44 | 1077.12 | 1224.72 | 1416.24 | 1404 | 1393.2 | 1329.12 | 1267.92 | 1245.6 | 1246.32 | 1250.64 | 1360.8 | 1394.64 | 1432.8 | 1481.76 | 1473.84 | 1424.88 | 1337.76 | 1254.24 | 1150.56 | 30412.8
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 647.28 | 659.52 | 662.4 | 684 | 635.04 | 552.24 | 498.96 | 383.04 | 197.28 | 134.64 | 258.48 | 280.08 | 437.04 | 354.96 | 293.04 | 378.72 | 393.84 | 514.8 | 522 | 547.92 | 550.08 | 559.44 | 618.48 | 632.16 | 11395.44
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 220.14 | 205.02 | 199.8 | 201.6 | 204.66 | 207.18 | 233.64 | 265.5 | 225.54 | 214.02 | 210.42 | 213.3 | 217.8 | 209.34 | 208.26 | 215.82 | 227.88 | 252.18 | 271.8 | 272.7 | 266.76 | 259.02 | 241.38 | 230.04 | 5473.8
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 24.12 | 25.02 | 24.12 | 24.84 | 24.3 | 24.48 | 25.02 | 25.56 | 28.26 | 29.34 | 29.16 | 28.8 | 28.8 | 27.36 | 28.98 | 29.34 | 28.62 | 28.08 | 28.26 | 25.92 | 27.36 | 25.74 | 25.2 | 23.94 | 640.62
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 210.42 | 205.56 | 199.62 | 184.86 | 199.26 | 243.36 | 311.22 | 375.48 | 401.4 | 392.94 | 368.82 | 312.84 | 312.66 | 301.68 | 293.76 | 294.48 | 300.6 | 304.38 | 316.08 | 298.62 | 297 | 286.74 | 243.72 | 218.34 | 6873.84
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 81.12 | 69.36 | 64.68 | 63.6 | 63.48 | 67.68 | 109.2 | 146.52 | 144 | 163.8 | 154.2 | 145.68 | 148.2 | 146.28 | 137.4 | 135.6 | 152.64 | 166.8 | 164.64 | 161.76 | 162.96 | 142.44 | 119.76 | 96 | 3007.8
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 42 | 42.72 | 42.48 | 42.24 | 42 | 43.44 | 42 | 44.64 | 41.76 | 41.04 | 42.48 | 44.16 | 41.52 | 40.32 | 39.6 | 43.2 | 44.88 | 43.2 | 40.56 | 42 | 40.56 | 39.6 | 39.12 | 38.64 | 1004.16
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 261.6 | 258.72 | 255.6 | 250.32 | 255.12 | 262.32 | 286.56 | 314.4 | 348.48 | 356.16 | 359.04 | 328.56 | 319.2 | 341.28 | 337.92 | 370.08 | 342.96 | 327.36 | 340.8 | 330 | 312.96 | 300.24 | 282 | 266.4 | 7408.08
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 338.4 | 332.28 | 333.36 | 329.4 | 363.96 | 400.68 | 390.6 | 437.04 | 569.52 | 639.36 | 536.76 | 577.08 | 424.8 | 507.96 | 585 | 501.84 | 477.72 | 376.2 | 360 | 361.08 | 347.76 | 351.36 | 335.88 | 344.52 | 10222.56
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 181.26 | 181.08 | 180.72 | 184.32 | 185.76 | 198.36 | 231.12 | 277.74 | 275.22 | 278.1 | 274.32 | 256.86 | 262.26 | 246.42 | 263.34 | 261.36 | 280.08 | 295.92 | 309.06 | 307.98 | 300.42 | 277.2 | 262.62 | 219.96 | 5991.48
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 162.96 | 163.92 | 161.52 | 159.6 | 161.28 | 168 | 191.52 | 211.92 | 218.88 | 201.12 | 148.56 | 134.64 | 124.32 | 127.2 | 122.4 | 185.04 | 210.24 | 213.84 | 224.16 | 225.12 | 207.36 | 191.04 | 180.24 | 169.92 | 4264.8
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 91.08 | 95.22 | 91.08 | 90.72 | 94.14 | 91.44 | 91.26 | 116.28 | 108.72 | 95.58 | 97.2 | 101.7 | 88.38 | 94.5 | 98.64 | 106.02 | 93.6 | 91.26 | 89.1 | 95.58 | 93.42 | 89.28 | 90 | 92.16 | 2286.36
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 34.56 | 33.84 | 36.48 | 33.36 | 34.56 | 37.44 | 34.56 | 41.76 | 73.2 | 76.56 | 76.56 | 68.88 | 62.16 | 74.64 | 69.12 | 62.88 | 64.56 | 41.52 | 41.76 | 34.32 | 41.28 | 39.84 | 38.88 | 40.08 | 1192.8
| Сумма | 4755.908 | 4712.988 | 4672.1 | 4666.332 | 4694.456 | 4759.564 | 5059.06 | 5442.048 | 5421.884 | 5403.612 | 5273.888 | 5150.34 | 5104.54 | 5107.084 | 5114.444 | 5333.788 | 5404.204 | 5483.412 | 5584.636 | 5574.808 | 5468.28 | 5295.692 | 5128.352 | 4920.968 | 123532.388
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч