## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 | 5.388 | 4.428 | 0 | 1742.4 | 1960.8 | 337.2 | 381.6 | 0 | 72.6 | 555 | 1338.4 | 1025.6
01 - 02 | 5.256 | 4.428 | 0 | 1759.2 | 2877.6 | 329.2 | 432 | 0 | 68.4 | 615.6 | 1368 | 1830.4
02 - 03 | 5.34 | 4.44 | 0 | 1698 | 2431.2 | 298.8 | 385.6 | 0 | 64.8 | 573.6 | 1339.2 | 1474.4
03 - 04 | 5.328 | 4.404 | 0 | 1682.4 | 1848 | 281.6 | 362.4 | 0 | 64.2 | 564 | 1342.4 | 922.4
04 - 05 | 5.328 | 4.416 | 0 | 1689.6 | 2136 | 282.4 | 375.2 | 0 | 63.6 | 609.6 | 1348.8 | 1153.6
05 - 06 | 5.316 | 4.428 | 0 | 1798.8 | 2756.4 | 336.8 | 340.8 | 0 | 131.4 | 559.2 | 1337.6 | 1860
06 - 07 | 5.268 | 4.416 | 0 | 1852.8 | 2371.2 | 384.8 | 337.6 | 0 | 157.2 | 564 | 1317.6 | 1470.4
07 - 08 | 5.28 | 4.344 | 0 | 2210.4 | 1647.6 | 732.8 | 392 | 0 | 172.2 | 548.4 | 1315.2 | 708
08 - 09 | 5.316 | 4.452 | 0 | 2586 | 2497.2 | 874 | 407.2 | 0 | 316.2 | 670.2 | 1408 | 1422.4
09 - 10 | 5.376 | 4.584 | 0 | 2770.8 | 2720.4 | 1090.4 | 400 | 0 | 303.6 | 688.2 | 1397.6 | 1634.4
10 - 11 | 5.316 | 4.464 | 0 | 2828.4 | 2630.4 | 1192.4 | 424 | 0 | 327.6 | 609.6 | 1328.8 | 1598.4
11 - 12 | 5.388 | 4.488 | 0 | 2827.2 | 2205.6 | 1178.4 | 448.8 | 0 | 338.4 | 662.4 | 1332 | 1095.2
12 - 13 | 5.22 | 4.572 | 0 | 2737.2 | 2737.2 | 1129.6 | 419.2 | 0 | 274.8 | 624 | 1354.4 | 1697.6
13 - 14 | 5.256 | 4.56 | 0 | 2798.4 | 2792.4 | 1084 | 465.6 | 0 | 357.6 | 629.4 | 1376.8 | 1700
14 - 15 | 5.292 | 4.404 | 0 | 2872.8 | 1921.2 | 1185.2 | 450.4 | 0 | 345.6 | 613.8 | 1364.8 | 858.4
15 - 16 | 5.328 | 4.56 | 0 | 2784 | 2625.6 | 1012.4 | 438.4 | 0 | 366 | 654.6 | 1425.6 | 1534.4
16 - 17 | 5.412 | 4.5 | 0 | 2629.2 | 2720.4 | 881.6 | 396.8 | 0 | 333 | 663.6 | 1435.2 | 1661.6
17 - 18 | 5.496 | 4.608 | 0 | 2416.8 | 2670 | 788.8 | 408.8 | 0 | 301.2 | 670.2 | 1346.4 | 1593.6
18 - 19 | 5.556 | 4.536 | 0 | 2490 | 1964.4 | 745.6 | 416.8 | 0 | 333.6 | 603 | 1429.6 | 946.4
19 - 20 | 5.484 | 4.512 | 0 | 2150.4 | 2056.8 | 591.2 | 421.6 | 0 | 175.8 | 605.4 | 1400.8 | 1030.4
20 - 21 | 5.376 | 4.572 | 0 | 2074.8 | 2557.2 | 583.6 | 383.2 | 0 | 99.6 | 586.8 | 1406.4 | 1588
21 - 22 | 5.436 | 4.608 | 0 | 2029.2 | 2640 | 538.4 | 434.4 | 0 | 93 | 573.6 | 1413.6 | 1633.6
22 - 23 | 5.412 | 4.476 | 0 | 1885.2 | 1438.8 | 386.8 | 405.6 | 0 | 88.8 | 555.6 | 1422.4 | 478.4
23 - 00 | 5.46 | 4.596 | 0 | 1861.2 | 2203.2 | 344.4 | 405.6 | 0 | 82.8 | 554.4 | 1446.4 | 1245.6
Сумма | 128.628 | 107.796 | 0 | 54175.2 | 56409.6 | 16590.4 | 9733.6 | 0 | 4932 | 14554.2 | 32996 | 32163.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч