## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никола | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никола | [21 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Сычево ао | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 | 4.624 | 4.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.2 | 490.2 | 0 | 0 | 70.8 | 70.5 | 50.8 | 17 | 3.4 | 101.2 | 391.6 | 0 | 0 | 1208.9 | 1209.25
01 - 02 | 4.48 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.6 | 486.6 | 0 | 0 | 88.2 | 88.2 | 49.6 | 34.8 | 3.4 | 104.8 | 384.4 | 0 | 0 | 1199.1 | 1199.45
02 - 03 | 4.512 | 4.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 475.2 | 0 | 0 | 83.4 | 83.1 | 46 | 35.4 | 2.2 | 98.8 | 379 | 0 | 0 | 1166.9 | 1166.9
03 - 04 | 4.56 | 4.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.2 | 472.2 | 0 | 0 | 64.8 | 65.1 | 44.8 | 18 | 2.2 | 94.4 | 380.2 | 0 | 0 | 1136.1 | 1135.75
04 - 05 | 4.592 | 4.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.4 | 482.4 | 0 | 0 | 72.6 | 72.3 | 44.8 | 24.2 | 3.2 | 99.6 | 385.8 | 0 | 0 | 1183 | 1182.65
05 - 06 | 4.464 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 495.6 | 0 | 0 | 69.6 | 69.6 | 45.2 | 21 | 3.4 | 94.4 | 403.6 | 0 | 0 | 1217.3 | 1217.3
06 - 07 | 4.528 | 4.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 489 | 0 | 0 | 76.2 | 76.5 | 47.2 | 27.4 | 2.2 | 101.2 | 390.6 | 0 | 0 | 1318.1 | 1318.8
07 - 08 | 4.672 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.4 | 542.7 | 0 | 0 | 118.2 | 118.2 | 56.4 | 59.6 | 2.2 | 113.2 | 432.4 | 0 | 0 | 1509.2 | 1508.85
08 - 09 | 4.56 | 4.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 507 | 0 | 0 | 120.6 | 120.6 | 52.8 | 65 | 3 | 111.6 | 398.8 | 0 | 0 | 1557.5 | 1557.85
09 - 10 | 4.544 | 4.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 464.7 | 0 | 0 | 118.8 | 118.5 | 50.8 | 62.6 | 4.6 | 86 | 381.8 | 0 | 0 | 1508.5 | 1508.5
10 - 11 | 4.656 | 4.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.2 | 460.5 | 0 | 0 | 108.6 | 108.9 | 48.8 | 50.2 | 10 | 80.4 | 382.2 | 0 | 0 | 1435 | 1435
11 - 12 | 4.528 | 4.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.8 | 466.5 | 0 | 0 | 101.4 | 101.1 | 48.8 | 41.6 | 10.6 | 78.8 | 390.2 | 0 | 0 | 1418.2 | 1418.2
12 - 13 | 4.624 | 4.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.8 | 464.1 | 0 | 0 | 108.6 | 108.6 | 48 | 49 | 11.6 | 87.2 | 379.4 | 0 | 0 | 1416.8 | 1416.8
13 - 14 | 4.592 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.2 | 465.9 | 0 | 0 | 119.4 | 119.4 | 50 | 46.6 | 22.8 | 97.6 | 371.4 | 0 | 0 | 1477.7 | 1476.65
14 - 15 | 4.448 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.6 | 459.6 | 0 | 0 | 103.2 | 103.2 | 46.8 | 44.6 | 12 | 94.4 | 367.8 | 0 | 0 | 1444.8 | 1445.15
15 - 16 | 4.496 | 4.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 456.3 | 0 | 0 | 99 | 99.3 | 47.2 | 40.8 | 11 | 105.6 | 353.4 | 0 | 0 | 1419.6 | 1419.25
16 - 17 | 4.512 | 4.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.4 | 476.7 | 0 | 0 | 105 | 104.7 | 48.8 | 44.6 | 11.4 | 111.2 | 368.6 | 0 | 0 | 1465.1 | 1465.1
17 - 18 | 4.608 | 4.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.4 | 515.4 | 0 | 0 | 136.8 | 137.4 | 55.6 | 64.2 | 17.2 | 130 | 388 | 0 | 0 | 1555.4 | 1555.4
18 - 19 | 4.448 | 4.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.4 | 548.1 | 0 | 0 | 153.6 | 153.3 | 64.4 | 66.6 | 22.4 | 132 | 419.4 | 0 | 0 | 1611.4 | 1611.4
19 - 20 | 4.576 | 4.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.4 | 560.4 | 0 | 0 | 147.6 | 147.3 | 62.4 | 62.4 | 22.4 | 120 | 443.8 | 0 | 0 | 1603 | 1603
20 - 21 | 4.4 | 4.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.6 | 549.9 | 0 | 0 | 148.2 | 148.5 | 62 | 63.2 | 23.2 | 120.8 | 432.2 | 0 | 0 | 1577.8 | 1577.8
21 - 22 | 4.576 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.4 | 509.4 | 0 | 0 | 138 | 137.7 | 58 | 55.8 | 23.6 | 109.6 | 402.4 | 0 | 0 | 1449.7 | 1449.7
22 - 23 | 4.432 | 4.44 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 442.2 | 0 | 0 | 103.2 | 103.2 | 57.2 | 23 | 22.4 | 112.8 | 331.8 | 0 | 0 | 1289.4 | 1289.75
23 - 00 | 4.336 | 4.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 428.4 | 0 | 0 | 97.2 | 97.5 | 54.4 | 20.6 | 22.4 | 107.6 | 323.2 | 0 | 0 | 1213.8 | 1213.45
Сумма | 108.768 | 108.848 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 11709 | 11709 | 0 | 0 | 2553 | 2552.7 | 1240.8 | 1038.2 | 272.8 | 2493.2 | 9282 | 0 | 0 | 33382.3 | 33381.95
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никола | [21 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Сычево ао | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 | [5 empty] | 0 | 0 | 279.6 | 279.3 | 0 | 0 | 38.4 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.4 | 624.4
01 - 02 | [5 empty] | 0 | 0 | 270.6 | 270.9 | 0 | 0 | 46.2 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.9 | 607.25
02 - 03 | [5 empty] | 0 | 0 | 268.8 | 268.8 | 0 | 0 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.1 | 603.75
03 - 04 | [5 empty] | 0 | 0 | 274.8 | 274.8 | 0 | 0 | 36.6 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.8 | 590.8
04 - 05 | [5 empty] | 0 | 0 | 282.6 | 282.9 | 0 | 0 | 40.8 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.8 | 633.15
05 - 06 | [5 empty] | 0 | 0 | 280.8 | 280.8 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 621.6
06 - 07 | [5 empty] | 0 | 0 | 257.4 | 256.8 | 0 | 0 | 38.4 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.6 | 593.25
07 - 08 | [5 empty] | 0 | 0 | 258.6 | 258.9 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.5 | 626.85
08 - 09 | [5 empty] | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 50.4 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.6 | 635.25
09 - 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 245.4 | 245.4 | 0 | 0 | 60.6 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.3 | 720.65
10 - 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 252.6 | 252.3 | 0 | 0 | 56.4 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.9 | 704.9
11 - 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 252 | 252.3 | 0 | 0 | 57.6 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.1 | 708.75
12 - 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 246 | 246.3 | 0 | 0 | 51 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.3 | 671.65
13 - 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 249 | 248.4 | 0 | 0 | 64.2 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.3 | 733.95
14 - 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 52.2 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.5 | 710.5
15 - 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 236.4 | 236.7 | 0 | 0 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.9 | 655.9
16 - 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 242.4 | 242.4 | 0 | 0 | 55.8 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.1 | 653.1
17 - 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 249 | 248.7 | 0 | 0 | 70.8 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.2 | 668.85
18 - 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 267.6 | 267.9 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.9 | 705.25
19 - 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 281.4 | 281.4 | 0 | 0 | 83.4 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.3 | 720.3
20 - 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 272.4 | 272.4 | 0 | 0 | 84.6 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.7 | 721.35
21 - 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 254.4 | 254.1 | 0 | 0 | 84 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.3 | 686
22 - 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 231 | 231 | 0 | 0 | 69.6 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.7 | 644
23 - 00 | [5 empty] | 0 | 0 | 228.6 | 228.9 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.3 | 622.65
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6151.8 | 6151.8 | 0 | 0 | 1380 | 1379.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15864.1 | 15864.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никола |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч