## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 8.1 | 8.388 | 8.412 | 8.16 | 8.34 | 8.448 | 8.652 | 8.736 | 8.364 | 8.592 | 8.436 | 8.448 | 8.532 | 8.496 | 8.268 | 8.172 | 7.884 | 7.932 | 7.8 | 8.28 | 8.124 | 7.884 | 8.328 | 8.484 | 199.26
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 874 | 865.6 | 835.2 | 842 | 843.6 | 845.6 | 864 | 932 | 958.4 | 923.6 | 932 | 904 | 898.8 | 874.8 | 889.6 | 918.4 | 904 | 895.6 | 894.4 | 950 | 911.6 | 882.8 | 886 | 866.4 | 21392.4
| 10 Устье-Запань ао RS | 526.4 | 520.8 | 492.8 | 498.8 | 499.6 | 495.6 | 504 | 574 | 590 | 533.2 | 552.8 | 533.6 | 532.4 | 523.6 | 527.2 | 555.6 | 538.8 | 540.4 | 541.6 | 588.8 | 552.8 | 523.6 | 543.6 | 524.4 | 12814.4
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 347.2 | 343.6 | 342 | 342.8 | 342.8 | 349.2 | 359.2 | 357.2 | 367.6 | 389.6 | 378 | 369.6 | 365.6 | 350.4 | 361.6 | 362 | 364.4 | 354.4 | 352 | 360 | 357.6 | 358 | 341.6 | 340.4 | 8556.8
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 891 | 884.4 | 851.4 | 858 | 864.6 | 858 | 884.4 | 950.4 | 976.8 | 937.2 | 950.4 | 924 | 910.8 | 891 | 910.8 | 930.6 | 924 | 910.8 | 910.8 | 970.2 | 924 | 904.2 | 897.6 | 884.4 | 21799.8
| Сумма | 2646.7 | 2622.788 | 2529.812 | 2549.76 | 2558.94 | 2556.848 | 2620.252 | 2822.336 | 2901.164 | 2792.192 | 2821.636 | 2739.648 | 2716.132 | 2648.296 | 2697.468 | 2774.772 | 2739.084 | 2709.132 | 2706.6 | 2877.28 | 2754.124 | 2676.484 | 2677.128 | 2624.084 | 64762.66
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч