## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 13.88 | 13.78 | 13.7 | 13.56 | 13.64 | 13.66 | 13.52 | 13.72 | 16.48 | 16.54 | 16.9 | 16.26 | 15.74 | 13.1 | 13.32 | 13.34 | 13.42 | 13.76 | 14.06 | 14 | 14.08 | 13.74 | 13.6 | 13.5 | 341.3
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 2.3 | 2.3 | 2.32 | 2.3 | 2.32 | 2.3 | 2.3 | 2.36 | 2.26 | 2.26 | 2.28 | 2.26 | 2.3 | 2.26 | 2.28 | 2.26 | 2.24 | 2.26 | 2.28 | 2.3 | 2.28 | 2.22 | 2.22 | 2.24 | 54.7
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 311.85 | 315 | 310.8 | 312.9 | 312.9 | 315 | 319.2 | 322.35 | 388.5 | 344.4 | 336 | 333.9 | 328.65 | 333.9 | 348.6 | 330.75 | 330.75 | 321.3 | 324.45 | 323.4 | 326.55 | 313.95 | 315 | 310.8 | 7830.9
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 52.5 | 59.85 | 54.6 | 37.8 | 53.55 | 48.3 | 45.15 | 44.1 | 65.1 | 82.95 | 72.45 | 59.85 | 49.35 | 64.05 | 63 | 65.1 | 72.45 | 71.4 | 80.85 | 70.35 | 66.15 | 70.35 | 42 | 50.4 | 1441.65
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 308.16 | 312 | 307.2 | 310.08 | 310.08 | 311.04 | 316.8 | 318.72 | 384.96 | 341.76 | 333.12 | 330.24 | 325.44 | 331.2 | 344.64 | 327.36 | 328.32 | 317.76 | 320.64 | 320.64 | 323.52 | 311.04 | 312 | 307.2 | 7753.92
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 49.92 | 54.72 | 50.88 | 33.6 | 49.92 | 45.12 | 40.32 | 40.32 | 61.44 | 79.68 | 67.2 | 56.64 | 46.08 | 59.52 | 59.52 | 61.44 | 68.16 | 68.16 | 76.8 | 66.24 | 62.4 | 66.24 | 38.4 | 47.04 | 1349.76
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 7.11 | 7.2 | 7.2 | 7.29 | 7.74 | 7.83 | 7.2 | 6.48 | 6.48 | 4.68 | 4.77 | 4.32 | 4.68 | 3.6 | 4.41 | 4.77 | 8.46 | 9.9 | 10.35 | 10.44 | 10.08 | 8.37 | 8.01 | 7.56 | 168.93
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.6 | 0.36 | 0.36 | 0.6 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.6 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.96 | 0.72 | 11.04
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 39.24 | 44.76 | 40.8 | 23.16 | 39.36 | 33.72 | 30.36 | 31.08 | 51.48 | 71.76 | 60.12 | 48.6 | 38.28 | 53.16 | 51.84 | 53.28 | 56.76 | 55.56 | 63.12 | 52.68 | 49.2 | 54.84 | 27 | 36 | 1106.16
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 191.04 | 192.12 | 189.96 | 191.16 | 191.28 | 189.24 | 192 | 191.88 | 248.76 | 214.56 | 208.68 | 206.52 | 197.76 | 210.72 | 223.68 | 203.76 | 199.56 | 186.48 | 187.68 | 187.8 | 191.76 | 183 | 186.12 | 183.96 | 4749.48
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 1.2
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 88.56 | 90.36 | 88.74 | 89.64 | 88.38 | 88.56 | 88.56 | 90.54 | 99.18 | 92.34 | 89.64 | 89.64 | 92.52 | 88.2 | 88.92 | 89.64 | 90.36 | 93.24 | 91.8 | 92.34 | 94.68 | 91.08 | 91.98 | 90.36 | 2179.26
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 14.94 | 15.21 | 14.76 | 15.3 | 16.74 | 19.35 | 22.14 | 22.77 | 20.34 | 17.55 | 17.73 | 17.46 | 19.53 | 18.18 | 18.72 | 20.79 | 24.66 | 23.94 | 27.27 | 25.92 | 22.68 | 22.5 | 20.97 | 19.26 | 478.71
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1079.98 | 1107.78 | 1081.32 | 1037.15 | 1086.57 | 1074.48 | 1078.03 | 1084.68 | 1345.46 | 1269.08 | 1209.43 | 1166.17 | 1120.93 | 1178.37 | 1219.41 | 1172.97 | 1195.74 | 1164.3 | 1200.02 | 1166.59 | 1163.86 | 1137.81 | 1058.38 | 1069.04 | 27467.55
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч