## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 | 7.0304 | 0.016 | 225.2 | 212.4 | 107.25 | 90.4 | 28.2 | 0 | 179 | 34.6 | 0
01 - 02 | 7.0016 | 0.008 | 217.2 | 202.8 | 100.65 | 89.4 | 28 | 0 | 170.2 | 33.4 | 0
02 - 03 | 7.0048 | 0.016 | 219.6 | 197.7 | 105.6 | 87.4 | 27.4 | 0 | 166 | 32.7 | 0
03 - 04 | 7.0048 | 0.008 | 244 | 197.4 | 124.5 | 93 | 26.8 | 0 | 163 | 35.1 | 0
04 - 05 | 6.9696 | 0.016 | 257.2 | 197.4 | 137.25 | 93.6 | 27.4 | 0 | 163.8 | 34.8 | 0
05 - 06 | 6.9952 | 0.008 | 316 | 203.1 | 147.45 | 141.8 | 27.6 | 0 | 167.6 | 36.3 | 0
06 - 07 | 7.0304 | 0.016 | 338 | 238.8 | 146.4 | 160.8 | 31.6 | 0 | 201 | 39.2 | 0
07 - 08 | 6.9696 | 0.008 | 361.2 | 268.5 | 165.6 | 165.2 | 31.2 | 0 | 227.6 | 42.2 | 0
08 - 09 | 6.9696 | 0.016 | 341.2 | 280.2 | 160.95 | 151.4 | 29.6 | 0 | 244.8 | 36.7 | 0
09 - 10 | 7.0432 | 0.008 | 306.4 | 278.1 | 154.5 | 124.8 | 27.2 | 0 | 245 | 34.7 | 0
10 - 11 | 7.1168 | 0.016 | 274.8 | 274.2 | 139.5 | 107.6 | 28 | 0 | 240.2 | 35.6 | 0
11 - 12 | 7.0496 | 0.016 | 276 | 266.1 | 138.75 | 108.8 | 29.4 | 0 | 231.2 | 36.1 | 0
12 - 13 | 7.104 | 0.008 | 291.2 | 255 | 138.45 | 124 | 29.2 | 0 | 218.6 | 37.8 | 0
13 - 14 | 7.0112 | 0.016 | 279.2 | 265.2 | 134.7 | 115.8 | 29.4 | 0 | 233.4 | 33 | 0
14 - 15 | 6.9632 | 0.008 | 269.2 | 273 | 124.65 | 114.4 | 30.6 | 0 | 241.6 | 33 | 0
15 - 16 | 6.9824 | 0.016 | 285.6 | 277.5 | 151.35 | 104.8 | 30 | 0 | 241 | 38.1 | 0
16 - 17 | 6.976 | 0.016 | 306 | 282 | 177.6 | 99.6 | 29.4 | 0 | 240.8 | 42.6 | 0
17 - 18 | 6.928 | 0.008 | 339.6 | 282.6 | 165.3 | 144.8 | 30 | 0 | 240.8 | 43.2 | 0
18 - 19 | 6.928 | 0.016 | 347.6 | 276 | 159.9 | 155.6 | 32.8 | 0 | 234.8 | 42.9 | 0
19 - 20 | 6.9888 | 0.008 | 344.8 | 283.5 | 151.8 | 162.2 | 31.4 | 0 | 242.8 | 42.2 | 0
20 - 21 | 7.088 | 0.016 | 301.2 | 275.1 | 143.25 | 128.4 | 30.2 | 0 | 236.8 | 39.9 | 0
21 - 22 | 7.0752 | 0.016 | 266 | 261.3 | 122.4 | 115.8 | 28.8 | 0 | 222.8 | 39.8 | 0
22 - 23 | 6.912 | 0.008 | 255.6 | 240 | 114.6 | 112.2 | 29.2 | 0 | 205.4 | 35.9 | 0
23 - 00 | 6.9472 | 0.016 | 238 | 224.4 | 109.95 | 100.8 | 28 | 0 | 190 | 35.4 | 0
Сумма | 168.0896 | 0.304 | 6900.8 | 6012.3 | 3322.35 | 2892.6 | 701.4 | 0 | 5148.2 | 895.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 |  |  | 168.4 | 105 | 87 | 55.2 | 25.2 | 0 | 87.4 | 20.2 | 0
01 - 02 |  |  | 165.2 | 105.9 | 85.05 | 54.2 | 24.6 | 0 | 88.4 | 20 | 0
02 - 03 |  |  | 166.8 | 106.8 | 86.4 | 54.6 | 24.8 | 0 | 88.8 | 20.6 | 0
03 - 04 |  |  | 175.6 | 104.4 | 95.25 | 54.6 | 24.4 | 0 | 86.8 | 20.2 | 0
04 - 05 |  |  | 184.8 | 102.3 | 102.6 | 56.4 | 24.4 | 0 | 84.2 | 20.5 | 0
05 - 06 |  |  | 210 | 103.2 | 98.4 | 85.8 | 24.4 | 0 | 85.8 | 20 | 0
06 - 07 |  |  | 226 | 105.3 | 99.75 | 99.8 | 25 | 0 | 87 | 20.9 | 0
07 - 08 |  |  | 222.8 | 104.1 | 100.35 | 97.2 | 24 | 0 | 87.2 | 19.8 | 0
08 - 09 |  |  | 186.8 | 102.3 | 86.25 | 75.6 | 23.2 | 0 | 89.4 | 15.9 | 0
09 - 10 |  |  | 175.2 | 115.8 | 95.85 | 53.4 | 24.6 | 0 | 102.4 | 15.9 | 0
10 - 11 |  |  | 159.2 | 111.6 | 91.8 | 40.6 | 25.6 | 0 | 97.6 | 17.1 | 0
11 - 12 |  |  | 158.4 | 105.9 | 88.8 | 43.2 | 25 | 0 | 92.8 | 16 | 0
12 - 13 |  |  | 160 | 102.6 | 93.15 | 39.8 | 25.8 | 0 | 89 | 16.4 | 0
13 - 14 |  |  | 156.8 | 106.8 | 86.7 | 44 | 25 | 0 | 93.6 | 16.2 | 0
14 - 15 |  |  | 175.6 | 107.7 | 95.85 | 53.6 | 24.6 | 0 | 94 | 16.5 | 0
15 - 16 |  |  | 181.2 | 111.3 | 96 | 59.6 | 24 | 0 | 94.4 | 19.6 | 0
16 - 17 |  |  | 189.2 | 105.9 | 105.45 | 58.8 | 24 | 0 | 88.8 | 19.9 | 0
17 - 18 |  |  | 205.2 | 104.1 | 98.7 | 81.6 | 23.2 | 0 | 87.2 | 19.9 | 0
18 - 19 |  |  | 213.6 | 105.6 | 99 | 89.6 | 23.4 | 0 | 88.4 | 19.9 | 0
19 - 20 |  |  | 202 | 109.8 | 90.9 | 86 | 23.8 | 0 | 92.2 | 20.5 | 0
20 - 21 |  |  | 180.8 | 108.3 | 90 | 64.8 | 24.8 | 0 | 90 | 21.2 | 0
21 - 22 |  |  | 173.2 | 111.3 | 89.25 | 57.6 | 24.6 | 0 | 93 | 21 | 0
22 - 23 |  |  | 161.6 | 103.2 | 83.55 | 53.8 | 23.4 | 0 | 86.8 | 19.3 | 0
23 - 00 |  |  | 162.8 | 106.2 | 83.7 | 54.2 | 23.6 | 0 | 89 | 19.7 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4361.2 | 2555.4 | 2229.75 | 1514 | 585.4 | 0 | 2164.2 | 457.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч