## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Щетинское | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 | 2.32 | 2.312 | 4.82 | 4.81 | 0 | 0 | 257.6 | 257.2 | 0 | 0 | 148 | 147.6 | 24.24 | 31.2 | 124 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 2.304 | 2.312 | 4.82 | 4.83 | 0 | 0 | 257.6 | 258 | 0 | 0 | 138.4 | 138.8 | 24.12 | 30 | 115.2 | 235.5 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 2.32 | 2.312 | 4.82 | 4.82 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 148 | 148 | 24.24 | 30.4 | 124.8 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 2.288 | 2.288 | 4.76 | 4.76 | 0 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 141.6 | 142 | 24.36 | 29.6 | 118 | 229.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
04 - 05 | 2.256 | 2.264 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 142.4 | 141.6 | 23.88 | 30 | 119.2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 2.256 | 2.256 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 259.2 | 258.8 | 0 | 0 | 148.8 | 149.2 | 24.24 | 30.8 | 125.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0.35
06 - 07 | 2.256 | 2.248 | 4.7 | 4.69 | 0 | 0 | 281.6 | 282 | 0 | 0 | 154.4 | 154.4 | 24 | 33.2 | 131.2 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 2.272 | 2.272 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 294.4 | 294 | 0 | 0 | 176 | 176 | 24 | 32.4 | 152.8 | 269.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
08 - 09 | 2.256 | 2.256 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 305.6 | 306 | 0 | 0 | 162.4 | 162.4 | 23.4 | 30.8 | 139.6 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 0.35
09 - 10 | 2.272 | 2.28 | 4.74 | 4.75 | 0 | 0 | 288.8 | 288.4 | 0 | 0 | 160 | 159.6 | 25.92 | 31.2 | 134.8 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 2.352 | 2.352 | 4.88 | 4.88 | 0 | 0 | 278.4 | 278.4 | 0 | 0 | 164.8 | 164.8 | 23.52 | 31.2 | 142 | 255 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
11 - 12 | 2.336 | 2.336 | 4.88 | 4.87 | 0 | 0 | 266.4 | 266.8 | 0 | 0 | 157.6 | 158 | 22.8 | 31.6 | 136 | 243.3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 2.368 | 2.36 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 268 | 267.6 | 0 | 0 | 161.6 | 161.6 | 23.52 | 29.6 | 139.2 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | 0.35
13 - 14 | 2.336 | 2.344 | 4.86 | 4.87 | 0 | 0 | 256 | 256.4 | 0 | 0 | 162.4 | 162.8 | 23.04 | 27.2 | 140 | 236.1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 2.352 | 2.344 | 4.86 | 4.87 | 0 | 0 | 252.8 | 252.8 | 0 | 0 | 169.6 | 169.2 | 23.52 | 26 | 146.8 | 233.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
15 - 16 | 2.336 | 2.336 | 4.88 | 4.86 | 0 | 0 | 284.8 | 284.8 | 0 | 0 | 162.4 | 162.4 | 25.68 | 28.4 | 137.6 | 264.9 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 2.304 | 2.312 | 4.82 | 4.82 | 0 | 0 | 306.4 | 306.4 | 0 | 0 | 175.2 | 175.2 | 27.48 | 28.4 | 148.8 | 285.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
17 - 18 | 2.336 | 2.328 | 4.84 | 4.85 | 0 | 0 | 300 | 300.4 | 0 | 0 | 179.2 | 178.8 | 29.28 | 29.2 | 150.4 | 279.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
18 - 19 | 2.32 | 2.32 | 4.84 | 4.84 | 0 | 0 | 308 | 307.2 | 0 | 0 | 187.2 | 187.2 | 30.84 | 28.4 | 157.2 | 287.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
19 - 20 | 2.336 | 2.344 | 4.88 | 4.87 | 0 | 0 | 307.2 | 307.2 | 0 | 0 | 193.6 | 194 | 33.12 | 28.8 | 162 | 287.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
20 - 21 | 2.352 | 2.352 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 304 | 304 | 0 | 0 | 184 | 184 | 32.28 | 29.2 | 152.4 | 283.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
21 - 22 | 2.368 | 2.376 | 4.94 | 4.94 | 0 | 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 173.6 | 173.2 | 31.56 | 29.2 | 142.8 | 270.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
22 - 23 | 2.4 | 2.384 | 4.96 | 4.97 | 0 | 0 | 287.2 | 287.6 | 0 | 0 | 169.6 | 170 | 28.56 | 30 | 142.4 | 265.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
23 - 00 | 2.4 | 2.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 278.4 | 278.4 | 0 | 0 | 165.6 | 165.6 | 28.2 | 31.6 | 138 | 255 | 0.7 | 1.05 | 0 | 0
Сумма | 55.696 | 55.688 | 115.98 | 115.98 | 0 | 0 | 6706.4 | 6706.4 | 0 | 0 | 3926.4 | 3926.4 | 625.8 | 718.4 | 3320.8 | 6174.6 | 5.6 | 5.95 | 2.8 | 2.45
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 121.6 | 122 | 0 | 0 | 67.2 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 119
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 123.2 | 123.2 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 120.05
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 123.2 | 123.2 | 0 | 0 | 66.4 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 119.2 | 118.8 | 0 | 0 | 64.8 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.95
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 114.4 | 114.4 | 0 | 0 | 61.6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 116.2
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 114.4 | 114.8 | 0 | 0 | 63.2 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 116.2
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 112.8 | 112.8 | 0 | 0 | 63.2 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 115.15
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 70.4 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 116.55
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 112.8 | 112.4 | 0 | 0 | 71.2 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 115.5
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 104 | 104.4 | 0 | 0 | 72 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 117.6
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 112 | 111.6 | 0 | 0 | 81.6 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 120.4
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 108 | 108.4 | 0 | 0 | 79.2 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 120.75
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 121.45
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 109.6 | 109.2 | 0 | 0 | 80 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 120.4
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 108.8 | 108.8 | 0 | 0 | 84.8 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 120.75
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 114.4 | 114.4 | 0 | 0 | 72.8 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 120.4
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 125.6 | 126 | 0 | 0 | 76 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 126.4 | 126 | 0 | 0 | 72 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 121.1
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 126.4 | 126.8 | 0 | 0 | 72 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 120.05
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 75.2 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 121.45
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 133.6 | 133.2 | 0 | 0 | 73.6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 122.5
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 135.2 | 135.2 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 123.2
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 136.8 | 137.2 | 0 | 0 | 76.8 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 124.25
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 141.6 | 141.2 | 0 | 0 | 79.2 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3 | 124.95
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | 1746.4 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2874.9 | 2874.55

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Щетинское |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч