## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "В.Устюг" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 6 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 116.88 | 116.74 | 35.919 | 34.956 | 6.2325 | 6.2625
1:00 | 118.66 | 117.97 | 36.531 | 35.525 | 6.315 | 6.375
2:00 | 118.39 | 118.11 | 36.487 | 35.481 | 6.3225 | 6.3525
3:00 | 119.49 | 118.11 | 36.619 | 35.569 | 6.3675 | 6.3975
4:00 | 119.76 | 118.53 | 36.881 | 35.831 | 6.3825 | 6.3975
5:00 | 118.94 | 118.11 | 36.75 | 35.612 | 6.36 | 6.375
6:00 | 118.66 | 117.97 | 36.531 | 35.438 | 6.3375 | 6.3675
7:00 | 118.8 | 117.56 | 36.356 | 35.394 | 6.315 | 6.345
8:00 | 117.15 | 116.32 | 35.7 | 34.781 | 6.195 | 6.2325
9:00 | 113.71 | 113.57 | 36.006 | 34.956 | 6.2475 | 6.255
10:00 | 115.5 | 114.95 | 36.662 | 35.656 | 6.3375 | 6.3675
11:00 | 115.36 | 114.13 | 35.875 | 34.912 | 6.225 | 6.21
12:00 | 117.15 | 115.91 | 36.4 | 35.438 | 6.3075 | 6.33
13:00 | 117.97 | 117.29 | 36.006 | 35.219 | 6.24 | 6.3
14:00 | 115.64 | 115.5 | 36.138 | 35.175 | 6.24 | 6.2775
15:00 | 116.46 | 116.05 | 36.181 | 35.306 | 6.3075 | 6.3225
16:00 | 113.99 | 113.3 | 36.138 | 35.088 | 6.285 | 6.2775
17:00 | 114.95 | 114.13 | 36.794 | 35.35 | 6.3825 | 6.345
18:00 | 116.46 | 115.91 | 36.487 | 35.7 | 6.3525 | 6.39
19:00 | 115.91 | 115.09 | 36.225 | 35.175 | 6.3 | 6.3225
20:00 | 116.32 | 116.19 | 35.744 | 34.694 | 6.2325 | 6.24
21:00 | 117.97 | 117.15 | 36.181 | 35.131 | 6.2475 | 6.285
22:00 | 117.56 | 117.15 | 36.225 | 35.088 | 6.2475 | 6.3075
23:00 | 116.32 | 115.5 | 35.787 | 34.737 | 6.21 | 6.24
24:00 | 116.88 | 115.64 | 35.963 | 35 | 6.195 | 6.2475
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "В.Устюг" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 35 кВ | Ток Т-1 6 кВ | Ввод Т-1 6 кВ |  |  |  | ТСН-1 |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-2 35 кВ | Ток Т-2 6 кВ | Ввод Т-2 6 кВ |  |  |  | ТСН-2
|  |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный
|  |  |  | коэфф.= | 18000 | коэфф.= | 18000 |  | коэфф.= | 80 |  |  |  | коэфф.= | 18000 | коэфф.= | 18000 |  | коэфф.= | 80
часы | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 18.4 |  |  | 880.441 | - | 426.038 | - |  | 10144.737 | - | 17.4 |  |  | 1151.773 | - | 517.188 | - |  | 10058.313 | -
1:00 | 17.703 | 11.4 | 255.2923 | 880.5721 | 2359.8 | 426.1199 | 1474.2 | 1.6163 | 10145.104 | 29.36 | 17.5458 | 17.7736 | 214.4853 | 1151.8892 | 2091.6 | 517.246 | 1044 | 1.1539 | 10058.575 | 20.96
2:00 | 17.9143 | 10.9581 | 261.7793 | 880.7044 | 2381.4 | 426.2072 | 1571.4 | 1.6295 | 10145.474 | 29.6 | 17.2387 | 16.9391 | 213.8464 | 1152.0041 | 2068.2 | 517.3057 | 1074.6 | 1.1142 | 10058.828 | 20.24
3:00 | 17.746 | 10.5554 | 261.1042 | 880.835 | 2350.8 | 426.2963 | 1603.8 | 1.6295 | 10145.844 | 29.6 | 16.9734 | 16.41 | 212.1527 | 1152.118 | 2050.2 | 517.3651 | 1069.2 | 1.1164 | 10059.0815 | 20.28
4:00 | 17.4252 | 10.6821 | 254.4941 | 880.963 | 2304 | 426.3821 | 1544.4 | 1.6427 | 10146.217 | 29.84 | 16.9758 | 16.2606 | 213.086 | 1152.2318 | 2048.4 | 517.4259 | 1094.4 | 1.1208 | 10059.336 | 20.36
5:00 | 18.1039 | 10.6998 | 266.7797 | 881.0966 | 2404.8 | 426.4729 | 1634.4 | 1.6471 | 10146.591 | 29.92 | 17.2047 | 16.3218 | 216.9007 | 1152.3472 | 2077.2 | 517.4886 | 1128.6 | 1.123 | 10059.591 | 20.4
6:00 | 18.9734 | 11.0905 | 280.325 | 881.2415 | 2608.2 | 426.5613 | 1591.2 | 1.6317 | 10146.9615 | 29.64 | 18.047 | 16.3442 | 232.1417 | 1152.4733 | 2269.8 | 517.5507 | 1117.8 | 1.1142 | 10059.844 | 20.24
7:00 | 21.3286 | 13.9247 | 306.4462 | 881.4069 | 2977.2 | 426.6454 | 1513.8 | 1.6207 | 10147.3295 | 29.44 | 21.645 | 20.5293 | 272.9087 | 1152.6259 | 2746.8 | 517.6141 | 1141.2 | 1.1495 | 10060.105 | 20.88
8:00 | 23.6621 | 14.6597 | 344.6662 | 881.595 | 3385.8 | 426.7358 | 1627.2 | 1.5833 | 10147.689 | 28.76 | 24.7432 | 24.0574 | 308.4631 | 1152.8007 | 3146.4 | 517.6799 | 1184.4 | 1.2133 | 10060.3805 | 22.04
9:00 | 25.6178 | 13.2103 | 388.9935 | 881.8074 | 3823.2 | 426.8376 | 1832.4 | 1.5436 | 10148.0395 | 28.04 | 28.8778 | 26.7439 | 367.9451 | 1153.0089 | 3747.6 | 517.7592 | 1427.4 | 1.1649 | 10060.645 | 21.16
10:00 | 26.0062 | 12.0521 | 402.9773 | 882.0251 | 3918.6 | 426.9478 | 1983.6 | 1.5723 | 10148.3965 | 28.56 | 29.8063 | 27.3189 | 381.4712 | 1153.2251 | 3891.6 | 517.8405 | 1463.4 | 1.1847 | 10060.914 | 21.52
11:00 | 25.5717 | 11.8248 | 396.3995 | 882.2396 | 3861 | 427.0555 | 1938.6 | 1.5612 | 10148.751 | 28.36 | 28.8283 | 26.1461 | 370.599 | 1153.4358 | 3792.6 | 517.9177 | 1389.6 | 1.1869 | 10061.1835 | 21.56
12:00 | 24.5584 | 11.8315 | 377.8627 | 882.4446 | 3690 | 427.1571 | 1828.8 | 1.5524 | 10149.1035 | 28.2 | 28.2941 | 26.2688 | 360.1176 | 1153.6404 | 3682.8 | 517.9931 | 1357.2 | 1.1847 | 10061.4525 | 21.52
13:00 | 24.3731 | 12.1773 | 372.4221 | 882.6475 | 3652.2 | 427.2555 | 1771.2 | 1.5656 | 10149.459 | 28.44 | 26.1571 | 22.519 | 343.429 | 1153.8366 | 3531.6 | 518.062 | 1240.2 | 1.1627 | 10061.7165 | 21.12
14:00 | 24.7261 | 11.8862 | 380.598 | 882.8531 | 3700.8 | 427.3596 | 1873.8 | 1.5436 | 10149.8095 | 28.04 | 28.2087 | 26.3617 | 358.0064 | 1154.0398 | 3657.6 | 518.1375 | 1359 | 1.1781 | 10061.984 | 21.4
15:00 | 25.0302 | 12.4443 | 382.8275 | 883.0594 | 3713.4 | 427.4653 | 1902.6 | 1.559 | 10150.1635 | 28.32 | 28.0789 | 26.4013 | 355.4 | 1154.2409 | 3619.8 | 518.2141 | 1378.8 | 1.1715 | 10062.25 | 21.28
16:00 | 26.1518 | 14.3801 | 391.778 | 883.2702 | 3794.4 | 427.5741 | 1958.4 | 1.5502 | 10150.5155 | 28.16 | 29.7284 | 29.0739 | 369.6027 | 1154.4504 | 3771 | 518.2928 | 1416.6 | 1.1803 | 10062.518 | 21.44
17:00 | 23.8125 | 15.6699 | 341.3993 | 883.4562 | 3348 | 427.6643 | 1623.6 | 1.5987 | 10150.8785 | 29.04 | 30.3087 | 31.3887 | 366.4166 | 1154.6578 | 3733.2 | 518.3716 | 1418.4 | 1.1847 | 10062.787 | 21.52
18:00 | 21.9189 | 16.4248 | 302.3404 | 883.6236 | 3013.2 | 427.7384 | 1333.8 | 1.6097 | 10151.244 | 29.24 | 27.8529 | 27.943 | 342.0985 | 1154.8515 | 3486.6 | 518.445 | 1321.2 | 1.2397 | 10063.0685 | 22.52
19:00 | 22.3378 | 17.1904 | 305.43 | 883.7917 | 3025.8 | 427.8155 | 1387.8 | 1.5877 | 10151.6045 | 28.84 | 26.5487 | 27.9166 | 318.448 | 1155.0326 | 3259.8 | 518.5112 | 1191.6 | 1.2397 | 10063.35 | 22.52
20:00 | 23.8223 | 17.6049 | 330.0612 | 883.9687 | 3186 | 427.9083 | 1670.4 | 1.5943 | 10151.9665 | 28.96 | 25.8514 | 27.1903 | 310.0446 | 1155.2077 | 3151.8 | 518.5789 | 1218.6 | 1.2243 | 10063.628 | 22.24
21:00 | 23.4972 | 17.242 | 326.2854 | 884.1438 | 3151.8 | 427.9998 | 1647 | 1.5656 | 10152.322 | 28.44 | 24.1191 | 26.1008 | 284.907 | 1155.3688 | 2899.8 | 518.6406 | 1110.6 | 1.1935 | 10063.899 | 21.68
22:00 | 22.7375 | 16.2651 | 318.2331 | 884.313 | 3045.6 | 428.092 | 1659.6 | 1.5811 | 10152.681 | 28.72 | 22.8545 | 24.714 | 270.0777 | 1155.52 | 2721.6 | 518.7029 | 1121.4 | 1.2001 | 10064.1715 | 21.8
23:00 | 21.0936 | 14.3491 | 299.63 | 884.4707 | 2838.6 | 428.1817 | 1614.6 | 1.5679 | 10153.037 | 28.48 | 20.7418 | 21.5766 | 250.1879 | 1155.6594 | 2509.2 | 518.7622 | 1067.4 | 1.1847 | 10064.4405 | 21.52
24:00 | 19.8046 | 12.3656 | 287.9086 | 884.6189 | 2667.6 | 428.2735 | 1652.4 | 1.5546 | 10153.39 | 28.24 | 18.3998 | 19.0912 | 222.2306 | 1155.7818 | 2203.2 | 518.8181 | 1006.2 | 1.1164 | 10064.694 | 20.28
Итого |  |  |  |  | 75202.2 |  | 40239 |  |  | 692.24 |  |  |  |  | 72158.4 |  | 29341.8 |  |  | 510.48
Максимум | 26.1518 | 17.6049 | 402.9773 | [7 empty] | 30.3087 | 31.3887 | 381.4712
Минимум | 17.4252 | 10.5554 | 254.4941 | [7 empty] | 16.9734 | 16.2606 | 212.1527
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ-35 кВ на ПС 110/35/6 кВ В.Устюг в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Золотавцево | [5 empty] | ВЛ-35 кВ СРЗ-1 |  |  |  |  | ВЛ-35 кВ СРЗ-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 144.076 | - | 57.901 | - |  | 180.4379 | - | 60.1182 | - |  | 189.093 | - | 113.219 | -
1:00 | 8.6097 | 144.1011 | 527.1 | 57.9098 | 184.8 | 11.4 | 180.4709 | 693 | 60.1305 | 258.3 | 9.1639 | 189.1146 | 453.6 | 113.2373 | 384.3
2:00 | 8.3085 | 144.1251 | 504 | 57.9189 | 191.1 | 10.9581 | 180.5024 | 661.5 | 60.1429 | 260.4 | 8.6306 | 189.1338 | 403.2 | 113.2558 | 388.5
3:00 | 8.4904 | 144.1497 | 516.6 | 57.928 | 191.1 | 10.5554 | 180.5326 | 634.2 | 60.1552 | 258.3 | 7.9196 | 189.1511 | 363.3 | 113.2731 | 363.3
4:00 | 8.2951 | 144.1735 | 499.8 | 57.9375 | 199.5 | 10.6821 | 180.5631 | 640.5 | 60.1678 | 264.6 | 7.9655 | 189.1686 | 367.5 | 113.2904 | 363.3
5:00 | 8.5362 | 144.1981 | 516.6 | 57.947 | 199.5 | 10.6998 | 180.5937 | 642.6 | 60.1803 | 262.5 | 7.7856 | 189.1851 | 346.5 | 113.3079 | 367.5
6:00 | 8.8166 | 144.2237 | 537.6 | 57.9563 | 195.3 | 11.0905 | 180.6256 | 669.9 | 60.1928 | 262.5 | 7.5277 | 189.2003 | 319.2 | 113.3255 | 369.6
7:00 | 10.0052 | 144.2533 | 621.6 | 57.9652 | 186.9 | 13.9247 | 180.6667 | 863.1 | 60.2055 | 266.7 | 10.524 | 189.2277 | 575.4 | 113.343 | 367.5
8:00 | 10.6668 | 144.285 | 665.7 | 57.9742 | 189 | 14.6597 | 180.7102 | 913.5 | 60.2181 | 264.6 | 13.3906 | 189.2638 | 758.1 | 113.3632 | 424.2
9:00 | 12.542 | 144.3215 | 766.5 | 57.9872 | 273 | 13.2103 | 180.7495 | 825.3 | 60.2291 | 231 | 14.2019 | 189.3011 | 783.3 | 113.3863 | 485.1
10:00 | 13.2481 | 144.3595 | 798 | 58.0024 | 319.2 | 12.0521 | 180.7855 | 756 | 60.2386 | 199.5 | 14.0708 | 189.3368 | 749.7 | 113.4111 | 520.8
11:00 | 12.5896 | 144.3959 | 764.4 | 58.0161 | 287.7 | 11.8248 | 180.8208 | 741.3 | 60.248 | 197.4 | 13.5565 | 189.3716 | 730.8 | 113.4344 | 489.3
12:00 | 13.0866 | 144.4336 | 791.7 | 58.0307 | 306.6 | 11.8315 | 180.8562 | 743.4 | 60.2571 | 191.1 | 13.1822 | 189.4045 | 690.9 | 113.4584 | 504
13:00 | 11.0359 | 144.4664 | 688.8 | 58.04 | 195.3 | 12.1773 | 180.8926 | 764.4 | 60.2666 | 199.5 | 11.4831 | 189.4342 | 623.7 | 113.4778 | 407.4
14:00 | 13.2194 | 144.5041 | 791.7 | 58.0557 | 329.7 | 11.8862 | 180.9282 | 747.6 | 60.2756 | 189 | 13.1424 | 189.4668 | 684.6 | 113.502 | 508.2
15:00 | 13.0859 | 144.5416 | 787.5 | 58.0708 | 317.1 | 12.4443 | 180.9654 | 781.2 | 60.2853 | 203.7 | 13.3154 | 189.5007 | 711.9 | 113.5253 | 489.3
16:00 | 14.8351 | 144.5842 | 894.6 | 58.0877 | 354.9 | 14.3801 | 181.008 | 894.6 | 60.2979 | 264.6 | 14.2388 | 189.5373 | 768.6 | 113.5497 | 512.4
17:00 | 14.9793 | 144.6272 | 903 | 58.1048 | 359.1 | 15.6699 | 181.0544 | 974.4 | 60.3117 | 289.8 | 16.4094 | 189.5814 | 926.1 | 113.5747 | 525
18:00 | 12.274 | 144.6633 | 758.1 | 58.1164 | 243.6 | 16.4248 | 181.1032 | 1024.8 | 60.3256 | 291.9 | 15.669 | 189.6241 | 896.7 | 113.5975 | 478.8
19:00 | 11.7697 | 144.6982 | 732.9 | 58.1266 | 214.2 | 17.1904 | 181.1544 | 1075.2 | 60.3397 | 296.1 | 16.1469 | 189.6693 | 949.2 | 113.6186 | 443.1
20:00 | 11.6857 | 144.7328 | 726.6 | 58.1369 | 216.3 | 17.6049 | 181.2069 | 1102.5 | 60.3539 | 298.2 | 15.5045 | 189.7123 | 903 | 113.6397 | 443.1
21:00 | 10.9915 | 144.7654 | 684.6 | 58.1464 | 199.5 | 17.242 | 181.2584 | 1081.5 | 60.3675 | 285.6 | 15.1093 | 189.7548 | 892.5 | 113.659 | 405.3
22:00 | 10.8312 | 144.7973 | 669.9 | 58.1565 | 212.1 | 16.2651 | 181.3068 | 1016.4 | 60.381 | 283.5 | 13.8828 | 189.7931 | 804.3 | 113.6783 | 405.3
23:00 | 9.8681 | 144.8263 | 609 | 58.1659 | 197.4 | 14.3491 | 181.3493 | 892.5 | 60.3936 | 264.6 | 11.7085 | 189.8243 | 655.2 | 113.6966 | 384.3
24:00 | 9.1415 | 144.853 | 560.7 | 58.1751 | 193.2 | 12.3656 | 181.3856 | 762.3 | 60.4055 | 249.9 | 9.9497 | 189.8495 | 529.2 | 113.7142 | 369.6
Итого |  |  | 16317 |  | 5756.1 |  |  | 19901.7 |  | 6033.3 |  |  | 15886.5 |  | 10399.2
Максимум | 14.9793 |  |  |  |  | 17.6049 |  |  |  |  | 16.4094
Минимум | 8.2951 |  |  |  |  | 10.5554 |  |  |  |  | 7.5277
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-6 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ В-Устюг в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
|  | ВЛ-10 кВ Будрино |  |  |  | ВЛ-6 кВ Глядково |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Ж/Д станция |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Город-3 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Город-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Бобровниково |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Лесхоз |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Промзона-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Очистные сооружения-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ РПБ |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Очистные сооружения-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Гор.водопровод |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Промзона-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Калашово |  |  |  |  | ВЛ-6кВ Город-4 |  |  |  |  | ВЛ-6кВ Город-2 |  |  |  |  | ВЛ-6кВ Птицефабрика
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 172.212 | - | 84.911 | - |  | 87.804 | - | 63.331 | - |  | 48.414 | - | 53.131 | - |  | 1007.629 | - | 390.317 | - |  | 15292.9194 | - | 6243.0761 | - |  | 180.804 | - | 98.573 | - |  | 0.238 | - | 0.056 | - |  | 187.983 | - | 205.827 | - |  | 9.306 | - | 15.4 | - |  | 8.097 | - | 3.685 | - |  | 2532.726 | - | 1007.8729 | - |  | 1600.5904 | - | 1038.0552 | - |  | 303.58 | - | 186.493 | - |  | 329.292 | - | 181.926 | - |  | 7912.0212 | - | 3646.4558 | - |  | 1151.839 | - | 429.553 | - |  | 63.592 | - | 63.189 | -
1:00 | 16.1371 | 172.2443 | 155.04 | 84.9283 | 83.04 | 14.7102 | 87.8309 | 129.12 | 63.3508 | 95.04 | 4.8415 | 48.4234 | 45.12 | 53.1367 | 27.36 | 61.7071 | 1007.7565 | 612 | 390.3751 | 278.88 | 78.4379 | 15293.0257 | 765.36 | 6243.129 | 380.88 | 9.7116 | 180.8239 | 95.52 | 98.5825 | 45.6 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 81.102 | 188.1152 | 634.56 | 205.9552 | 615.36 | 1.6031 | 9.3082 | 10.56 | 15.4029 | 13.92 | 4.631 | 8.1059 | 42.72 | 3.6906 | 26.88 | 13.3584 | 2532.7539 | 133.92 | 1007.8848 | 57.12 | 9.9638 | 1600.61 | 94.08 | 1038.0665 | 54.24 | 3.555 | 303.5854 | 25.92 | 186.499 | 28.8 | 27.5704 | 329.347 | 264 | 181.9559 | 143.52 | 35.1027 | 7912.1136 | 332.64 | 3646.5083 | 189 | 102.7258 | 1151.9798 | 1013.76 | 429.619 | 475.2 | 5.7046 | 63.6027 | 51.36 | 63.1963 | 35.04
2:00 | 16.8082 | 172.2779 | 161.28 | 84.9464 | 86.88 | 14.0796 | 87.856 | 120.48 | 63.3706 | 95.04 | 4.902 | 48.4329 | 45.6 | 53.1425 | 27.84 | 59.817 | 1007.8784 | 585.12 | 390.435 | 287.52 | 78.6177 | 15293.1317 | 763.2 | 6243.1831 | 389.52 | 9.1194 | 180.8425 | 89.28 | 98.5916 | 43.68 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 90.1551 | 188.2604 | 696.96 | 206.0995 | 692.64 | 1.6384 | 9.3104 | 10.56 | 15.4059 | 14.4 | 4.7154 | 8.1149 | 43.2 | 3.6964 | 27.84 | 13.3757 | 2532.7818 | 133.92 | 1007.8968 | 57.6 | 9.9478 | 1600.6295 | 93.6 | 1038.0779 | 54.72 | 3.6501 | 303.5909 | 26.4 | 186.5052 | 29.76 | 26.4353 | 329.3984 | 246.72 | 181.9869 | 148.8 | 35.4906 | 7912.2062 | 333.36 | 3646.5628 | 196.2 | 102.5499 | 1152.1193 | 1004.4 | 429.6871 | 490.32 | 5.07 | 63.6124 | 46.56 | 63.2025 | 29.76
3:00 | 17.1768 | 172.3125 | 166.08 | 84.9644 | 86.4 | 14.5545 | 87.882 | 124.8 | 63.391 | 97.92 | 4.7897 | 48.4421 | 44.16 | 53.1483 | 27.84 | 58.162 | 1007.9962 | 565.44 | 390.4947 | 286.56 | 76.7132 | 15293.2344 | 739.44 | 6243.2373 | 390.24 | 8.804 | 180.8604 | 85.92 | 98.6005 | 42.72 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 93.0858 | 188.4085 | 710.88 | 206.2503 | 723.84 | 1.6384 | 9.3126 | 10.56 | 15.4089 | 14.4 | 4.7525 | 8.124 | 43.68 | 3.7022 | 27.84 | 13.4336 | 2532.8098 | 134.4 | 1007.9089 | 58.08 | 9.9322 | 1600.6489 | 93.12 | 1038.0894 | 55.2 | 3.6543 | 303.5963 | 25.92 | 186.5115 | 30.24 | 26.1948 | 329.4497 | 246.24 | 182.017 | 144.48 | 34.75 | 7912.2952 | 320.4 | 3646.6189 | 201.96 | 101.5498 | 1152.2577 | 996.48 | 429.754 | 481.68 | 5.179 | 63.6222 | 47.04 | 63.209 | 31.2
4:00 | 16.5247 | 172.3452 | 156.96 | 84.9828 | 88.32 | 14.5887 | 87.9077 | 123.36 | 63.4119 | 100.32 | 4.9485 | 48.4516 | 45.6 | 53.1543 | 28.8 | 59.0672 | 1008.1161 | 575.52 | 390.5548 | 288.48 | 76.4063 | 15293.3362 | 732.96 | 6243.2922 | 395.28 | 8.8986 | 180.8779 | 84 | 98.6106 | 48.48 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 85.0868 | 188.547 | 664.8 | 206.385 | 646.56 | 1.6128 | 9.3147 | 10.08 | 15.4119 | 14.4 | 4.6795 | 8.1327 | 41.76 | 3.7083 | 29.28 | 13.3932 | 2532.8377 | 133.92 | 1007.921 | 58.08 | 9.9926 | 1600.6684 | 93.6 | 1038.101 | 55.68 | 3.7122 | 303.6019 | 26.88 | 186.5178 | 30.24 | 26.3088 | 329.5013 | 247.68 | 182.0471 | 144.48 | 35.0689 | 7912.3849 | 322.92 | 3646.6757 | 204.48 | 101.5112 | 1152.3951 | 989.28 | 429.8228 | 495.36 | 6.246 | 63.6337 | 55.2 | 63.2173 | 39.84
5:00 | 17.5689 | 172.3796 | 165.12 | 85.003 | 96.96 | 14.4196 | 87.9337 | 124.8 | 63.4318 | 95.52 | 5.0838 | 48.4614 | 47.04 | 53.1604 | 29.28 | 59.5601 | 1008.2368 | 579.36 | 390.6158 | 292.8 | 79.3938 | 15293.4428 | 767.52 | 6243.3477 | 399.6 | 10.8053 | 180.8993 | 102.72 | 98.6226 | 57.6 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 92.4065 | 188.6932 | 701.76 | 206.5355 | 722.4 | 1.6384 | 9.3169 | 10.56 | 15.4149 | 14.4 | 4.8373 | 8.1419 | 44.16 | 3.7143 | 28.8 | 13.4511 | 2532.8657 | 134.4 | 1007.9332 | 58.56 | 9.9774 | 1600.6878 | 93.12 | 1038.1127 | 56.16 | 3.7416 | 303.6076 | 27.36 | 186.5241 | 30.24 | 26.9747 | 329.5543 | 254.4 | 182.0778 | 147.36 | 34.1165 | 7912.4722 | 314.28 | 3646.7309 | 198.72 | 103.1364 | 1152.5349 | 1006.56 | 429.8923 | 500.4 | 7.9099 | 63.6464 | 60.96 | 63.23 | 60.96
6:00 | 21.3938 | 172.4226 | 206.4 | 85.0256 | 108.48 | 14.4014 | 87.9608 | 130.08 | 63.4501 | 87.84 | 4.902 | 48.4709 | 45.6 | 53.1662 | 27.84 | 67.5319 | 1008.3777 | 676.32 | 390.6763 | 290.4 | 89.753 | 15293.5669 | 893.52 | 6243.403 | 398.16 | 10.8105 | 180.9206 | 102.24 | 98.6348 | 58.56 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 89.3474 | 188.8356 | 683.52 | 206.68 | 693.6 | 1.6384 | 9.3191 | 10.56 | 15.4179 | 14.4 | 4.6295 | 8.1506 | 41.76 | 3.7202 | 28.32 | 13.3757 | 2532.8936 | 133.92 | 1007.9452 | 57.6 | 10.1064 | 1600.7076 | 95.04 | 1038.1243 | 55.68 | 3.6543 | 303.613 | 25.92 | 186.5304 | 30.24 | 27.5494 | 329.6093 | 264 | 182.1076 | 143.04 | 35.0032 | 7912.5635 | 328.68 | 3646.7847 | 193.68 | 114.7719 | 1152.6936 | 1142.64 | 429.963 | 509.04 | 6.0257 | 63.6572 | 51.84 | 63.2384 | 40.32
7:00 | 24.1292 | 172.4726 | 240 | 85.048 | 107.52 | 15.8033 | 87.9919 | 149.28 | 63.468 | 85.92 | 4.781 | 48.4802 | 44.64 | 53.1718 | 26.88 | 80.7654 | 1008.55 | 827.04 | 390.7391 | 301.44 | 114.2738 | 15293.7294 | 1170 | 6243.4623 | 426.96 | 14.4224 | 180.9507 | 144.48 | 98.6477 | 61.92 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 73.3109 | 188.9521 | 559.2 | 206.7989 | 570.72 | 1.8778 | 9.3218 | 12.96 | 15.4212 | 15.84 | 4.9929 | 8.1604 | 47.04 | 3.7259 | 27.36 | 14.2491 | 2532.9234 | 143.04 | 1007.9578 | 60.48 | 10.7669 | 1600.7289 | 102.24 | 1038.1363 | 57.6 | 3.6146 | 303.6186 | 26.88 | 186.5364 | 28.8 | 33.9337 | 329.6801 | 339.84 | 182.138 | 145.92 | 41.8938 | 7912.6765 | 406.8 | 3646.8423 | 207.36 | 137.7529 | 1152.8897 | 1411.92 | 430.0339 | 510.48 | 6.1083 | 63.6686 | 54.72 | 63.2463 | 37.92
8:00 | 24.14 | 172.5224 | 239.04 | 85.0709 | 109.92 | 15.5579 | 88.0227 | 147.84 | 63.4853 | 83.04 | 4.9455 | 48.4901 | 47.52 | 53.1771 | 25.44 | 94.2312 | 1008.7534 | 976.32 | 390.8055 | 318.72 | 132.4488 | 15293.9175 | 1354.32 | 6243.5317 | 499.68 | 15.2976 | 180.9824 | 152.16 | 98.6619 | 68.16 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 78.7049 | 189.0805 | 616.32 | 206.9232 | 596.64 | 1.7539 | 9.3243 | 12 | 15.4243 | 14.88 | 5.9287 | 8.1725 | 58.08 | 3.7318 | 28.32 | 14.1406 | 2532.9531 | 142.56 | 1007.97 | 58.56 | 12.0418 | 1600.7529 | 115.2 | 1038.1494 | 62.88 | 5.153 | 303.6279 | 44.64 | 186.5435 | 34.08 | 36.6288 | 329.7564 | 366.24 | 182.1711 | 158.88 | 45.4097 | 7912.8028 | 454.68 | 3646.8966 | 195.48 | 164.738 | 1153.1274 | 1711.44 | 430.1093 | 542.88 | 5.8055 | 63.679 | 49.92 | 63.2544 | 38.88
9:00 | 21.8302 | 172.5673 | 215.52 | 85.0919 | 100.8 | 14.6894 | 88.0518 | 139.68 | 63.5016 | 78.24 | 6.4921 | 48.502 | 57.12 | 53.1858 | 41.76 | 100.3343 | 1008.9713 | 1045.92 | 390.872 | 319.2 | 170.6754 | 15294.157 | 1724.4 | 6243.6286 | 697.68 | 15.9882 | 181.0168 | 165.12 | 98.6735 | 55.68 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 76.1222 | 189.2005 | 576 | 207.0476 | 597.12 | 1.4719 | 9.3264 | 10.08 | 15.4269 | 12.48 | 8.7428 | 8.191 | 88.8 | 3.739 | 34.56 | 14.4757 | 2532.9837 | 146.88 | 1007.982 | 57.6 | 13.5361 | 1600.78 | 130.08 | 1038.1639 | 69.6 | 4.4846 | 303.6359 | 38.4 | 186.5498 | 30.24 | 38.289 | 329.8344 | 374.4 | 182.2095 | 184.32 | 66.4107 | 7912.9843 | 653.4 | 3646.9831 | 311.4 | 200.5091 | 1153.4186 | 2096.64 | 430.1949 | 616.32 | 9.0313 | 63.6936 | 70.08 | 63.2688 | 69.12
10:00 | 19.8413 | 172.6086 | 198.24 | 85.1099 | 86.4 | 13.6729 | 88.0787 | 129.12 | 63.5171 | 74.4 | 9.2935 | 48.5177 | 75.36 | 53.1999 | 67.68 | 110.4447 | 1009.2099 | 1145.28 | 390.9492 | 370.56 | 170.2426 | 15294.3934 | 1702.08 | 6243.7312 | 738.72 | 15.2648 | 181.0498 | 158.4 | 98.6841 | 50.88 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 79.2683 | 189.3221 | 583.68 | 207.1803 | 636.96 | 1.6031 | 9.3286 | 10.56 | 15.4298 | 13.92 | 9.3973 | 8.2109 | 95.52 | 3.7467 | 36.96 | 14.7616 | 2533.0148 | 149.28 | 1007.9945 | 60 | 12.3133 | 1600.8047 | 118.56 | 1038.177 | 62.88 | 3.4967 | 303.6411 | 24.96 | 186.5558 | 28.8 | 37.3038 | 329.9103 | 364.32 | 182.2471 | 180.48 | 66.2251 | 7913.1627 | 642.24 | 3647.0746 | 329.4 | 220.0522 | 1153.7384 | 2302.56 | 430.2881 | 671.04 | 8.3851 | 63.7083 | 70.56 | 63.2809 | 58.08
11:00 | 19.1529 | 172.6485 | 191.52 | 85.1272 | 83.04 | 13.3758 | 88.1038 | 120.48 | 63.5342 | 82.08 | 7.9805 | 48.5321 | 69.12 | 53.2109 | 52.8 | 107.0841 | 1009.4407 | 1107.84 | 391.0257 | 367.2 | 168.3292 | 15294.6284 | 1692 | 6243.8297 | 709.2 | 15.2918 | 181.0827 | 157.92 | 98.6952 | 53.28 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 79.9691 | 189.447 | 599.52 | 207.3121 | 632.64 | 1.5958 | 9.3309 | 11.04 | 15.4326 | 13.44 | 8.5953 | 8.229 | 86.88 | 3.754 | 35.04 | 15.0891 | 2533.0467 | 153.12 | 1008.007 | 60 | 10.9533 | 1600.8267 | 105.6 | 1038.1886 | 55.68 | 3.3393 | 303.6461 | 24 | 186.5615 | 27.36 | 35.9467 | 329.9829 | 348.48 | 182.2844 | 179.04 | 58.8843 | 7913.3231 | 577.44 | 3647.1524 | 280.08 | 219.8858 | 1154.0584 | 2304 | 430.3797 | 659.52 | 8.1162 | 63.7222 | 66.72 | 63.293 | 58.08
12:00 | 16.6141 | 172.6832 | 166.56 | 85.142 | 71.04 | 12.2683 | 88.1274 | 113.28 | 63.549 | 71.04 | 6.6098 | 48.5444 | 59.04 | 53.2195 | 41.28 | 102.63 | 1009.6623 | 1063.68 | 391.0978 | 346.08 | 164.0377 | 15294.8588 | 1658.88 | 6243.9223 | 666.72 | 13.6128 | 181.1111 | 136.32 | 98.7074 | 58.56 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 74.3327 | 189.5593 | 539.04 | 207.4381 | 604.8 | 1.5 | 9.3331 | 10.56 | 15.4352 | 12.48 | 8.9329 | 8.248 | 91.2 | 3.7611 | 34.08 | 15.3608 | 2533.0793 | 156.48 | 1008.0194 | 59.52 | 10.9707 | 1600.8489 | 106.56 | 1038.1999 | 54.24 | 3.215 | 303.6509 | 23.04 | 186.567 | 26.4 | 34.177 | 330.0517 | 330.24 | 182.3203 | 172.32 | 56.4473 | 7913.479 | 561.24 | 3647.2224 | 252 | 214.3445 | 1154.3699 | 2242.8 | 430.4705 | 653.76 | 10.0626 | 63.7379 | 75.36 | 63.3096 | 79.68
13:00 | 16.9438 | 172.7185 | 169.44 | 85.1573 | 73.44 | 13.1186 | 88.1522 | 119.04 | 63.5655 | 79.2 | 5.2277 | 48.5547 | 49.44 | 53.2254 | 28.32 | 100.2095 | 1009.8789 | 1039.68 | 391.1675 | 334.56 | 151.5935 | 15295.0732 | 1543.68 | 6244.0041 | 588.96 | 15.2083 | 181.1423 | 149.76 | 98.7222 | 71.04 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 82.8109 | 189.6938 | 645.6 | 207.5695 | 630.72 | 1.5682 | 9.3353 | 10.56 | 15.438 | 13.44 | 7.68 | 8.2641 | 77.28 | 3.7678 | 32.16 | 15.0233 | 2533.111 | 152.16 | 1008.032 | 60.48 | 11.0518 | 1600.8711 | 106.56 | 1038.2116 | 56.16 | 3.4602 | 303.6562 | 25.44 | 186.5728 | 27.84 | 30.5693 | 330.1149 | 303.36 | 182.349 | 137.76 | 53.8418 | 7913.63 | 543.6 | 3647.2838 | 221.04 | 205.9113 | 1154.6688 | 2152.08 | 430.5589 | 636.48 | 6.5378 | 63.75 | 58.08 | 63.3182 | 41.28
14:00 | 19.118 | 172.7584 | 191.52 | 85.1744 | 82.08 | 14.5807 | 88.1791 | 129.12 | 63.5848 | 92.64 | 7.312 | 48.5678 | 62.88 | 53.2356 | 48.96 | 99.2819 | 1010.0938 | 1031.52 | 391.2356 | 326.88 | 156.4888 | 15295.2917 | 1573.2 | 6244.0956 | 658.8 | 12.3707 | 181.1672 | 119.52 | 98.7352 | 62.4 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 85.2458 | 189.8329 | 667.68 | 207.7041 | 646.08 | 1.8778 | 9.338 | 12.96 | 15.4413 | 15.84 | 8.4698 | 8.2822 | 86.88 | 3.7743 | 31.2 | 14.8359 | 2533.1424 | 150.72 | 1008.0442 | 58.56 | 10.4221 | 1600.892 | 100.32 | 1038.2227 | 53.28 | 3.2441 | 303.6611 | 23.52 | 186.5783 | 26.4 | 37.9814 | 330.1905 | 362.88 | 182.3905 | 199.2 | 57.3415 | 7913.7893 | 573.48 | 3647.3528 | 248.4 | 206.359 | 1154.9687 | 2159.28 | 430.6463 | 629.28 | 9.5918 | 63.7655 | 74.4 | 63.3335 | 73.44
15:00 | 20.8828 | 172.8018 | 208.32 | 85.1935 | 91.68 | 14.4867 | 88.2065 | 131.52 | 63.603 | 87.36 | 8.7218 | 48.5834 | 74.88 | 53.2478 | 58.56 | 103.6536 | 1010.319 | 1080.96 | 391.304 | 328.32 | 154.8234 | 15295.5055 | 1539.36 | 6244.1916 | 691.2 | 13.2407 | 181.1937 | 127.2 | 98.7494 | 68.16 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 82.0909 | 189.9656 | 636.96 | 207.835 | 628.32 | 1.5958 | 9.3403 | 11.04 | 15.4441 | 13.44 | 9.196 | 8.3018 | 94.08 | 3.7815 | 34.56 | 15.0572 | 2533.1743 | 153.12 | 1008.0565 | 59.04 | 10.3653 | 1600.9127 | 99.36 | 1038.2339 | 53.76 | 3.5224 | 303.6665 | 25.92 | 186.5842 | 28.32 | 34.961 | 330.2612 | 339.36 | 182.4266 | 173.28 | 59.5872 | 7913.9523 | 586.8 | 3647.4301 | 278.28 | 203.0445 | 1155.2628 | 2117.52 | 430.7356 | 642.96 | 8.4762 | 63.7796 | 67.68 | 63.3466 | 62.88
16:00 | 18.8721 | 172.8405 | 185.76 | 85.2119 | 88.32 | 15.7844 | 88.2367 | 144.96 | 63.6223 | 92.64 | 10.3064 | 48.6023 | 90.72 | 53.2616 | 66.24 | 109.2353 | 1010.5562 | 1138.56 | 391.3765 | 348 | 154.8843 | 15295.7184 | 1532.88 | 6244.2898 | 707.04 | 11.819 | 181.2179 | 116.16 | 98.761 | 55.68 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 83.9576 | 190.1002 | 646.08 | 207.97 | 648 | 1.6862 | 9.3428 | 12 | 15.447 | 13.92 | 9.4071 | 8.3218 | 96 | 3.789 | 36 | 14.95 | 2533.2059 | 151.68 | 1008.0689 | 59.52 | 10.5206 | 1600.9338 | 101.28 | 1038.2451 | 53.76 | 5.2785 | 303.6763 | 47.04 | 186.5911 | 33.12 | 37.8423 | 330.3373 | 365.28 | 182.4665 | 191.52 | 64.0409 | 7914.129 | 636.12 | 3647.5099 | 287.28 | 211.0928 | 1155.5686 | 2201.76 | 430.8283 | 667.44 | 7.1808 | 63.7924 | 61.44 | 63.3567 | 48.48
17:00 | 18.4545 | 172.8788 | 183.84 | 85.2289 | 81.6 | 18.0617 | 88.2715 | 167.04 | 63.644 | 104.16 | 9.8475 | 48.6202 | 85.92 | 53.275 | 64.32 | 114.4417 | 1010.8046 | 1192.32 | 391.4528 | 366.24 | 147.835 | 15295.9219 | 1465.2 | 6244.3829 | 670.32 | 12.6446 | 181.2447 | 128.64 | 98.7713 | 49.44 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 33.7119 | 190.1374 | 178.56 | 208.0369 | 321.12 | 1.6031 | 9.345 | 10.56 | 15.4499 | 13.92 | 10.0348 | 8.3429 | 101.28 | 3.7976 | 41.28 | 14.2873 | 2533.236 | 144.48 | 1008.081 | 58.08 | 10.9208 | 1600.9555 | 104.16 | 1038.2571 | 57.6 | 5.4268 | 303.6863 | 48 | 186.5983 | 34.56 | 42.9967 | 330.4243 | 417.6 | 182.5108 | 212.64 | 57.5895 | 7914.2905 | 581.4 | 3647.5756 | 236.52 | 207.6409 | 1155.8685 | 2159.28 | 430.9224 | 677.52 | 9.5293 | 63.8077 | 73.44 | 63.372 | 73.44
18:00 | 19.9971 | 172.9199 | 197.28 | 85.2482 | 92.64 | 17.5299 | 88.3062 | 166.56 | 63.6635 | 93.6 | 6.866 | 48.633 | 61.44 | 53.2839 | 42.72 | 110.362 | 1011.0442 | 1150.08 | 391.5262 | 352.32 | 130.5396 | 15296.1038 | 1309.68 | 6244.4601 | 555.84 | 12.5535 | 181.2712 | 127.2 | 98.7818 | 50.4 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 20.7046 | 190.1593 | 105.12 | 208.0785 | 199.68 | 1.5414 | 9.3471 | 10.08 | 15.4527 | 13.44 | 6.6375 | 8.3564 | 64.8 | 3.8043 | 32.16 | 13.961 | 2533.2653 | 140.64 | 1008.0931 | 58.08 | 10.5375 | 1600.9762 | 99.36 | 1038.2691 | 57.6 | 5.9029 | 303.6972 | 52.32 | 186.6061 | 37.44 | 40.2584 | 330.5078 | 400.8 | 182.548 | 178.56 | 51.6649 | 7914.4367 | 526.32 | 3647.6312 | 200.16 | 192.1704 | 1156.1445 | 1987.2 | 431.0143 | 661.68 | 6.9262 | 63.82 | 59.04 | 63.3818 | 47.04
19:00 | 21.9604 | 172.9654 | 218.4 | 85.2686 | 97.92 | 17.4946 | 88.3413 | 168.48 | 63.6821 | 89.28 | 5.8998 | 48.6441 | 53.28 | 53.2914 | 36 | 108.8216 | 1011.2812 | 1137.6 | 391.5961 | 335.52 | 117.3401 | 15296.2676 | 1179.36 | 6244.5288 | 494.64 | 11.0622 | 181.2948 | 113.28 | 98.7904 | 41.28 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 42.2378 | 190.2192 | 287.52 | 208.1534 | 359.52 | 1.6031 | 9.3493 | 10.56 | 15.4556 | 13.92 | 5.4754 | 8.3675 | 53.28 | 3.8099 | 26.88 | 13.7645 | 2533.2942 | 138.72 | 1008.105 | 57.12 | 10.4503 | 1600.9969 | 99.36 | 1038.2807 | 55.68 | 5.5822 | 303.7077 | 50.4 | 186.6132 | 34.08 | 37.8956 | 330.5871 | 380.64 | 182.5814 | 160.32 | 46.9767 | 7914.567 | 469.08 | 3647.6882 | 205.2 | 175.9611 | 1156.399 | 1832.4 | 431.0929 | 565.92 | 5.168 | 63.8299 | 47.52 | 63.3881 | 30.24
20:00 | 24.1584 | 173.0152 | 239.04 | 85.2916 | 110.4 | 19.5706 | 88.3803 | 187.2 | 63.7034 | 102.24 | 5.0447 | 48.6536 | 45.6 | 53.2978 | 30.72 | 106.8927 | 1011.5136 | 1115.52 | 391.6661 | 336 | 106.5669 | 15296.4164 | 1071.36 | 6244.5911 | 448.56 | 10.173 | 181.3159 | 101.28 | 98.7998 | 45.12 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 82.2055 | 190.3407 | 583.2 | 208.2951 | 680.16 | 1.5682 | 9.3515 | 10.56 | 15.4584 | 13.44 | 5.1813 | 8.3779 | 49.92 | 3.8154 | 26.4 | 13.8221 | 2533.3232 | 139.2 | 1008.117 | 57.6 | 10.6686 | 1601.018 | 101.28 | 1038.2926 | 57.12 | 5.1197 | 303.7172 | 45.6 | 186.6199 | 32.16 | 39.7631 | 330.6707 | 401.28 | 182.6155 | 163.68 | 46.4511 | 7914.696 | 464.4 | 3647.7442 | 201.6 | 163.5123 | 1156.6333 | 1686.96 | 431.1727 | 574.56 | 5.8672 | 63.8407 | 51.84 | 63.3959 | 37.44
21:00 | 22.3738 | 173.0619 | 224.16 | 85.3116 | 96 | 18.2355 | 88.4165 | 173.76 | 63.7235 | 96.48 | 4.3135 | 48.6619 | 39.84 | 53.303 | 24.96 | 102.7848 | 1011.7374 | 1074.24 | 391.7323 | 317.76 | 98.825 | 15296.5552 | 999.36 | 6244.6469 | 401.76 | 10.5666 | 181.3378 | 105.12 | 98.8096 | 47.04 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 91.8439 | 190.4823 | 679.68 | 208.4482 | 734.88 | 1.5414 | 9.3536 | 10.08 | 15.4612 | 13.44 | 4.983 | 8.388 | 48.48 | 3.8205 | 24.48 | 13.7886 | 2533.3522 | 139.2 | 1008.1288 | 56.64 | 10.5272 | 1601.0389 | 100.32 | 1038.3042 | 55.68 | 4.7769 | 303.7261 | 42.72 | 186.6261 | 29.76 | 37.7632 | 330.7508 | 384.48 | 182.6461 | 146.88 | 44.1866 | 7914.819 | 442.8 | 3647.7968 | 189.36 | 145.8296 | 1156.8417 | 1500.48 | 431.2455 | 524.16 | 4.8982 | 63.85 | 44.64 | 63.402 | 29.28
22:00 | 18.2898 | 173.0997 | 181.44 | 85.3288 | 82.56 | 17.4624 | 88.4505 | 163.2 | 63.7439 | 97.92 | 4.4588 | 48.6704 | 40.8 | 53.3085 | 26.4 | 93.3672 | 1011.9397 | 971.04 | 391.7957 | 304.32 | 95.0523 | 15296.6882 | 957.6 | 6244.7018 | 395.28 | 10.0313 | 181.3578 | 96 | 98.8205 | 52.32 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 96.8598 | 190.6356 | 735.84 | 208.6059 | 756.96 | 1.7 | 9.3559 | 11.04 | 15.4643 | 14.88 | 4.868 | 8.3977 | 46.56 | 3.8258 | 25.44 | 13.9035 | 2533.3814 | 140.16 | 1008.1408 | 57.6 | 10.4719 | 1601.0596 | 99.36 | 1038.3159 | 56.16 | 3.5507 | 303.7317 | 26.88 | 186.6319 | 27.84 | 36.3447 | 330.8272 | 366.72 | 182.6773 | 149.76 | 46.9834 | 7914.9482 | 465.12 | 3647.8563 | 214.2 | 134.697 | 1157.0325 | 1373.76 | 431.3174 | 517.68 | 4.9592 | 63.8594 | 45.12 | 63.4082 | 29.76
23:00 | 16.9202 | 173.1343 | 166.08 | 85.3455 | 80.16 | 15.5005 | 88.4798 | 140.64 | 63.7634 | 93.6 | 4.4116 | 48.6789 | 40.8 | 53.3138 | 25.44 | 80.4023 | 1012.1117 | 825.6 | 391.8569 | 293.76 | 87.2977 | 15296.8096 | 874.08 | 6244.754 | 375.84 | 11.2265 | 181.3806 | 109.44 | 98.8319 | 54.72 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 98.6083 | 190.7966 | 772.8 | 208.7615 | 746.88 | 1.5 | 9.3581 | 10.56 | 15.4669 | 12.48 | 4.6115 | 8.4069 | 44.16 | 3.8308 | 24 | 13.8628 | 2533.4105 | 139.68 | 1008.1528 | 57.6 | 10.2107 | 1601.0799 | 97.44 | 1038.3271 | 53.76 | 3.3358 | 303.7368 | 24.48 | 186.6375 | 26.88 | 31.6775 | 330.8928 | 314.88 | 182.7068 | 141.6 | 42.7622 | 7915.066 | 424.08 | 3647.91 | 193.32 | 125.4104 | 1157.2092 | 1272.24 | 431.3868 | 499.68 | 5.3746 | 63.8696 | 48.96 | 63.4149 | 32.16
24:00 | 15.6984 | 173.166 | 152.16 | 85.3618 | 78.24 | 14.977 | 88.5078 | 134.4 | 63.7827 | 92.64 | 4.2528 | 48.6871 | 39.36 | 53.3189 | 24.48 | 68.2074 | 1012.2551 | 688.32 | 391.9154 | 280.8 | 79.5115 | 15296.9189 | 786.96 | 6244.8044 | 362.88 | 10.1895 | 181.4009 | 97.44 | 98.843 | 53.28 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 107.0481 | 190.9713 | 838.56 | 208.9305 | 811.2 | 1.7198 | 9.3606 | 12 | 15.4699 | 14.4 | 4.728 | 8.4164 | 45.6 | 3.8358 | 24 | 13.839 | 2533.4395 | 139.2 | 1008.1649 | 58.08 | 9.7786 | 1601.0993 | 93.12 | 1038.3379 | 51.84 | 3.2736 | 303.7418 | 24 | 186.643 | 26.4 | 27.9284 | 330.9495 | 272.16 | 182.7352 | 136.32 | 36.9001 | 7915.1657 | 358.92 | 3647.9604 | 181.44 | 108.7366 | 1157.3611 | 1093.68 | 431.4502 | 456.48 | 5.2647 | 63.8795 | 47.52 | 63.4216 | 32.16
Итого |  |  | 4579.2 |  | 2163.84 |  |  | 3378.24 |  | 2168.16 |  |  | 1310.88 |  | 901.92 |  |  | 22205.28 |  | 7672.32 |  |  | 28796.4 |  | 12443.76 |  |  | 2865.12 |  | 1296 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 14343.84 |  | 14896.8 |  |  | 262.08 |  | 335.52 |  |  | 1533.12 |  | 723.84 |  |  | 3424.8 |  | 1401.6 |  |  | 2442.72 |  | 1356.96 |  |  | 776.64 |  | 720 |  |  | 7956 |  | 3884.16 |  |  | 11320.2 |  | 5416.56 |  |  | 39759.12 |  | 13659.84 |  |  | 1380 |  | 1116.48
Максимум | 24.1584 |  |  |  |  | 19.5706 |  |  |  |  | 10.3064 |  |  |  |  | 114.4417 |  |  |  |  | 170.6754 |  |  |  |  | 15.9882 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 107.0481 |  |  |  |  | 1.8778 |  |  |  |  | 10.0348 |  |  |  |  | 15.3608 |  |  |  |  | 13.5361 |  |  |  |  | 5.9029 |  |  |  |  | 42.9967 |  |  |  |  | 66.4107 |  |  |  |  | 220.0522 |  |  |  |  | 10.0626
Минимум | 15.6984 |  |  |  |  | 12.2683 |  |  |  |  | 4.2528 |  |  |  |  | 58.162 |  |  |  |  | 76.4063 |  |  |  |  | 8.804 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20.7046 |  |  |  |  | 1.4719 |  |  |  |  | 4.6115 |  |  |  |  | 13.3584 |  |  |  |  | 9.7786 |  |  |  |  | 3.215 |  |  |  |  | 26.1948 |  |  |  |  | 34.1165 |  |  |  |  | 101.5112 |  |  |  |  | 4.8982
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/6 кВ В.Устюг в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ РП-1 - В.Устюг-1 | [11 empty] | ВЛ-110 кВ РП-2 - В.Устюг-2 | [10 empty] | ВЛ-110 кВ Дымково-1 - В.Устюг-1 | [10 empty] | ВЛ-110 кВ Дымково-2 - В.Устюг-2
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 146 | -27.359 | 9.2214 | 5046.8947 | - | 16.4149 | - | 494.3711 | - | 735.4661 | - | 154 | -30.332 | 6.0968 | 3576.4899 | - | 16232.9483 | - | 398.6974 | - | 8097.2127 | - | 132.3 | 25.493 | -8.8598 | 0 | - | 160.755 | - | 50.049 | - | 2.483 | - | 137.7 | 26.922 | -9.66 | 0 | - | 161.685 | - | 51.192 | - | 2.129 | -
1:00 | 145.7682 | -28.2084 | 6.732 | 5047.1084 | 28208.4 | 16.4149 | 0 | 494.3711 | 0 | 735.5171 | 6732 | 153.8299 | -29.9772 | 6.1644 | 3576.717 | 29977.2 | 16232.9483 | 0 | 398.6974 | 0 | 8097.2594 | 6164.4 | 136.7859 | 25.7136 | -8.91 | 0 | 0 | 161.1446 | 25713.6 | 50.184 | 8910 | 2.483 | 0 | 137.8437 | 25.872 | -9.0948 | 0 | 0 | 162.077 | 25872 | 51.3298 | 9094.8 | 2.129 | 0
2:00 | 143.8507 | -27.8256 | 6.6924 | 5047.3192 | 27825.6 | 16.4149 | 0 | 494.3711 | 0 | 735.5678 | 6692.4 | 151.8918 | -29.5944 | 6.1116 | 3576.9412 | 29594.4 | 16232.9483 | 0 | 398.6974 | 0 | 8097.3057 | 6111.6 | 135.1588 | 25.3638 | -8.9298 | 0 | 0 | 161.5289 | 25363.8 | 50.3193 | 8929.8 | 2.483 | 0 | 136.3335 | 25.5486 | -9.108 | 0 | 0 | 162.4641 | 25548.6 | 51.4678 | 9108 | 2.129 | 0
3:00 | 145.9436 | -28.2348 | 6.7716 | 5047.5331 | 28234.8 | 16.4149 | 0 | 494.3711 | 0 | 735.6191 | 6771.6 | 154 | -30.0036 | 6.204 | 3577.1685 | 30003.6 | 16232.9483 | 0 | 398.6974 | 0 | 8097.3527 | 6204 | 137.3895 | 25.7994 | -9.0288 | 0 | 0 | 161.9198 | 25799.4 | 50.4561 | 9028.8 | 2.483 | 0 | 138.7177 | 26.0238 | -9.1872 | 0 | 0 | 162.8584 | 26023.8 | 51.607 | 9187.2 | 2.129 | 0
4:00 | 146.1979 | -28.3668 | 6.4284 | 5047.748 | 28366.8 | 16.4149 | 0 | 494.3711 | 0 | 735.6678 | 6428.4 | 154.2986 | -30.1356 | 5.8476 | 3577.3968 | 30135.6 | 16232.9483 | 0 | 398.6974 | 0 | 8097.397 | 5847.6 | 137.6051 | 25.9644 | -8.679 | 0 | 0 | 162.3132 | 25964.4 | 50.5876 | 8679 | 2.483 | 0 | 139.0328 | 26.2086 | -8.844 | 0 | 0 | 163.2555 | 26208.6 | 51.741 | 8844 | 2.129 | 0
5:00 | 144.8956 | -28.1688 | 6.1248 | 5047.9614 | 28168.8 | 16.4149 | 0 | 494.3711 | 0 | 735.7142 | 6124.8 | 153.0004 | -29.9376 | 5.5044 | 3577.6236 | 29937.6 | 16232.9483 | 0 | 398.6974 | 0 | 8097.4387 | 5504.4 | 136.0862 | 25.7334 | -8.415 | 0 | 0 | 162.7031 | 25733.4 | 50.7151 | 8415 | 2.483 | 0 | 137.2803 | 25.9314 | -8.5734 | 0 | 0 | 163.6484 | 25931.4 | 51.8709 | 8573.4 | 2.129 | 0
6:00 | 144.2006 | -28.1028 | 5.7684 | 5048.1743 | 28102.8 | 16.4149 | 0 | 494.3711 | 0 | 735.7579 | 5768.4 | 152.0981 | -29.8188 | 5.148 | 3577.8495 | 29818.8 | 16232.9483 | 0 | 398.6974 | 0 | 8097.4777 | 5148 | 134.1078 | 25.443 | -8.0322 | 0 | 0 | 163.0886 | 25443 | 50.8368 | 8032.2 | 2.483 | 0 | 135.3176 | 25.641 | -8.2038 | 0 | 0 | 164.0369 | 25641 | 51.9952 | 8203.8 | 2.129 | 0
7:00 | 135.8869 | -26.664 | 4.4616 | 5048.3763 | 26664 | 16.4149 | 0 | 494.3711 | 0 | 735.7917 | 4461.6 | 143.3579 | -28.2612 | 3.8412 | 3578.0636 | 28261.2 | 16232.9483 | 0 | 398.6974 | 0 | 8097.5068 | 3841.2 | 121.7539 | 23.2782 | -6.699 | 0 | 0 | 163.4413 | 23278.2 | 50.9383 | 6699 | 2.483 | 0 | 122.8904 | 23.4696 | -6.8508 | 0 | 0 | 164.3925 | 23469.6 | 52.099 | 6850.8 | 2.129 | 0
8:00 | 125.575 | -24.8556 | 2.5212 | 5048.5646 | 24855.6 | 16.4149 | 0 | 494.3711 | 0 | 735.8108 | 2521.2 | 132.6196 | -26.3208 | 1.8348 | 3578.263 | 26320.8 | 16232.9483 | 0 | 398.6974 | 0 | 8097.5207 | 1834.8 | 108.1234 | 20.9616 | -4.8312 | 0 | 0 | 163.7589 | 20961.6 | 51.0115 | 4831.2 | 2.483 | 0 | 108.7434 | 21.0606 | -4.95 | 0 | 0 | 164.7116 | 21060.6 | 52.174 | 4950 | 2.129 | 0
9:00 | 117.711 | -23.4168 | 0.2904 | 5048.742 | 23416.8 | 16.4149 | 0 | 494.3727 | 211.2 | 735.8146 | 501.6 | 124.0984 | -24.684 | -0.5148 | 3578.45 | 24684 | 16232.9483 | 0 | 398.7029 | 726 | 8097.5223 | 211.2 | 96.1093 | 18.8826 | -3.0096 | 0 | 0 | 164.045 | 18882.6 | 51.0571 | 3009.6 | 2.483 | 0 | 97.1168 | 19.0938 | -2.9568 | 0 | 0 | 165.0009 | 19093.8 | 52.2188 | 2956.8 | 2.129 | 0
10:00 | 111.2775 | -22.1364 | -0.3168 | 5048.9097 | 22136.4 | 16.4149 | 0 | 494.3761 | 448.8 | 735.8156 | 132 | 117.5656 | -23.364 | -1.0956 | 3578.627 | 23364 | 16232.9483 | 0 | 398.7112 | 1095.6 | 8097.5223 | 0 | 88.8682 | 17.49 | -2.5872 | 0 | 0 | 164.31 | 17490 | 51.0963 | 2587.2 | 2.483 | 0 | 89.9326 | 17.721 | -2.4684 | 0 | 0 | 165.2694 | 17721 | 52.2562 | 2468.4 | 2.129 | 0
11:00 | 111.155 | -22.11 | 0.4356 | 5049.0772 | 22110 | 16.4149 | 0 | 494.3766 | 66 | 735.8194 | 501.6 | 117.3175 | -23.3376 | -0.3564 | 3578.8038 | 23337.6 | 16232.9483 | 0 | 398.7143 | 409.2 | 8097.5227 | 52.8 | 89.8939 | 17.5956 | -3.201 | 0 | 0 | 164.5766 | 17595.6 | 51.1448 | 3201 | 2.483 | 0 | 90.6844 | 17.7672 | -3.135 | 0 | 0 | 165.5386 | 17767.2 | 52.3037 | 3135 | 2.129 | 0
12:00 | 111.6689 | -22.2024 | 0.792 | 5049.2454 | 22202.4 | 16.4149 | 0 | 494.3772 | 79.2 | 735.826 | 871.2 | 117.9674 | -23.4696 | 0.0264 | 3578.9816 | 23469.6 | 16232.9483 | 0 | 398.7167 | 316.8 | 8097.5253 | 343.2 | 91.3186 | 17.8266 | -3.5046 | 0 | 0 | 164.8467 | 17826.6 | 51.1979 | 3504.6 | 2.483 | 0 | 92.2201 | 18.0246 | -3.4254 | 0 | 0 | 165.8117 | 18024.6 | 52.3556 | 3425.4 | 2.129 | 0
13:00 | 117.8795 | -23.2188 | 3.3 | 5049.4213 | 23218.8 | 16.4149 | 0 | 494.3772 | 0 | 735.851 | 3300 | 124.5436 | -24.6312 | 2.6928 | 3579.1682 | 24631.2 | 16232.9483 | 0 | 398.7167 | 0 | 8097.5457 | 2692.8 | 100.028 | 19.0542 | -5.742 | 0 | 0 | 165.1354 | 19054.2 | 51.2849 | 5742 | 2.483 | 0 | 100.6572 | 19.173 | -5.7816 | 0 | 0 | 166.1022 | 19173 | 52.4432 | 5781.6 | 2.129 | 0
14:00 | 110.6243 | -22.0044 | 0.4356 | 5049.588 | 22004.4 | 16.4149 | 0 | 494.3794 | 290.4 | 735.8565 | 726 | 116.7822 | -23.232 | -0.2904 | 3579.3442 | 23232 | 16232.9483 | 0 | 398.7213 | 607.2 | 8097.5481 | 316.8 | 90.0304 | 17.622 | -3.2076 | 0 | 0 | 165.4024 | 17622 | 51.3335 | 3207.6 | 2.483 | 0 | 90.7962 | 17.7804 | -3.1878 | 0 | 0 | 166.3716 | 17780.4 | 52.4915 | 3187.8 | 2.129 | 0
15:00 | 110.2954 | -21.9384 | 0.462 | 5049.7542 | 21938.4 | 16.4149 | 0 | 494.3803 | 118.8 | 735.8609 | 580.8 | 116.4531 | -23.166 | -0.33 | 3579.5197 | 23166 | 16232.9483 | 0 | 398.7248 | 462 | 8097.5491 | 132 | 89.7338 | 17.5692 | -3.168 | 0 | 0 | 165.6686 | 17569.2 | 51.3815 | 3168 | 2.483 | 0 | 90.4848 | 17.721 | -3.168 | 0 | 0 | 166.6401 | 17721 | 52.5395 | 3168 | 2.129 | 0
16:00 | 108.822 | -21.648 | -0.3036 | 5049.9182 | 21648 | 16.4149 | 0 | 494.3838 | 462 | 735.8621 | 158.4 | 114.8548 | -22.8228 | -1.122 | 3579.6926 | 22822.8 | 16232.9483 | 0 | 398.7333 | 1122 | 8097.5491 | 0 | 86.4945 | 17.0214 | -2.5278 | 0 | 0 | 165.9265 | 17021.4 | 51.4198 | 2527.8 | 2.483 | 0 | 87.1933 | 17.16 | -2.541 | 0 | 0 | 166.9001 | 17160 | 52.578 | 2541 | 2.129 | 0
17:00 | 113.734 | -22.6116 | 0.8448 | 5050.0895 | 22611.6 | 16.4149 | 0 | 494.3849 | 145.2 | 735.8696 | 990 | 120.1573 | -23.9052 | 0.066 | 3579.8737 | 23905.2 | 16232.9483 | 0 | 398.7363 | 396 | 8097.5526 | 462 | 92.7765 | 18.117 | -3.531 | 0 | 0 | 166.201 | 18117 | 51.4733 | 3531 | 2.483 | 0 | 93.6496 | 18.2952 | -3.5244 | 0 | 0 | 167.1773 | 18295.2 | 52.6314 | 3524.4 | 2.129 | 0
18:00 | 120.8225 | -23.8788 | 2.7588 | 5050.2704 | 23878.8 | 16.4149 | 0 | 494.3849 | 0 | 735.8905 | 2758.8 | 127.5659 | -25.2912 | 2.112 | 3580.0653 | 25291.2 | 16232.9483 | 0 | 398.7363 | 0 | 8097.5686 | 2112 | 102.6281 | 19.7736 | -5.0886 | 0 | 0 | 166.5006 | 19773.6 | 51.5504 | 5088.6 | 2.483 | 0 | 103.2976 | 19.8924 | -5.1612 | 0 | 0 | 167.4787 | 19892.4 | 52.7096 | 5161.2 | 2.129 | 0
19:00 | 121.8627 | -24.0504 | 3.0624 | 5050.4526 | 24050.4 | 16.4149 | 0 | 494.3849 | 0 | 735.9137 | 3062.4 | 128.6989 | -25.4892 | 2.4288 | 3580.2584 | 25489.2 | 16232.9483 | 0 | 398.7363 | 0 | 8097.587 | 2428.8 | 104.103 | 20.0112 | -5.3394 | 0 | 0 | 166.8038 | 20011.2 | 51.6313 | 5339.4 | 2.483 | 0 | 104.7976 | 20.1366 | -5.4054 | 0 | 0 | 167.7838 | 20136.6 | 52.7915 | 5405.4 | 2.129 | 0
20:00 | 121.6787 | -24.0636 | 2.64 | 5050.6349 | 24063.6 | 16.4149 | 0 | 494.3849 | 0 | 735.9337 | 2640 | 128.4995 | -25.4892 | 1.9668 | 3580.4515 | 25489.2 | 16232.9483 | 0 | 398.7363 | 0 | 8097.6019 | 1966.8 | 103.825 | 20.0244 | -5.0688 | 0 | 0 | 167.1072 | 20024.4 | 51.7081 | 5068.8 | 2.483 | 0 | 104.4129 | 20.13 | -5.1282 | 0 | 0 | 168.0888 | 20130 | 52.8692 | 5128.2 | 2.129 | 0
21:00 | 122.2493 | -24.1296 | 3.0492 | 5050.8177 | 24129.6 | 16.4149 | 0 | 494.3849 | 0 | 735.9568 | 3049.2 | 129.089 | -25.5684 | 2.4156 | 3580.6452 | 25568.4 | 16232.9483 | 0 | 398.7363 | 0 | 8097.6202 | 2415.6 | 105.4262 | 20.2818 | -5.346 | 0 | 0 | 167.4145 | 20281.8 | 51.7891 | 5346 | 2.483 | 0 | 106.0027 | 20.3742 | -5.445 | 0 | 0 | 168.3975 | 20374.2 | 52.9517 | 5445 | 2.129 | 0
22:00 | 121.9331 | -24.0108 | 3.4584 | 5050.9996 | 24010.8 | 16.4149 | 0 | 494.3849 | 0 | 735.983 | 3458.4 | 128.7052 | -25.4496 | 2.8248 | 3580.838 | 25449.6 | 16232.9483 | 0 | 398.7363 | 0 | 8097.6416 | 2824.8 | 106.4888 | 20.3874 | -5.7618 | 0 | 0 | 167.7234 | 20387.4 | 51.8764 | 5761.8 | 2.483 | 0 | 106.9624 | 20.4534 | -5.874 | 0 | 0 | 168.7074 | 20453.4 | 53.0407 | 5874 | 2.129 | 0
23:00 | 136.5914 | -26.6904 | 5.1084 | 5051.2018 | 26690.4 | 16.4149 | 0 | 494.3849 | 0 | 736.0217 | 5108.4 | 144.2905 | -28.3536 | 4.488 | 3581.0528 | 28353.6 | 16232.9483 | 0 | 398.7363 | 0 | 8097.6756 | 4488 | 123.7236 | 23.4828 | -7.3788 | 0 | 0 | 168.0792 | 23482.8 | 51.9882 | 7378.8 | 2.483 | 0 | 124.5548 | 23.6082 | -7.5306 | 0 | 0 | 169.0651 | 23608.2 | 53.1548 | 7530.6 | 2.129 | 0
24:00 | 147.634 | -28.6176 | 6.6132 | 5051.4186 | 28617.6 | 16.4149 | 0 | 494.3849 | 0 | 736.0718 | 6613.2 | 155.8061 | -30.4128 | 5.9928 | 3581.2832 | 30412.8 | 16232.9483 | 0 | 398.7363 | 0 | 8097.721 | 5992.8 | 137.2227 | 25.8192 | -8.8704 | 0 | 0 | 168.4704 | 25819.2 | 52.1226 | 8870.4 | 2.483 | 0 | 138.2257 | 25.971 | -9.042 | 0 | 0 | 169.4586 | 25971 | 53.2918 | 9042 | 2.129 | 0
Итого |  |  |  |  | 597154.8 |  | 0 |  | 1821.6 |  | 79952.4 |  |  |  |  | 632715.6 |  | 0 |  | 5134.8 |  | 67095.6 |  |  |  |  | 0 |  | 509216.4 |  | 136857.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 513057.6 |  | 138586.8 |  | 0
Максимум | 147.634 | [10 empty] | 155.8061 | [10 empty] | 137.6051 | [10 empty] | 139.0328
Минимум | 108.822 | [10 empty] | 114.8548 | [10 empty] | 86.4945 | [10 empty] | 87.1933
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22