## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Барановская | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 1.97 | 0 | 101.8 | 40.02 | 26.1 | 0 | 36.48
01 - 02 | 1.96 | 0 | 99.8 | 38.82 | 25.8 | 0 | 35.58
02 - 03 | 1.96 | 0 | 96.8 | 35.34 | 26.6 | 0 | 35.52
03 - 04 | 1.91 | 0 | 94.6 | 36 | 25.9 | 0 | 33.12
04 - 05 | 1.89 | 0 | 95.6 | 36.06 | 26.3 | 0 | 33.78
05 - 06 | 1.87 | 0 | 96.8 | 35.82 | 26.5 | 0 | 35.16
06 - 07 | 1.89 | 0 | 108.4 | 39.54 | 32.3 | 0 | 37.2
07 - 08 | 1.93 | 0 | 124.4 | 48.36 | 33.3 | 0 | 43.5
08 - 09 | 1.86 | 0 | 134 | 58.38 | 31.7 | 0 | 44.52
09 - 10 | 1.91 | 0 | 122.6 | 54.78 | 28.2 | 0 | 40.32
10 - 11 | 1.91 | 0 | 113 | 49.98 | 27.7 | 0 | 36
11 - 12 | 1.92 | 0 | 109.6 | 47.34 | 26.8 | 0 | 36.12
12 - 13 | 1.95 | 0 | 115.2 | 51.36 | 25 | 0 | 39.48
13 - 14 | 1.91 | 0 | 109.8 | 44.28 | 25.8 | 0 | 40.32
14 - 15 | 1.92 | 0 | 110.6 | 46.56 | 25.2 | 0 | 39.6
15 - 16 | 1.94 | 0 | 121 | 49.8 | 28.4 | 0 | 43.32
16 - 17 | 1.92 | 0 | 129.4 | 48.66 | 32.9 | 0 | 48.6
17 - 18 | 1.87 | 0 | 137 | 50.52 | 34.7 | 0 | 52.44
18 - 19 | 1.87 | 0 | 135.2 | 53.16 | 30.5 | 0 | 52.5
19 - 20 | 1.87 | 0 | 134.2 | 50.04 | 31.8 | 0 | 52.98
20 - 21 | 1.89 | 0 | 125 | 48.72 | 30.9 | 0 | 46.14
21 - 22 | 1.9 | 0 | 121.8 | 46.68 | 30.4 | 0 | 45.24
22 - 23 | 1.95 | 0 | 118 | 46.44 | 30.5 | 0 | 41.94
23 - 00 | 1.94 | 0 | 109.8 | 42.96 | 28 | 0 | 39.36
Сумма | 45.91 | 0 | 2764.4 | 1099.62 | 691.3 | 0 | 989.22
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 |  |  | 75.4 | 16.32 | 23.1 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 72.4 | 15.72 | 22.2 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 70.6 | 15.78 | 22.2 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 64.8 | 14.16 | 20.6 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 62.8 | 14.1 | 20 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 61 | 13.5 | 19.1 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 62.2 | 13.86 | 19.8 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 69.6 | 16.2 | 21.6 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 66.8 | 18 | 20.2 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 61.8 | 17.16 | 19.4 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 61.4 | 17.64 | 19 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 60.4 | 17.58 | 18.5 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 64.4 | 18.24 | 19.7 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 58.6 | 15.66 | 18.2 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 59.8 | 16.68 | 18.6 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 64 | 16.56 | 19.8 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 62.8 | 14.64 | 19.6 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 62.2 | 15.3 | 19.2 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 62.4 | 15.96 | 18.6 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 64.8 | 15.72 | 19.3 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 65.8 | 15.48 | 19.9 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 67 | 15 | 20.6 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 71.2 | 16.98 | 21.5 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 71.6 | 16.74 | 21.8 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1563.8 | 382.98 | 482.5 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Барановская |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч