## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Погорелово | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [46 empty] | за 18.12.2019
Время | 10 Погорелово Т 1 ао RS | 10 Погорелово Т 1 ап RS | 10 Погорелово Т 2 ао RS | 10 Погорелово Т 2 ап RS | 10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 10 Погорелово-Погорелово ао RS | 10 Погорелово-Туровец ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 110 Погорелово ОВ ао RS | 110 Погорелово ОВ ап RS | 110 Погорелово Т 1 ао RS | 110 Погорелово Т 1 ап RS | 110 Погорелово Т 2 ао RS | 110 Погорелово Т 2 ап RS | 110 Погорелово-Биряково ао RS | 110 Погорелово-Биряково ап RS | 110 Погорелово-Воробьево ао RS | 110 Погорелово-Воробьево ап RS | 110 Погорелово-Тотьма 1 ао RS | 110 Погорелово-Тотьма 1 ап RS | 110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 35 Погорелово Т 1 ао RS | 35 Погорелово Т 1 ап RS | 35 Погорелово Т 2 ао RS | 35 Погорелово Т 2 ап RS | 35 Погорелово-Никольское ао RS | 35 Погорелово-Никольское ап RS
00 - 01 | 0 | 5052 | 0 | 3108 | 3414 | 0 | 2115.6 | 0 | 135.4 | 0 | 67 | 0 | 756.6 | 0.6 | 570 | 0 | 327.2 | 322.2 | 7.2 | 0 | 0 | 113.6 | 193.2 | 0 | 133.6 | 0 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 5095.2 | 0 | 3933.6 | 0 | 1650 | 13.2 | 1135.2 | 0 | 2362.8 | 0 | 3920.4 | 0 | 0 | 0 | 779.8 | 783.3 | 0
01 - 02 | 0 | 5031 | 0 | 3108 | 3417.6 | 0 | 2119.2 | 0 | 133 | 0 | 66.2 | 0 | 766.2 | 0 | 567.6 | 0 | 326.8 | 312.4 | 7.2 | 0 | 0 | 109.6 | 188.6 | 0 | 128.4 | 0 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 5068.8 | 0 | 3907.2 | 0 | 976.8 | 13.2 | 462 | 0 | 3022.8 | 0 | 4593.6 | 0 | 0 | 0 | 764.4 | 769.3 | 0
02 - 03 | 0 | 5013 | 0 | 3066 | 3416.4 | 0 | 2118 | 0 | 132.6 | 0 | 65.8 | 0 | 739.2 | 0 | 564.6 | 0 | 325.2 | 312.8 | 7.2 | 0 | 0 | 139.2 | 185.4 | 0 | 120.4 | 0 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 5055.6 | 0 | 3867.6 | 0 | 1306.8 | 26.4 | 831.6 | 0 | 2679.6 | 0 | 4197.6 | 0 | 0 | 0 | 757.4 | 761.6 | 0
03 - 04 | 0 | 4992 | 0 | 3045 | 3414 | 0 | 2118 | 0 | 135.4 | 0 | 66 | 0 | 769.2 | 0 | 549 | 0 | 316.4 | 308 | 7.2 | 0 | 0 | 124.8 | 182.8 | 0 | 112.8 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5029.2 | 0 | 3880.8 | 0 | 1372.8 | 13.2 | 884.4 | 0 | 2679.6 | 0 | 4039.2 | 0 | 0 | 0 | 795.2 | 800.1 | 0
04 - 05 | 0 | 5001 | 0 | 3018 | 3403.2 | 0 | 2110.8 | 0 | 134.2 | 0 | 66 | 0 | 846 | 0 | 549 | 0 | 305.2 | 311.2 | 7.2 | 0 | 0 | 141.6 | 180.2 | 0 | 120.2 | 0 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 5042.4 | 0 | 3854.4 | 0 | 1650 | 0 | 1240.8 | 0 | 2415.6 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 799.4 | 802.9 | 0
05 - 06 | 0 | 5040 | 0 | 3078 | 3384 | 0 | 2103.6 | 0 | 133.6 | 0 | 65.8 | 0 | 744 | 0 | 552.6 | 0 | 340 | 326.6 | 6.4 | 0 | 0 | 118.4 | 218 | 0 | 127.2 | 0 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 5068.8 | 0 | 4026 | 0 | 3181.2 | 0 | 2877.6 | 0 | 990 | 0 | 2098.8 | 0 | 0 | 0 | 898.8 | 903.7 | 0
06 - 07 | 0 | 5154 | 0 | 3156 | 3375.6 | 0 | 2097.6 | 0 | 133.8 | 0 | 66 | 0 | 757.2 | 0 | 571.2 | 0 | 366 | 378.6 | 7.2 | 0 | 0 | 111.2 | 251.4 | 0 | 163.4 | 0 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 5200.8 | 0 | 4184.4 | 0 | 5319.6 | 0 | 5121.6 | 1056 | 79.2 | 528 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 991.2 | 997.5 | 0
07 - 08 | 0 | 5541 | 0 | 3213 | 3367.2 | 0 | 2095.2 | 0 | 136 | 0 | 65.6 | 0 | 751.8 | 0 | 570 | 0 | 372.8 | 725.2 | 6.4 | 0 | 0 | 82.4 | 262 | 0 | 190.6 | 0 | 272.8 | 0 | 0 | 0 | 5570.4 | 0 | 4303.2 | 0 | 7603.2 | 0 | 7524 | 3022.8 | 0 | 2230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.8 | 1058.4 | 0
08 - 09 | 0 | 5472 | 0 | 3213 | 3338.4 | 0 | 2085.6 | 0 | 131.6 | 0 | 60 | 0 | 774.6 | 0 | 571.2 | 0 | 356 | 662.2 | 7.2 | 0 | 0 | 74.4 | 260.2 | 0 | 215.4 | 0 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 5504.4 | 0 | 4408.8 | 0 | 8091.6 | 0 | 7867.2 | 3696 | 0 | 2323.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.8 | 1157.1 | 0
09 - 10 | 0 | 5499 | 0 | 3123 | 3338.4 | 0 | 2085.6 | 0 | 117.2 | 0 | 49 | 0 | 833.4 | 0 | 562.2 | 0 | 361.6 | 731.2 | 6.4 | 0 | 0 | 133.6 | 240.4 | 0 | 195.6 | 0 | 300.4 | 0 | 0 | 0 | 5530.8 | 0 | 4329.6 | 0 | 8408.4 | 0 | 8170.8 | 4131.6 | 0 | 2587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 1176.7 | 0
10 - 11 | 0 | 5487 | 0 | 3135 | 3337.2 | 0 | 2080.8 | 0 | 120.8 | 0 | 49.6 | 0 | 858 | 0 | 588 | 0 | 340.4 | 679.8 | 7.2 | 0 | 0 | 108.8 | 231.8 | 0 | 183.8 | 0 | 270.6 | 0 | 0 | 0 | 5517.6 | 0 | 4250.4 | 0 | 7312.8 | 0 | 7022.4 | 2996.4 | 0 | 1570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.8 | 1073.1 | 0
11 - 12 | 0 | 5292 | 0 | 3057 | 3336 | 0 | 2082 | 0 | 120.4 | 0 | 48.8 | 0 | 746.4 | 0 | 545.4 | 0 | 310.4 | 573.6 | 7.2 | 0 | 0 | 116.8 | 232.8 | 0 | 186.2 | 0 | 277.4 | 0 | 0 | 0 | 5332.8 | 0 | 4171.2 | 0 | 6837.6 | 0 | 6600 | 2719.2 | 0 | 1240.8 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 1079.4 | 1085 | 0
12 - 13 | 0 | 5559 | 0 | 3024 | 3331.2 | 0 | 2085.6 | 0 | 117.6 | 0 | 49.8 | 0 | 759 | 0 | 528.6 | 0 | 323.6 | 895.8 | 6.4 | 0 | 0 | 153.6 | 234.8 | 0 | 189.4 | 0 | 267.2 | 0 | 0 | 0 | 5596.8 | 0 | 4039.2 | 0 | 3577.2 | 0 | 3049.2 | 118.8 | 778.8 | 13.2 | 2428.8 | 0 | 0 | 0 | 977.2 | 982.1 | 0
13 - 14 | 0 | 5448 | 0 | 3051 | 3332.4 | 0 | 2085.6 | 0 | 127 | 0 | 49.2 | 0 | 759 | 0 | 535.2 | 0 | 329.2 | 743.6 | 6.4 | 0 | 0 | 120 | 228 | 0 | 171.6 | 0 | 260.2 | 0 | 0 | 0 | 5478 | 0 | 4184.4 | 0 | 5781.6 | 0 | 5398.8 | 1584 | 13.2 | 435.6 | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 1094.8 | 1101.8 | 0
14 - 15 | 0 | 5568 | 0 | 3045 | 3327.6 | 0 | 2080.8 | 0 | 186.8 | 0 | 49.8 | 0 | 811.8 | 0 | 552 | 0 | 330 | 813.4 | 7.2 | 0 | 0 | 140 | 220.6 | 0 | 170.8 | 0 | 249.8 | 0 | 0 | 0 | 5610 | 0 | 4131.6 | 0 | 7048.8 | 0 | 6864 | 2706 | 0 | 1478.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 1040.2 | 1046.5 | 0
15 - 16 | 0 | 5592 | 0 | 3159 | 3322.8 | 0 | 2078.4 | 0 | 227.6 | 0 | 61.6 | 0 | 787.2 | 0 | 568.8 | 0 | 364.4 | 748.2 | 6.4 | 0 | 0 | 85.6 | 255.2 | 0 | 170 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 5623.2 | 0 | 4250.4 | 0 | 7946.4 | 0 | 7801.2 | 3498 | 0 | 2362.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.6 | 1053.5 | 0
16 - 17 | 0 | 4332 | 0 | 3096 | 2240.4 | 0 | 1966.8 | 0 | 167.6 | 0 | 68.8 | 0 | 807 | 0 | 525.6 | 0 | 391.6 | 578.4 | 6.4 | 0 | 3.2 | 36.8 | 278.4 | 0 | 177.4 | 0 | 290.8 | 0 | 0 | 0 | 4356 | 0 | 4290 | 0 | 6850.8 | 0 | 6534 | 3168 | 0 | 1557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.6 | 1167.6 | 0
17 - 18 | 0 | 5460 | 0 | 3156 | 3350.4 | 0 | 2097.6 | 0 | 207.2 | 0 | 67.2 | 0 | 705 | 0 | 510.6 | 0 | 404.8 | 576.2 | 7.2 | 0 | 0 | 120.8 | 315.2 | 0 | 194.8 | 0 | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 5491.2 | 0 | 4382.4 | 0 | 7299.6 | 0 | 7022.4 | 2904 | 0 | 1531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.4 | 1191.4 | 0
18 - 19 | 0 | 5493 | 0 | 3189 | 3360 | 0 | 2100 | 0 | 219.4 | 0 | 66 | 0 | 728.4 | 0 | 533.4 | 0 | 422.4 | 571 | 6.4 | 0 | 0 | 125.6 | 329.2 | 0 | 194.2 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 5530.8 | 0 | 4408.8 | 0 | 7392 | 0 | 7220.4 | 2996.4 | 0 | 1663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.2 | 1186.5 | 0
19 - 20 | 0 | 5475 | 0 | 3129 | 3358.8 | 0 | 2102.4 | 0 | 242.6 | 0 | 67.4 | 0 | 687 | 0 | 518.4 | 0 | 401.2 | 558.8 | 6.4 | 0 | 0 | 159.2 | 312.6 | 0 | 196.4 | 0 | 289.4 | 0 | 0 | 0 | 5504.4 | 0 | 4224 | 0 | 6652.8 | 0 | 6520.8 | 2151.6 | 0 | 1386 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 1058.4 | 1065.4 | 0
20 - 21 | 0 | 5406 | 0 | 3090 | 3356.4 | 0 | 2100 | 0 | 218 | 0 | 67.6 | 0 | 779.4 | 0 | 499.2 | 0 | 351.6 | 548.6 | 7.2 | 0 | 0 | 121.6 | 305.6 | 0 | 193 | 0 | 276.2 | 0 | 0 | 0 | 5438.4 | 0 | 4118.4 | 0 | 5847.6 | 0 | 5742 | 1386 | 0 | 765.6 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 989.8 | 995.4 | 0
21 - 22 | 0 | 5349 | 0 | 3096 | 3354 | 0 | 2103.6 | 0 | 206.2 | 0 | 69 | 0 | 709.2 | 0 | 514.8 | 0 | 352.4 | 528.2 | 6.4 | 0 | 0 | 122.4 | 275.6 | 0 | 179.2 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 5385.6 | 0 | 4105.2 | 0 | 4039.2 | 0 | 3775.2 | 211.2 | 580.8 | 39.6 | 1372.8 | 0 | 0 | 0 | 967.4 | 971.6 | 0
22 - 23 | 0 | 5355 | 0 | 3069 | 3342 | 0 | 2088 | 0 | 222 | 0 | 70.4 | 0 | 782.4 | 0 | 517.2 | 0 | 342.4 | 507.2 | 7.2 | 0 | 0 | 108 | 231 | 0 | 160.6 | 0 | 255.6 | 0 | 0 | 0 | 5385.6 | 0 | 4026 | 0 | 1689.6 | 13.2 | 1174.8 | 0 | 2494.8 | 0 | 4118.4 | 0 | 0 | 0 | 914.2 | 919.1 | 0
23 - 00 | 0 | 5226 | 0 | 2994 | 3339.6 | 0 | 2086.8 | 0 | 240 | 0 | 67.4 | 0 | 715.2 | 0 | 518.4 | 0 | 321.6 | 462 | 6.4 | 0 | 0 | 136 | 204 | 0 | 135.4 | 0 | 242.2 | 0 | 0 | 0 | 5253.6 | 0 | 3854.4 | 158.4 | 528 | 514.8 | 211.2 | 0 | 3564 | 0 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 835.8 | 0
Сумма | 0 | 126837 | 0 | 74418 | 79557.6 | 0 | 50187.6 | 0 | 3946 | 0 | 1490 | 0 | 18373.2 | 0.6 | 13083 | 0 | 8383.2 | 13175.2 | 164 | 0 | 3.2 | 2804 | 5817 | 0 | 4010.4 | 0 | 6185 | 0 | 0 | 0 | 127670.4 | 0 | 99132 | 158.4 | 118364.4 | 594 | 111051.6 | 38346 | 21661.2 | 21714 | 37171.2 | 0 | 0 | 0 | 23752.4 | 23885.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Погорелово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч