## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [62 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS | 10 Восточная Т 1 ао RS | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS | 10 Восточная Т 2 ао RS | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS | 10 Восточная ТСН 3 ао RS | 10 Восточная-АТП 1 ао RS | 10 Восточная-АТП 2 ао RS | 10 Восточная-База ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-Галон ао RS | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS | 10 Восточная-Город 3 ао RS | 10 Восточная-ГСК ао RS | 10 Восточная-ДГК 1 ао | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-КХП 1 ао RS | 10 Восточная-КХП 2 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS | 10 Восточная-Мойка ао RS | 10 Восточная-Присухонская ао RS | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 рп RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 рп RS | 35 Восточная Т 1 ао RS | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS | 35 Восточная Т 2 ао RS | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 732 | 732 | 0 | 1260 | 1344 | 4.7 | 108 | 0 | 20 | 208.2 | 0 | 0 | 14.4 |  | 400.8 | 402 | 813.6 | 812.4 | 73.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 105.6 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 361.6 | 361.6 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 103.2 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 146.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 134.4 | 126
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 696 | 702 | 0 | 1236 | 1242 | 4.8 | 107.4 | 0 | 20.2 | 213.6 | 0 | 0 | 13.2 |  | 408 | 405.6 | 789.6 | 789.6 | 76.2 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 105.6 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 113.2 | 0 | 0 | 363.2 | 363.2 | 0.8 | 0 | 35.2 | 35.2 | 88.8 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 130.2
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 672 | 660 | 0 | 1272 | 1260 | 4.8 | 108 | 0 | 20.4 | 190.8 | 0 | 0 | 13.2 |  | 386.4 | 388.8 | 782.4 | 783.6 | 73.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 96 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 0 | 398.4 | 398.4 | 0 | 0 | 43.2 | 44 | 87.6 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 130.2
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 624 | 630 | 0 | 1176 | 1224 | 4.5 | 106.5 | 0 | 20 | 177.6 | 0 | 0 | 14.4 |  | 381.6 | 380.4 | 744 | 744 | 73.2 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.8 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | 371.2 | 370.4 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 82.8 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 576 | 582 | 0 | 1164 | 1152 | 4.5 | 105.6 | 0 | 19.6 | 142.8 | 0 | 0 | 13.2 |  | 386.4 | 386.4 | 720 | 718.8 | 71.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 342.4 | 342.4 | 0 | 0 | 35.2 | 34.4 | 92.4 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 142.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 600 | 588 | 0 | 1140 | 1152 | 4.5 | 106.8 | 0 | 19.4 | 174.6 | 0 | 0 | 14.4 |  | 374.4 | 374.4 | 744 | 744 | 72.6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.6 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 0 | 340.8 | 340.8 | 0 | 0 | 32 | 32 | 75.6 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 121.8 | 126 | 126
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 648 | 654 | 0 | 1212 | 1170 | 4.3 | 119.1 | 0 | 21 | 153.6 | 0 | 0 | 13.2 |  | 420 | 420 | 784.8 | 784.8 | 82.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 382.4 | 382.4 | 4.8 | 0 | 27.2 | 27.2 | 73.2 | 72.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 155.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 134.4 | 130.2
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 1512 | 1512 | 0 | 1788 | 1464 | 4.6 | 156.3 | 0 | 22.2 | 629.4 | 0 | 0 | 12 |  | 506.4 | 507.6 | 1022.4 | 1023.6 | 104.4 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 103.2 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0.8 | 417.6 | 417.6 | 181.6 | 0 | 33.6 | 34.4 | 96 | 96 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 138.6
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 2496 | 2484 | 0 | 2592 | 2196 | 4.4 | 267.9 | 0 | 50.8 | 921.6 | 0 | 0 | 13.2 |  | 650.4 | 650.4 | 1279.2 | 1278 | 93.6 | 15 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 148.8 | 216 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 228.8 | 4.8 | 4 | 656 | 656 | 256.8 | 0 | 80 | 80 | 108 | 108.6 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 503.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 159.6 | 168 | 159.6
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 2448 | 2448 | 0 | 2664 | 2664 | 4.2 | 289.5 | 0 | 66.6 | 681 | 0 | 0 | 13.2 |  | 686.4 | 686.4 | 1324.8 | 1326 | 98.4 | 16 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 191.4 | 100.8 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 334.8 | 3.2 | 4 | 784 | 784.8 | 295.2 | 0 | 73.6 | 73.6 | 129.6 | 129.6 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 408.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 113.4 | 109.2 | 117.6
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 2628 | 2634 | 0 | 2736 | 2784 | 4 | 289.5 | 0 | 52.6 | 865.8 | 0 | 0 | 14.4 |  | 729.6 | 728.4 | 1336.8 | 1335.6 | 95.4 | 17.6 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 188.4 | 127.2 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 317.4 | 17.6 | 17.6 | 739.2 | 737.6 | 272 | 0 | 65.6 | 65.6 | 111.6 | 111 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 71.4 | 75.6 | 75.6
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 2388 | 2394 | 0 | 2568 | 2610 | 4 | 183.3 | 0 | 51.8 | 693.6 | 0 | 0 | 13.2 |  | 724.8 | 724.8 | 1178.4 | 1178.4 | 95.4 | 20 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 175.2 | 204 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 321.4 | 52.8 | 52 | 832 | 832 | 264.8 | 0 | 70.4 | 70.4 | 108 | 108 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 329.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 2268 | 2268 | 0 | 2412 | 2430 | 4.4 | 271.5 | 0 | 29.8 | 849.6 | 0 | 0 | 13.2 |  | 712.8 | 712.8 | 1149.6 | 1152 | 105 | 19.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 138 | 189.6 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 227 | 36.8 | 36.8 | 633.6 | 636 | 57.6 | 0 | 49.6 | 49.6 | 115.2 | 115.8 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 503.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 63 | 67.2 | 63
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 2808 | 2808 | 0 | 2520 | 2412 | 4 | 223.2 | 0 | 68.6 | 929.4 | 0 | 0 | 13.2 |  | 765.6 | 765.6 | 1123.2 | 1122 | 99 | 17.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 225.6 | 177.6 | 0 | 0 | 137.8 | 0 | 0 | 320.2 | 22.4 | 23.2 | 728 | 726.4 | 316.8 | 0 | 81.6 | 81.6 | 124.8 | 124.8 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 451.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 63 | 67.2 | 63
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 2556 | 2550 | 0 | 2412 | 2472 | 4 | 199.2 | 0 | 70.8 | 855.6 | 0 | 0 | 12 |  | 729.6 | 730.8 | 1072.8 | 1074 | 94.2 | 17.6 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 208.2 | 164.4 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 313 | 20.8 | 20 | 755.2 | 756 | 288.8 | 0 | 70.4 | 70.4 | 93.6 | 93.6 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 407.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 63
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 2124 | 2124 | 0 | 2172 | 2226 | 4.1 | 152.7 | 0 | 51.6 | 542.4 | 0 | 0 | 13.2 |  | 748.8 | 748.8 | 1084.8 | 1084.8 | 97.8 | 17.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 231.6 | 97.2 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0 | 275.6 | 3.2 | 4 | 728 | 728 | 213.6 | 0 | 88 | 88 | 72 | 72 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 1956 | 1968 | 0 | 2232 | 2316 | 4.5 | 113.4 | 0 | 34.4 | 626.4 | 0 | 0 | 12 |  | 700.8 | 699.6 | 1116 | 1116 | 100.2 | 17.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 226.8 | 102 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 263.6 | 1.6 | 0.8 | 686.4 | 686.4 | 131.2 | 0 | 86.4 | 87.2 | 92.4 | 93 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 371.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 71.4
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 1740 | 1728 | 0 | 1908 | 2022 | 5 | 103.2 | 0 | 19 | 586.2 | 0 | 0 | 13.2 |  | 652.8 | 652.8 | 1120.8 | 1120.8 | 121.8 | 16.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 164.4 | 99.6 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 186.2 | 0 | 0 | 496 | 496 | 100.8 | 0 | 83.2 | 82.4 | 92.4 | 92.4 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 327.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 1788 | 1788 | 0 | 1920 | 1914 | 5.2 | 90.3 | 0 | 17.2 | 681.6 | 0 | 0 | 12 |  | 621.6 | 622.8 | 996 | 994.8 | 125.4 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 147.6 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 206.6 | 0 | 0 | 505.6 | 504.8 | 92.8 | 0 | 81.6 | 80.8 | 109.2 | 108.6 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 380.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 1404 | 1410 | 0 | 1740 | 1866 | 4.7 | 85.5 | 0 | 15.8 | 531 | 0 | 0 | 13.2 |  | 561.6 | 559.2 | 909.6 | 910.8 | 104.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 116.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 192.2 | 0 | 0 | 404.8 | 404 | 72.8 | 0 | 70.4 | 71.2 | 139.2 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 385.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 113.4 | 126 | 117.6
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 1068 | 1068 | 0 | 1524 | 1566 | 4.8 | 89.4 | 0 | 14.8 | 193.8 | 34.2 | 0 | 13.2 |  | 540 | 541.2 | 914.4 | 913.2 | 109.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 66 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 406.4 | 407.2 | 84.8 | 0 | 99.2 | 99.2 | 140.4 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 263.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 121.8 | 117.6 | 121.8
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 1140 | 1146 | 0 | 1584 | 1590 | 4.8 | 93 | 0 | 13 | 388.8 | 0 | 0 | 12 |  | 513.6 | 514.8 | 885.6 | 885.6 | 93.6 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 66 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 396.8 | 397.6 | 63.2 | 0 | 75.2 | 74.4 | 103.2 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 391.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 121.8 | 126 | 126
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 1032 | 1020 | 0 | 1572 | 1560 | 5 | 90.3 | 0 | 13.6 | 362.4 | 0 | 0 | 13.2 |  | 496.8 | 496.8 | 849.6 | 848.4 | 89.4 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 79.2 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 360 | 359.2 | 61.6 | 0 | 60.8 | 61.6 | 157.2 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 385.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 121.8 | 117.6 | 121.8
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 1056 | 1056 | 0 | 1440 | 1542 | 5 | 89.7 | 0 | 14.2 | 415.2 | 0 | 0 | 14.4 |  | 482.4 | 482.4 | 832.8 | 832.8 | 84 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 64.8 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 369.6 | 369.6 | 12.8 | 0 | 91.2 | 90.4 | 133.2 | 134.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 330.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 121.8 | 126 | 121.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36960 | 36954 | 0 | 44244 | 44178 | 108.8 | 3549.3 | 0 | 747.4 | 12015 | 34.2 | 0 | 316.8 | 0 | 13581.6 | 13582.8 | 23575.2 | 23574 | 2233.8 | 378 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2413.2 | 2853.6 | 0 | 0 | 1487.2 | 0 | 0 | 4505.8 | 163.2 | 163.2 | 12459.2 | 12458.4 | 2772.8 | 0 | 1524.8 | 1524.8 | 2529.6 | 2530.8 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.7 | 7745.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604 | 2604 | 2654.4 | 2650.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч